ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора
на поставку блоков детектирования.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
 Поставка  блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования типа БДГС-770.180.70 или эквивалент
	Блок детектирования  предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов, гамма-излучения .

Диапазон энергий  - от 50-1500 кэВ.

Диапазон мощностей  дозы гамма-излучения -  от 0,06 до 5,0 мЗв/ч.

Направление максимальной чувствительности -перпендикулярно продольной оси.

Чувствительность блока  к  излучению: 

- нуклида Со-57 – не менее 47 (и/с)/ (мк3в/ч);

- нуклида Сs – 137 – не менее 50 (и/с)/ (мк3в/ч)

Напряжение питания +12,0 (±5%)В. Ток потребления не более 200 мА.

Режим работы – непрерывный.

Рабочий диапазон температур -  от минус 30 до +50ºС.

Повышенная относительная влажность  - 75% при +35º .

Диапазон атмосферного давления - от 84 до 107 кПа.

Габариты – не более 990х224х98 мм.

Срок службы -  не менее 7 лет.

	12 месяца
	80
	 Шт.


      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Порядок оплаты – безналичный расчет.

100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара, при наличии всех необходимых документов.
5. Требования к упаковке оборудования
       Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
       Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:
       Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): 52 шт. не позднее 01.12.2012г., 28 шт. не позднее I квартала 2013г.

Начальник подразделения                                                                                       Давыдов Д.П.
