Форма № 10

Техническое задание

на поставку металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист | Б-ПУ-НО-2х1250х2500 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 Толщина – 2 мм Размер: 1250х2500 мм – 12 л. Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 491 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора | Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 2 | Лист | Б-ПН-НО-4х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 Толщина – 4 мм Размер: 1500х6000 мм – 1 л.Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 283 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 3 | Лист | Б-ПН-НО-6х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 Толщина – 6 мм Размер: 1500х6000 мм – 1 л. Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 1272 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 4 | Лист | Б-ПН-НО-8х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 Толщина – 8 мм Размер:1500х6000 мм – 3 л. Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 1696 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 5 | Лист | Толщина – 10 мм Размер:1500х6000 мм – 2 л. Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 2826 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 6 | Лист | Б-ПН-НО-12х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 Толщина – 12 мм Размер: 1500х6000 мм – 2 л. Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 5087 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 7 | Лист | Б-ПН-НО-16х1500х3000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 Толщина – 16 мм Размер: 1500х3000 мм – 1 л. Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 2261 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 8 | Лист | Б-ПН-НО-20х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 Толщина – 20 мм Размер:1500х3000 мм – 1 л. Б-ПН-НО Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 2826 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 9 | Швеллер | 10П ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 10П Ст3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 1547 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 10 | Швеллер | 12П ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 12ПСт3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 250 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 11 | Швеллер | 14П ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 14П Ст3сп5 Мерная длина 12 м. № 14ПСт3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 590 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 12 | Швеллер | 16П ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 16П Ст3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 1193 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 13 | Швеллер | 18П ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 18П Ст3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 2543 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 14 | Швеллер | 20У ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 20УСт3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 10598 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 15 | Швеллер | 24У ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 24У Ст3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 576 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 16 | Швеллер | 30У ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 30У Ст3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 6106 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 17 | Швеллер | 40У ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 № 40У Ст3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8240-97 ГОСТ 380-2005 | кг | 1739 | В течение 60 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 18 | Двутавр | 14Б1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 № 14Б1 С255 Мерная длина 12 м. Возможна замена: № 14Б1 Ст3сп5 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 Возможна замена: ГОСТ 26020-83 ГОСТ 380-2005 | кг | 164 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 19 | Двутавр | 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 № 20Б1 С255 Мерная длина 12 м. | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 | кг | 806 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 20 | Двутавр | 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 № 20Ш1 С255 Мерная длина 12 м. | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 | кг | 3672 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора | Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 21 | Двутавр | 20К2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 № 20К2 С255 Мерная длина 12 м. | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 380-2005 | кг | 563 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 22 | Двутавр | 25Б2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 № 25Б2 С255 Мерная длина 12 м. | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 Возможна замена марки стали: 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 | кг | 1770 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 23 | Двутавр | 30Б2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 № 30Б2 С255 Мерная длина 12 м. | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 | кг | 3514 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 24 | Двутавр | 30Ш2 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-88 № 30Ш2 С255 Мерная длина 12 м. | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 | кг | 3660 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 25 | Двутавр | 40Б2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 № 40Б2 С255 Мерная длина 12 м. | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 | кг | 1969 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 26 | Двутавр | 40Ш2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 № 40Ш2 С255 Мерная длина 12 м. | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 | кг | 1333 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 27 | Двутавр | 24 М 19425-74 С255 ГОСТ 27772-88 № 24М С255 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 19425-74 ГОСТ 27772-88 | кг | 460 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 28 | Труба | Ø 26х2,5 Ст3кп5 Мерная длина 6-9 м. м.Возможна замена: ВГП Ду20х2,8 Ст3 с пересчетом по массе кг. | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 380-2005 Возможна замена: ГОСТ 3262-75 ГОСТ 380-2005 | кг | 299 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 29 | Труба | Ø 159х5 Ст3сп5 Мерная длина 12 м. | ГОСТ 8732-78 ГОСТ 380-2005 | кг | 632 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 30 | Труба квадратная | 25х25х2 мм Ст3сп5 нормальной точности Мерная длина 6-9 м | ГОСТ 8639-82 ГОСТ 380-2005 | кг | 294 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 31 | Труба квадратная | 40х40х3 мм Ст3сп5 нормальной точности Мерная длина 6-9 м | ГОСТ 8639-82 ГОСТ 380-2005 | кг | 1211 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 32 | Труба квадратная | 60х60х3 мм Ст3сп5 нормальной точности Мерная длина 6-9 м | ГОСТ 8639-82 ГОСТ 380-2005 | кг | 693 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 33 | Труба квадратная | 50х50х3 мм Ст3сп5 нормальной точности Мерная длина 6-9 м | ГОСТ 8639-82 ГОСТ 380-2005 | кг | 53 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 34 | Труба квадратная | 80х80х4 мм Ст3сп5 нормальной точности Мерная длина 6-9 м | ГОСТ 8639-82 ГОСТ 380-2005 | кг | 114 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора | Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 35 | Труба квадратная | 100х100х6 мм Ст3сп5 нормальной точности Мерная длина 6-9 м | ГОСТ 8639-82 ГОСТ 380-2005 | кг | 212 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 36 | Профиль квадратный | 180х100х6 мм Ст3сп5 Мерная длина 6-12 м | ГОСТ 30245-2003 ГОСТ 380-2005 | кг | 1471 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 37 | Уголок | А75х75х6 ГОСТ8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 75х75х6 мм Ст3сп5 Мерная длина 12 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 380-2005 | кг | 413 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 38 | Уголок | А50х50х6 ГОСТ8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 50х50х6 мм Ст3сп5 Мерная длина 6 м Возможна замена: 50х50х5 мм Ст3сп5 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 380-2005 | кг | 107 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 39 | Уголок | А63х63х6 ГОСТ8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 63х63х6 мм Ст3сп5 Мерная длина 12 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 380-2005 | кг | 137 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 40 | Уголок | А75х75х8 ГОСТ8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 75х75х8 мм Ст3сп5 Мерная длина 12 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 380-2005 | кг | 108 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 41 | Уголок | А80х80х8 ГОСТ8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 80х80х8 мм Ст3сп5 Мерная длина 12 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 380-2005 | кг | 232 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 42 | Уголок | А100х100х7 ГОСТ8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 100х100х7 мм Ст3сп5 Мерная длина 12 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 380-2005 | кг | 129 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |
| 43 | Лист с чеч. Рифл. | В-К-ПУ-5х1500х6000 ГОСТ 8568-77 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 Толщина – 5 мм Размер: 1500х6000 мм – 6 л. Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005 | кг | 2187 | В течение 14 календарных дней с момента заключения договора |  |

Замена марок стали С235, С245, С255 на Ст3сп5 допускается с соблюдением следующих условий:

Согласно п. 8.2 ГОСТ 535-2005 в документах о качестве поставляемой стали дополнительно должно быть

указание об обеспечении свариваемости  - «св».

По требованию потребителя:

массовая доля углерода не более 0,22%

содержание S не более 0,04%, P не более 0,03%.)

- продукция должна соответствовать ГОСТу;

-      наличие сертификатов и заводских бирок, подтверждающих номер партии, обязательно.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г,не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 3.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 4.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г, а также действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику: полный пакет технической документации (паспорта, технические описания, сертификаты) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика). Заказчик должен проверить комплектность и качество поставленного Товара в соответствии с условиями договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка, и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика. Транспортировка Товара должна осуществляться транспортом предусматривающим вертикальную разгрузку грузоподъемными механизмами. Поставка товара осуществляется на склад МСУ-58 по адресу: Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова д. 5.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Места складирования, хранения, тара, упаковка и процесс транспортировки должны соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность товара и действующим нормативным документам РФ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия данной группы Товаров на окружающую среду значениями не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.

Товар должен соответствовать ГОСТу, должно быть наличие сертификатов и заводских бирок, подтверждающих номер партии.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

Директор МСУ-58 					Шевченко А.А.

Начальник ОМТС 					Медведцев М.А.

Начальник ПТО 					Салтыков А.Ю.