УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.А. Иванов

_________________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Название (тема)  работы : « Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений  ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова в 2015г.»

2.  Основание для заключения договора:  в соответствии с требованиями

ФЗ №102-Фз « Об обеспечении единства измерений».

3. Срок выполнения работы по  договору:

Окончание : декабрь 2015 г.

4. Цель и исходные данные для проведения работ: поверка средств измерений согласно  графика поверки на 2015 г. (приложении 1).

5. Объем и требования к выполнению работ: поверка средств измерений согласно графика поверки  качественно в необходимые сроки.

6. Место внедрения  и способ применения выполненных работ: на территории исполнителя,  площадка ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова.

7.  Перечень документации представляемой при окончании работ:  свидетельство о поверке или извещение  о непригодности на 1л. в 1 экз; акт сдачи приемки работ на 1л в 1 экз.; счет-фактура на 1л. в 1 экз.

8 Порядок приема и передачи работ: транспортировка в пределах  С-Петербурга; прием и получение СИ по заявлениям-квитанциям; предоставление счет-фактуры на предоплату; свидетельство о поверке или извещение о непригодности; акт сдачи-приемки работ, счет-фактура.

9. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ:

соблюдение общеинститутского графика поверки на  2015г.

10. Приложение  3листа.

Главный метролог							А.Е. Карусев

«  _____» _____________2014г.

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Заводской номер | МПИ | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мера потока (течь геливая) ГЕЛИТ2 | отн.откл.+-20% | 3х10-11:7х10-10м3хпахс | 008 | 24 | 12.02.2013 |  | 12.02.2015 | ООГ |
| 2 | Мера потока (течь геливая) ГЕЛИТ2 | отн.откл.+-20% | 3х10-11:7х10-10м3хпахс | 007 | 24 | 11.03.2013 |  | 11.03.2015 | ООГ |
| 3 | Мера потока ГЕЛИТ 1 | отн.откл.+-15% | 7*10-10 2*10-8м3па*с-1 | 176 | 12 | 26.03.2014 |  | 26.03.2015 | ИКК |
| 4 | Мера потока ГЕЛИТ 1 | отн.откл.+-15% | 7*10-10 2*10-8м3па*с-1 | 034 | 12 | 26.03.2014 |  | 26.03.2015 | ООГ |
| 5 | Система центровки поверх-тей EASY-LASER E530 | п.+-1% | 635-670мм; 1МВг;+-10мм | 88737 | 12 | 21.06.2013 |  | 21.06.2015 | ИКК |
| 6 | Тахометр дистанционный К17 | +-1% | 1000-0-1000об/мин | 00171 | 24 | 25.01.2013 |  | 25.01.2015 | ИКК |
| 7 | Тахометр дистанционный К17 | +-1% | 1000-0-1000об/мин | 00234 | 24 | 22.03.2013 |  | 22.03.2015 | ИКК |
| 8 | Динамометр ДПУ-200 | 2 | 200кН | 174 | 12 | 31.03.2014 |  | 31.03.2015 | ИКК |
| 9 | Динамометр ДПУ-200 | 2 | 200кН | 900 | 12 | 05.11.2014 |  | 05.11.2015 | ИКК |
| 10 | Тахометр дистанционный К17 | +-1% | 1000-0-1000об/мин | 00086 | 24 | 08.04.2013 |  | 08.04.2015 | ИКК |
| 11 | Динамометр электронный АЦДУ-0,5/1И-2 | 2 | 25Н | 1744 | 12 | 25.10.2012 |  | 25.10.2015 | ООГ |
| 12 | Динамометр ДПУ-500-2 | 2 | 0-500кН | 37 | 12 | 06.11.2013 |  | 06.11.2015 | ИКК |
| 13 | Расходомер жидкости турбинный PTF100 | +-0,15% | 7,1…75м3/ч;6,3МПа;50мм | 12562 | 12 | 29.05.2013 |  | 29.05.2015 | ИКК |
| 14 | Расходомер жидкости турбинный PTF050 | +-0,15% | 7,1…75м3/ч;6,3МПа;50мм | 12560 | 12 | 29.05.2013 |  | 29.05.2015 | ИКК |
| 15 | Расходомер жидкости турбинный PTF050 | +-0,15% | 7,1…75м3/ч;6,3МПа;50мм | 12559 | 12 | 12.07.2011 |  | 12.07.2015 | ИКК |
| 16 | Расходомер жидкости турбинный PTF050 | +-0,15% | 7,1…75м3/ч;6,3МПа;50мм | 12561 | 12 | 12.11.2014 |  | 12.07.2015 | ИКК |
| 17 | Вакуумметр Мерадат-ВИТ | +-30%;+-50% | 1,33…1х10х4Па | РВ9Y44046 | 12 | 25.03.2014 |  | 25.03.2015 | ООГ |
| 18 | Грузопоршневой манометр Р3112-4 | +-0,01% | 0,4…14МПа | 66993 | 24 | 11.06.2013 |  | 11.06.2015 | ИКК |
| 19 | Газоанализатор GX-2009 | +-10% | 0-100% НКПР | 337120532RN | 12 | 06.03.2014 |  | 06.03.2015 | ООГ |
| 20 | Газоанализатор GX-2009 | +-10% | 0-100% НКПР | 337120536RN | 12 | 06.03.2014 |  | 06.03.2015 | ООГ |
| 21 | Газоанализатор ОНИКС | +-30% | 100кПа | 290 | 12 | 19.03.2011 |  | 19.03.2015 | ИКК |
| 22 | Экспериментальный стенд ЭСХК-1/БП1 | +-0,013мг/дм3 | 0,02…1,5мг/дм3 | 1 | 12 | 08.04.2014 |  | 08.04.2015 | Эталон |
| 23 | Хроматограф Кристалл-2000М | +-0,1гр; +-0,5гр | 50…400гр,100…400гр | 721765 | 12 | 04.05.2012 |  | 04.05.2015 | ОБТ |
| 24 | Газоанализатор ОНИКС | +-4%, +-6% | 500до1000мин-1 | 304 | 12 | 06.06.2013 |  | 06.06.2015 | ИКК |
| 25 | Газоанализатор GX-2009 | +-0,7%;О2+-3%;СА10% | 0-100% НКПР | 337120534RN | 12 | 16.10.2014 |  | 16.10.2015 | ООГ |
| 26 | Газоанализатор КГС-ОУ | +-10% | 10-1000мг/м3, вых.сигн.0-10В, 0-5В | 500 | 12 | 16.10.2014 |  | 16.10.2015 | ООГ |
| 27 | Газоанализатор GX-2009 | +-10% | 0-100% НКПР | 327110688RN | 12 | 17.10.2014 |  | 17.10.2015 | ООГ |
| 28 | Газоанализатор КГС-ДУМ | +-4% | 0-3%, 0-5В,сигн.0-10В | 711 | 12 | 17.10.2014 |  | 17.10.2015 | ООГ |
| 29 | Газовый хроматограф Кристалл-5000М | 2(6)% | 2х10-9г/мл;2х10-12г/с | 952614 | 12 | 12.11.2010 |  | 12.11.2015 | ОБТ |
| 30 | Газоанализатор ОНИКС | +-4%, +-6% | 500до1000мин-1 | 313 | 12 | 14.11.2013 |  | 14.11.2015 | ИКК |
| 31 | Газоанализатор СВЕТ | +-10%, +-5% | 0-10млн-1, 0-100млн-1 | 289 | 12 | 14.11.2013 |  | 14.11.2015 | ИКК |
| 32 | Хроматограф Кристалл-2000М | +-(0,2+0,0025) | 2Е-14А.1Е-12А,2Е-11А | 6642 | 12 | 05.12.2013 |  | 05.12.2015 | ИКК |
| 33 | Хроматограф Кристалл-2000М | +-(0,1)гр.С | 50…400грС, 1,5%;1,3%;0,6% | 5592 | 12 | 05.12.2013 |  | 05.12.2015 | ИКК |
| 34 | Газоанализатор КГС-ДУМ | +-4% | 0-3%, 0-5В,сигн.0-10В | 713 | 12 | 21.12.2012 |  | 21.12.2015 | ООГ |
| 35 | Газоанализатор КГС-ОУ | +-10% | 10-1000мг/м3, вых.сигн.0-10В, 0-5В | 501 | 12 | 21.12.2012 |  | 21.12.2015 | ООГ |
| 36 | Газоанализатор КГС-ОУ | +-10% | 10-1000мг/м3, вых.сигн.0-10В, 0-5В | 502 | 12 | 21.12.2012 |  | 21.12.2015 | ООГ |
| 37 | Газоанализатор КГС-ДУМ | +-4% | 0-3%, 0-5В, сигн.0-10В | 712 | 12 | 21.12.2012 |  | 21.12.2015 | ООГ |
| 38 | Термометр цифр.эталонный ТЦЭ-005/М2 | +-0,0003;+-0,0015 | 100Ом,375Ом | 221-0003 | 12 | 06.06.2014 |  | 06.06.2015 | ИКК |
| 39 | Термометр цифр.эталонный ТЦЭ-005/М2 | +-0,0003;+-0,0015 | 100Ом,375Ом | 221-005 | 12 | 24.11.2014 |  | 24.11.2015 | ИКК |
| 40 | Делитель напряжения DH-10EO | +-1% | пер.10кВ,пост.15кВ | 327 | 24 | 29.03.2011 |  | 29.03.2015 | ИКК |
| 41 | Измеритель магнит.полей ВЕ-МЕТР-АТ-003 | погр. +-15% | 5 Гц до 400 кГц | 65411 | 12 | 30.05.2014 |  | 30.05.2015 | ИКК |
| 42 | Вольтметр-электрометр универсал. В7-30 | (А+-0,01Ux)В;(А+-0,05Ix)А | 10Е-15 - 10Е-7А;10Е-4 -10В; | 049586 | 12 | 11.12.2012 |  | 11.12.2015 | ППК |
| 43 | Измеритель влажности газов ИВГ-1 | +-2,0грС | 0-400кПа; 4-20мА | 26346 | 12 | 17.12.2012 |  | 17.12.2015 | ИКК |
| 44 | Тераомметр цифровой 2408 |  |  | Е312492489 | 12 | 19.11.2014 |  | 19.11.2015 |  |
| 45 | Газоанализатор ГАММА-100 | +-5% +-2.5%, +-2% | (0-2000)СО (0-5)%, 0-21% | 242 | 12 | 02.12.2013 |  | 02.01.2015 |  |
| 46 | Газоанализатор СВЕТ | +-10%, +-5% | 0-10млн-1, 0-100млн-1 | 393 | 12 | 14.11.2013 |  | 14.11.2015 | ИКК |