Техническое задание
на приобретение комплекта гироскопической насадки «GYROMAX ™АК-2М»

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

## 1.1 Комплект гироскопической насадки «GYROMAX ™АК-2М»:

## 1.1.1. Гироскопическая насадка,

## 1.1.2. Ящик,

## 1.1.3. Аккумулятор,

## 1.1.4. Зарядное устройство,

## 1.1.5. Хронометр,

## 1.1.6. GYROMAX CONTROL (контроллер с ПО),

## 1.1.7. RCU (блок дистанционного управления),

## 1.1.8. Адаптер для установки GYROMAX АК-2М на тахеометр.

## 2. Описание товаров, функциональные характеристики и потребительские свойства.

2.1  Требуемые технические и функциональные характеристики для гироскопической насадки «GYROMAX ™АК-2М»

| Характеристики | GIROMAX ™АК-2М | Эквивалент |
| --- | --- | --- |
| Тип | Гироскопическая насадка | Гироскопическая насадка |
| Точность: | 6 мгон (20 ″) | Не более 6 мгон (20 ″) |
| допустимое отклонение | не более 5 угловых минут в любую сторону от вертикали. | не более 5 угловых минут в любую сторону от вертикали. |
| Время пуска: | около 15 мин. | Не более: 15 мин. |
| Питание: | 24 В | 24 В |
| Габариты: | 540 х 340 х 230 мм | Не более 540х340х230 мм |
| Вес: гиронасадка - батарея - | 3,6 кг 5,5 кг | Не более 3,6 кг Не более 5,5 кг |

3. Требования к количеству поставляемого товара

3.1. Согласно Приложению№1 к договору (спецификация) и в точном соответствии п. 2.1. настоящего технического задания.

4. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

4.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

5. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

5.1.Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее Не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

5.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

6.2. Иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

6.3. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки на момент поставки.

6.4. Оборудование должно быть новым, не ранее  2012г. выпуска, не используемым ранее. Не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

7.1. Гарантия предоставляется на весь объём товара по контракту. Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика.

7.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

7.3. При необходимости гарантийного ремонта приобретаемого оборудования в сервисном центре расходы, связанные с транспортировкой до сервисного центра и ремонтом оборудования несет исполнитель.

8. Требования к потенциальному участнику:

8.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметами настоящего договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией на имущество которой наложен арест по решению суда, экономическая деятельность которой приостановлена.

8.2.Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода-изготовителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более 3 (трёх) лет (с предоставлением справки о заключённых и выполненных договорах сопоставимого характера).

ИНИЦИАТОР ЗАКУПКИ:

Зам. главного маркшейдера

Управления ОАО «ППГХО»           		                                          		  Ильин Е.А.

тел. 8(30245) 3-51-20

моб. 8-924-277-6807

e-mail:  IlinEA@ppgho.ru

Руководитель инициатора закупки     ________________Тюрин Д.В.