
	Приложение №4
К догвору №_______от_______

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	на ремонтные работы 16 этаж

	Основание: черт.330-1А-АР1(л.6)

	Сметная стоимость:
	934.492
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	6.843
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	60.081
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	В сметном расчете учтены коэффициенты: на новые виды работ H3(э.м.)=1,25*1,2=1,5; H4(з.п.м.)=1,25*1,2=1,5; H5(о.з.п.)=1,15*1,2=1,38. Где k=1,15; 1,25 - на новые виды работ при реконструкции зданий (МДС81-35.2004, п.4.7), k=1,2 - коэф. на стесненность (МДС81-35.2004, прил.1, табл.1, п.1). Для расценок сб.46 и рем. Н3(э.м.)=1,0, Н4(з.п.м)=1,0, Н5(о.з.п)=1,0.

	

	
	Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ

	

	1.
	Е46-04-001-04 

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 2,2*2,02=4,4т.), 1 м3
	2.2
	191.54
	118.53
	421
	161
	261
	8.24
	18.1

	
	
	
	73.01
	11.57
	
	
	25
	1.15
	2.53

	

	
	Окна

	

	2.
	Е46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (мусор=140.0*0,05=7.0т), 100 м2
	1.4
	1 767.24
	241.95
	2 474
	2 135
	339
	189
	264

	
	
	
	1 525.29
	89.78
	
	
	126
	7.74
	10.8

	

	
	Двери

	

	3.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 93.5*0,064=5.98т.), 100 м2
	0.935
	1 082.58
	241.95
	1 012
	786
	226
	104
	97.2

	
	
	
	840.63
	89.78
	
	
	84
	7.74
	7.24

	

	
	Полы

	

	4.
	Е46-04-011-12 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных (Мусор 624,0*0,02*2,2=27,4т.), 100 м2 покрытия
	6.24
	821.72
	575.13
	5 128
	1 539
	3 589
	28.5
	178

	
	
	
	246.59
	56.13
	
	
	350
	5.58
	34.8

	
	Объем: 525.0+99.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е46-04-011-02 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 171,8*0,052=8,9т.), 100 м2 покрытия
	1.718
	377.24
	47.41
	648
	567
	81
	36.8
	63.2

	
	
	
	329.83
	4.63
	
	
	8
	0.46
	0.79

	
	Объем: 121.9+49.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е11-01-034-04 

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор 403,1*0,029=11,69т), 100 м2 покрытия
	4.031
	200.19
	7.61
	807
	776
	31
	25.6
	103

	
	
	
	192.58
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	7.
	Е11-01-053-04 

Демонтаж оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (Мусор 403,1*0,02* 0,7=5,64т.), 100 м2 пола
	4.031
	937.15
	582.31
	3 778
	1 430
	2 347
	54.3
	219

	
	
	
	354.84
	53.92
	
	
	217
	6.7
	27

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	8.
	Е46-04-008-01 

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 49,4*0,0102=0,5т.), 100 м2 покрытия
	0.494
	153.59
	41.43
	76
	55
	20
	14.4
	7.1

	
	
	
	112.16
	
	
	
	
	
	

	

	
	Потолки

	

	9.
	Е15-01-047-15 

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 499,1*0,02=9,98т), 100 м2 поверхности облицовки
	4.991
	1 117.24
	346.74
	5 576
	3 846
	1 731
	102
	511

	
	
	
	770.50
	7.06
	
	
	35
	0.76
	3.79

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	
	Стены в сан.помещениях

	

	10.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 126,0*0,052= 6,55т.), 100 м2 поверхности облицовки
	1.26
	1 052.28
	245.34
	1 326
	1 017
	309
	103
	129

	
	
	
	806.94
	30.84
	
	
	39
	2.99
	3.76

	

	
	Транспортировка мусора

	

	11.
	Т01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	88.04
	42.98
	42.98
	3 784
	
	3 784
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Т03-21-01-022 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км, 1 т груза
	88.04
	16.14
	16.14
	1 421
	
	1 421
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	26 451
	12 312
	14 139
	
	1590

	
	
	
	
	
	
	
	884
	
	90.7

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	26 451
	12 312
	14 139
	
	1590

	
	
	
	
	
	
	
	884
	
	90.7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-5, 8; %=123 - по стр. 6, 7; %=105 - по стр. 9; %=77 - по стр. 10)
	
	
	
	14 288
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-5, 8; %=75 - по стр. 6, 7; %=55 - по стр. 9; %=50 - по стр. 10)
	
	
	
	8 565
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	49 304
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	49 304
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	14 288
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 565
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПЕРЕГОРОДKИ

	

	13.
	Е08-04-003-01 

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок
	0.38
	7 157.17
	182.84
	2 720
	272
	69
	86.1
	32.7

	
	
	
	715.59
	15.80
	
	
	6
	1.17
	0.44

	

	
	Устройство перемычек (ПР-1,ПР-4)

	

	14.
	Е07-01-021-01 

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт. сборных конструкций
	0.03
	5 923.56
	4 644.87
	178
	35
	139
	134
	4.01

	
	
	
	1 166.93
	725.76
	
	
	22
	53.8
	1.61

	

	15.
	С403-0442 

Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) -применит., м3
	0.065
	1 351.36
	
	88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.02*2+0.025
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Стальная перемычка  (ПР-3)

	

	16.
	Е09-03-002-12 

Монтаж стальных перемычек, 1 т конструкций
	0.027
	1 075.84
	712.35
	29
	7
	19
	25.2
	0.68

	
	
	
	257.14
	58.83
	
	
	2
	3.86
	0.1

	
	Объем: 0.018+0.001+0.008
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С201-0755 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0.019
	8 060.00
	
	153
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.018+0.001
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С201-0768 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, т
	0.008
	8 128.00
	
	65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Сантехнические перегородки (по л.6)

	

	19.
	Е09-03-046-02 

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) h=2,0м, 100 м2
	0.207
	4 110.60
	596.21
	851
	677
	123
	325
	67.3

	
	
	
	3 268.57
	20.66
	
	
	4
	1.53
	0.32

	

	20.
	Данные фирмы. 

Сантехнические перегородки по каталогу фирмы "ИНТЕРПАРТ",115114г.Москва,Дербеневская ул.д.20 стр.2 тел.(495)235-25-21,424-64-68 Цена:1800руб/м2/ 1,18/ 6,4*1,05=250.26руб/м2, м2
	20.7
	250.26
	
	5 180
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	9 264
	991
	350
	
	105

	
	
	
	
	
	
	
	34
	
	2.47

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 166
	307
	208
	
	36.7

	
	
	
	
	
	
	
	28
	
	2.05

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 13; %=130 - по стр. 14)
	
	
	
	413
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 13; %=85 - по стр. 14)
	
	
	
	271
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 850
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 098
	684
	142
	
	68

	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	0.42

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 16, 19)
	
	
	
	621
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 16, 19)
	
	
	
	587
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 306
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	11 156
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 034
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	858
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  ПОЛЫ

	

	
	Тип пола I

	

	21.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.165
	1 626.35
	66.36
	268
	71
	11
	54.5
	9

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	4
	1.91
	0.31

	

	22.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	0.165
	11 175.90
	31.13
	1 844
	73
	5
	52
	8.58

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	
	0.2
	0.03

	

	23.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	0.165
	12 624.47
	1 118.84
	2 083
	128
	185
	94.8
	15.6

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	17
	10.1
	1.66

	

	24.
	Е11-01-034-01 

Устройство покрытий из досок паркетных, 100 м2 покрытия
	0.165
	14 593.37
	134.93
	2 408
	75
	22
	48.6
	8.01

	
	
	
	456.49
	8.18
	
	
	1
	0.71
	0.12

	

	25.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	0.2
	1 458.50
	16.86
	292
	17
	3
	9.19
	1.84

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола II

	

	26.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	3.866
	1 626.35
	66.36
	6 287
	1 674
	257
	54.5
	211

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	85
	1.91
	7.36

	

	27.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	3.866
	11 175.90
	31.13
	43 206
	1 714
	120
	52
	201

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	9
	0.2
	0.75

	

	28.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	2.11
	12 624.47
	1 118.84
	26 638
	1 635
	2 361
	94.8
	200

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	213
	10.1
	21.2

	

	29.
	Е11-01-053-04 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2, 100 м2 пола
	1.756
	12 434.89
	1 091.84
	21 836
	1 075
	1 917
	74.9
	132

	
	
	
	612.10
	101.10
	
	
	178
	10.1
	17.6

	

	30.
	Е11-01-034-04 

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия
	3.866
	10 393.02
	14.27
	40 179
	1 284
	55
	35.3
	137

	
	
	
	332.21
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	0.78
	1 458.50
	16.86
	1 138
	66
	13
	9.19
	7.17

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола III ( сан.помещ.)

	

	32.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.499
	1 626.35
	66.36
	812
	216
	33
	54.5
	27.2

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	11
	1.91
	0.95

	

	33.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.499
	3 109.15
	481.98
	1 551
	358
	241
	63.7
	31.8

	
	
	
	718.22
	6.78
	
	
	3
	0.59
	0.29

	

	34.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-57.88
	5.71
	
	-330
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	57.88
	16.30
	
	943
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е11-01-004-02 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.499
	1 975.14
	237.77
	986
	216
	119
	38.4
	19.2

	
	
	
	433.29
	4.01
	
	
	2
	0.35
	0.17

	

	37.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-57.88
	5.71
	
	-330
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	57.88
	16.30
	
	943
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.499
	1 626.35
	66.36
	812
	216
	33
	54.5
	27.2

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	11
	1.91
	0.95

	

	40.
	Е11-01-027-05 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия
	0.499
	11 025.04
	222.05
	5 501
	721
	111
	165
	82.5

	
	
	
	1 444.69
	69.00
	
	
	34
	6.33
	3.16

	

	41.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.3
	2 810.30
	7.85
	843
	93
	2
	32.6
	9.77

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола IV

	

	42.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.219
	1 626.35
	66.36
	1 983
	528
	81
	54.5
	66.5

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	27
	1.91
	2.32

	

	43.
	Е11-01-047-02 

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см, 100 м2 покрытия
	1.219
	27 952.20
	37.29
	34 074
	3 454
	45
	324
	395

	
	
	
	2 833.42
	26.09
	
	
	32
	2.58
	3.15

	

	44.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.44
	2 810.30
	7.85
	1 237
	136
	3
	32.6
	14.3

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	195 204
	13 750
	5 617
	
	1605

	
	
	
	
	
	
	
	627
	
	60

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	195 204
	13 750
	5 617
	
	1605

	
	
	
	
	
	
	
	627
	
	60

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 886
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 21-33, 36, 39-44)
	
	
	
	17 684
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 21-33, 36, 39-44)
	
	
	
	10 783
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	223 671
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	223 671
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	17 684
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 783
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ДВЕРИ

	

	
	Двери деревянные

	

	45.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.464
	26 562.74
	1 875.44
	12 325
	613
	870
	144
	66.8

	
	
	
	1 321.06
	229.85
	
	
	107
	17
	7.9

	
	Объем: 17.6+6.3+22.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	С203-0223 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2
	-46.4
	207.00
	
	-9 605
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.464)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик".Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке (Модельная линия 5000) Стоимость 6710/ 1,18/ 6,4*1,05=932.93руб/м2, 
	46.4
	932.93
	
	43 288
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	Е10-01-039-02 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов
	0.253
	25 205.88
	1 477.32
	6 377
	305
	374
	128
	32.4

	
	
	
	1 205.36
	171.12
	
	
	43
	12.7
	3.21

	
	Объем: 5*4.44+3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	С203-0225 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, м2
	-25.3
	207.00
	
	-5 237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.253)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик".Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке (Модельная линия 5000) Стоимость 6710/ 1,18/ 6,4*1,05=932.93руб/м2, 
	25.3
	932.93
	
	23 603
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Противопожарные двери

	

	51.
	Е09-04-013-02 

Установка противопожарных дверей двупольных глухих, 1 м2 проема
	21.78
	107.77
	17.22
	2 347
	841
	375
	3.84
	83.6

	
	
	
	38.60
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 9*2.42
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С203-8129 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм, шт.
	9
	4 432.08
	
	39 889
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.
	9
	92.52
	
	833
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	С101-0961 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	9
	428.27
	
	3 854
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	117 674
	1 759
	1 619
	
	183

	
	
	
	
	
	
	
	150
	
	11.1

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	115 327
	918
	1 244
	
	99.2

	
	
	
	
	
	
	
	150
	
	11.1

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	44 576
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 45, 48)
	
	
	
	1 260
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 45, 48)
	
	
	
	673
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	117 260
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 347
	841
	375
	
	83.6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 51)
	
	
	
	757
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 51)
	
	
	
	715
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 819
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	121 079
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 017
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 388
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  ОKHА

	

	55.
	Е10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	1.4
	219 475.76
	620.68
	307 266
	2 519
	869
	206
	288

	
	
	
	1 799.05
	11.49
	
	
	16
	0.99
	1.39

	

	56.
	С203-1073 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	-140
	2 085.07
	
	-291 910
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.4)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	С203-1079 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	140
	2 360.09
	
	330 413
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.4)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Е10-01-035-02 

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м
	0.78
	3 512.56
	27.20
	2 740
	195
	21
	29.3
	22.9

	
	
	
	250.26
	0.87
	
	
	1
	0.08
	0.06

	

	59.
	С101-2906 

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	78
	181.07
	
	14 123
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	362 632
	2 714
	890
	
	311

	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	1.45

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	362 632
	2 714
	890
	
	311

	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	1.45

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	344 536
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 55, 58)
	
	
	
	3 223
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 55, 58)
	
	
	
	1 721
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	367 576
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	367 576
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 223
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 721
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА

	

	
	Стены

	

	60.
	Е63-6-3 

Смена обоев высококачественных, 100 м2 оклеенной поверхности
	10.82
	3 707.29
	11.84
	40 113
	6 593
	128
	68.8
	744

	
	
	
	609.30
	1.16
	
	
	13
	0.1
	1.08

	
	Объем: 1066.2+15.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-12.1184
	2 616.00
	
	-31 702
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (10.82)*(-1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Данные фирмы. 

Обои Marburq, коллекция "LAZER",г.Санкт-Петербург тел.8(812)677-67-70, 8(800)333-67-70- арт.9226 Цена:88,30руб/м2 /6,4/ 1,18*1,05=12,27руб/м2, м2
	1211.84
	12.27
	
	14 869
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1082.0*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е15-02-016-05 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (газобетонных перегородок), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.72
	3 486.09
	171.50
	2 510
	1 338
	123
	187
	135

	
	
	
	1 857.95
	99.50
	
	
	72
	9.66
	6.96

	

	64.
	Е15-04-005-07 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	11.82
	2 319.09
	27.56
	27 412
	10 788
	326
	94.9
	1121

	
	
	
	912.70
	0.53
	
	
	6
	0.05
	0.53

	

	
	Потолок

	

	65.
	Е62-17-4 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.243
	1 912.77
	8.36
	8 116
	1 238
	35
	33.8
	143

	
	
	
	291.86
	1.16
	
	
	5
	0.1
	0.42

	

	66.
	Е15-01-047-15 

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (в т.ч. сантехн. и помещения), 100 м2 поверхности облицовки
	1.007
	7 314.65
	650.15
	7 366
	1 338
	655
	141
	142

	
	
	
	1 329.11
	13.23
	
	
	13
	1.14
	1.15

	

	67.
	Е15-01-047-16 

Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки
	0.499
	29 892.66
	238.32
	14 916
	701
	119
	150
	74.6

	
	
	
	1 405.64
	5.07
	
	
	3
	0.38
	0.19

	

	
	Облицовка керамической плиткой  (сантехн.помещения )

	

	68.
	Е15-02-031-08 

Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.26
	435.54
	
	549
	549
	
	51.1
	64.3

	
	
	
	435.54
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	Е15-01-019-05 

Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки
	1.26
	11 261.07
	47.63
	14 189
	2 549
	60
	220
	278

	
	
	
	2 022.76
	25.52
	
	
	32
	2.48
	3.12

	

	70.
	С101-0256 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2
	-126
	71.19
	
	-8 970
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.26)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	С101-0262 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные, м2
	126
	136.62
	
	17 214
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.26)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	106 582
	25 094
	1 446
	
	2702

	
	
	
	
	
	
	
	144
	
	13.5

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	106 582
	25 094
	1 446
	
	2702

	
	
	
	
	
	
	
	144
	
	13.5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 60; %=105 - по стр. 63, 64, 66-69; %=80 - по стр. 65)
	
	
	
	24 339
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 60, 65; %=55 - по стр. 63, 64, 66-69)
	
	
	
	13 488
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	144 409
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	144 409
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	24 339
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	13 488
	
	
	
	

	

	
	Раздел 7.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Устройство воздухоразборного отсека (в помещ.33)

	

	72.
	Е08-02-002-03 

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.058
	13 066.28
	547.04
	758
	116
	32
	235
	13.6

	
	
	
	2 003.14
	83.24
	
	
	5
	6.17
	0.36

	

	73.
	С402-0012 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, м3
	-0.1334
	497.00
	
	-66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.058)*(-2.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С402-0014 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, м3
	0.1334
	519.80
	
	69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.058)*(2.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Утепление воздухозаборного отсека

	

	75.
	Е26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	2
	2 261.46
	128.91
	4 523
	532
	258
	27.7
	55.3

	
	
	
	266.04
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е26-01-037-02 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции
	0.5
	1 941.51
	116.90
	971
	70
	58
	15.1
	7.54

	
	
	
	140.13
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	Е26-01-037-03 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу, 1 м3 изоляции
	0.5
	2 492.97
	150.86
	1 246
	168
	75
	35.7
	17.8

	
	
	
	335.20
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Е15-02-036-03 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2
	7 290.11
	92.04
	1 458
	430
	18
	223
	44.7

	
	
	
	2 149.06
	29.25
	
	
	6
	2.55
	0.51

	

	79.
	Е15-02-037-01 

Устройство каркаса при оштукатуривании стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2
	1 945.67
	16.89
	389
	63
	3
	34.5
	6.89

	
	
	
	316.46
	3.47
	
	
	1
	0.32
	0.06

	

	80.
	Е15-02-036-04 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.05
	7 548.49
	92.04
	377
	118
	5
	245
	12.3

	
	
	
	2 360.93
	29.25
	
	
	1
	2.55
	0.13

	

	81.
	Е15-02-037-02 

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.05
	3 206.01
	25.11
	160
	29
	1
	63.7
	3.18

	
	
	
	584.53
	5.12
	
	
	
	0.47
	0.02

	

	82.
	Е20-02-002-04 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2, 1 решетка
	2
	57.70
	8.64
	115
	66
	17
	3.66
	7.31

	
	
	
	32.80
	0.21
	
	
	
	0.02
	0.03

	

	83.
	С301-4371 

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм,марка АРН размером 1150*1800(к=2,07  на изменение площади), шт.
	2
	2 284.04
	
	4 568
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *2.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	14 568
	1 592
	467
	
	169

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1.11

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 885
	1 526
	450
	
	161

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1.08

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	69
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 72; %=100 - по стр. 75-77; %=105 - по стр. 78-81)
	
	
	
	1 598
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 72; %=70 - по стр. 75-77; %=55 - по стр. 78-81)
	
	
	
	992
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 475
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 683
	66
	17
	
	7.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 82)
	
	
	
	84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 82)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 822
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	17 297
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 682
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 047
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	832 375
	58 212
	24 528
	
	6665

	
	
	
	
	
	
	
	1 869
	
	180

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	824 247
	56 621
	23 994
	
	6505

	
	
	
	
	
	
	
	1 863
	
	180

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	391 155
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-5, 8; %=123 - по стр. 6, 7, 21-33, 36, 39-44; %=105 - по стр. 9, 63, 64, 66-69, 78-81; %=77 - по стр. 10, 60; %=122 - по стр. 13, 72; %=130 - по стр. 14; %=118 - по стр. 45, 48, 55, 58; %=80 - по стр. 65; %=100 - по стр. 75-77)
	
	
	
	62 805
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-5, 8, 75-77; %=75 - по стр. 6, 7, 21-33, 36, 39-44; %=55 - по стр. 9, 63, 64, 66-69, 78-81; %=50 - по стр. 10, 60, 65; %=80 - по стр. 13, 72; %=85 - по стр. 14; %=63 - по стр. 45, 48, 55, 58)
	
	
	
	36 493
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	923 545
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 445
	1 525
	517
	
	152

	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	0.42

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 16, 19, 51)
	
	
	
	1 378
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 16, 19, 51)
	
	
	
	1 302
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 125
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 683
	66
	17
	
	7.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 82)
	
	
	
	84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 82)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 822
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	934 492
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	64 267
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	37 850
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

