## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24498
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Отключение вентсистем.
Площадка 8. Депо. Склады. Цех 11. (инв.№ 7612592).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № РП 2007-71СС | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________15,537 |  | тыс. руб. |  | ВСЕГО: |  | 73.9608
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,924 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 35.0241
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,784 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 22.8932
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,829 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 16.0435
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,897 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________233,6 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Цена поставщика | Антенна АН2-433 (Ц:1060 руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 214 | 214
2 | ТЕРм10-04-077-03 | Антенна АН2-433 | 1 шт. | 1 | 572.97 | 383.47 | 109.17 | 22.18 |  | 573 | 383 | 109 | 22 | 28.3 | 28.3
3 | Цена поставщика | Передатчик RS-202ТХ8 "Лонта" (Ц:7890руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1596 | 1596
4 | ТЕРм10-04-088-01 | Передатчик RS-202ТХ8 | 1 шт | 1 | 213.25 | 135.5 |  |  |  | 213 | 136 |  |  | 10 | 10
5 | Цена поставщика | Релейный модуль РМ-03 исп.12VDC (Ц:300 руб:1,18:4,19) |  | 1 |  |  |  |  | 61 | 61
6 | ТЕРм10-01-039-06 | Монтаж: Релейный модуль РМ-03 | 1 шт. | 1 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 25 | 24 |  |  | 2 | 2
7 | Цена поставщика | Кабель радиоканальный RG 213V (Ц167,96:руб:1,18:4,19) | м | 15 | 32.2 |  |  |  |  | 483
8 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.15 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 424 | 30 | 194 | 22 | 14.7 | 2.21
9 | ТЕРм10-04-089-01прим | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД | 10 концов кабеля | 0.2 | 163.77 | 156.2 |  |  |  | 33 | 31 |  |  | 10 | 2
10 | Цена поставщика | Разъемы шина "N-111В" (Ц:100 руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 0.19
11 | Цена поставщика | Разъемы шина "N-211В" (Ц:122 руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 23.39 |  |  |  |  | 23
12 | Цена поставщика | ИБП "СКАТ-1200" (Ц:3524руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 713 | 713
13 | Цена поставщика | ИБП "СКАТ-1200Б" (Ц:1320руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 267 | 267
14 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания СКАТ-1200Б | 1 шт. | 2 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 513 | 316 | 68 | 14 | 10.1 | 20.2
15 | Цена поставщика | АКБ 12в 4,5 А/ч (Ц:352,90руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 60.02 |  |  |  |  | 120
16 | Цена поставщика | АКБ 12В 7А/ч (Ц:423,20руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 82.76 |  |  |  |  | 166
17 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК2 (Ц:2134руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 432 | 432
18 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча | 1 шт. | 1 | 91.76 | 83.16 | 0.37 |  |  | 92 | 83 |  |  | 5.7 | 5.7
19 | Цена поставщика | ППКОП "УПКОП-135-1-1" (Ц:1926,25руб:1,18:4,19) | 1 шт. | 1 |  |  |  |  | 390 | 390
20 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 УПКОП-135-1-1 | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
21 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель "Маяк-12" (Ц:362руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 69.41 |  |  |  |  | 69
22 | ТЕРм10-04-066-05 | Оповещатель пожарный комбинированный | 1 шт. | 1 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 14 | 13 |  |  | 1 | 1
23 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 (Ц:240,79руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 4 | 47.09 |  |  |  |  | 188
24 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45 | 1 шт. | 4 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 114 | 91 | 2 |  | 1.68 | 6.72
25 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ( Ц:148,70 руб. :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 29.08 |  |  |  |  | 29
26 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР-3СУ | 1 шт. | 1 | 13.84 | 11.38 | 0.17 |  |  | 14 | 11 |  |  | 0.84 | 0.84
27 | Цена поставщика | Извещатель ПС автоматический тепловой ИП 103-5 (Ц:38,92руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 2 | 7.61 |  |  |  |  | 15
28 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИП 103-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: свыше 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 шт. | 2 | 14.98 | 12.52 | 0.17 |  |  | 30 | 25 |  |  | 0.92 | 1.84
29 | ТСЦ-509-0152 | Выключатели автоматические | шт. | 1 | 41.72 |  |  |  |  | 42
30 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А - ИЭК | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
31 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 3 | 2.85 |  |  |  |  | 9
32 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П | 1 шт. | 3 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 22 | 21 |  |  | 0.5 | 1.5
33 | Цена поставщика | Коробка распределительная DKC 80х80мм 400C3 53700R (Цена:34руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 6.52 |  |  |  |  | 7
34 | ТЕРм10-04-066-04 | Монтаж: коробка 80х80х40 | 1 шт. | 1 | 58.16 | 48.04 |  |  |  | 58 | 48 |  |  | 4 | 4
35 | Цена поставщика | Кабель-канал 20х10 "ЭЛЕКОР" CKK10-020-010-1-K01 (Ц:15,88руб:1,18:4,42х1,02) | м | 35 | 3.11 |  |  |  |  | 109
36 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.35 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 109 | 76 | 14 |  | 16.29 | 5.7
37 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 ВВГнг3х1,5 | 1000 м | 0.00204 | 6962.8 |  |  |  |  | 14
38 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.02 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 57 | 4 | 26 | 3 | 14.7 | 0.29
39 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 2х0,5мм (Ц:20810руб:1,18:4,42 х1,02) | 1000 м | 0.0612 | 4069.75 |  |  |  |  | 249
40 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.35 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 66 | 16 | 20 | 9 | 3.52 | 1.23
41 | ТСЦ-101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.0005 | 14589.4 |  |  |  |  | 7
Раздел 2. Пусконаладочные работы
42 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 10 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 272 | 272 |  |  | 1.65 | 16.5
43 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
44 | ТЕРп01-04-075-01 | Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии без ответвлений | 1 полукомплект | 1 | 1461.28 | 1461.28 |  |  |  | 1461 | 1461 |  |  | 80 | 80
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 9724 | 3311 | 434 | 70 |  | 207.59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 10525 | 3799 | 591 | 98 |  | 233.6
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 2, 4, 9, 22, 34, 41, 6, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 8, 30, 36-38, 40, 42-44) | [9 empty] | 145 | 142 | 3 | 3
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 1, 3, 17, 19, 5, 12-13) | [9 empty] | 110
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 3, 17, 19, 5, 12-13) | [9 empty] | 46
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 4, 9, 22, 34, 41, 6, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 8, 30, 36-38, 40) | [9 empty] | 661 | 506 | 153 | 26 |  | 34.6815
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 42-44) | [9 empty] | 301 | 301 |  |  |  | 16.275
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 42-44) | [9 empty] | -462 | -462 |  |  |  | -24.956
Накладные расходы | [9 empty] | 2986
Сметная прибыль | [9 empty] | 2026
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 7924 |  |  |  |  | 133.78
Итого Оборудование | [9 empty] | 3829
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 3784 |  |  |  |  | 99.82
Итого | [9 empty] | 15537 |  |  |  |  | 233.6
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2306
Машины и механизмы | [9 empty] | 591
ФОТ | [9 empty] | 3897
Оборудование | [9 empty] | 3829
Накладные расходы | [9 empty] | 2986
Сметная прибыль | [9 empty] | 2026
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 15537 |  |  |  |  | 233.6
| Зам.гл.инженера отд. 072 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
19.07.12 г.