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Выполнение работ по разработке программно-аппаратного комплекса для телеметрической регистрации электрической активности мозга мелких лабораторных животных для нужд Лаборатории нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ











г. Ростов-на-Дону
2015 г.       
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	Раздел ИК
	Сведения
	Текст пояснений

	1. 
	Сведения о Заказчике
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: инженер отдела организации и планирования закупок Колобова Марина Владимировна, к. 516
Электронная почта: mvkolobova@sfedu.ru. 
Контактный телефон: (863) 218-40-83.

	1. 
	Правовой статус процедуры закупки
	Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (новая редакция, утвержденное Приказом от 24.12.2014 № 657-ОД)) (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами работы электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru (далее – Правила) опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки (далее – ЭТП), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

	1. 
	Предмет закупки
	Выполнение работ по разработке программно-аппаратного комплекса для телеметрической регистрации электрической активности мозга мелких лабораторных животных для нужд Лаборатории нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ

	1. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	999 985 рублей 45 копеек.


	1. 
	Источник финансирования закупки
	за счет средств темы №213.01-14/2015-19.


	1. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком
	Российский рубль

	1. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:
	В цену включены: стоимость работ, затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, налоговые платежи, расходы на  страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.

	1. 
	Форма, срок и порядок оплаты работ
	Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) выполненных работ, предусмотренной Договором следующим образом:
-  аванс в размере 30 %  (тридцать процентов) от цены Работ в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств от Фонда перспективных исследований на расчетный счет Заказчика.
- окончательный расчет осуществляется в течение 20 рабочих дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных Работ посредством перечисления Подрядчику денежной суммы в размере 70% (семидесяти процентов) от цены Договора.


	1. 
	Место, объем, условия и сроки выполнения работ 
	Место выполнения работ: Работы выполняются по адресу Подрядчика 
Срок выполнения работ: с момента заключения договора до «30» сентября  2015 г.
Объем, условия выполнения работ: в соответствии с условиями Технического задания и проекта Договора. 

	1. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС www.zakupki.gov.ru, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и на сайте оператора ЭТП на которой будет проводиться процедура закупки.

	1. 
	Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в запросе цен в электронной форме
	Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе цен:
14 июля 2015 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: 17 часов 00 минут (московское время) 20 июля 2015 г.
Место подачи и регистрации заявок: Сайт оператора электронной торговой площадки www.a-k-d.ru.

	1. 
	Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников и подведения итогов запроса цен в электронной форме
	Место рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса цен: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.516, отдел организации и  планирования закупок Управления финансового планирования и бухгалтерского учета.
 Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса цен: 21 июля  2015г.

	1. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

	Любой участник закупки вправе направить на электронный адрес Заказчика, указанный в п. 1 ИК, запрос в форме электронного документа о разъяснении положений документации о закупке. Датой начала предоставления запросов на разъяснения документации о закупке является дата размещения документации в ЕИС и на сайте ЭТП. Заказчик направляет  в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее 14-00 часов по московскому времени 17 июля 2015г. Не позднее 13-00 часов 20 июля 2015г такое разъяснение направляется участнику закупки, направившего запрос на разъяснении документации о закупке и размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

	1. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия проведения запроса цен в электронной форме
	Заказчик вправе внести изменения в условия запроса цен, изложенные в извещении о закупке и документации о закупке путем внесения изменений в указанные документы не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания подачи заявок и размещения этой информации в ЕИС и на сайте ЭТП. Изменения могут быть внесены в течение всего срока подачи заявок. Изменения размещаются в ЕИС и на сайте ЭТП не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня их внесения.
Изменение предмета электронной процедуры закупки не допускается.
Оператор проверяет вносимые изменения на соответствие требованиям законодательства  Российской Федерации и Правил в течение 24 (Двадцати четырех) часов со дня принятия указанного решения Заказчиком.
Любые изменения, произведенные Заказчиком и/или Оператором в отношении электронной процедуры закупки, в которой заинтересован Участник, незамедлительно публикуются в разделе «Новости электронных процедур» в личном кабинете и в разделе «Лента изменений» на странице электронной процедуры. В случае внесения изменений в условия запроса цен, срок окончания приема заявок на участие в запросе цен продлевается так, чтобы со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП внесенных в извещение о проведении запроса цен, документации о запросе цен изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.


	1. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки
	Заказчик вправе отказаться от процедуры запроса цен в электронной форме в любой момент до определения победителя процедуры. Извещение об отказе от проведения запроса цен в электронной форме подлежит размещению в ЕИС и на сайте ЭТП в тот же день. Заказчик не компенсирует расходы участника, которые он понес в связи с отменой закупки. 

	1. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки
	Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. 
Участник закупки вправе изменить заявку  до окончания срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе цен, установленными в документации о закупке и правилами ЭТП.


	1. 
	Обязательные требования к участникам закупки
	1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
1. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
1. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
1. соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».
1. Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (п. 2.6 Раздела 20 ИК).

	1. 
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не предусмотрено

	1. 
	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
	Не предусмотрено

	1. 
	Требования к оформлению заявки на участие в запросе цен в электронной форме
	1. Для участия в запросе цен в электронной форме участник закупки заполняет соответствующую форму заявки, представленную в личном кабинете в закрытой части ЭТП в разделе «Подать заявку» и прикрепляет необходимые документы (в виде файлов).
1.1. Заявка (форма заявки представлена в Приложении к настоящей Документации) должна быть подписана ЭП участника закупки. 
2. Требования к оформлению заявки на участие в запросе цен в электронной форме, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей):
2.1. Заявка на участие в запросе цен в электронной форме готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представлением интересов коллективного участника.
2.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия:
1. распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в процедуре закупки и в рамках исполнения условий договора;
2. четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами (организациями), входящими в состав объединения, сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости;
3. сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждого лица (организации), которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком;
4. условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в процедуре закупки, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора;
5. условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить.
2.3. Каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель  вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям Раздела 17 ИК. 
2.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления  в Разделе 17 ИК требований о наличии у участника разрешительных документов (допуски СРО, лицензии и т.д.). Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением копий разрешительных документов, выданных Лидеру, на этапе заключения договора.
2.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
2.6. В случае, если несколько юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума[footnoteRef:1]) - далее коллективный участник))   к заявке на участие в запросе цен необходимо предоставить нотариально заверенную копию соглашения  между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования п.2 настоящего Раздела ИК. [1:  Термин «консорциум» в настоящей документации интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций и/или индивидуальных предпринимателей, соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
] 

Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ.
Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим).
В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются доверенностью, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или соглашением (договором), которые предоставляются вместе с заявкой на участие в запросе цен.

	1. 
	Требования к содержанию и оформлению заявки
	1. Заявка на участие в запросе цен оформляется и предоставляется по Форме -1. Сведения о предлагаемых к выполнению работ должны содержать количественные и качественные характеристики в соответствии с требованиями документации о проведении запроса цен, позволяющие сделать вывод об объемах предлагаемых к выполнению работ, их количественных и качественных характеристиках и об их соответствии требованиям настоящей документации о проведении запроса цен:
1.1. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда  показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.
1.2. Предложение о цене должно содержать информацию о затратах участника закупки, связанных с исполнением договора.
1.3. При оформлении заявки не допускается отступление от формы заявки: незаполнение предусмотренных формой полей, правка формулировок, неразборчивое заполнение «от руки» или предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати и/или подписи.
1.4. Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их копий по усмотрению участника процедуры закупки.                 
1.5. Предоставляемые в составе заявки  документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки.
Все документы (заявка на участие в запросе цен, а также иные документы, предоставляемые участником закупки в соответствии с требованиями документации о закупке, в том числе предоставляемые по усмотрению участника закупки) должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации. 

	1. 
	Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
	Победителем в проведении запроса цен в электронной форме признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает требованиям документации о проведении запроса цен в электронной форме и предложивший самую низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены закупки несколькими участниками победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. 
Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении запроса цен, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в документации о проведении запроса цен.
По итогам рассмотрения составляется протокол подведения итогов, который подписывается всеми членами комиссии в день подведения итогов закупки и размещается в ЕИС и на сайте ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания протокола.
В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссией принято решение об отклонении  заявок всех участников закупки, представивших заявки, комиссия вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом не допускается закупка у участников несостоявшегося запроса цен, подававших отклоненные заявки. Договор заключается на условиях несостоявшегося запроса цен по цене не выше начальной (максимальной) цены договора.

	1. 
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрено

	1. 
	Порядок заключения договора
	1. Заключение договора по итогам конкурентных закупочных процедур осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и условиями конкретной закупочной процедуры, в срок не более 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса цен (протокол подведения итогов) или признания запроса цен несостоявшимся. Договор заключается с победителем запроса цен. Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем запроса цен, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. В случае, если Победителем запроса цен является коллективный участник договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника.
2. В срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан предоставить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в документации о проведении запроса цен.
3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения итогового протокола в ЕИС передает или направляет заказным письмом с уведомлением победителю запроса цен 1 (один) экземпляр протокола запроса цен и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен, в проект Договора, прилагаемого к документации о проведении запроса цен. Проект договора также направляется в электронной форме на электронный адрес победителя, указанный в заявке.
4. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся и после предоставления требуемых Заказчиком документов, если такие  документы были затребованы Заказчиком.
5. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора  - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
6. В случае если в запросе цен участвовал только один участник, или к участию в запросе цен Комиссией допущена только одна заявка на участие в запросе цен и такая заявка на участие в запросе цен соответствует извещению о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником запроса цен как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации о закупке после предоставления требуемых Заказчиком документов, если такие  документы были затребованы Заказчиком.
Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в запросе цен такого участника и документации о проведении запроса цен, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен. 
7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.
8. Условия заключаемого договора по результатам закупки определяются:
8.1.путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной закупки;
8.2. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры;
8.3. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;
8.4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.5. если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в УФАС по Ростовской области, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора.
9. Проведение преддоговорных переговоров
9.1. Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), то они должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий. При проведении преддоговорных переговоров привлекается Комиссия по закупкам для оформления протокола преддоговорных переговоров;
9.2. При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупочной процедуры, с которым заключается договор, в срок не превышающий 20 дней со дня подписания итогового протокола закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.
9.3. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе; обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
9.4. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.
10.  Отказ заказчика от заключения договора
10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Ref375820224][bookmark: _Ref378771705]10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:
10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком;
10.2.2.  изменения потребностей заказчика;
10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора;
10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
10.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора, участнику закупки направляется уведомление об отказе от заключения договора с обоснованием такого отказа. 
11. Последствия уклонения участника от заключения договора
11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке:
11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора;
11.1.2. неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;
11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;
11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;
11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением  до заключения договора.
11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора.
11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен:
11.3.1.удержать обеспечение заявки такого лица;
11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
12. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником запроса цен, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения Договора.
13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.
13.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
13.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  При увеличении  объема закупаемой  продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему;
13.1.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
13.1.3.Цену договора:
в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
в случаях, предусмотренных пп. 13.1.1. настоящего Раздела ИК;
в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,
в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),
в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.
15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и главой VI Положения.
16. В течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе затребовать, а победитель обязан представить следующие документы: 
- свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
- свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для физических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 
- копию учредительных документов (для юридических лиц); 
- копии документов,  подтверждающих полномочия руководителя  (для юридических лиц); 
- копии лицензии (свидетельств, сертификатов и иных документов); 
- иные документы.
В случае непредставления указанных документов либо в случае установления факта предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем

	1. 
	Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки
	Действия (бездействия) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованы любым участником запроса цен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 




















































ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
(Форма-1)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Изучив извещение (документацию) о запросе цен №___________ «_____________________________________________________________________________», 
                                                (имеет вид:201.05-08/**зцэ/15)   (наименование запроса цен )
включая проект договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен, а также применимые к данному запросу цен законодательство и нормативные правовые акты, _______________________________________________________________, 
                       (наименование Участника процедуры закупки, лидера коллективного участника)
Зарегистрированное (ный, ная) в _________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________), 
в лице________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Фамилия, имя, отчество указываются полностью, лидера коллективного участника)
действующем на основании _______________________________________________________________________________,
                                                    (устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)
сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в запросе цен.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование участника запроса цен, лидера коллективного участника с указанием членов объединения) соответствует следующим требованиям:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Мы обязуемся поставить товары, выполнить работы, оказать услуги (Таблица №1) с соблюдением требований (Таблица №2) и срока исполнения обязательств по договору.                                                                                                                                                                                                                                     
с ценой договора: ______________________(____________) рублей ___ копеек, 
                                                        (цифрой)                                      (прописью) 
в том числе НДС по ставке ___% в сумме: ______________(______________) рублей ___ копеек.
                                                                                                                     (цифрой)                       (прописью)
В указанную цену включены: ____________________________________________________.
                                                                     (указать затраты Участника процедуры закупки, связанные с исполнением договора)
4. Таблица №1

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
	№ п\п
	Наименование работ
	Требования к выполняемым  работам  (перечень действий, входящих в состав работы, позволяющих максимально возможно достичь результата работы;  количественные и качественные характеристики)  

	1
	2
	3

	1.
	
	

	...
	
	


Таблица №2
Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1
	В результате выполнения Работ должна быть разработана и изготовлена система регистрации биоэлектрических сигналов на животных, находящихся в условиях свободного поведения, и передачи полученных данных по радиоканалу на персональный компьютер (ноутбук) для апостериорной обработки и хранения.

	2
	По окончанию работ Подрядчик должен обеспечить лабораторные и приемосдаточные испытания системы, передачу полного комплекта документации, аппаратных и программных средств Заказчику.
При приемке работ в состав комплекта должны входить: 
•	Блок регистрации биоэлектрических сигналов (модуль регистрации биоэлектрических сигналов, приемопередающий радио-модуль, модуль питания);
•	Базовая станция (приемопередающий радио-модуль оператора, подключаемый к персональному компьютеру по шине USB);
•	Соединительные кабели; 
•	Схемы электрические принципиальные;
•	Чертежи топологии печатных плат;
•	Чертежи монтажных схем с перечнем элементов;
•	Программное обеспечение;
•	Руководство пользователя на бумажном и электронном носителе (CD-диск); 
•	Формуляр системы;
•	Руководство по хранению и транспортировке системы в целом и ее отдельных узлов;

	3
	Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок.

	4
	Должна быть разработана структурная схема аппаратно-программного комплекса и модулей, входящих в его состав. Должны быть разработаны схемы электрические принципиальные модуля регистрации биоэлектрических сигналов, приемопередающих радио-модулей и модуля питания. Должна быть разработана топология печатных плат указанных модулей. Должен быть выбран из существующих или разработан протокол передачи данных верхнего уровня для приемопередающих радио-модулей, обеспечивающий проверку достоверности передаваемых данных. Должен быть разработан пакет программного обеспечения, реализующий требования данного технического задания к функциональным возможностям аппаратно-программного комплекса.

	5
	Аппаратно-программный комплекс  должен быть изготовлен в количестве 8 экземпляров.

	6
	Аппаратно-программный комплекс для телеметрической регистрации электрической активности мозга мелких лабораторных животных должен обеспечить: регистрацию биоэлектрических сигналов от головного мозга животных, которые находятся в условиях свободного поведения при клеточном содержании и передачу полученных данных на персональный компьютер (ноутбук) по радиоканалу для апостериорной обработки и хранения. Программное обеспечение должно отображать полученные данные в виде графического представления зависимости регистрируемых величин от времени в режиме реального времени, а также предоставлять интерфейс передачи данных (библиотеку), позволяющий осуществлять апостериорную обработку накопленных данных сторонним программным обеспечением, создаваемым третьими лицами.

	7
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими и легализованными на территории Российской Федерации нормативными актами, регламентирующими проведение научно-исследовательских работ. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативов и стандартов, принятых для данного вида выполняемых работ и соответствовать обязательным требованиям национальной системы сертификации. 

	8
	Работы должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией. Исполнитель должен соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда, правила внутреннего распорядка, установленного Заказчиком. Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ, должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности.



Место выполнения работ:
________________________________________________________________________________
Срок выполнения работ:
________________________________________________________________________________
5. Мы уведомлены о том, что  в случае признания нас Победителем запроса цен в электронной форме, обязаны предоставить Заказчику подписанный со своей стороны договор, в срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов запроса цен или если только один участник закупки признан  участником запроса цен.  
6. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________________________________.
      (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника процедуры закупки)
Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
7. Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:
	Наименование юридического лица (Ф.И.О. для физического лица):
	

	Юридический адрес, место жительства (для физического лица):
	

	Контактный телефон:
	

	Факс (при наличии):
	

	E-mail:
	

	ИНН/КПП
	

	ОГРН
	

	ОКПО/ ОКТМО
	

	Банковские реквизиты:
	

	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	


8. Подпись руководителя (уполномоченного лица, лидера коллективного участника):
_________________________(_______________________)	   «_____»________  2015 г.  (наименование должности, подпись, Ф.И.О)
М.П. (при наличии)




Приложение №1 
к ФОРМЕ 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных
Согласие участника закупки на обработку персональных данных
Настоящим, _______________________________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество Участника закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________
                                                                                        (серия, номер, кем и когда выдан)	
Адрес регистрации:_________________________________
Дата рождения:____________________________________
ИНН _____________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета, утвержденного приказом от 24.12.2014 № 657-ОД.
Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ) документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона -ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.
«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)
 (подпись) ФИО

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
 (фирменный бланк участника закупки)
Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим _____________________________________________________,
				(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________________________,
Фактический адрес: _________________________________________________________________,
Свидетельство о регистрации: _________________________________________________________________________
(наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ), зарегистрированному по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЮФУ, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ 
закупки] на [указывается предмет закупки].
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.
«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)
МП (при наличии) (подпись) ФИО



































  (ФОРМА 2)


Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ЦЕН 
№ 201.05-08/18зцэ/15
 «_______________________________________________________________»
(предмет закупки)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе цен:

	Раздел Информационной карты запроса цен
	Ссылка на пункт Раздела Информационной карты
	Содержание запроса на разъяснение положений документации о запросе цен

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	




Ответ на запрос прошу направить по адресу:
( e-mail организации, направившей запрос)


Руководитель				       ____________________
(подпись, расшифровка подписи)
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На выполнение работ по разработке программно-аппаратного комплекса для телеметрической регистрации электрической активности мозга мелких лабораторных животных (шифр «Флокс-ЦПРП) для нужд Лаборатории нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ нейрокибернетики им. А.Б.Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета.

1.Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работы 
	Требования к выполняемым  работам  (перечень действий, входящих в состав работы, позволяющих максимально возможно достичь результата работы;  количественные и качественные характеристики)  

	1
	2
	3

	1
	 Разработка программно-аппаратного комплекса для телеметрической регистрации электрической активности мозга мелких лабораторных животных
	1. В состав разрабатываемого аппаратно-программного комплекса должны быть включены:
- модули, размещаемые на животном (крысе): 
- модуль регистрации биоэлектрических сигналов;  
- приемопередающий радио-модуль;
- модуль энергопитания;
- приемо-передающий модуль, размещаемый на рабочем месте оператора, подключаемый к персональному компьютеру по шине USB;
2. Конструкция модулей, размещаемых на животном, должна предусматривать возможность многократного применения на предварительно подготовленных животных и не требовать модификации при повторном монтаже на особях одного вида. Для подключения модуля регистрации биоэлектрических сигналов к электродам должен применяться миниатюрный соединитель. 
3. Модуль регистрации биоэлектрических сигналов должен быть реализован на базе микросхемы ADS 1299. 
4. Конструкция модуля питания должна обеспечивать процесс замены или заряда элементов питания, не требующий модификации модуля или демонтажа ее компонентов, за исключением химических источников тока.
5. Приемо-передающий модуль, размещаемый на рабочем месте оператора, должен использовать в качестве источника питания шину USB.
6. Ограничения на габариты, массу и другие характеристики приемо-передающего модуля, размещаемого на рабочем месте оператора, не накладываются.
7 АПК должен сохранять работоспособность при:
- температуре воздуха от плюс 10 до плюс 35 градусов Цельсия; 
- влажности воздуха от 5% до 90% без конденсации;
- атмосферном давлении от 710 до 770 мм ртутного столба.
8. Хранение и транспортировка АПК в целом и его отдельных узлов должны осуществляться при температуре от минус 15 до плюс 50 градусов Цельсия;
9. Гарантийный срок службы АПК и его отдельных узлов должен быть не менее одного года.
10. АПК должен иметь следующие технические характеристики:
Число каналов регистрации биоэлектрических сигналов 8.
Диапазон входных сигналов по амплитуде +/- 500 мкВ.
Диапазон входных сигналов по частоте 0,5-70 Гц.
Уровень шума, приведенный ко входу не более - 10 мкВ.
Уровень подавления синфазной помехи на частоте 50 Гц не менее 90 dB.
Входное сопротивление не менее 20 Мом.
Разрядность аналого-цифрового преобразования не менее 24 Бит. 
Частота дискретизации аналогового сигнала 1000 Гц.
Потребление тока от источника питания не более 25 мА.
Масса модулей, размещаемых на животном вместе с химическим источником тока не более 15 г.
Габариты модуля регистрации биоэлектрических сигналов не более 25x25x5 мм.
Габариты приемопередающего радио-модуля не более 25x25x5 мм.
Дальность устойчивой передачи данных по радиоканалу не менее - 5 м.




2.Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1
	В результате выполнения Работ должна быть разработана и изготовлена система регистрации биоэлектрических сигналов на животных, находящихся в условиях свободного поведения, и передачи полученных данных по радиоканалу на персональный компьютер (ноутбук) для апостериорной обработки и хранения.

	2
	По окончанию работ Подрядчик должен обеспечить лабораторные и приемосдаточные испытания системы, передачу полного комплекта документации, аппаратных и программных средств Заказчику.
При приемке работ в состав комплекта должны входить: 
•	Блок регистрации биоэлектрических сигналов (модуль регистрации биоэлектрических сигналов, приемопередающий радио-модуль, модуль питания);
•	Базовая станция (приемопередающий радио-модуль оператора, подключаемый к персональному компьютеру по шине USB);
•	Соединительные кабели; 
•	Схемы электрические принципиальные;
•	Чертежи топологии печатных плат;
•	Чертежи монтажных схем с перечнем элементов;
•	Программное обеспечение;
•	Руководство пользователя на бумажном и электронном носителе (CD-диск); 
•	Формуляр системы;
•	Руководство по хранению и транспортировке системы в целом и ее отдельных узлов;

	3
	Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок.

	4
	Должна быть разработана структурная схема аппаратно-программного комплекса и модулей, входящих в его состав. Должны быть разработаны схемы электрические принципиальные модуля регистрации биоэлектрических сигналов, приемопередающих радио-модулей и модуля питания. Должна быть разработана топология печатных плат указанных модулей. Должен быть выбран из существующих или разработан протокол передачи данных верхнего уровня для приемопередающих радио-модулей, обеспечивающий проверку достоверности передаваемых данных. Должен быть разработан пакет программного обеспечения, реализующий требования данного технического задания к функциональным возможностям аппаратно-программного комплекса.

	5
	Аппаратно-программный комплекс  должен быть изготовлен в количестве 8 экземпляров.

	6
	Аппаратно-программный комплекс для телеметрической регистрации электрической активности мозга мелких лабораторных животных должен обеспечить: регистрацию биоэлектрических сигналов от головного мозга животных, которые находятся в условиях свободного поведения при клеточном содержании и передачу полученных данных на персональный компьютер (ноутбук) по радиоканалу для апостериорной обработки и хранения. Программное обеспечение должно отображать полученные данные в виде графического представления зависимости регистрируемых величин от времени в режиме реального времени, а также предоставлять интерфейс передачи данных (библиотеку), позволяющий осуществлять апостериорную обработку накопленных данных сторонним программным обеспечением, создаваемым третьими лицами.

	7
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими и легализованными на территории Российской Федерации нормативными актами, регламентирующими проведение научно-исследовательских работ. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативов и стандартов, принятых для данного вида выполняемых работ и соответствовать обязательным требованиям национальной системы сертификации. 

	8
	Работы должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией. Исполнитель должен соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда, правила внутреннего распорядка, установленного Заказчиком. Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ, должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности.



Контактное лицо по Техническому заданию: младший научный сотрудник Лаборатории Нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета Зябрева Наталья Евгеньевна, рабочий телефон (863) 243-32-67.
25
Проект договора №__________
Договор на выполнение Работ № ________ 

г. Ростов-на Дону	 «___» _________ 2015 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице ________________________, действующего на основании доверенности №___________ от __________ г. с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения ЮФУ «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета» от 24.12.2014 г.  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется выполнить Работы «Разработка программно-аппаратного комплекса для телеметрической регистрации электрической активности мозга мелких лабораторных животных», шифр «Флокс-ЦПРП» (далее – Работы) в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора, и сдать результаты Работ, определенные техническим заданием (приложение № 1 к Договору) заказчику, работа выполняется в рамках договора № 6/039/2015-2016 от 30 апреля 2015г. с Фондом перспективных исследований.
1.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, принадлежат Российской Федерации в лице Фонда перспективных исследований.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик вправе запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
2.2.2. Получать от Подрядчика документы (копии документов), содержащие информацию о Работах (их результатах).
2.2.3. Принимать решение о приостановке Работ или в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае возникновения условий, определяющих невозможность достижения результатов Работ, предусмотренных техническим заданием, с уведомлением Подрядчика о своем решении не позднее чем за 5 рабочих дней до даты приостановки/прекращения Работ.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить надлежащим образом в соответствии с техническим заданием и в установленные настоящим Договором сроки все Работы по Договору.
2.3.2. Использовать денежные средства, перечисляемые Заказчиком, в соответствии со сметой (приложение № 2 к Договору).
2.3.3. Согласовывать с Заказчиком:
возможность опубликования или распространения иным способом информации, касающейся выполняемых Работ и результатов, получаемых при их выполнении;
возможность предоставления сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, третьим лицам;
решения вопросов, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения Работ.
2.3.4. Своими силами и за свой счет в течение 15 дней устранять допущенные по вине Подрядчика недостатки.
2.3.5. В случае обнаружения невозможности достижения результатов Работ, предусмотренных техническим заданием, в 3-дневный срок уведомить об этом Заказчика.
2.3.6. Обеспечивать охрану конфиденциальности информации, касающейся выполняемых Работ и получаемых в ходе их выполнения результатов, в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Принять и оплатить Подрядчику полученные по Договору результаты выполненных Работ.
2.4.2. Своевременно оплачивать осуществляемые Подрядчиком Работы.
2.4.3. Предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору, обладателем которой является Заказчик.
2.4.4. Обеспечивать охрану конфиденциальности информации, относящейся к предмету настоящего Договора, в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».
2.4.5. В случае невозможности достижения результатов, предусмотренных техническим заданием, в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика уведомления об этом рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ, внести по согласованию с Подрядчиком изменения в техническое задание либо принять решение об отказе от исполнения Договора.

3. Сроки, условия и контроль выполнения Работ
3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ с момента заключения Договора и завершить их в срок не позднее «30» сентября 2015 г.
3.2. Подрядчик имеет право при необходимости привлекать третьих лиц.
Вся ответственность за выполнение данной работы лежит на Подрядчике.
3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком Работ. Контроль осуществляется в следующих формах:
- запрос сведений и документов;
- проверка выполняемых Работ.
Подрядчик обязан отвечать на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов о ходе выполнения Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения.
О проведении проверки выполняемых Работ Заказчик уведомляет Подрядчика за 3 (три) рабочих дня до начала их проведения. Подрядчик обязан обеспечить возможность осуществления проверки в указанное Заказчиком время.

4. Качество Работ
4.1. Результаты выполненных Работ должны соответствовать требованиям и обладать свойствами и характеристиками, указанными в техническом задании.
4.2. Устранение недостатков Работ и недостатков результата Работ:
4.2.1. Если при приемке результатов выполненных Работ Заказчиком обнаружены недостатки, Стороны составляют акт о выявленных недостатках.
При этом Заказчик в соответствии с пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.2.2. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков составляет соответствующее требование и направляет его Подрядчику.
4.3. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 12 месяцев начиная с дня утверждения акта приемки-сдачи выполненных Работ.
5. Порядок сдачи и приемки Работ
5.1. Приемка и оценка результатов Работ осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями технического задания.
5.2. Не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику:
письменное уведомление о готовности к сдаче полученных результатов Работ;
проект акта приема-передачи выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах;
отчеты о результатах выполнения Работ по настоящему Договору, техническую и иную документацию, полученную при выполнении Работ по Договору в соответствии с техническим заданием.
[bookmark: _GoBack]5.3. Заказчик в течение 15 рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Договора, осуществляет приемку полученных результатов Работ и утверждает акт приемки-сдачи выполненных Работ или предъявляет Подрядчику обоснованные замечания и претензии по полученным результатам, оформленные протоколом, с определением срока их приведения в соответствие с требованиями технического задания. После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет Заказчику документы, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Договора, не позднее дня, следующего за днем завершения устранения замечаний. Утвержденный акт приемки-сдачи выполненных Работ направляется Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента его подписания Заказчиком.
6. Цена, срок и порядок оплаты
6.1. Цена Работ в соответствии со сметой составляет ______ (________________) рублей ____ копеек, НДС ________________________
В цену включены: стоимость работ, затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, налоговые платежи, расходы на  страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.
6.2. Порядок расчетов:
6.2.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 %  (тридцать процентов) от цены Работ в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств от Фонда перспективных исследований на расчетный счет Заказчика.
6.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение 20 рабочих дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных Работ посредством перечисления Подрядчику денежной суммы в размере 70% (семидесяти процентов) от цены Договора.
6.3. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика за счет средств Фонда перспективных исследований.
7. Условия конфиденциальности
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и созданным результатам, а также в отношении информации, необходимой для выполнения обязательств по настоящему Договору.
Подрядчики не вправе без согласия Заказчика полностью (частично) опубликовывать или распространять иным способом указанные сведения.
7.2. Обязанности по сохранению конфиденциальности в отношении результатов и информации, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Договора, сохраняют свою силу и после истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 2 лет.
7.3. В случае разглашения сведений, предусмотренных настоящим разделом, Заказчик вправе требовать от Подрядчиков выплатить неустойку в размере понесенных Заказчиком затрат по настоящем Договору.
8. Ответственность Сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут солидарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон другая Сторона вправе требовать возмещения причиненных убытков.
8.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, а также за несвоевременное представление предусмотренных Договором документов и/или несвоевременную сдачу полученных результатов Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки.
8.4. За нарушение установленных сроков оплаты, приемки полученных результатов по Договору по вине Заказчика Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки.
8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8.6. Общая сумма уплачиваемых Подрядчиком неустоек не может превышать приблизительной цены, указанной в пункте 6.1 настоящего Договора.
8.7. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), решаются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
9.2. Срок рассмотрения разногласий составляет 30 дней.
9.3. Если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, второй – у Подрядчика.
10.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 5-дневный срок.
10.3. Изменения положений настоящего Договора и приложений к нему оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью Договора после подписания Сторонами.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
приложение № 1 – техническое задание;
приложение № 2 – смета.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Подрядчик

	Заказчик
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
ИНН/КПП 6163027810/616301001


	Подрядчик

____________________

___________________

«___» ______________ 2015 г.
М.П.
	Заказчик

________________________

___________________

«___» ______________ 2015 г.
М.П.




Приложение № 1 к Договору
от «___» ________ 2015г. №________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
	№ п\п
	Наименование работ
	Требования к выполняемым  работам  (перечень действий, входящих в состав работы, позволяющих максимально возможно достичь результата работы;  количественные и качественные характеристики)  

	1
	2
	3

	1.
	
	

	...
	
	



Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1
	В результате выполнения Работ должна быть разработана и изготовлена система регистрации биоэлектрических сигналов на животных, находящихся в условиях свободного поведения, и передачи полученных данных по радиоканалу на персональный компьютер (ноутбук) для апостериорной обработки и хранения.

	2
	По окончанию работ Подрядчик должен обеспечить лабораторные и приемосдаточные испытания системы, передачу полного комплекта документации, аппаратных и программных средств Заказчику.
При приемке работ в состав комплекта должны входить: 
•	Блок регистрации биоэлектрических сигналов (модуль регистрации биоэлектрических сигналов, приемопередающий радио-модуль, модуль питания);
•	Базовая станция (приемопередающий радио-модуль оператора, подключаемый к персональному компьютеру по шине USB);
•	Соединительные кабели; 
•	Схемы электрические принципиальные;
•	Чертежи топологии печатных плат;
•	Чертежи монтажных схем с перечнем элементов;
•	Программное обеспечение;
•	Руководство пользователя на бумажном и электронном носителе (CD-диск); 
•	Формуляр системы;
•	Руководство по хранению и транспортировке системы в целом и ее отдельных узлов;

	3
	Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок.

	4
	Должна быть разработана структурная схема аппаратно-программного комплекса и модулей, входящих в его состав. Должны быть разработаны схемы электрические принципиальные модуля регистрации биоэлектрических сигналов, приемопередающих радио-модулей и модуля питания. Должна быть разработана топология печатных плат указанных модулей. Должен быть выбран из существующих или разработан протокол передачи данных верхнего уровня для приемопередающих радио-модулей, обеспечивающий проверку достоверности передаваемых данных. Должен быть разработан пакет программного обеспечения, реализующий требования данного технического задания к функциональным возможностям аппаратно-программного комплекса.

	5
	Аппаратно-программный комплекс  должен быть изготовлен в количестве 8 экземпляров.

	6
	Аппаратно-программный комплекс для телеметрической регистрации электрической активности мозга мелких лабораторных животных должен обеспечить: регистрацию биоэлектрических сигналов от головного мозга животных, которые находятся в условиях свободного поведения при клеточном содержании и передачу полученных данных на персональный компьютер (ноутбук) по радиоканалу для апостериорной обработки и хранения. Программное обеспечение должно отображать полученные данные в виде графического представления зависимости регистрируемых величин от времени в режиме реального времени, а также предоставлять интерфейс передачи данных (библиотеку), позволяющий осуществлять апостериорную обработку накопленных данных сторонним программным обеспечением, создаваемым третьими лицами.

	7
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими и легализованными на территории Российской Федерации нормативными актами, регламентирующими проведение научно-исследовательских работ. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативов и стандартов, принятых для данного вида выполняемых работ и соответствовать обязательным требованиям национальной системы сертификации. 

	8
	Работы должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией. Исполнитель должен соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда, правила внутреннего распорядка, установленного Заказчиком. Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ, должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности.



































Приложение № 2 к Договору
от «___» ________ 2015г. №________________
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