УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов








«____» ____________ 2014г.

Технического задания 

на поставку труб для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3 Требования к маркировке 

Подраздел 4.4 Требования к упаковке
Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 (Приложение №1 к данному ТЗ).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 должны быть не бывшие ранее в употреблении и соответствовать нормативным документам на их поставку, что должно быть подтверждено актами входного контроля Поставщика и сертификатами заводов изготовителей.

	Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

	Для трубопроводов 3 класса сертификаты на трубы Заказчику направляются с оригиналом синей печати. 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 применяются для комплектации трубопроводов указанных в спецификации №29/2014.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 предназначаются и будут эксплуатироваться на Ростовской АЭС блок №3 машинное отделение в составе технологических систем. Рабочие параметры трубопроводов: Рр<2,2МПа, Тр<160С°. Среда: дистиллят, конденсат.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 должны быть изготовлены и поставлены согласно требований проектов на трубопроводы указанные в спецификации 29/2014.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №3 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 должны быть рассчитаны на срок эксплуатации – 30лет.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Маркировку труб выполнять в соответствии с ГОСТ 10692.

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	На трубах из аустенитных сталей консервацию и защитное покрытие не наносить;
Трубы из углеродистых сталей должны быть огрунтованы снаружи.

Торцы закрыть временными пластиковыми заглушками и закрепить упаковочной лентой. Трубы из аустенитных сталей в соответствии с их габаритными размерами упаковываются в деревянные ящики либо закрепляются посредством деревянных прокладок или хомутов без касания с изделиями из углеродистых сталей, либо временными транспортными  углеродистыми элементами. 

	Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

	Если участник, является заводом-изготовителем товара по номенклатуре спецификации, являющейся приложением к техническому заданию Тома 2 «Техническая часть», то необходимо наличие:

 - лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования и изготовление оборудования для ядерных установок (блоки атомных станций).

Если участник не является заводом – изготовителем товара по номенклатуре спецификации, являющейся приложением к техническому заданию Тома 2 «Техническая часть», то необходимо: 

 -  лицензии завода-изготовителя; 

- документ, (дилерский договор, договор поставки, письмо завода-изготовителя и др.), подтверждающего право участника процедуры закупки осуществлять поставки товара по номенклатуре спецификации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Для трубопроводов 3 класса безопасности проведение приёмки труб производиться в соответствии с ГОСТ 15.309-98.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик передаёт Заказчику следующие сопроводительные документы:
-Товарная накладная (ТОРГ-12);
-Счёт-фактура;
-Товарно-транспортная накладная.
Материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик выполняет транспортировку готовой продукции с обеспечением её сохранности  и предупреждением повреждения.
Место поставки продукции – склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока №3.4 Ростовской АЭС Укрупнительно-сборочная площадка


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Готовая продукция до отправки Заказчику храниться на складе готовой продукции Поставщика упакованная.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставщик обеспечивает гарантийный срок 24 месяца на качество своей продукции


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставка труб должна быть в соответствии с Приложением№1 к Решению №06-4424 «О порядке и объёме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» с изменением 3. 
Трубы по ГОСТ 9940-81 и ТУ 95.349-2000 должны быть термообработанные, очищенные от окалины с гарантированным гидроиспытанием и обязательным выполнением УЗК.

Для трубопроводов 4 класса безопасности поставщик передаёт Заказчику следующие документы по качеству:

- Сертификаты на трубы, а при необходимости документы на проведение дополнительных испытаний;
-Отчёты о несоответствиях (если требуются);
Таблицы контроля качества основного металла.

Для трубопроводов 3 класса сертификаты на трубы Заказчику направляются с оригиналом синей печати. 


РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ

	Поставка продукции должна выполняться в следующие сроки:


-поз.1-4 
 –30 календарных дней с момента заключения договора;


-поз.5-6 
 –60 календарных дней с момента заключения договора;


-поз.7  
–90 календарных дней с момента заключения договора;


-поз.8-11 
 –45 календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация №29/2014
	1


Начальник ПТО ООО «ВдМУ»




Б.П. Свинухов

Зам. ген. директора по качеству




С.Н. Пупков

ООО ВдМУ»

