Приложение №10

к порядку планирования и

обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

Газоанализатора SCOTT ПРОТЕЖЕ

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Газоанализатор SCOTT ПРОТЕЖЕ

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для УГРУ ОАО «ППГХО».

Компоненты газоанализатора ПРОТЕЖЕ:

- Световая сигнализация (с двух сторон),

- ЖК-дисплей,

- Динамик звуковой сигнализации,

- Операционная клавиша – 2шт.,

- Резьбовое отверстие для крепления насоса.

- Входные отверстия сенсоров – 3шт.,

- Электрические клеммы для питания насоса – 2 шт.,

- Зажим для крепления прибора на пояс,

- Клемма для подключения зарядного устройства/кабеля обменными данными,

- Пазы для крепления к прибору калибровочного адаптера,

- Паз для крепления насоса

Прибор должен производить измерения в атмосфере потенциально опасной концентрации взрывоопасных газов, избытка или недостатка кислорода, угарного газа и сероводорода.

Индикация концентрации измеряемых газов производится в режиме реального времени на ЖК-дисплее. Газоанализатор оснащен световой, звуковой и вибро-сигнализацией. Прибор имеет журнал данных, рассчитанных на 4000 записей. Встроенное зарядное устройство USB-ПОРТ позволяет загрузить данные из памяти газоанализатора на компьютер.

Газоанализатор поставляется с перезаряженной литий-ионной батареей.

Перечень запасных частей и аксессуаров:

| Сенсор взрывоопасных газов | 093-0231 |
| --- | --- |
| Сенсор О2 | 093-0232 |
| Сдвоенный сенсор СО/H2S | 093-0230 |
| Сенсор CO | 093-0470 |
| Сенсор H2S | 093-0471 |
| Сенсор взрывоопасных газов (E2V) | 093-0524 |
| Комплект сменных фильтров | 096-3249 |
| Амортизатор батареи из вспененного материала | 023-0022 |
| Уплотнительное кольцо | 009-0050 |
| Амортизатор ЖК-дисплея из вспененного материала | 023-0024 |
| Сменный ЖК-дисплей в сборе | 096-3247 |
| Насос | 096-3259 |
| Калибровочный адаптер | 074-0547 |
| Торцевой ключ | 073-0324 |
| Заглушка | 074-0558 |
| Программное обеспечение на CD | 096-3366 |
| Краткое руководство по эксплуатации | 062-0026 |
| Набор для сервисного обслуживания насоса | 096-3271 |
| Клипса для крепления газоанализатора на пояс с винтом | 096-3278 |
| Зарядное устройство для шести газоанализаторов | 096-3283 |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.