	УТВЕРЖДАЮ

Президент  

АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

____________________________

подпись

«___» ______ 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на право заключения договора на оказание услуг по теме: «Техническое обслуживание автоматизированной системы электронного учеты рабочего времени на площадке строительства энергоблоков Белорусской АЭС»

лот № 253ИТ/ЗП-015

том 2 «техническая часть»

2015
1. Общие сведения

Наименование объекта: «Автоматизированная система электронного учета рабочего времени».

Инвентарный номер: А0006853.

Краткое название: Система.

Характеристика объекта: Турникеты на КПП №1, №3, №4 (производственная база); турникеты на КПП №5, №8 (площадка строительства энергоблоков); турникеты проходной №1 и электромагнитный замок эвакуационного выхода («Офис дирекции совмещенный со штабом строительства» позиция 1.1. по генеральному плану главы 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства Белорусской АЭС (далее – административное здание Представительства АО «НИАЭП» (Российская Федерация) в Республике Беларусь). 

Наименование оказываемых услуг: Услуги по техническому обслуживанию Системы.
Цель оказываемых услуг: Обеспечение бесперебойной работы Системы.
Заказчик: Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" (АО «НИАЭП»), выступающее на территории Республики Беларусь через Представительство АО «НИАЭП» в Республике Беларусь.

Исполнитель: определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Место оказания услуг: 231201, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции.

Источник финансирования: Собственные средства АО «НИАЭП».

Сроки оказания услуг исчисляются в рабочих днях, установленных законодательством Российской Федерации.

Общий срок оказания услуг: 1 (один) год начиная с 1 декабря 2015 года.

Общее время присутствия Исполнителя на территории Республики Беларусь не должно превышать 90 календарных дней.
2. Перечень оборудования и его технические характеристики

Система развернута на территории площадки строительства Белорусской АЭС на КПП защищенного периметра площадки строительства и производственной базы, а так же на проходных административного здания Представительства АО «НИАЭП» (Российская Федерация) в Республике Беларусь. Сервер Системы с соответствующим программным обеспечением является виртуальной машиной и развернут на аппаратных мощностях АО «НИАЭП», находящихся в офисном здании по адресу: Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции, административное здание представительства АО «НИАЭП» (Российская Федерация) в Республике Беларусь.
Полный перечень оборудования для проведения регламентных услуг по техническому обслуживанию Системы приведен в Таблице № 1.
Таблица 1. Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию

	№
	Объект размещения
	Оборудование
	Кол-во

	1
	КПП №1
	
	

	1.1
	
	Турникет тумбовый в сборе 
	2

	1.2
	
	GSM-Контроллер IAS
	1

	1.3
	
	Комплекс автономного питания
	1

	2
	КПП №3
	
	

	2.1
	
	Турникет тумбовый в сборе
	2

	2.2
	
	GSM-Контроллер IAS
	1

	3
	КПП №4
	
	

	3.1
	
	Турникет тумбовый в сборе
	2

	3.2
	
	GSM-Контроллер IAS
	1

	3.3
	
	Комплекс автономного питания
	1

	4
	КПП №5/1
	
	

	4.1
	
	Турникет «трипод» в сборе
	4

	4.2
	
	GSM-Контроллер IAS
	4

	5
	КПП №5/2
	
	

	5.1
	
	Турникет «трипод» в сборе
	3

	5.2
	
	GSM-Контроллер IAS
	3

	6
	КПП №8
	
	

	6.1
	
	Турникет тумбовый в сборе
	4

	6.2
	
	GSM-Контроллер IAS
	2

	6.3
	
	Комплекс автономного питания
	2

	7
	Центральный вход (здание 1.1)
	
	

	7.1
	
	Турникет тумбовый в сборе
	2

	7.2
	
	GSM-Контроллер IAS
	2

	8
	Эвакуационный выход (здание 1.1)
	
	

	8.1
	
	Электромагнитный замок
	1

	8.2
	
	GSM-Контроллер IAS
	1

	9
	Автономные пункты учета (7 шт.)
	
	

	9.1
	
	GSM-Контроллер IAS
	7

	9.2
	
	Считыватель Matrix III
	14

	9.3
	
	Комплекс автономного питания
	7

	10
	Автопроезды всех КПП
	
	

	10.1
	
	Терминал сбора данных
	7


Пояснение к таблице №1: 
1. Турникет тумбовый в сборе (модель: PERCo TTD-03.1S) – состоит из самого турникета; крышки турникета; контроллера турникета; планок «антипаника» 3 шт.; считывателей (Matrix II или III) 2 шт. и источника резервного питания БИРП-12/1,6 (аккумуляторная батарея и плата управления размещены в одном корпусе).
2. Турникет «трипод» в сборе (модель: PERCo-TTR-04.1G) – состоит из самого турникета; контроллера турникета; преграждающих планок 3 шт.; считывателей (Matrix II или III) 2 шт. и источника резервного питания БИРП-12/1,6 (аккумуляторная батарея и плата управления размещены в одном корпусе).
3. GSM-контроллер (модель: IAS) – контроллер системы учета персонала, выполняющий функции управления турникетом и передачи данных на центральный сервер. На некоторых объектах возможна комплектация контроллера из двух частей, размещенных в разных корпусах.
4. Комплекс автономного питания – состоит из солнечной батареи 2 шт.; аккумуляторной батареи 2 шт.; контроллера заряда аккумуляторной батареи 2 шт.; стойка, ящик для аккумуляторных батарей и кронштейны для солнечных батарей (металлическое исполнение).
5. Терминал сбора данных – мобильное устройство для считывания информации штрих-кодов и RFID-карт (EM-Marine) и передачи её по GSM/GPRS каналу связи на центральный сервер.
3. Общие требования к оказанию услуг


Техническое обслуживание Системы должно выполняться с учетом режима работы Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь и предварительным согласованием дат оказания услуг с Заказчиком. 


Услуги по техническому обслуживанию производятся Исполнителем в соответствии с Перечнем регламентных услуг на техническое обслуживание Системы (Таблица № 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует процесс оказания услуг по проведению технического обслуживания обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев оказания услуг, не предусмотренных Регламентом и условиями Договора). 

Таблица №2. Перечень регламентных услуг на техническое обслуживание Системы.

	Техническое обслуживание Системы

	№

п/п
	Перечень услуг
	Периодичность

обслуживания

	1.
	2.
	3.

	1.
	Проверка работоспособности оборудования Системы (согласно перечня, Таблица №1) и её основных узлов. Проверка в основном выполняется удаленно.
	Ежедневно

	2.
	Внешний осмотр составных частей оборудования Системы (электротехнической части, сигнализационной части, устройств контроля и управления, исполнительных устройств, устройств связи и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т. п. и своевременное сообщение о наличии таких повреждений.
	Ежемесячно

	3.
	Контроль основного и резервных источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4.
	Профилактические работы (очистка наружных поверхностей, проверка технического состояния).
	Ежемесячно

	5.
	Обеспечение бесперебойной работы программного комплекса на сервере Системы (устранение программных сбоев, резервное копирование баз данных, консультационные услуги при работе с прикладными приложениями и базами данных и т.п.). Услуги в основном оказываются удаленно.
	Ежедневно



Техническое обслуживание предусматривает поддержание Системы в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия настоящего Договора.


Основными задачами Исполнителя при проведении технического обслуживания являются:

- контроль технического состояния Системы;

- проверка соответствия системы, в том числе электрических и иных параметров, проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на Систему неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- определение состояния Системы, при которых её дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения соответствующего освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемой Системы и её надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания Системы;

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации, предусмотренной соответствующими нормами и правилами.


Оказание услуг по проведению технического обслуживания Системы включает в себя:

- проведение ежемесячных плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение мероприятий по восстановлению работоспособности Системы;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;
- устранение сбоев программного обеспечения.


Техническое обслуживание Системы Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей самой Системы, оборудования, входящего в Систему, и технических средств. 

4. Порядок оказания услуг


Проход сотрудников Исполнителя на территорию площадки строительства атомной электростанции (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с регламентирующими положениями управления специальной безопасности Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь.


Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для оказания услуг (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату оказания услуг на объектах. Руководство Исполнителя обязано обеспечить соблюдение режима нахождения своих сотрудников на объектах и территории площадки строительства атомной электростанции. Руководство Исполнителя несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных на территории площадки строительства атомной электростанции.

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Завоз необходимых для оказания услуг материалов и оборудования, их складирование и работа техники должна согласовываться с Заказчиком и не должна препятствовать работе организаций, участвующих в строительстве атомной электростанции.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования Системы) в рабочие дни в любое время суток. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 1 сутки с момента вызова. Уведомление Заказчиком о неисправностях системы и необходимости проведения восстановительных мероприятий производится путем отправки на электронный адрес Исполнителя электронного почтового сообщения
При оказании услуг по техническому обслуживанию Исполнитель обязан:

- составлять дефектную ведомость с указанием узлов, деталей, оборудования, подлежащих замене, и причин выхода их из строя, согласовывать ее с Заказчиком;

- осуществлять поставку узлов, деталей, оборудования подлежащих замене (в случае отсутствия их у Заказчика) стоимость которых оплачивает Заказчик;

- оказывать за свой счет услуги по замене вышедших из строя узлов, деталей, оборудования;

- оказывать Заказчику необходимое техническо-экспертное содействие в предъявлении требований к поставщику Системы в случае наступления гарантийных обязательств на эксплуатируемое оборудование;
- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное оказание услуг в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в Представительстве АО «НИАЭП» в Республике Беларусь, выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» и Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь;

- оказывать услуги силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.


Во время проведения технического обслуживания Системы работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Услуги по проведению технического обслуживания должны производиться в присутствии представителя Заказчика. Все материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг, должны быть сертифицированы. Результаты оказания услуг по техническому обслуживанию Системы должны быть отражены в Журнале по техническому обслуживанию Системы, с указанием даты и наименования оказанных услуг. Журнал по техническому обслуживанию Системы должен предоставляться ответственным сотрудникам Заказчика ежемесячно за отчетный период, а так же по запросу Заказчика в течение суток в электронном виде.

5. Требования к качеству оказываемых услуг


Услуги должны оказываться без помех для основной производственной деятельности Заказчика и с применением средств, позволяющих не ухудшать условия труда Заказчика.

6. Требования по приемке оказываемых услуг


Приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию Системы производится по окончании каждого отчетного периода по Акту сдачи приемки оказанных услуг. Все обоснованные претензии Заказчика к качеству оказанных услуг передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

7. Срок гарантий и гарантийные обязательства

Гарантийный срок на материалы, запасные части, использованные при проведении восстановительных мероприятий, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента их установки в систему. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе Системы по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.
6

