ДОГОВОР  № ________________

на выполнение работ (подряда)

| г. Москва | «___» ___________ 2015 г. |
| --- | --- |

_________________________________________________(далее_____________________________),

(полное название организации)              (краткое название организации)

(далее – Подрядчик), в лице ____________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ») (далее – Заказчик), в лице ___________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы ___________ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные Работы и оплатить их.

1.2	Содержание и сроки выполнения Работ определяются Календарным планом (Приложение № 2)

1.3. В соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом» основанием для заключения Договора являются:

- Договор между Заказчиком и ___________ (далее - Генеральный  заказчик) от __________ №_____________(далее - Договор с Генеральным заказчиком). (в случае наличия)

- Протокол закупочной комиссии от __ ________201_ №___________

ИЛИ (ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ)

- Справка - обоснование закупки от __ ________201_ №___________

2. Права и обязанности сторон

- Подрядчик вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию;

- Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Подрядчику обоснованные претензии по результатам выполненных Работ;

в) в случае отступления Подрядчиком от условий Договора назначить срок для приведения результата Работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет Подрядчика;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ (Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ - Приложение №4), уплатив Подрядчику часть установленной стоимости за фактически выполненные Работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

е) осуществлять проверки организации Работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

- Подрядчик обязан:

а) выполнить Работы в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием и представить Заказчику результаты Работ, в том числе разработанные согласно Договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный Договором срок;

б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Договору;

в) нести ответственность за получение всех разрешений, лицензий, необходимых для выполнения Договора в соответствии с действующим законодательством места выполнения работ. Если Подрядчик не может получить любой из вышеупомянутых документов, он незамедлительно информирует об этом Заказчика;

г) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов Работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Подрядчиком работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании;

д) приостановить Работы по Договору в случае, если в ходе выполнения Работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями Технического задания, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

е) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам Работ уведомить Заказчика за 5 (Пяти) рабочих дней о готовности к их проведению;

ж) Подрядчик обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые Работы;

з) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Подрядчика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Подрядчиком данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Подрядчиком без замечаний.

и) соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимных требований при выполнении Работ на территории Заказчика;

- Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты Работ в соответствии с Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных Работ;

б) оплатить понесенные Подрядчиком затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения Работ, возникших не по вине Подрядчика;

в) в случае невозможности достижения результатов Работы, установленных требованиями Технического задания, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ и внести по согласованию с Подрядчиком изменения в Техническое задание либо принять решение о её прекращении;

г) передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию;

д) ежеквартально направлять Подрядчику Акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

3. Сроки выполнения

3.1. Работы выполняется в сроки, указанные в Календарном плане.

3.2. В случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненных Работ производится по мере перечисления Заказчику средств от Генерального заказчика. (при наличие договора с генеральным заказчиком)

3.3. Досрочное выполнение Работ по просьбе Заказчика осуществляется по согласованию Сторон.

3.4. Датой исполнения Работ по Договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ.

- 4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. При завершении выполнения Работ (этапа Работ) Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Работ (этапа Работ).

Уведомление Подрядчика о готовности Работ (этапа Работ) к сдаче должно быть подписано уполномоченным лицом Подрядчика.

4.2. По окончании Работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ и отчетные документы, указанные в Техническом задании и Календарном плане.

4.3. Заказчик обязан ознакомиться с результатами Работ в течение 5( Пяти) рабочих дней от даты их представления и принять результаты Работ по акту сдачи-приемки выполненных Работ, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчику или направить мотивированный отказ.

4.4. В случае несоответствия результатов Работ требованиям Технического заданию Заказчик вправе предъявить Подрядчику обоснованные замечания по результатам выполненных Работ в случае отступления Подрядчика от условий Договора.

Замечания устраняются Подрядчиком за собственный счет в указанный Заказчиком срок.

- 5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость Работ по Договору (цена Договора) указана в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №3).

5.2. Цена Договора включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных или вытекающих из выполнения Договора.

5.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в порядке, предусмотренном в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

5.4  Объемы Работ и стоимость Работ по Договору могут быть изменены в случае изменения Договора с Генеральным заказчиком. В этом случае Заказчик уведомляет Подрядчика об изменениях, которые необходимо внести в условия Договора. При этом Подрядчик не вправе уклониться от внесения в Договор таких изменений. (при наличие договора с генеральным заказчиком)

5.5. В случае приостановки выполняемой Работ или прекращения Работ Заказчик выплачивает Подрядчику сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

5.5.1. Подрядчик направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в десятидневный срок с момента приостановки выполняемой Работ или прекращения Работ, а Заказчик производит проверку фактических затрат в сорокапятидневный срок после их получения.

5.5.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

5.6.Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Условия конфиденциальности

6.1.	Сведения об условиях Договора являются информацией ограниченного доступа (далее - Информация). Стороны имеют право передавать Информацию исключительно в случаях, когда такая передача однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

6.2.	Информация не может быть передана какой-либо из Сторон, третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

6.3.	Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые для:

- обеспечение защиты Информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении Информации;

- соблюдение конфиденциальности Информации.

При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации ограниченного доступа.

6.4.	Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 6.1.-6.3. Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие в связи с таким нарушением убытки.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. За нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ (этапа Работ) он уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (Одного процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение срока оплаты Заказчик за каждый день просрочки выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере в размере 0,1% (Одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.4.В случае если имуществу Заказчика, либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб, либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушением технологий выполнения работ, допущенных Подрядчиком в ходе выполнения Работ;

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых Подрядчиком,

Подрядчик  обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).

7.5. В случае если Подрядчик не приступит к работам, указанным в п. 7.4. Договора в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случаях его гибели или утраты), указанных в п.7.4. Договора производятся Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента выставления такого требования Заказчиком.

7.6. Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

7.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого извещения.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный Договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Условия отнесения информации о предмете Договора / ходе исполнения Договора / полученных результатах и иной информации, связанной с исполнением Сторонами обязательств перед друг другом, к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение, при необходимости, оформляются Сторонами в виде приложения к Договору «Соглашение о конфиденциальности» или отдельным договором о конфиденциальности.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств и урегулирования вопросов платежей и расчетов по Договору.

11. Изменения, дополнения и расторжение Договора

11.1. Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме Дополнительным соглашениям и подписываются полномочными представителями Сторон.  Дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью Договора.

11.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц, по решению суда или Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с п.11.3 Договора.

11.3. В случае неисполнения Работ более 60 (шестидесяти) календарных дней со срока, указанного в Техническом задании, что признается Сторонами существенным нарушением Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную п. 7.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

11.4. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

12. Заключительные положения

- Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

- Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

- С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

- Уступка права требования по Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании  соответствующего письменного запроса.

- Заказчик приобретает предусмотренное право собственности на выполненные результаты работ с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ. Подрядчик  вправе использовать полученные результаты Работ для собственных нужд с письменного согласия Заказчика.

- Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания.

- При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

12.8	Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

1) Техническое задание (Приложение № 1);

2) Календарный план (Приложение №2)

3) Соглашение о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №3);

4) Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение №4)

5) Соглашение о конфиденциальности (Приложение №5);

6) Соглашение по охране труда (Приложение №6);

7) Особые условия (Приложение №7);

8) Порядок подтверждения налоговой добросовестности (Приложение №8).

13.	Реквизиты сторон

| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: АО «НИКИЭТ» Место нахождения: 107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 Адрес для переписки: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788 ИНН 7708698473 / КПП 774850001 ОГРН 1097746180740 Банковские реквизиты: Банк:______________________ Расчетный счет:_____________ Корреспондентский счет:_____ БИК:_______________________ |
| --- | --- | --- |

| от ПОДРЯДЧИКА: |  |  | от ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________ |  |  | __________________ |  |

Приложение № 1
к Договору №__________

от «_____»________20____года

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                            ЗАКАЗЧИК

СОГЛАСОВАНО:                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                           Заместитель Директора-Генерального _______________________                                           конструктора по общим вопросам              _______________/_______/                                                                     АО «НИКИЭТ»

МП                                                                                              _________________ С.Х. Уразов

«       »                            2015 г.

МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На построение автоматизированной системы контроля качества электроэнергии (АСККЭ) с комплектом оборудования.

Предмет закупки

Автоматизированная система контроля качества электоэнергии на основании рабочей документации шифр НЕЕ-Н-Е110-006-15-АК.

Москва

2015 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на построение автоматизированной системы контроля качества электроэнергии (АСККЭ) с комплектом оборудования

1. Наименование Товара, Работ:

Построение автоматизированной системы контроля качества электроэнергии (далее -АСККЭ) на основании рабочей документации (шифр HEE-H-E110-006-15-АК).

В состав построения АСККЭ должно входить:

Состав построения АСККЭ:

| № п/п | Наименование товара, работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования с доставкой согласно Рабочей документации (шифр HEE-H-E110-006-15-АК). | 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты подписания договора. |
| 2 | Проведение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и сдача системы в эксплуатацию |  |
| 3 | Разработка программного обеспечения на базе программных комплексов RedPine® и «КАСКАД–НТ 2.0» (визуализация мнемосхем в локальном АРМ) для объектов: г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 10; г. Москва, ул. Малая Красносельская 2/8; г. Москва, 2-ой Иртышский пр., д. 5 (ПК "Калошино") |  |
| 4 | Перепрограммирование анализаторов качества электроэнергии под новый ГОСТ 32144-2013 для объектов: г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 10; г. Москва, ул. Малая Красносельская 2/8; г. Москва, 2-ой Иртышский пр., д. 5 (ПК "Калошино") |  |
| 5 | Выпуск исполнительной документации |  |

Местоположение объекта:

- г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 10 (ТП-19471, помещение электрощитовой 0,4кВ, абонентская часть АО «НИКИЭТ»)

2. Назначение системы:

2.1. Автоматизированная система контроля качества электроэнергии (АСККЭ) – комплекс специализированных технических средств контроля показателей качества электрической энергии.

Система предназначена для регистрации показателей качества электроэнергии, сбора информации об отклонениях показателей, состоянии объектов и средств измерения, передачи результатов в Единый Диспетчерский Центр.

2.2. АСККЭ должна обеспечивать контроль текущих параметров качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения трёхфазного переменного тока (с напряжениями 0,4кВ и 10кВ), частотой 50 Гц и показателей качества электроэнергии на их соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013.

2.3. АСККЭ должна поддерживать процедуры выполнения измерений, обработки и представления результатов, а также удовлетворять техническим требованиям Заказчика.

2.4. Система должна удовлетворять требованиям, изложенным в Постановлении Правительства №442 от 04.05.2012г. в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт.

3. Общие технические требования к АСККЭ:

3.1. Автоматизированная система контроля качества электроэнергии должна иметь многоуровневую структуру и иметь возможность подключения к системе верхнего уровня АСККЭ.

В состав АСККЭ должны входить:

- измерительные устройства (анализаторы качества);

- устройства сбора и передачи данных.

3.2. Автоматизированная система должна обеспечивать круглосуточные измерения текущих параметров качества электрической энергии с передачей информации на сервер, а также обработку и хранение полученных данных в архиве сервера не менее 12 месяцев и в анализаторе качества электроэнергии не менее 30 суток (ежедневные отчеты по качеству).

3.3. Монтаж приборов АСККЭ осуществляется в щитах. Места установки щитового оборудования определены рабочей документацией (шифр HEE-H-E110-006-15-АК).

Способ прокладки информационных и силовых кабельных линий согласовать с соответствующими службами Заказчика.

3.4. Анализаторы качества, входящие в состав автоматизированной системы должны иметь сертификат об утверждении типа средств измерения и быть зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений показателей качества электроэнергии, установленных ГОСТ 32144-2013.

3.5. АСККЭ должна иметь возможность передачи данных в систему «верхнего уровня» по типовым интерфейсам (RS485, Ethernet) и типовому промышленному протоколу (ModBus);

3.6. Формирование протоколов измерений качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ Р 53333-2008 должно осуществляться непосредственно анализатором качества электроэнергии.

3.7. Основные измеряемые величины и показатели качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.:

| Действительное значения фазных напряжений | UL1-N ,UL2-N,UL3-N, B | + |
| --- | --- | --- |
| Действительные значения междуфазных напряжений | UL1- L2N, UL1- L2, UL2- L3, B | + |
| Действительные значения фазных токов | IL1, IL2, IL3, IN, A | + |
| Коэффициент мощности по фазам | PFL1, PFL2, PFL3 | + |
| Полная мощность по фазам | SL1, SL2 SL3, ВА | + |
| Активная мощность по фазам | PL1, PL2 ,PL3, Вт | + |
| Реактивная мощность по фазам | QL1, QL2 QL3, Вар | + |
| Частота | f , Гц | + |
| Измерение кратковременной дозы фликера | PSt | + |

3.8. АСККЭ, включая измерительные, передающие и регистрирующие каналы, должна быть синхронизирована от внешнего источника эталонного времени через сервер сбора информации на объекте с использованием штатных механизмов синхронизации времени операционной системой Windows.

3.9. Система должна автоматически регистрировать текущие значения фазных токов и напряжений в каждом пункте контроля, осуществлять накопление, хранение и передачу данных по заданному регламенту или по запросу с верхних уровней, реализовывать алгоритмы расчёта показателей качества электроэнергии.

3.10. Система должна обеспечивать возможность вести расчёт показателей качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.

3.11. Система должна обладать надёжной защитой информации от потерь и искажений при аппаратных отказах и попытках несанкционированного доступа на программном и аппаратном уровнях.

3.12. Система должна иметь возможность модернизации аппаратных и программных средств.

3.13. Все оборудование системы должно иметь бесперебойное питание на случай пропадания напряжения в сети. Длительность работы от ИБП должно быть не менее 5 минут.

3.14. Работоспособность системы должна сохраняться при отключении или выходе из строя части оборудования АСККЭ и автоматически восстанавливаться при включении или введении в строй оборудования.

3.15. АСККЭ должна быть установлена на объекте:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Количество точек контроля системы АСККЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «НИКИЭТ» | Москва, пр-д Серебрякова, д. 10 (ТП-19471, электрощитовое помещение 0,4кВ, абонентская часть АО «НИКИЭТ») | 4 точки 0,4кВ |

4. Требования к цепям измерения:

4.1. При создании автоматизированной системы контроля качества электроэнергии измерительные регистраторы подключаются согласно рабочей документации           (шифр HEE-H-E110-006-15-АК). Все обязательства по согласованию подключения измерительных регистраторов к испытательным коробкам трансформаторов с ОАО «Мосэнергосбыт» берет на себя Исполнитель.

5. Требования к измерительным регистраторам:

5.1. Регистратор должен обеспечивать точность измерений не хуже 0.5% в пределах всего диапазона измерений.

5.2. Режим работы регистратора – продолжительный.

5.3. Регистратор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р51350-99, ГОСТ 51522-99, иметь обыкновенное исполнение и быть устойчивым к механическим воздействиям по ГОСТ 12997-84.

5.4. Регистратор должен иметь устойчивость к климатическим воздействиям, соответствующим группе О4.2 по ГОСТ 15150-69.

5.5. Регистратор должен быть устойчивыми к воздействию внешнего переменного магнитного поля напряженностью до 400 А/м частотой 50 Гц. Устойчивость к воздействию внешних электромагнитных помех должна соответствовать требованию ГОСТ Р 51322.99.

5.6. Регистратор должен соответствовать конструктивным требованиям и условиям безопасности по ГОСТ 22261-94.

5.7. Маркировка, предупреждающие знаки и надписи, обеспечивающие безопасность труда и отражающие особенности эксплуатации анализатора должны соответствовать требованиям ГОСТ 26828-86, ГОСТ Р 51350-99.

5.8. Регистратор должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р 51350-99.

6. Требования к информационной сети:

6.1. Необходимо обеспечить интеграцию создаваемой системы АСККЭ (Москва, пр-д Серебрякова, д. 10, ТП-19471) в существующую систему единого диспетчерского центра (Центральный сервер сбора, обработки и хранения информации размещенный по адресу г. Москва, ул. Малая Красносельская д. 2/8 помещение дежурного электромонтера ТП-12022).

6.2. Согласования по передаче информационных сигналов через существующие каналы связи АО «НИКИЭТ» со службой ОИТТ и С берет на себя Исполнитель.

6.3. Трафик, расходуемый в процессе работы АСККЭ, оплачивается Заказчиком.

7. Надежность

7.1. АСККЭ должна функционировать круглогодично 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Решение задач автоматизированным способом прекращается при необходимости проведения регламентных работ по перепрограммированию, замене узлов системы и прочих работ требующих отключения питания.

7.2. УСПД и щитовое оборудование должны быть оборудованы источниками бесперебойного питания для обеспечения непрерывной работы при потере напряжения не менее 5 минут.

8. Обеспечение электропитанием

8.1. Электропитание оборудования АСККЭ должно осуществляться от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от ±10% и частоты ±0,4 Гц, места подключения необходимо согласовать с Заказчиком.

8.2. Максимальная потребляемая от сети электропитания мощность определена рабочей документацией (шифр HEE-H-E110-006-15-АК).

8.3. Аппаратная часть АСККЭ должна иметь резервный источник бесперебойного питания для сохранения работоспособности и/или содержимого оперативной памяти в случае полного отключения основного электропитания. Время работы от источника ИБП – не менее 5 минут.

9. Безопасность

9.1. Технические средства работоспособны при атмосферных воздействиях, соответствующих техническим условиям на эти средства производителей.

9.2. Технические средства обеспечивают защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.006-87.

9.3. Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84;

9.4. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;

9.5. Технические средства должны быть установлены так, чтобы обеспечивались их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание.

9.6. Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать действующим санитарным и гигиеническим нормам.

9.7. Требования безопасности должны быть установлены специальным разделом должностных инструкций и (или) инструкции по эксплуатации и иметь ссылки на инструкции по эксплуатации технических средств.

9.8. Оборудование должно быть размещено в запираемых технических помещениях либо вне таких помещений в запираемых на ключ шкафах.

10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ.

10.1. Монтируемое оборудование должно быть сертифицировано в РФ.

10.2. Сроки поставки комплекта оборудования и проведение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и сдача системы в эксплуатацию 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты подписания договора.

10.3. Гарантийный срок на Работы, оборудование и материалы, должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня сдачи-приемки работ.

10.4. При возникновении гарантийного случая: на Объект должен быть направлен специалист, для проведения технического осмотра. Устранение недостатков и/или дефектов производится в кратчайшие согласованные сроки, по факту диагностики, но не более  3-х суток.

11. Условия эксплуатации

11.1. Нормальные условия применения АСККЭ соответствуют ГОСТ 22261-94:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25°С;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %.

- Рабочий температурный диапазон – +10…+45°С.

- Максимальная влажность воздуха – 98 % при +35°С.

- Рабочий диапазон атмосферного давления – 630 … 800 мм. рт. ст.

11.2. Если температурный диапазон помещения не соответствует требуемым характеристикам, рекомендуется использовать в измерительных щитах подогреватели для обеспечения необходимого уровня температуры.

12. Требования к документированию

12.1. Документацию по созданию системы необходимо подготовить в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201.

13. Требования к исполнителю

13.1. Наличие действующего «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

13.2. Выполнение работ должно производиться только лицами, имеющие   гражданство РФ и регистрацию в Москве или Московской области;

13.3. Время выполнения работ:

с 8.30 до 16.45 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком.

13.4. Исполнитель должен обладать положительным опытом выполнения аналогичных проектов.

13.5. Исполнитель должен обладать круглосуточным диспетчерским центром в г. Москве и обеспечивать техническую поддержку поставляемого оборудования и решений.

13.6. Специалисты компании исполнителя должны иметь действующие сертификаты, подтверждающие возможность проведения работ по интеграции новой системы в существующую систему АСККЭ.

13.7. Исполнитель должен выполнить монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с требованиями согласованных Заказчиком проектов и план-графика производства работ.

13.8. Работы должны выполняться силами квалифицированных работников, имеющих авторизацию производителя ПО «RedPine» на установку, конфигурирование и оказание квалифицированной технической поддержки ПО «RedPine», имеющих действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В (не менее двух специалистов).

13.9. Исполнитель должен иметь документы, подтверждающие обучение работника для выполнения работ, в том числе сертификат учебного центра производителя ПО «RedPine», подтверждающий авторизацию работника по установке, конфигурированию и оказанию квалифицированной технической поддержки ПО «RedPine».

13.9.1.Исполнитель должен иметь опыт внедрения системы мониторинга распределенной сети объектов по беспроводным и проводным коммуникациям (в различных регионах России).

13.9.2. Обязательное наличие следующих документов:

- сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001- 2008 система менеджмента качества или эквивалент;

- свидетельство о регистрации электролаборатории;

- справка о материально-технических ресурсах;

- справка о кадровых ресурсах.

14. Требования к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

14.1. В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования:

- СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования организации строительного производства и строительных работ»;

- ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00.

14.2. После проведения строительно-монтажных работ на смонтированном электротехническом оборудовании должен быть выполнен весь комплекс испытаний и измерений с составлением технического отчета.

14.3. Пуско-наладочные работы должны выполняться по составленной исполнителем и согласованной с Заказчиком программе.

14.4. Монтаж оборудования производить согласно рабочей документации (шифр HEE-H-E110-006-15-АК).

14.5. Допуск системы в эксплуатацию в качестве расчетной за потребленную электроэнергию должен осуществляться в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №442 от 04.05.2012г.

Приложение:

1. Рабочая документация шифр HEE-H-E110-006-15-АК

Исполнитель:                                                 		                      Заказчик:

_______________________                                           Заместитель Директора-Генерального _______________________                                           конструктора по общим вопросам              _______________/_______/                                                                         АО «НИКИЭТ»

_________________ С.Х. Уразов

Приложение №  2

к  договору № _________

от « ___» _______201_г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«______________________________________________»

| № этапа | Наименование этапа | Цена (руб.) | Срок исполнения |  | Результаты работ, отчетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Комплект оборудования с доставкой согласно Рабочей документации (шифр HEE-H-E110-006-15-АК). |  |  |  | Товарная накладная Торг-12 |
| 2. | Проведение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и сдача системы в эксплуатацию |  |  |  | Унифицированная форма КС-2 и КС-3 |
| 3 | Разработка программного обеспечения на базе программных комплексов RedPine® и «КАСКАД–НТ 2.0» (визуализация мнемосхем в локальном АРМ) для объектов: г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 10; г. Москва, ул. Малая Красносельская 2/8; г. Москва, 2-ой Иртышский пр., д. 5 (ПК "Калошино") |  |  |  |  |
| 4 | Перепрограммирование анализаторов качества электроэнергии под новый ГОСТ 32144-2013 для объектов: г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 10; г. Москва, ул. Малая Красносельская 2/8; г. Москва, 2-ой Иртышский пр., д. 5 (ПК "Калошино") |  |  |  |  |
| 5 | Выпуск исполнительной документации |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| _________________ | _________________ |
| МП | МП |

Согласовано

_____________

МП

Данное соглашение используется при условии выплаты авансового платежа по договору выполнения работ

Приложение № 3

к Договору № ___________

от «____» _________201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

______________________________ (далее - Сторона 1) и ______________________ (далее - Сторона 2)

(Исполнитель/Поставщик и т.д.) 					 (Заказчик/Покупатель и т.д.)

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. О цене Договора:

Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек (или НДС не облагается на основании ст.  _______ НК РФ).

2. О порядке оплаты по Договору:

2.1 	Аванс в размере 30% (Тридцать процентов) от суммы Договора, что составляет  ____ (___________) рублей __ копеек, оплачивается Стороной 2 в течение 15 (Пятнадцати) календарных  дней с момента подписания Договора, по счету Стороны 1, при условии получения от Стороны 1 надлежаще оформленного обеспечения, соответствующего требованиям Стороны 2, указанным в п. 3 настоящего Приложения.

Задержка выплаты аванса Стороной 2 в связи с несвоевременным предоставлением Стороной 1 обеспечения или предоставлением Стороной 1 обеспечения неудовлетворяющего требованиям Стороны 2 не является основанием для изменения срока исполнения Стороной 1 своих обязательств  по Договору.

В случае отказа Стороны 1 от аванса, обеспечение возврата аванса предоставлять не требуется.

2.2.	Второй платеж в размере 70% (Семьдесят процентов), что составляет ____ (___________) рублей __ копеек, Сторона 2 осуществляет в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после документального подтверждения, в соответствии с условиями Договора, выполнения Стороной 1  своих обязательств по Договору, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре (при наличии).

Сторона 1 несет ответственность за своевременность и правильность оформления счетов-фактур по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению, в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

3.	О предоставляемом Стороной 1 обеспечении возврата аванса по Договору:

3.1.	Обеспечение возврата аванса по Договору (за исключением случаев отказа Стороной 1 от аванса) на сумму аванса должно быть предоставлено Стороной 1 в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора и быть действительным не менее срока исполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

3.2.	Обеспечение может быть представлено Стороной 1 в форме безотзывной банковской гарантии/поручительства/ денежных средств путем их перечисления Стороне 2, при этом право выбора формы обеспечения принадлежит Стороне 1.

3.3	Обеспечение должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Госкорпорации «Росатом» и Стороны 2.

3.4.	В случае предоставления обеспечения в виде денежных средств, они должны быть перечислены на счет Стороны 2.

В платежном поручении о перечислении денежных средств в качестве обеспечения необходимо указать: «Обеспечение _________________ (вид обеспечиваемых обязательств) по Договору от_____ №______ (извещение от____№__).

По требованию Стороны 2, факт внесения денежных средств в обеспечение подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «банк-клиент»).

3.5.	Сторона 2 осуществляет возврат денежных средств внесенных Стороной 1 в обеспечение по реквизитам Договора при условии полного исполнения обеспечиваемых обязательств и истечения срока действия обеспечения по письменному требованию Стороны 1.

3.6.	В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, ее условия, а также банк-гарант подлежат обязательному согласованию Стороной 2. Банковская гарантия, выданная несогласованным Стороной 2 банком-гарантом, либо с несогласованными условиями считается несоответствующей требованиям Стороны 2.

3.7.	В случае предоставления обеспечения в виде поручительства, условия договора поручительства и поручитель обязательному согласованию Стороной 2. Поручительство несогласованного со Стороной 2 лица, либо с несогласованными условиями считается несоответствующей требованиям Стороны 2.

3.8.	Обеспечение в форме банковских гарантий/ поручительств должны содержать указание на согласие лица, его выдавшего с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему обеспечению.

3.9.	Одновременно с обеспечением в виде банковской гарантии или поручительства Сторона 1 обязана предоставить документы, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение

3.9.1.	заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта/поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта/поручителя;

3.9.2.	заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта/поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта/поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия/ поручительство подписано единоличным исполнительным органом банка-гаранта/поручителя);

3.9.3	подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта/поручителя, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа  банка-гаранта/поручителя. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений. лица, выдавшего обеспечение, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

3.9.4	подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдавшего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При непредоставлении документов, перечисленных в п.п.3.9.1-3.9.4, обеспечение считается не предоставленным Стороной 1

По согласованию со Стороной 2, перечень документов, перечисленных в п.п.3.9.1-3.9.4, может быть ограничен документами необходимыми для актуализации уже имеющегося у Стороны 2 комплекта документов банка-гаранта/поручителя.

В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии с передачей сведений по ней в банк Стороны 2 по системе SWIFT с сопровождением инструкции банка – гаранта об авизовании Стороне 2 сообщения о факте выдачи банковской гарантии с указанием основных её реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, указание на настоящий Договор и т.д.) и подтверждением полномочного лица, подписавшего банковскую гарантию, предоставление полномочий лица, подписавшего банковскую гарантию перечисленных в п.п.3.9.1-3.9.4 не требуется.

3.10.	Сторона 2 не принимает банковские гарантии и поручительства, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а так же может отказать в приеме гарантии или поручительства, в случае резких изменений численных параметров деятельности банка или поручителя, наличия информации о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по праву иностранного государства), в случае отсутствия в открытом доступе отчетности банка, а также в случае отзыва, приостановления или понижения рейтинга поручителя ниже «Bаа2» по шкале Moody’s Investors Service .Сторона 2 имеет право потребовать замены банка-гаранта или поручителя, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что банк-гарант/поручитель более не соответствует критериям, на основании которых он  ранее был согласован в качестве банка-гаранта.

3.11.	В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат Стороной 1 аванса по Договору, в случае нарушения последней своих обязательств по Договору, Сторона 1 обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Стороне 2 новое обеспечение, соответствующее требованиям п.3 настоящего Приложения.

ПОДПИСИ СТОРОН

| СТОРОНА 1 ___________________ |  |  | СТОРОНА 2 АО «НИКИЭТ» __________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Данное соглашение используется при условии оплаты 100% по факту исполнения обязательств по договору выполнения работ

Приложение № 3

к Договору № _______________

от «____» _____________201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

______________________________ (далее - Сторона 1) и ______________________ (далее - Сторона 2)

(Исполнитель/Поставщик и т.д.) 					 (Заказчик/Покупатель и т.д.)

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. О цене Договора:

1.1.	Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек (или НДС не облагается на основании ст.  _______ НК РФ).

2.О порядке оплаты по договору:

2.1.	Оплата по настоящему Договору производится Стороной 2 по факту выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после документального подтверждения, выполнения Стороной 1  своих обязательств по Договору, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре (в случае наличия).

Сторона 1 несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

| СТОРОНА 1 ___________________ |  |  | СТОРОНА 2 АО «НИКИЭТ» __________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к договору №____

от ___.____._____

ФОРМА

(заполняется по завершению договора/этапа договора)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. _________      						                           "__" ________ ____ г.

______________, (далее – Исполнитель/Подрядчик/Поставщик) в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, (далее – Заказчик/Покупатель), в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) по Договору от "___" _________ _____ г. № ________  (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Во исполнение Договора Исполнитель/Подрядчик/Поставщик сдал, а Заказчик/ Покупатель принял следующие Работы:

| N | Наименование Работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм, руб. (если условиями договора согласована цена каждого вида Работ) | Стоимость Работ c НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |

2. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик/Покупатель претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

(п. 3 включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием материалов Заказчика/в противном случае п. 3 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)

3. Работы выполнены Исполнителем/Подрядчиком/Поставщиком с использованием материалов Заказчика, переданных по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) № ___ от "___"_____ ____ г. Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому использованию материалов со стороны Заказчика нет.

(п. 4 включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием оборудования Заказчика/в противном случае п. 4 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)

4. Работы выполнены Исполнителем/Подрядчиком/Поставщиком с использованием оборудования Заказчика, переданного по акту приемки-передачи оборудования N ____ от "___"________ ____ г.

Во исполнение Договора Исполнитель/Подрядчик/Поставщик возвратил, а Заказчик принял оборудование по акту приемки-передачи оборудования № ____ от "___"________ ____ г.

5. Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) рублей.

Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) рублей.

По настоящему Акту Исполнителю/Подрядчику/Поставщику причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) рублей.

6. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. Приложения:

1) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (если Договором предусмотрено предоставление Заказчиком материалов для выполнения Работ);

2) Акт приемки-передачи оборудования, предоставляемого Заказчиком (если Договором предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ);

3) Акт возврата оборудования, предоставляемого Заказчиком (если Договором предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ).

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель/Подрядчик/Поставщик: | Заказчик/Покупатель: |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель/Подрядчик/Поставщик: м.п. |  | Заказчик/Покупатель: м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к договору № ___________

от _____________________

Соглашение

о конфиденциальности

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), в лице ___________________, действующего на основании _________________, и __________________, в лице _______________, действующего на основании ______________, вместе именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона» путем переговоров пришли к Соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.	Соглашение о конфиденциальности регулирует порядок передачи одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений.

1.2.	В рамках настоящего Соглашения не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.

1.3.	Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая информацию, составляющую коммерческую тайну, служебную или иную защищаемую информацию, в том числе о товарах и технологиях относящуюся к сведениям, экспорт которых контролируется (далее – конфиденциальная информация), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях исполнения обязательств Сторон перед друг другом по Договору.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО СОГЛАШЕНИЮ

2.1.	Получающая сторона считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не будет разглашать ее какому-либо другому лицу, предприятию, организации, и использовать ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны для своей собственной выгоды и/или в иных, кроме указанных в п. 1.3. Соглашения, целях.

2.2.	Получающая сторона обязана сохранять конфиденциальность информации, полученной ею от Раскрывающей стороны и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233, Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

2.3.	Стороны принимают меры по обеспечению конфиденциальности сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты служебной информации ограниченного распространения, в том числе:

- ограничивают доступ к конфиденциальным сведениям путем установления порядка обращения с этими сведениями и контроля за соблюдением такого порядка;

- учитывают лиц, получивших доступ к конфиденциальным сведениям и (или) лиц, которым такие сведения были предоставлены или переданы;

- регулируют отношения по использованию конфиденциальных сведений, работниками на основании трудовых договоров;

- наносят на материальные носители, содержащие конфиденциальные сведения, гриф «Коммерческая тайна» или «Для служебного пользования» с указанием обладателя данной информации;

- организуют меры по технической защите конфиденциальных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации.

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ

3.1	Информация и ее передача Сторонами

3.1.1.	В Соглашении под конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне по Актам приема-передачи конфиденциальной информации (форма Акта приема-передачи конфиденциальной информации – Приложение №1 к Соглашению), либо созданная в ходе исполнения обязательств Сторон перед друг другом, а также информация:

а) которая Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет;

б) которая Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.

3.1.2.	Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны, либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.

3.1.3.	В случае если конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Раскрывающей стороной Получающей стороне в офисе Раскрывающей стороны , такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Раскрывающей стороны с использованием системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.

3.1.4.	Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Получающей стороны только в случае, если эта сеть аттестована по установленному нормативными документами классу и не имеет выхода в локальную сеть Получающей стороны, сети общего пользования и сеть Интернет.

В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации между Раскрывающей стороной и Получающей стороной может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet).

3.1.5.	При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку (гриф) при их передаче Получающей стороне.

В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.

3.2.	Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:

а) общедоступна;

б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;

в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Соглашения;

г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;

д) разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;

е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.

3.3	Защита конфиденциальной информации и гарантии неразглашения

3.3.1.	Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать для выполнения работ, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Соглашения, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной.

3.3.2.	Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений.

3.3.3.	Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной.

3.4.	Возврат информации

После окончания или расторжения настоящего Соглашения, а также по требованию Раскрывающей стороны Получающая сторона обязана: вернуть все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо уничтожить их и обеспечить подтверждение факта их уничтожения.

3.5	Срок защиты и неразглашения конфиденциальной информации

Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока до прекращения действия режимов защиты в отношении конфиденциальной информации, в том числе после прекращения действия Договора за исключением строго оговоренных настоящим Соглашением случаев.

3.6.	Права на информацию

3.6.1.	, Раскрывающей стороне принадлежит право собственности на передаваемую конфиденциальную информацию или исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.

3.6.2.	Получающая сторона не приобретает право собственности на конфиденциальную информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Соглашении.

3.6.3.	Раскрывая конфиденциальную информацию Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне, если это прямо не оговорено в Договоре.

3.6.4.	Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Соглашения любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны, если это прямо не оговорено в Договоре.

3.7.	Раскрытие информации

Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА СТОРОН

4.1	Получающая сторона будет ответственна за:

а) разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму;

б) несанкционированное использование вышеуказанными лицами конфиденциальной информации;

в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности,

г) непрекращение разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.

4.2.	В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием конфиденциальной информации, а также потребовать уплаты штрафа в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ______________________________ _____________(должность, Ф.И.О.) М.п. | АО «НИКИЭТ» ____________(должность, Ф.И.О.) М.п. |
| --- | --- |

Приложение №1 к Соглашению о конфиденциальности от «__»_______20__г.

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

__________________________, в лице _________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее - АО «НИКИЭТ»), в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:

Раскрывающая сторона ________________________________ (наименование) передала, а Получающая сторона ___________________________ (наименование) приняла следующую конфиденциальную информацию ________________________________________________.

| Информацию передал: _____________(должность, Ф.И.О.) «__»_________20__г. М.П. | Информацию принял: ____________(должность, Ф.И.О.) «__»________20__г. М.П. |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ______________________________ _____________(должность, Ф.И.О.) М.п. | АО «НИКИЭТ» ____________(должность, Ф.И.О.) М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору

от __________ № _______

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

Стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является определение обязанностей Сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда:

- Сторона 1 обязуется:

  - обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, при производстве работ, а именно:

    - обеспечить выполнение перед началом работ мероприятий предусмотренных актом - допуском на производство работ;

    - обеспечить выполнение организационно - технологической документации (ПОС, ППР и др.)

    - обеспечить выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда. Стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда;

    - обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты;

    - обеспечить применение исправного оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

    - обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест, в чистоте и порядке;

    - назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда;

    - обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду - допуску;

    - организовать обеспеченность площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию;

1.1.10 обеспечить наличие планов производства работ.

  - Выполнять требования действующей у Стороны 2 системы управления безопасностью.

  - Нести ответственность по обеспечению безопасной организации работ персоналом Стороны 1 и Субподрядчиков.

  - Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

  - Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, допускаемого к производству работ, а также осуществлять контроль проведения медосмотра персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития от 24.01.2014 №33н;

  - Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнения требований безопасности своим персоналом и персоналом субподрядчиков. При обнаружении нарушений, содержащих угрозу жизни и здоровью работников, приостанавливать работы до устранения нарушений.

  - Обеспечить разработку по каждому Объекту план - график совместных работ и график работ при организации сменной работы.

  - Обеспечить координацию действий субподрядчиков.

  - Резервировать денежные средства, предназначенные для устранения нарушений требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполняемых работ.

  - Включать в договоры с субподрядчиками положения основных требований настоящего соглашения, а также в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников субподрядчиков и третьих лиц.

  - Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно- технических мероприятий по охране труда, а именно:

по ограждению проемов;

по поставке и обеспечению работников спасательными и страховочными поясами;

по поставке и установке сетеполотен, улавливающих при падения с высоты;

по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

по поставке и установке лесов и подмостей;

по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм труда;

по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;

по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности.

  - Включать в договоры с субподрядчиками положения о запрете найма субподрядчиками персонала по договорам заемного труда (аутсорсинг, аутстафинг и другие разновидности заемного труда).

  - Проводить с участием представителей Стороны 2 (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.

  - Незамедлительно (в течение часа) сообщать ответственному представителю Стороны 2 о каждом несчастном случае, произошедшем с работниками подрядной организации при выполнении работ по Договору.

  - Включать представителя Стороны 2 а в состав комиссии по расследованию несчастного случая;

  - Направлять копии материалов расследования несчастного случая в адрес руководства Организации-заказчика в трехдневный срок после окончания расследования.

- Сторона 2 обязуется:

  - Обеспечить ознакомление работников Стороны 1 с действующей на территории Стороны 2 системой управления безопасностью и проведение вводного инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации вводного инструктажа.

  - Оформить совместно со Стороной 1 акт-допуск для производства работ на объектах Стороны 2.

  - Представить Стороне 1 необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию.

  - Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Стороной 1, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Стороны 1 к работам в зоне действия оборудования или вблизи его (включается при необходимости допуска Стороны 1 к работе на оборудовании).

  - Разработать по согласованию со Стороной 1 график проверок состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории Стороны 2, контролировать выполнение требований охраны труда Стороной 1 и при необходимости приостанавливать работы до устранения нарушений.

- Сторона 2 имеет право:

  - Потребовать в письменном виде удаление Стороной 1 любого работника Стороны 1, занятого на объекте Стороны 2, в следующих случаях:

невыполнение требований договора в области охраны труда;

появление на рабочем месте в нетрезвом виде; на основании акта медицинского освидетельствования;

нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно- допускной системы.

  - При выявлении нарушений Стороной 1 и/или Субподрядчиками правил и норм охраны труда и прочих обязательных требований, потребовать от Стороны 1 устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

  - В случае неустранения Стороной 1 в установленном настоящим договором порядке нарушений требований по охране труда Сторона 2 вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчётов со Стороной 1. При выявлении Стороной 2 нарушений Стороны 1 правил и норм охраны труда, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 уплаты неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

- ПОДПИСИ СТОРОН

| Сторона 1 |  | Сторона 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | АО «НИКИЭТ» |
| ____________________ |  | _______________________ |

Приложение № 7
к Договору №_____ 
от «__»________2015г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

  - Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

| Сторона 1 |  | Сторона 2 АО «НИКИЭТ» Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | _______________________ С. Х. Уразов |

Приложение № 8

к Договору №____________

от «__»________201__г.

- Порядок подтверждения налоговой добросовестности

- Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.

- При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:

- приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.

- В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.

- Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- ПОДПИСИ СТОРОН

| Сторона 1 |  | Сторона 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | АО «НИКИЭТ» |
| ____________________ |  | _______________________ |