УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по направлению
________________________ О.Э.Дарбинян
«____» _____________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка СЗЧ для котла (номенклатурная группа №1.2 – поставка котлов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	СЗЧ для котла VX 740A - 21

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Водоуказатель в сборе
	· котел водотрубный, 

· вертикальный,

· технические характеристики котла: поверхность нагрева - 100 м.кв.; рабочее давление - 0,7МПа; паропроизводительность - 4т/час; чертеж №43-0367/010; каталог 4699-WT/062-1-109К,
· водоуказатели с плоским стеклом: расстояние между фланцами - L=500мм;  фланцы - D=105мм; межцентровое расстояние - 75мм, 4 отверстия D=13 мм.
	04
	шт.

	2. 
	Стекло плоское 
	· для водоуказателя поз.1
	06
	шт.


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.
4. Требования к упаковке:

Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
5. Требования к технической документации

5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.2.1. сертификат качества завода изготовителя;

5.2.2. документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя; 

5.2.3. другие документы предусмотренные заводом-изготовителем.

6. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями проекта Договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара
В соответствии с условиями проекта Договора.

8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «09» января 2013г. по «08» февраля 2013г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп.Глазунов П.А.
(р.т.7027)
