Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-27/15 на право заключения договора на выполнение работ по огнезащитной обработке поверхностей электрического кабеля на чердаке и цокольном этаже в здании АО «АТОМПРОЕКТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Том 2 «Техническая часть»

Применение эквивалента материалов и оборудования Legrand недопустимо, т.к. только указанное оборудование в Томе 2 «Техническое задание» полностью совместимо с установленным оборудованием на объектах Заказчика (регламентировано п. 12.2.2б Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и Постановлением Правительства РФ от 10.05.2010 № 316 пп. 5.5).

Использование материалов и оборудования других производителей приведет к нарушению Конструктивных особенностей кабельных каналов уже смонтированной части структурированной кабельной сети, ухудшению ее качества и отклонениям от дизайн-проекта ремонтируемых помещений.

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения материалов и оборудования (за исключением материалов и оборудования Legrand) или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения материалов и оборудования (за исключением материалов и оборудования Legrand) или материалы и оборудование (за исключением материалов и оборудования Legrand) иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты), или превосходят по качеству материалы и оборудование (за исключением материалов и оборудования Legrand), указанные в технических условиях (аналоги).

Техническое задание

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса АО «АТОМПРОЕКТ» по адресу: Санкт Петербург,  ул.2-я Советская, д.9/2а

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса АО «АТОМПРОЕКТ» по адресу: Санкт Петербург, ул.2-я Советская, д.9/2а

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ Работы выполняются в соответствии со схемами операционного контроля качества

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

При производстве работ предусмотреть мероприятия по сохранению производственного процесса Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Локальные сметы составляется на основании дефектных ведомостей, ТЭР и ТЭРр. Начальная (максимальная) цена договора 5 630673 рубля с НДС 18%.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ Комплексные ремонтные работы выполняются из высококачественных материалов согласованных с заказчиком или указанных в локальных сметах и дефектных ведомостях.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Местом выполнения работ является здание Заказчика по адресу: ул.2-я Советская дом 9/2а

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ Строительный мусор от производства работ утилизируется и вывозится Подрядчиком

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Начало работ с даты передачи помещений Подрядчику для выполнения Работ(по акту приема передачи).Помещения передаются в соответствии с Календарным планом выполнения работ . Окончание работ в соответствии Календарным планом выполнения работ .

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам (ПУЭ), а также требования о наличии программы обеспечения качества (Наличие у подрядчика службы контроля качества).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ Работа в условиях работающего предприятия, при пересекающихся рабочих потоках, без остановки производства Заказчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ Гарантийный срок не менее 48 месяцев на выполненные работы и оборудование.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по ремонту, соответствуют схемам операционного контроля качества. Требования к составу и объему исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на русском языке, на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Локальные сметы - 1 экз. | 89 |
| 2. | Дефектная ведомость - 1экз. | 28 |