ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№  п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

изм.
	Количество

	1
	Дополнительный контактный блок с задержкой времени

на включение

 Типа LADR4 (Schneider Electric) или эквивалент.
	Дополнительный контактный блок с задержкой времени на включение 10…180С 

1 Номинальное рабочее напряжение: 600 В;

2 Тип цепи управления: переменный ток 25…400Гц;

3 Напряжение цепи управления: 220 В 50 Гц;

4 Условный тепловой ток: 10 А;


	шт.
	20

	2
	Дополнительный контактный блок с задержкой времени на отключение

Типа LADT4 (Schneider Electric) или эквивалент.
	Дополнительный контактный блок с задержкой времени на отключение10…180С 

1 Номинальное рабочее напряжение: 600 В;

2 Тип цепи управления: переменный ток 25…400Гц;

3 Напряжение цепи управления: 220 В 50 Гц;

4 Условный тепловой ток: 10 А;


	шт.
	20

	3
	Реле 

Промежуточное

Типа CAD-32M7 3HO+2HЗ 220V AC (Schneider Electric) или эквивалент.
	1 Номинальное рабочее напряжение: 600 В;

2 Тип цепи управления: переменный ток 25…400Гц;

3 Напряжение цепи управления: 220 В 50 Гц;

4 Условный тепловой ток: 10 А;

5 Количество контактов: 3 нормально открытых + 2 нормально замкнутых
	шт.
	40


Условия поставки:
· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия);

· поставка осуществляется одной партией;
· гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014  года;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

