ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку металлопроката
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание 

на поставку металлопроката
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Трубы оцинкованные ВГП 25х3,2 (9 метров) ГОСТ 3262-75
Полоса г/к 20х4,0 (6 метров) ГОСТ 103-2006

Полоса г/к 25х4,0 (6 метров) ГОСТ 103-2006

Круг г/к 10 мм Ст.3сп (в прутках 6 м) ГОСТ 2590-2006

Круг г/к 12 мм Ст.3сп (в прутках 6 м) ГОСТ 2590-2006

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен является новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не указаны

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ГОСТ 103-2006
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 2590-2006

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	130000  Трубы стальные
093500  Полоса г/к
374000  Арматура


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для изготовления заготовок всевозможных деталей, гнутых профилей (уголок, швеллер), режущего инструмента, изготовления металлоизделий и металлоконструкций

В строительстве теплосетей и котельных, за счёт способности выдерживать значительные нагрузки.

Армирование бетона


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	ГОСТ 103-2006 
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 2590-2006


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	ГОСТ 103-2006
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 2590-2006

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	ГОСТ 103-2006

ГОСТ 3262-75
ГОСТ 2590-2006

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	ГОСТ 103-2006 – изготовление из стали по ГОСТ 380-2005
ГОСТ 3262-75 – изготовление из стали ГОСТ 380-88 и ГОСТ 1050-88

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка по ГОСТ 7566-94
Маркировка по ГОСТ 10692-80

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка по ГОСТ 7566-94
Упаковка по ГОСТ 10692-80


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не указан

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка по ГОСТ 7566-94

Транспортировка ГОСТ 10692-80

Транспортирование металлопроката должно проводиться любым видом наземного и водного транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов и технических условий погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.
При транспортировании штабели металлопроката или пакеты разделяют прокладками.

При транспортировании на платформах необходимо с боковых сторон устанавливать вертикальные деревянные стойки, связанные поверх труб проволокой. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение по ГОСТ 7566-94

Хранение по ГОСТ 10692-80

Допускается хранение труб без прокладок на специальных стеллажах, исключающих перекатывание и контакт. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Испытания по ГОСТ 3845-75, ГОСТ 10006-80, ГОСТ 3728-78, ГОСТ 8695-75, ГОСТ 8694-75



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	На поверхности труб и металлопроката не допускаются трещины, плены, рванины и закаты.

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, тонкий слой окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ 
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Наименование
	ГОСТ
	Ед.изм.
	Кол-во

	Полоса г/к 20х4,0 (6 метров)
	ГОСТ 103-2006
	тн
	20,034

	Полоса г/к 25х4,0 (6 метров) 
	ГОСТ 103-2006
	тн
	20,124

	Трубы оцинкованные ВГП 25х3,2 (9 м)
	ГОСТ 3262-75
	тн
	10,755

	Круг г/к 10 мм Ст.3сп (в прутках 6 м)
	ГОСТ 2590-2006
	тн
	15,170

	Круг г/к 12 мм Ст.3сп (в прутках 6 м)
	ГОСТ 2590-2006
	тн
	10,127


	Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки не позднее 8 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Трубы ВГП
	Трубы водо-газопроводные

	2
	Полоса г/к
	Полоса горячекатаная

	3
	Круг г/к
	Круг горячекатаный (гладкая арматура)


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов

Исполнитель







А. Ю. Голубев








Е. Н. Гапеев
