ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	 СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам

________________Н.В. Кипурова

«______» ________________ 2011 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

по организации производства

________________А.И. Калашников

«______» ________________ 2011 г.




ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку низковольтного оборудования

от «29» августа 2011 года № 201
Заказчик: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку низковольтного оборудования.
 «29» августа 2011 года

Заказчик: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Почтовый адрес Заказчика:

607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 34

Контактное лицо заказчика: Фролова Мария Дмитриевна
Телефон/факс заказчика: (831-30)3-62-22/3-90-05

Адрес электронной почты заказчика: frolova@energy.sarov.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-12 (в пятницу с 8-00 до 16-12) по московскому времени.

К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц. Приём и рассмотрение заявок на участие в запросе котировок цен будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика-100%

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: в соответствии со сведениями о товарах (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Место доставки товаров: Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно, обязан самостоятельно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Срок поставки товаров: в соответствии со Сведениями о товарах (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Максимальная цена договора, включая НДС: 3 605 397 (Три миллиона шестьсот пять тысяч триста девяносто семь) рублей 00  копеек
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
К котировочной заявке Участник процедуры закупки должен приложить следующие документы:

1) проект Договора, заполненный по форме Приложение № 2 к настоящему Извещению;
2) Спецификация, заполненная по форме Приложение № 1 к Договору;
3) Анкета, заполненная по форме Приложение № 3 к настоящему Извещению;
4) копия Устава;
5) копия Свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ и выписка, выданная не ранее 6 месяцев от даты проведения текущей процедуры закупки;
6) копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
7) копия документа о назначении исполнительного органа (Приказ и /или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом);
8) Доверенность (в случае, если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности);
9)  копия документа об одобрении сделки (в случае, если сделка является крупной).    

Строки и графы в Спецификации должны быть идентичны и записаны в последовательности, установленной в Сведениях о товарах (Приложение № 1 к настоящему Извещению).
В случае отсутствия предложений по позициям, строки в графах количество, цена и сумма должны оставаться не заполненными (свободными). В случае замены позиций на эквивалент (аналог) номера позиций (№ п/п) должны оставаться под тем же порядковым номером заменяемой позиции.

Дополнительные сведения: 
В цену товаров должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 08 час., 00 мин. «30» августа 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 час., 00 мин. «05» сентября 2011 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор. Оплата Товара будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 банковских дней с момента поставки и предоставления Покупателю документов о сертификации товаров, технических паспортов на товары, оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, счета, счета-фактуры, товарной накладной.
Срок подписания договора: Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2 «Проект договора поставки»
№ 3 «Анкета участника»

	
	№ 4 «Котировочная заявка»


Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку низковольтного оборудования
Сведения о товарах
	№
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1. 
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ. АД12 16.030 УХЛ4 ПЕРЕМ. 240В 50ГЦ 1Р20 ,IN-16А , IN-30MA
	шт
	20
	
	До 30 сентября 2011 года

	2. 
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ЛИНЗА ЗЕЛЕНАЯ
	шт
	50
	
	

	3. 
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ЛИНЗА КРАСНАЯ
	шт
	50
	
	

	4. 
	БЛОК ПРОЦЕССОРНЫЙ ВСР-14
	шт
	1
	
	

	5. 
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ "ДЕНЬ-НОЧЬ" (ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТОВОД)
	шт
	2
	
	

	6. 
	БОКС КМПН 2/4 (ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КРЫШКОЙ , 1РЯД 4 МОДУЛЯ "ИЭК")
	шт
	2
	
	

	7. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВВ I-16A( S231R -C16)
	шт
	10
	
	

	8. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 6.3А
	шт
	12
	
	

	9. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 50А
	шт
	1
	
	

	10. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29 С16А.1П
	шт
	10
	
	

	11. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЭК 1П ( ЭЛЬФ 101) 16А
	шт
	20
	
	

	12. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАКЕТНЫЙ ПВ-2Х25
	шт
	3
	ПВ 2х25 У1 IP56 пластик
	

	13. 
	КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ КДИ-1 ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ДО 1 КВ
	шт
	2
	
	

	14. 
	КНОПКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ
	шт
	2
	ИЭ-1035.Э-2..У2 для БУЭ – 1шт.

МЭС-450.ЭР (с ревирсом) – 1шт.
	

	15. 
	КОНТАКТОР КТ 6033 220В
	шт
	1
	
	

	16. 
	КОНФОРКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ КЭ -012/2,5 КВТ 220В 295Х417Х35
	шт
	1
	
	

	17. 
	КОНФОРКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ КЭ -015/3,0 КВТ 220В 370Х405Х35
	шт
	1
	
	

	18. 
	КОРОБКА РАЗВЕТВИТ. ПЕРЕМ.660В НА10 ЗАЖИМ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ДО 6ММ2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТ IР 54 ТУ 36-12-80У614АУ2
	шт
	5
	
	

	19. 
	МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЯ Р-4831
	шт
	1
	
	

	20. 
	МЕХАНИЗМ ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЙ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА РМТ-49
	шт
	5
	
	

	21. 
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ППМ 2-10/Н2
	шт
	1
	
	

	22. 
	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 112/1
	шт
	1
	
	

	23. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3110 (IP40 БЕЗ ТР) 220В
	шт
	1
	
	

	24. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4230-ПУХЛ4А 220В, 2З+2Р (IP40 КН С ТР)
	шт
	1
	
	

	25. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4230-ПУХЛ4А 380В, 2З+2Р (IP40 КН С ТР)
	шт
	1
	
	

	26. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-222 (IP40 С ТР) КАТ. НА 380В
	шт
	2
	
	

	27. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110 220В
	шт
	1
	
	

	28. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210+ПРКЛ-22
	шт
	1
	
	

	29. 
	ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС ЩИТА 1РЯДНЫЙ 3МОДУЛЬНЫЙ
	шт
	10
	КМПн 2/4 1рядный, 4-х модульный, IP40
	

	30. 
	РЕГИСТРАТОР ЩИТОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ Ф1771-АД-16-0-2-01-00-0 ТУ 4389-0184-05755097-2005
	шт
	1
	
	

	31. 
	РУБИЛЬНИК Р - 16
	шт
	20
	ВРА1-1-11600 1п.16А
	

	32. 
	СТАНЦИЯ ДЛЯ ПАЙКИ И РАСПАЙКИ ST-804
	шт
	1
	
	

	33. 
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЭТ-4ТМ.02.2-12В; 3*57.7/100B, КЛ.Т.0,2/0,5,5(7,5)А
	шт
	6
	
	

	34. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-100/5
	шт
	12
	
	

	35. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-150/5
	шт
	12
	
	

	36. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-200/5
	шт
	37
	
	

	37. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-300/5
	шт
	20
	
	

	38. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-400/5
	шт
	20
	
	

	39. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-50/5
	шт
	9
	
	

	40. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-600/5
	шт
	20
	
	

	41. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-75/5 КЛ.0,5 ТИП Т-0,66У3 , КТТ75/5
	шт
	12
	
	

	42. 
	ТЭН 125-8,5\1,25 Т 220В0 U-ОБРАЗНЫЙ
	шт
	12
	из нержавейки
	

	43. 
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-04М
	шт
	50
	
	

	44. 
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/1
	шт
	50
	
	

	45. 
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/2
	шт
	20
	
	

	46. 
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/3
	шт
	5
	
	

	47. 
	УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ИНО-380 (ОТВЕРТКА)
	шт
	10
	
	

	48. 
	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ОЩВ-12 (НАСТЕННЫЙ)
	шт
	1
	
	

	49. 
	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ОШВ-12 (НАСТЕННЫЙ)
	шт
	2
	
	

	50. 
	ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК "МЕРКУРИЙ 200.02" 220В, 5-60А
	шт
	100
	
	

	51. 
	ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ
	шт
	2
	
	

	52. 
	ЯЩИК С 3-Х ПОЛЮСНЫМ ВР32-31 С КОМПЛЕКТОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПН2-100 I ВСТ.=100А ЯВ3-31
	шт
	1
	
	

	53. 
	ЯЩИК С ТРАНСФ. ЯТП-0,25-220/12
	шт
	3
	
	

	54. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 100А
	шт
	1
	
	

	55. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 25А
	шт
	1
	
	

	56. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 50А
	шт
	1
	
	

	57. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 80А
	шт
	1
	
	

	58. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3134 140А
	шт
	1
	
	

	59. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3134 200А
	шт
	1
	
	

	60. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 80А
	шт
	1
	
	

	61. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3144 250А
	шт
	1
	
	

	62. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3144 600А
	шт
	1
	
	

	63. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3714Б 100А
	шт
	1
	
	

	64. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3714Б 125А
	шт
	1
	
	

	65. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3714Б 63А
	шт
	1
	
	

	66. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3716Б 160А
	шт
	1
	
	

	67. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3716Б 80А
	шт
	1
	
	

	68. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3726А 250А
	шт
	1
	
	

	69. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3792А 630А
	шт
	1
	
	

	70. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3796А 630А
	шт
	1
	
	

	71. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВ-2М4С-55-41-04 400А
	шт
	1
	
	

	72. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВМ-10Н 1000А
	шт
	1
	
	

	73. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВМ-4Н
	шт
	1
	
	

	74. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2046 25А
	шт
	1
	
	

	75. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2046 50А
	шт
	1
	
	

	76. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2046М 63 А
	шт
	1
	
	

	77. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2056    40А    12 НОМ
	шт
	1
	
	

	78. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2056 16А
	шт
	1
	
	

	79. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2066 40А
	шт
	1
	
	

	80. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 10А
	шт
	1
	
	

	81. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 16А
	шт
	1
	
	

	82. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 25А
	шт
	1
	
	

	83. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 40А
	шт
	1
	
	


	84. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 50А
	шт
	1
	
	

	85. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 6.3А
	шт
	1
	
	

	86. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 10А
	шт
	1
	
	

	87. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 16А
	шт
	1
	
	

	88. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 25А
	шт
	1
	
	

	89. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 40А
	шт
	1
	
	

	90. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 50А
	шт
	1
	
	

	91. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 6,3А
	шт
	1
	
	

	92. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА-5135 100А
	шт
	1
	
	

	93. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА-5135 250А
	шт
	1
	
	

	94. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. Э06В
	шт
	1
	с электроприводом, выдвижные
	

	95. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. Э16Э
	шт
	1
	
	

	96. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. Э25В
	шт
	1
	
	

	97. 
	ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕХНОЛОГИЧ. ИРТ-5920
	шт
	2
	
	

	98. 
	КОНТАКТОР КТ 6023
	шт
	1
	
	

	99. 
	КОНТАКТОР КТ 6043
	шт
	1
	
	

	100. 
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕК 20-ТОЧ. ПТИ-М
	шт
	1
	
	

	101. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДД-2420-01-У2-0,5-10КПА-10-05-В
	шт
	1
	
	

	102. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДД-2430-01-У2-0,5-40КПА-25-05-СК
	шт
	1
	
	

	103. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДИ-2110-01-У2-0,5-1КПА-05-М20
	шт
	1
	
	

	104. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДИ-2130-01-У2-0,5-40КПА-05-М20
	шт
	1
	
	

	105. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДИВ-2320-01-У2-0,5-5КПА-05-В
	шт
	1
	
	

	106. 
	ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.0.12М
	шт
	1
	
	

	107. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3230-ПУХЛ4А 380В, 2З+2Р (IP40 КН С ТР)
	шт
	1
	
	

	108. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-5230-ПУХЛ4А 220В, 2З+2Р
	шт
	1
	
	

	109. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-6212
	шт
	1
	
	

	110. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-111 220В
	шт
	1
	
	

	111. 
	РЕГИСТРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РМТ-49 DМ/1 НКГЖ.411124 001-03.01
	шт
	1
	
	

	112. 
	РЕГИСТРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РМТ-49 ДМ/1
	шт
	1
	
	

	113. 
	РЕЛЕ  НАПРЯЖЕНИЯ РН 54/160
	шт
	1
	
	

	114. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-01 ДО 1 СЕК. = 220 В
	шт
	1
	
	

	115. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-01 ДО 9 СЕК =220В
	шт
	1
	
	

	116. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-112
	шт
	1
	
	

	117. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-113
	шт
	1
	
	

	118. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-114
	шт
	1
	
	

	119. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-124
	шт
	1
	
	

	120. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-127
	шт
	1
	
	

	121. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-128
	шт
	1
	
	

	122. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-132
	шт
	1
	
	

	123. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-133
	шт
	1
	
	

	124. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-134
	шт
	1
	
	

	125. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-142
	шт
	1
	
	

	126. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-143
	шт
	1
	
	

	127. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-215
	шт
	1
	
	

	128. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-217
	шт
	1
	
	

	129. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-218
	шт
	1
	
	

	130. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-225 (РА4.509.146) В КОРПУСЕ  ~220 В
	шт
	1
	
	

	131. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-227
	шт
	1
	
	

	132. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-228
	шт
	1
	
	

	133. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-235
	шт
	1
	
	

	134. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-237
	шт
	1
	
	

	135. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-245
	шт
	1
	
	

	136. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-247
	шт
	1
	
	

	137. 
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-248
	шт
	1
	
	

	138. 
	РЕЛЕ МКУ-48С  ,.  ПЕРЕМ. 220В
	шт
	1
	
	

	139. 
	РЕЛЕ МКУ-48С =220В (РА4.509.146)
	шт
	1
	
	

	140. 
	РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ РСН 11
	шт
	1
	
	

	141. 
	РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ РСН 12
	шт
	1
	
	

	142. 
	РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ РСН 18
	шт
	1
	
	

	143. 
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-23 U=220В
	шт
	1
	
	

	144. 
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-25/220В
	шт
	1
	
	

	145. 
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-251/220В
	шт
	1
	
	

	146. 
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-252/220В
	шт
	1
	
	

	147. 
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-256-220 U=220В
	шт
	1
	
	

	148. 
	РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ РТД-12 -01-34-40 УХЛ U~220В, I-0.05A
	шт
	1
	
	

	149. 
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/10
	шт
	1
	
	

	150. 
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/20
	шт
	1
	
	

	151. 
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/50
	шт
	1
	
	

	152. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-11 =220В
	шт
	1
	
	

	153. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-11У3 I=0,075А
	шт
	1
	
	

	154. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 -У4;  0,05 А
	шт
	1
	
	

	155. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 -У4;  0.0,05 А
	шт
	1
	
	

	156. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 =220В
	шт
	1
	
	

	157. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21-У4-0,16А ПЕРЕМЕН.
	шт
	1
	
	

	158. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21-У4-0,16А ПОСТОЯН.
	шт
	1
	
	

	159. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21;  0.016 А
	шт
	1
	
	

	160. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-11 U=220В
	шт
	1
	
	

	161. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220 В
	шт
	1
	
	

	162. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220B I=0,016А
	шт
	1
	
	

	163. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220B I=0,025А
	шт
	1
	
	

	164. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220B I=0,05А
	шт
	1
	
	

	165. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220B I=0,16А
	шт
	1
	
	

	166. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-5 U=220B I=1,0А
	шт
	1
	
	

	167. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-5-40УЗ-220 В
	шт
	1
	
	

	168. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-13 =220В
	шт
	1
	
	

	169. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-14 =220В
	шт
	1
	
	

	170. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-23 =220В
	шт
	1
	
	

	171. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-24 =220В
	шт
	1
	
	

	172. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-33 =220В
	шт
	1
	
	

	173. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-34 =220В
	шт
	1
	
	

	174. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-43 =220В
	шт
	1
	
	

	175. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-44=220В
	шт
	1
	
	

	176. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-53=220В
	шт
	1
	
	

	177. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-54=220В
	шт
	1
	
	

	178. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-73=220В
	шт
	1
	
	

	179. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-74=220В
	шт
	1
	
	

	180. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-03=220В
	шт
	1
	
	

	181. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-04=220В
	шт
	1
	
	

	182. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-13=220В
	шт
	1
	
	

	183. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-14=220В
	шт
	1
	
	

	184. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-23=220В
	шт
	1
	
	

	185. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-24=220В
	шт
	1
	
	

	186. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-33=220В
	шт
	1
	
	

	187. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-34=220В
	шт
	1
	
	

	188. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-43=220В
	шт
	1
	
	

	189. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-44=220В
	шт
	1
	
	

	190. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-53=220В
	шт
	1
	
	

	191. 
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-54=220В
	шт
	1
	
	

	192. 
	РУБИЛЬНИК РЦ-4  У3
	шт
	1
	
	

	193. 
	ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ СПТ-961
	шт
	1
	
	

	194. 
	Кабель соединительный LEMO-LEMO двойной, 1,2м
	шт
	2
	
	

	195. 
	Кабель соединительный LEMO-LEMO одинарный, 1,2м
	шт
	2
	
	

	196. 
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ.  АД12   2П, 10А С-ХАРАКТЕРИСТИКИ
	шт
	2
	
	

	197. 
	АДАПТЕР АПС 70
	шт
	1
	Компания «Логика» 

г.С-Петербург
	

	198. 
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ-3212211 У2  ЛИНЗА КРАСНАЯ 220В
	шт
	10
	
	

	199. 
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ-3232211 У2  ЛИНЗА ЗЕЛЕНАЯ 220В
	шт
	10
	
	

	200. 
	БЛОК  ЗАЩИТЫ ВР1-2
	шт
	1
	
	

	201. 
	БОКС КМПН 2/4 (ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КРЫШКОЙ , 1РЯД 4 МОДУЛЯ "ИЭК")
	шт
	8
	
	

	202. 
	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНОГО ТИПА МАРКИ "VEGA TS 5.5" U220B, 5,5КВТ
	шт
	1
	
	

	203. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  АВТОМАТИЧЕСКИЙ  ДЭК 1П (  ЭЛЬФ 101) 16А
	шт
	10
	
	

	204. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  КОНЦЕВОЙ  ВКО 31П IP54 I=8
	шт
	5
	
	

	205. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  КОНЦЕВОЙ  ВКО 35 ПУХЛ I=240
	шт
	5
	
	

	206. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 10А
	шт
	4
	
	

	207. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 16А
	шт
	4
	
	

	208. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 25А
	шт
	3
	
	

	209. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 50А
	шт
	3
	
	

	210. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 6.3А
	шт
	19
	
	

	211. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 1,6А
	шт
	10
	
	

	212. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 10А
	шт
	3
	
	

	213. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 16А
	шт
	3
	
	

	214. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 25А
	шт
	6
	
	

	215. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 4А
	шт
	10
	
	

	216. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 50А
	шт
	3
	
	

	217. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 6,3А
	шт
	10
	
	

	218. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29    32А.     3-Х  ФАЗНЫЙ
	шт
	2
	
	

	219. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ИЭК ВА47-29    С25А.    1П
	шт
	6
	
	

	220. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    3П, 10А, С-ХАРАКТЕРИСТИКИ
	шт
	1
	
	

	221. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    3П, 20А, D-ХАРАКТЕРИСТИКИ
	шт
	1
	
	

	222. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    1П, 6А, D-ХАРАКТЕРИСТИКИ
	шт
	2
	
	

	223. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    IN6А. 3П
	шт
	16
	
	

	224. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    С16А. 3П
	шт
	6
	
	

	225. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    С40А. 3П
	шт
	5
	
	

	226. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29    IN10А.1П
	шт
	5
	
	

	227. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29    С16А.1П
	шт
	6
	
	

	228. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-16 (16А)  ИСП.2
	шт
	3
	
	

	229. 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП-16 Б231-55
	шт
	5
	
	

	230. 
	ВЫПРЯМИТЕЛЬ NEON ВД 201 Н (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ АППАРАТ), 220V, 108Х310Х430
	шт
	1
	
	

	231. 
	ГЕНЕРАТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ ГТЧ-3М
	шт
	1
	
	

	232. 
	ГИЛЬЗА ГЗ-25-27-10-120
	шт
	10
	«Эталон» г.Владимир
	

	233. 
	ГИЛЬЗА ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ М20Х1.5  L=120 ММ  СТ 12Х18Н10Т
	шт
	2
	ГЗ-2-10 L-120 (вварная)
	

	234. 
	ДОСМОТРОВЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ  АКА 7202М
	шт
	2
	
	

	235. 
	ИЗОЛЯТОР ИПТ-1/400-01
	шт
	6
	
	

	236. 
	ИЗОЛЯТОР ИПТ-1/630-01-492К
	шт
	6
	
	

	237. 
	ИЗОЛЯТОР ИПТВ-1/250СБ-0491К
	шт
	6
	
	

	238. 
	ИЗОЛЯТОР ИПТВ-1/400/630-01-493
	шт
	6
	
	

	239. 
	ИЗОЛЯТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ НУЛЕВОЙ ШИНЫ НА 35ММ МОНТАЖНУЮ РЕЙКУ
	шт
	2
	
	

	240. 
	КЛЕММНИК WAGO-01 НОМИН. НАПРЯЖ.220В, 5-15А ДЛЯ СХЕМЫ АВР-0,4КВ
	шт
	40
	
	

	241. 
	КЛЕЩИ -ВАТТМЕТР А-КИП 4022
	шт
	1
	
	

	242. 
	КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПА ПН-2-100
	шт
	4
	
	

	243. 
	КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПАПН-2-100
	шт
	2
	
	

	244. 
	КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  АРРА  А2
	шт
	3
	
	

	245. 
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕК 20-ТОЧ. ПТИ-М
	шт
	10
	
	

	246. 
	ПЕЧЬ ПЭТ-4 220В .Р=1КВТ
	шт
	2
	
	

	247. 
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ВТФ-6  6А
	шт
	50
	
	

	248. 
	ПОЛЗУНКИ К РЕОХОРДУ ДЛЯ ПРИБОРА  ДИСК-250
	шт
	20
	
	

	249. 
	ПОСТ ТЕЛЬФЕРНЫЙ  ПКТ20
	шт
	10
	С ключом
	

	250. 
	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222/2
	шт
	5
	
	

	251. 
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/100 А
	шт
	1
	
	

	252. 
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/63 А
	шт
	1
	
	

	253. 
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/80 А
	шт
	42
	
	

	254. 
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 250/125 А
	шт
	12
	
	

	255. 
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 250/160 А
	шт
	38
	
	

	256. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ПЭП 3-4
	шт
	3
	
	

	257. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ПЭП 6-1 ТУ 4213-002-54048664-2001
	шт
	1
	
	

	258. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УЛЬТРОЗВУКОВОЙ S 5096-5.0-70
	шт
	1
	
	

	259. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УЛЬТРОЗВУКОВОЙ S 5182-2.5-65
	шт
	1
	
	

	260. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УЛЬТРОЗВУКОВОЙ П121-5-65
	шт
	1
	S5096.5.JA65.D6CS
	

	261. 
	ПРИБОР КАБЕЛЬНЫЙ  ИРК-ПРО 7,2 ( С АДАПТЕРОМ IRDA)
	шт
	1
	
	

	262. 
	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ КП -1М 2-3-1 160Х200 ТУ 4217-063-00226253-2008

ШКАЛА: 0-25 КГ/СМ2
	шт
	1
	
	

	263. 
	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ КП -1М 2-3-1 160Х200 ТУ 4217-063-00226253-2008

ШКАЛА: 0-6 КГ/СМ2
	шт
	1
	
	

	264. 
	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ КП -1М 2-3-1 160Х200 ТУ 4217-063-00226253-2008

ШКАЛА: 0-600 КГ/СМ2
	шт
	1
	
	

	265. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМ 12-160-260  U=380В
	шт
	1
	
	

	266. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3100 220В (ОТКР. БЕЗ ТР)
	шт
	1
	
	

	267. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3210-ПУХЛ4А 220В, 2З+2Р (IP40 С ТР)
	шт
	1
	
	

	268. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110 220В
	шт
	1
	
	

	269. 
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2210 380В (IP54 С ТР)
	шт
	1
	
	

	270. 
	РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕМБРАННЫЙ РМ 5319
	шт
	5
	
	

	271. 
	РЕЛЕ   РЭП-25-44 - 220В(ПЕРЕМЕН) С КОЛОДКОЙ  ПЕРЕДНЕЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	шт
	1
	
	

	272. 
	РЕЛЕ  ТОКА РТЗ 51
	шт
	2
	заднее
	

	273. 
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭП-26-003А УХЛ4 -24В
	шт
	5
	РП64 24В с розеткой
	

	274. 
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/2
	шт
	10
	
	

	275. 
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЭТ-4ТМ.02.2-12В; 3*57.7/100B, КЛ.Т.0,2/0,5,5(7,5)А
	шт
	6
	
	

	276. 
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ПСЧ-3ТМ.05М.03, 5-100А, 380В
	шт
	1
	
	

	277. 
	ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-0.63-220/12     В
	шт
	2
	
	

	278. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-100/5
	шт
	12
	
	

	279. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-1000/5
	шт
	6
	
	

	280. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-200/5
	шт
	10
	
	

	281. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-300/5
	шт
	7
	
	

	282. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-400/5
	шт
	10
	
	

	283. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-50/5
	шт
	9
	
	

	284. 
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-600/5
	шт
	13
	
	

	285. 
	ТЭН 125-8,5\1,25  Т  220В0
	шт
	12
	из нержавейки
	

	286. 
	ТЭН 71 А 10/0.4 Т 220
	шт
	2
	
	

	287. 
	ТЭН 90-10 \1   Т 220В
	шт
	10
	
	

	288. 
	УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ "ОСП"
	шт
	2
	
	

	289. 
	ШИНА НУЛЕВАЯ ТИП 14/1 (100А), 105Х6Х2
	шт
	2
	
	

	290. 
	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ FORK 3-Х РЯДНАЯ, 63А, L=1М
	шт
	1
	
	

	291. 
	ЩИТ  ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ  ЩР 12.0.1.2.0  НА 12 ВЫКЛ.А3161 16А
	шт
	3
	
	

	292. 
	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТ. ЩУРН-3/12 (30) С ЗАМКОМ И ОКНОМ
	шт
	1
	
	

	293. 
	ЩИТ ЩА-6 УЗ-380/220В-63А УХЛ4 (ВВОДНОЙ АВТОМ.60АСЕРИИ ВА,ГРУПП.АВТОМ. НА 25А СЕР.ВА)
	шт
	2
	
	

	294. 
	ЭЛЕКТРОКОНФОРКА ЭКТ-145-1,0/220 "ЛЫСЬВА" Р-ОТ 102 ДО 1500ВТ
	шт
	1
	
	

	295. 
	ЭЛЕКТРОКОНФОРКА ЭКТ-180-1,5/220 "ЛЫСЬВА" Р-ОТ 102 ДО 1500ВТ
	шт
	1
	
	

	296. 
	ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ-4  (ИЛЕА685241081)  25Х30Х40
	1000шт
	0,3
	
	

	297. 
	ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ-4  (ИЛЕА68524118501) 20Х32Х50
	1000шт
	0,3
	
	

	298. 
	ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ-4  (ИПТЖ685241610)  22Х30Х60
	1000шт
	0,3
	
	

	299. 
	ЯЩИК С 3-Х ПОЛЮСНЫМ ВР32-31 С КОМПЛЕКТОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПН2-100   I ВСТ.=100А ЯВ3-31
	шт
	1
	
	

	300. 
	ЯЩИК-РУБИЛЬНИК ЯБПВУ-1М 100А
	шт
	2
	
	

	301. 
	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ДЛЯ ДАТЧИКА "САПФИР22М" МО 68-1 ТУ 38-105 1082-76.ТУ 25-38.005
	шт
	100
	Кольцо уплотнительное ДД22 для датчика САПФИР22М
	

	302. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ АИР-10/М1-ДИ-1160-2,5МПА-С(0,5)-T0550-КМЧ-ГП
	шт
	10
	
	

	303. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ АИР-20/М2-ДД-420-02-А2-T1070-С05-40КПА-25МПА-50-СК-К1-КМЧ-ГП
	шт
	2
	
	

	304. 
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДД-2430-01-У2-0,5-40КПА-16-05-В
	шт
	2
	
	


Возможно изменение сроков поставки продукции с учетом срока изготовления.

Требования к качеству и гарантии: 
1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку низковольтного оборудования
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______________

г. __________________                                                                                  «___» _______________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», именуемое в дальнейшем  «Покупатель», в  лице Генерального директора Сергея Николаевича Ковалева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________«__________________________________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, по результатам проведенного _____________________________ (Протокол №______ от «___» ___________ 201_ г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать товар  в ассортименте,  в количестве и по качеству, определенным условиями настоящим Договора (далее – Товар) Покупателю, а Покупатель обязуется  принять и оплатить  Товар.

1.2. Номенклатура, количество, цена и срок поставляемого  Товара определяются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3.Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет ________ (____________________________________________________) рублей ___ копеек,  кроме того НДС - ___ % -______ (_________________________) рублей __ копеек.

ИТОГО: _____________ (______________________________________) рублей ______ копеек.

1.4.   Цена поставляемого по настоящему Договору Товара является фиксированной и изменению не подлежит. Затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку включены в стоимость Товара и дополнительно Покупателем не оплачиваются.

2. Качество и порядок  приема – передачи товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

2.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок в течение  не менее ____  месяцев с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет. 
2.3. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного необязателен.

2.4. В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение __________ дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям.

3. Условия поставки
3.1. Поставка Товаров осуществляется ________________ (автомобильным или ж/д) транспортом силами Поставщика путем отгрузки на склад Покупателя в сроки, указанные в  Спецификации (Приложение №1). Количество поставляемого Товара и сроки поставки могут изменяться (уточняться) в течение срока действия настоящего Договора по письменному соглашению сторон.

3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю   в момент приемки Товара  на складе Покупателя на основании подписанной уполномоченным представителем Покупателя накладной на передачу Товара. Одновременно с Товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию: товарно–транспортную накладную, которая должна содержать ссылку на номер и дату настоящего договора; счет – фактуру и документ, подтверждающий качество поставляемого Товара.

3.3. Ответственность за сохранность Товара и риск случайной гибели несет Поставщик до момента приемки Товара Покупателем в  соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

3.4. При необходимости  упаковка Товара должна обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении и соответствовать ГОСТ, ТУ.

3.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1. Порядок оплаты

4.1 Оплата за поставляемую по договору продукцию производится после поставки Заказчику (Покупателю) 100 % номенклатуры (позиций), определенной спецификацией, в течение _____ (__________) банковских дней со дня истечения установленного договором срока поставки на основании выставленного счета.

В случае если по условиям настоящего договора поставка разделена на несколько этапов оплата за поставляемую по договору продукцию производится за каждый этап поставки после поставки Заказчику (Покупателю) 100 % номенклатуры (позиций) по данному этапу, в течение _____ (__________) банковских дней со дня истечения установленного договором срока поставки по данному этапу на основании выставленного счета.

4.2.В случае досрочной поставки Товара Заказчик (Покупатель) вправе произвести соответствующую досрочную оплату.

4.3 Платежи производятся путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с р/счета Заказчика Покупателя.

4.4. По письменному согласованию Сторон возможны другие формы расчетов, не противоречащие законодательству РФ.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. За просрочку поставки Товара и за недопоставку Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. 

5.3. За просрочку  оплаты либо не доплату за часть  Товара  Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,05% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. 

5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, который не может быть заменен  Поставщиком, он возмещает стоимость некачественного Товара в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя и уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественного Товара. 

5.5. При нарушении Поставщиком срока устранения недостатков и (или) срока замены некачественного Товара,  установленного Покупателем в Акте, оформленном в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить  неустойку в размере 0,05% от стоимости Договора за каждый день просрочки с даты, установленной Покупателем для устранения недостатков и (или) замены Товара. 

5.6. В случае расторжения с Поставщиком договора в связи с существенным нарушением им условий договора, Покупатель оставляет за собой право на передачу информации о Поставщике для включения его в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Под существенным нарушением условий договора понимается любое нарушение, которое предоставляет Заказчику право в соответствии с условием договора и/или законодательства требовать расторжения (отказа от исполнения) настоящего договора как в судебном, так и в несудебном порядке.

6. Срок действия настоящего Договора и порядок расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до  полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон.

6.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без судебного разбирательства путем направления письменного уведомления Поставщику  в случае просрочки  поставки Товара (партии Товара) более чем на 20 дней. 

7. Разрешение споров.

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 20 дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд Нижегородской области.

7.2. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования Покупателя не допускается.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Приложение №1 – Спецификация.

9.   Реквизиты сторон

	«ПОСТАВЩИК»:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________/_______________/           М.П.    

	
	«ПОКУПАТЕЛЬ»:

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
Юрид. адрес: 607188, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Железнодорожная , 4
Почт. адрес: 607188, Нижегородская область,
г. Саров, пр.Мира, 34
ИНН 5254081010 КПП 525350001
ОГРН 1075254000216
р/с 40702810342410000533
в «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ» 
г. Нижний Новгород Саровское ОСБ №7695 г. Саров
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
Генеральный директор
________________________/С.Н. Ковалев/ 
М.П.



Подготовил: «______» ________________ 2011 г.______________________ И.А. Курников

Завизировали:

«______» ________________ 2011 г._________________________________  И.Н. Гердюков

«______» ________________ 2011 г.__________________________________ Ю.Ф. Прошин
«______» ________________ 2011 г.___________________________________  К.А. Швалев

«______» ________________ 2011 г.___________________________________ А.Г. Антонов

«______» ________________ 2011 г.__________________________________  С.А. Сафонов
«______» ________________ 2011 г.____________________________________  Г.Г. Вертей
«______» ________________ 2011 г._____________________________________ А.Г. Пухов

«______» ________________ 2011 г_________________________________ В.Н. Селюндяев
Приложение № 1 к Договору поставки
№___ от «____»______________2011года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Еден. измер.
	Кол-во
	Цена ед. руб. с НДС
	Сумма, руб. с НДС
	Технические характеристики, упаковка и т.д.
	Срок поставки

	1
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ. АД12 16.030 УХЛ4 ПЕРЕМ. 240В 50ГЦ 1Р20 ,IN-16А , IN-30MA
	шт
	20
	
	
	
	

	2
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ЛИНЗА ЗЕЛЕНАЯ
	шт
	50
	
	
	
	

	3
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ЛИНЗА КРАСНАЯ
	шт
	50
	
	
	
	

	4
	БЛОК ПРОЦЕССОРНЫЙ ВСР-14
	шт
	1
	
	
	
	

	5
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ "ДЕНЬ-НОЧЬ" (ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТОВОД)
	шт
	2
	
	
	
	

	6
	БОКС КМПН 2/4 (ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КРЫШКОЙ , 1РЯД 4 МОДУЛЯ "ИЭК")
	шт
	2
	
	
	
	

	7
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВВ I-16A( S231R -C16)
	шт
	10
	
	
	
	

	8
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 6.3А
	шт
	12
	
	
	
	

	9
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 50А
	шт
	1
	
	
	
	

	10
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29 С16А.1П
	шт
	10
	
	
	
	

	11
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЭК 1П ( ЭЛЬФ 101) 16А
	шт
	20
	
	
	
	

	12
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАКЕТНЫЙ ПВ-2Х25
	шт
	3
	
	
	
	

	13
	КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ КДИ-1 ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ДО 1 КВ
	шт
	2
	
	
	
	

	14
	КНОПКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ
	шт
	2
	
	
	
	

	15
	КОНТАКТОР КТ 6033 220В
	шт
	1
	
	
	
	

	16
	КОНФОРКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ КЭ -012/2,5 КВТ 220В 295Х417Х35
	шт
	1
	
	
	
	

	17
	КОНФОРКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ КЭ -015/3,0 КВТ 220В 370Х405Х35
	шт
	1
	
	
	
	

	18
	КОРОБКА РАЗВЕТВИТ. ПЕРЕМ.660В НА10 ЗАЖИМ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ДО 6ММ2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТ IР 54 ТУ 36-12-80У614АУ2
	шт
	5
	
	
	
	

	19
	МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЯ Р-4831
	шт
	1
	
	
	
	

	20
	МЕХАНИЗМ ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЙ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА РМТ-49
	шт
	5
	
	
	
	

	21
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ППМ 2-10/Н2
	шт
	1
	
	
	
	

	22
	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 112/1
	шт
	1
	
	
	
	

	23
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3110 (IP40 БЕЗ ТР) 220В
	шт
	1
	
	
	
	

	24
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4230-ПУХЛ4А 220В, 2З+2Р (IP40 КН С ТР)
	шт
	1
	
	
	
	

	25
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4230-ПУХЛ4А 380В, 2З+2Р (IP40 КН С ТР)
	шт
	1
	
	
	
	

	26
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-222 (IP40 С ТР) КАТ. НА 380В
	шт
	2
	
	
	
	

	27
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110 220В
	шт
	1
	
	
	
	

	28
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210+ПРКЛ-22
	шт
	1
	
	
	
	

	29
	ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС ЩИТА 1РЯДНЫЙ 3МОДУЛЬНЫЙ
	шт
	10
	
	
	
	

	30
	РЕГИСТРАТОР ЩИТОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ Ф1771-АД-16-0-2-01-00-0 ТУ 4389-0184-05755097-2005
	шт
	1
	
	
	
	

	31
	РУБИЛЬНИК Р - 16
	шт
	20
	
	
	
	

	32
	СТАНЦИЯ ДЛЯ ПАЙКИ И РАСПАЙКИ ST-804
	шт
	1
	
	
	
	

	33
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЭТ-4ТМ.02.2-12В; 3*57.7/100B, КЛ.Т.0,2/0,5,5(7,5)А
	шт
	6
	
	
	
	

	34
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-100/5
	шт
	12
	
	
	
	

	35
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-150/5
	шт
	12
	
	
	
	

	36
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-200/5
	шт
	37
	
	
	
	

	37
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-300/5
	шт
	20
	
	
	
	

	38
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-400/5
	шт
	20
	
	
	
	

	39
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-50/5
	шт
	9
	
	
	
	

	40
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-600/5
	шт
	20
	
	
	
	

	41
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-75/5 КЛ.0,5 ТИП Т-0,66У3 , КТТ75/5
	шт
	12
	
	
	
	

	42
	ТЭН 125-8,5\1,25 Т 220В0 U-ОБРАЗНЫЙ
	шт
	12
	
	
	
	

	43
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-04М
	шт
	50
	
	
	
	

	44
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/1
	шт
	50
	
	
	
	

	45
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/2
	шт
	20
	
	
	
	

	46
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/3
	шт
	5
	
	
	
	

	47
	УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ИНО-380 (ОТВЕРТКА)
	шт
	10
	
	
	
	

	48
	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ОЩВ-12 (НАСТЕННЫЙ)
	шт
	1
	
	
	
	

	49
	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ОШВ-12 (НАСТЕННЫЙ)
	шт
	2
	
	
	
	

	50
	ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК "МЕРКУРИЙ 200.02" 220В, 5-60А
	шт
	100
	
	
	
	

	51
	ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ
	шт
	2
	
	
	
	

	52
	ЯЩИК С 3-Х ПОЛЮСНЫМ ВР32-31 С КОМПЛЕКТОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПН2-100 I ВСТ.=100А ЯВ3-31
	шт
	1
	
	
	
	

	53
	ЯЩИК С ТРАНСФ. ЯТП-0,25-220/12
	шт
	3
	
	
	
	

	54
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 100А
	шт
	1
	
	
	
	

	55
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 25А
	шт
	1
	
	
	
	

	56
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 50А
	шт
	1
	
	
	
	

	57
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 80А
	шт
	1
	
	
	
	

	58
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3134 140А
	шт
	1
	
	
	
	

	59
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3134 200А
	шт
	1
	
	
	
	

	60
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3124 80А
	шт
	1
	
	
	
	

	61
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3144 250А
	шт
	1
	
	
	
	

	62
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3144 600А
	шт
	1
	
	
	
	

	63
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3714Б 100А
	шт
	1
	
	
	
	

	64
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3714Б 125А
	шт
	1
	
	
	
	

	65
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3714Б 63А
	шт
	1
	
	
	
	

	66
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3716Б 160А
	шт
	1
	
	
	
	

	67
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3716Б 80А
	шт
	1
	
	
	
	

	68
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3726А 250А
	шт
	1
	
	
	
	

	69
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3792А 630А
	шт
	1
	
	
	
	

	70
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. А-3796А 630А
	шт
	1
	
	
	
	

	71
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВ-2М4С-55-41-04 400А
	шт
	1
	
	
	
	

	72
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВМ-10Н 1000А
	шт
	1
	
	
	
	

	73
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВМ-4Н
	шт
	1
	
	
	
	

	74
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2046 25А
	шт
	1
	
	
	
	

	75
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2046 50А
	шт
	1
	
	
	
	

	76
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2046М 63 А
	шт
	1
	
	
	
	

	77
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2056    40А    12 НОМ
	шт
	1
	
	
	
	

	78
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2056 16А
	шт
	1
	
	
	
	

	79
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АЕ 2066 40А
	шт
	1
	
	
	
	

	80
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 10А
	шт
	1
	
	
	
	

	81
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 16А
	шт
	1
	
	
	
	

	82
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 25А
	шт
	1
	
	
	
	

	83
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 40А
	шт
	1
	
	
	
	

	84
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 50А
	шт
	1
	
	
	
	

	85
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 6.3А
	шт
	1
	
	
	
	

	86
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 10А
	шт
	1
	
	
	
	

	87
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 16А
	шт
	1
	
	
	
	

	88
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 25А
	шт
	1
	
	
	
	

	89
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 40А
	шт
	1
	
	
	
	

	90
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 50А
	шт
	1
	
	
	
	

	91
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 6,3А
	шт
	1
	
	
	
	

	92
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА-5135 100А
	шт
	1
	
	
	
	

	93
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА-5135 250А
	шт
	1
	
	
	
	

	94
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. Э06В
	шт
	1
	
	
	
	

	95
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. Э16Э
	шт
	1
	
	
	
	

	96
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. Э25В
	шт
	1
	
	
	
	

	97
	ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕХНОЛОГИЧ. ИРТ-5920
	шт
	2
	
	
	
	

	98
	КОНТАКТОР КТ 6023
	шт
	1
	
	
	
	

	99
	КОНТАКТОР КТ 6043
	шт
	1
	
	
	
	

	100
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕК 20-ТОЧ. ПТИ-М
	шт
	1
	
	
	
	

	101
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДД-2420-01-У2-0,5-10КПА-10-05-В
	шт
	1
	
	
	
	

	102
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДД-2430-01-У2-0,5-40КПА-25-05-СК
	шт
	1
	
	
	
	

	103
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДИ-2110-01-У2-0,5-1КПА-05-М20
	шт
	1
	
	
	
	

	104
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДИ-2130-01-У2-0,5-40КПА-05-М20
	шт
	1
	
	
	
	

	105
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДИВ-2320-01-У2-0,5-5КПА-05-В
	шт
	1
	
	
	
	

	106
	ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.0.12М
	шт
	1
	
	
	
	

	107
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3230-ПУХЛ4А 380В, 2З+2Р (IP40 КН С ТР)
	шт
	1
	
	
	
	

	108
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-5230-ПУХЛ4А 220В, 2З+2Р
	шт
	1
	
	
	
	

	109
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-6212
	шт
	1
	
	
	
	

	110
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-111 220В
	шт
	1
	
	
	
	

	111
	РЕГИСТРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РМТ-49 DМ/1 НКГЖ.411124 001-03.01
	шт
	1
	
	
	
	

	112
	РЕГИСТРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РМТ-49 ДМ/1
	шт
	1
	
	
	
	

	113
	РЕЛЕ  НАПРЯЖЕНИЯ РН 54/160
	шт
	1
	
	
	
	

	114
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-01 ДО 1 СЕК. = 220 В
	шт
	1
	
	
	
	

	115
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-01 ДО 9 СЕК =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	116
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-112
	шт
	1
	
	
	
	

	117
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-113
	шт
	1
	
	
	
	

	118
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-114
	шт
	1
	
	
	
	

	119
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-124
	шт
	1
	
	
	
	

	120
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-127
	шт
	1
	
	
	
	

	121
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-128
	шт
	1
	
	
	
	

	122
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-132
	шт
	1
	
	
	
	

	123
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-133
	шт
	1
	
	
	
	

	124
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-134
	шт
	1
	
	
	
	

	125
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-142
	шт
	1
	
	
	
	

	126
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-143
	шт
	1
	
	
	
	

	127
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-215
	шт
	1
	
	
	
	

	128
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-217
	шт
	1
	
	
	
	

	129
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-218
	шт
	1
	
	
	
	

	130
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-225 (РА4.509.146) В КОРПУСЕ  ~220 В
	шт
	1
	
	
	
	

	131
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-227
	шт
	1
	
	
	
	

	132
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-228
	шт
	1
	
	
	
	

	133
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-235
	шт
	1
	
	
	
	

	134
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-237
	шт
	1
	
	
	
	

	135
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-245
	шт
	1
	
	
	
	

	136
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-247
	шт
	1
	
	
	
	

	137
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-248
	шт
	1
	
	
	
	

	138
	РЕЛЕ МКУ-48С  ,.  ПЕРЕМ. 220В
	шт
	1
	
	
	
	

	139
	РЕЛЕ МКУ-48С =220В (РА4.509.146)
	шт
	1
	
	
	
	

	140
	РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ РСН 11
	шт
	1
	
	
	
	

	141
	РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ РСН 12
	шт
	1
	
	
	
	

	142
	РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ РСН 18
	шт
	1
	
	
	
	

	143
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-23 U=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	144
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-25/220В
	шт
	1
	
	
	
	

	145
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-251/220В
	шт
	1
	
	
	
	

	146
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-252/220В
	шт
	1
	
	
	
	

	147
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-256-220 U=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	148
	РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ РТД-12 -01-34-40 УХЛ U~220В, I-0.05A
	шт
	1
	
	
	
	

	149
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/10
	шт
	1
	
	
	
	

	150
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/20
	шт
	1
	
	
	
	

	151
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/50
	шт
	1
	
	
	
	

	152
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-11 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	153
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-11У3 I=0,075А
	шт
	1
	
	
	
	

	154
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 -У4;  0,05 А
	шт
	1
	
	
	
	

	155
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 -У4;  0.0,05 А
	шт
	1
	
	
	
	

	156
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	157
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21-У4-0,16А ПЕРЕМЕН.
	шт
	1
	
	
	
	

	158
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21-У4-0,16А ПОСТОЯН.
	шт
	1
	
	
	
	

	159
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21;  0.016 А
	шт
	1
	
	
	
	

	160
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-11 U=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	161
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220 В
	шт
	1
	
	
	
	

	162
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220B I=0,016А
	шт
	1
	
	
	
	

	163
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220B I=0,025А
	шт
	1
	
	
	
	

	164
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220B I=0,05А
	шт
	1
	
	
	
	

	165
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-20 U=220B I=0,16А
	шт
	1
	
	
	
	

	166
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-5 U=220B I=1,0А
	шт
	1
	
	
	
	

	167
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-5-40УЗ-220 В
	шт
	1
	
	
	
	

	168
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-13 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	169
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-14 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	170
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-23 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	171
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-24 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	172
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-33 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	173
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-34 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	174
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-43 =220В
	шт
	1
	
	
	
	

	175
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-44=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	176
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-53=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	177
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-54=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	178
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-73=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	179
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП16-74=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	180
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-03=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	181
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-04=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	182
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-13=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	183
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-14=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	184
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-23=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	185
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-24=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	186
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-33=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	187
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-34=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	188
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-43=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	189
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-44=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	190
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-53=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	191
	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ РП18-54=220В
	шт
	1
	
	
	
	

	192
	РУБИЛЬНИК РЦ-4  У3
	шт
	1
	
	
	
	

	193
	ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ СПТ-961
	шт
	1
	
	
	
	

	194
	Кабель соединительный LEMO-LEMO двойной, 1,2м
	шт
	2
	
	
	
	

	195
	Кабель соединительный LEMO-LEMO одинарный, 1,2м
	шт
	2
	
	
	
	

	196
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ.  АД12   2П, 10А С-ХАРАКТЕРИСТИКИ
	шт
	2
	
	
	
	

	197
	АДАПТЕР АПС 70
	шт
	1
	
	
	
	

	198
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ-3212211 У2  ЛИНЗА КРАСНАЯ 220В
	шт
	10
	
	
	
	

	199
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ-3232211 У2  ЛИНЗА ЗЕЛЕНАЯ 220В
	шт
	10
	
	
	
	

	200
	БЛОК  ЗАЩИТЫ ВР1-2
	шт
	1
	
	
	
	

	201
	БОКС КМПН 2/4 (ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КРЫШКОЙ , 1РЯД 4 МОДУЛЯ "ИЭК")
	шт
	8
	
	
	
	

	202
	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНОГО ТИПА МАРКИ "VEGA TS 5.5" U220B, 5,5КВТ
	шт
	1
	
	
	
	

	203
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  АВТОМАТИЧЕСКИЙ  ДЭК 1П (  ЭЛЬФ 101) 16А
	шт
	10
	
	
	
	

	204
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  КОНЦЕВОЙ  ВКО 31П IP54 I=8
	шт
	5
	
	
	
	

	205
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  КОНЦЕВОЙ  ВКО 35 ПУХЛ I=240
	шт
	5
	
	
	
	

	206
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 10А
	шт
	4
	
	
	
	

	207
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 16А
	шт
	4
	
	
	
	

	208
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 25А
	шт
	3
	
	
	
	

	209
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 50А
	шт
	3
	
	
	
	

	210
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-2МТ 6.3А
	шт
	19
	
	
	
	

	211
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 1,6А
	шт
	10
	
	
	
	

	212
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 10А
	шт
	3
	
	
	
	

	213
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 16А
	шт
	3
	
	
	
	

	214
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 25А
	шт
	6
	
	
	
	

	215
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 4А
	шт
	10
	
	
	
	

	216
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 50А
	шт
	3
	
	
	
	

	217
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АП50Б-3МТ 6,3А
	шт
	10
	
	
	
	

	218
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29    32А.     3-Х  ФАЗНЫЙ
	шт
	2
	
	
	
	

	219
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ИЭК ВА47-29    С25А.    1П
	шт
	6
	
	
	
	

	220
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    3П, 10А, С-ХАРАКТЕРИСТИКИ
	шт
	1
	
	
	
	

	221
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    3П, 20А, D-ХАРАКТЕРИСТИКИ
	шт
	1
	
	
	
	

	222
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    1П, 6А, D-ХАРАКТЕРИСТИКИ
	шт
	2
	
	
	
	

	223
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    IN6А. 3П
	шт
	16
	
	
	
	

	224
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    С16А. 3П
	шт
	6
	
	
	
	

	225
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК  ВА47-29    С40А. 3П
	шт
	5
	
	
	
	

	226
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29    IN10А.1П
	шт
	5
	
	
	
	

	227
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29    С16А.1П
	шт
	6
	
	
	
	

	228
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-16 (16А)  ИСП.2
	шт
	3
	
	
	
	

	229
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП-16 Б231-55
	шт
	5
	
	
	
	

	230
	ВЫПРЯМИТЕЛЬ NEON ВД 201 Н (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ АППАРАТ), 220V, 108Х310Х430
	шт
	1
	
	
	
	

	231
	ГЕНЕРАТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ ГТЧ-3М
	шт
	1
	
	
	
	

	232
	ГИЛЬЗА ГЗ-25-27-10-120
	шт
	10
	
	
	
	

	233
	ГИЛЬЗА ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ М20Х1.5  L=120 ММ  СТ 12Х18Н10Т
	шт
	2
	
	
	
	

	234
	ДОСМОТРОВЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ  АКА 7202М
	шт
	2
	
	
	
	

	235
	ИЗОЛЯТОР ИПТ-1/400-01
	шт
	6
	
	
	
	

	236
	ИЗОЛЯТОР ИПТ-1/630-01-492К
	шт
	6
	
	
	
	

	237
	ИЗОЛЯТОР ИПТВ-1/250СБ-0491К
	шт
	6
	
	
	
	

	238
	ИЗОЛЯТОР ИПТВ-1/400/630-01-493
	шт
	6
	
	
	
	

	239
	ИЗОЛЯТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ НУЛЕВОЙ ШИНЫ НА 35ММ МОНТАЖНУЮ РЕЙКУ
	шт
	2
	
	
	
	

	240
	КЛЕММНИК WAGO-01 НОМИН. НАПРЯЖ.220В, 5-15А ДЛЯ СХЕМЫ АВР-0,4КВ
	шт
	40
	
	
	
	

	241
	КЛЕЩИ -ВАТТМЕТР А-КИП 4022
	шт
	1
	
	
	
	

	242
	КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПА ПН-2-100
	шт
	4
	
	
	
	

	243
	КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПАПН-2-100
	шт
	2
	
	
	
	

	244
	КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  АРРА  А2
	шт
	3
	
	
	
	

	245
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕК 20-ТОЧ. ПТИ-М
	шт
	10
	
	
	
	

	246
	ПЕЧЬ ПЭТ-4 220В .Р=1КВТ
	шт
	2
	
	
	
	

	247
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ВТФ-6  6А
	шт
	50
	
	
	
	

	248
	ПОЛЗУНКИ К РЕОХОРДУ ДЛЯ ПРИБОРА  ДИСК-250
	шт
	20
	
	
	
	

	249
	ПОСТ ТЕЛЬФЕРНЫЙ  ПКТ20
	шт
	10
	
	
	
	

	250
	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222/2
	шт
	5
	
	
	
	

	251
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/100 А
	шт
	1
	
	
	
	

	252
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/63 А
	шт
	1
	
	
	
	

	253
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/80 А
	шт
	42
	
	
	
	

	254
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 250/125 А
	шт
	12
	
	
	
	

	255
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 250/160 А
	шт
	38
	
	
	
	

	256
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ПЭП 3-4
	шт
	3
	
	
	
	

	257
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ПЭП 6-1 ТУ 4213-002-54048664-2001
	шт
	1
	
	
	
	

	258
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УЛЬТРОЗВУКОВОЙ S 5096-5.0-70
	шт
	1
	
	
	
	

	259
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УЛЬТРОЗВУКОВОЙ S 5182-2.5-65
	шт
	1
	
	
	
	

	260
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УЛЬТРОЗВУКОВОЙ П121-5-65
	шт
	1
	
	
	
	

	261
	ПРИБОР КАБЕЛЬНЫЙ  ИРК-ПРО 7,2 ( С АДАПТЕРОМ IRDA)
	шт
	1
	
	
	
	

	262
	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ КП -1М 2-3-1 160Х200 ТУ 4217-063-00226253-2008

ШКАЛА: 0-25 КГ/СМ2
	шт
	1
	
	
	
	

	263
	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ КП -1М 2-3-1 160Х200 ТУ 4217-063-00226253-2008

ШКАЛА: 0-6 КГ/СМ2
	шт
	1
	
	
	
	

	264
	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ КП -1М 2-3-1 160Х200 ТУ 4217-063-00226253-2008

ШКАЛА: 0-600 КГ/СМ2
	шт
	1
	
	
	
	

	265
	ПУСКАТЕЛЬ ПМ 12-160-260  U=380В
	шт
	1
	
	
	
	

	266
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3100 220В (ОТКР. БЕЗ ТР)
	шт
	1
	
	
	
	

	267
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3210-ПУХЛ4А 220В, 2З+2Р (IP40 С ТР)
	шт
	1
	
	
	
	

	268
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110 220В
	шт
	1
	
	
	
	

	269
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2210 380В (IP54 С ТР)
	шт
	1
	
	
	
	

	270
	РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕМБРАННЫЙ РМ 5319
	шт
	5
	
	
	
	

	271
	РЕЛЕ   РЭП-25-44 - 220В(ПЕРЕМЕН) С КОЛОДКОЙ  ПЕРЕДНЕЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	шт
	1
	
	
	
	

	272
	РЕЛЕ  ТОКА РТЗ 51
	шт
	2
	
	
	
	

	273
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭП-26-003А УХЛ4 -24В
	шт
	5
	
	
	
	

	274
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/2
	шт
	10
	
	
	
	

	275
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЭТ-4ТМ.02.2-12В; 3*57.7/100B, КЛ.Т.0,2/0,5,5(7,5)А
	шт
	6
	
	
	
	

	276
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ПСЧ-3ТМ.05М.03, 5-100А, 380В
	шт
	1
	
	
	
	

	277
	ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-0.63-220/12     В
	шт
	2
	
	
	
	

	278
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-100/5
	шт
	12
	
	
	
	

	279
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-1000/5
	шт
	6
	
	
	
	

	280
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-200/5
	шт
	10
	
	
	
	

	281
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-300/5
	шт
	7
	
	
	
	

	282
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-400/5
	шт
	10
	
	
	
	

	283
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-50/5
	шт
	9
	
	
	
	

	284
	ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66-600/5
	шт
	13
	
	
	
	

	285
	ТЭН 125-8,5\1,25  Т  220В0
	шт
	12
	
	
	
	

	286
	ТЭН 71 А 10/0.4 Т 220
	шт
	2
	
	
	
	

	287
	ТЭН 90-10 \1   Т 220В
	шт
	10
	
	
	
	

	288
	УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ "ОСП"
	шт
	2
	
	
	
	

	289
	ШИНА НУЛЕВАЯ ТИП 14/1 (100А), 105Х6Х2
	шт
	2
	
	
	
	

	290
	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ FORK 3-Х РЯДНАЯ, 63А, L=1М
	шт
	1
	
	
	
	

	291
	ЩИТ  ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ  ЩР 12.0.1.2.0  НА 12 ВЫКЛ.А3161 16А
	шт
	3
	
	
	
	

	292
	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТ. ЩУРН-3/12 (30) С ЗАМКОМ И ОКНОМ
	шт
	1
	
	
	
	

	293
	ЩИТ ЩА-6 УЗ-380/220В-63А УХЛ4 (ВВОДНОЙ АВТОМ.60АСЕРИИ ВА,ГРУПП.АВТОМ. НА 25А СЕР.ВА)
	шт
	2
	
	
	
	

	294
	ЭЛЕКТРОКОНФОРКА ЭКТ-145-1,0/220 "ЛЫСЬВА" Р-ОТ 102 ДО 1500ВТ
	шт
	1
	
	
	
	

	295
	ЭЛЕКТРОКОНФОРКА ЭКТ-180-1,5/220 "ЛЫСЬВА" Р-ОТ 102 ДО 1500ВТ
	шт
	1
	
	
	
	

	296
	ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ-4  (ИЛЕА685241081)  25Х30Х40
	1000шт
	0,3
	
	
	
	

	297
	ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ-4  (ИЛЕА68524118501) 20Х32Х50
	1000шт
	0,3
	
	
	
	

	298
	ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ-4  (ИПТЖ685241610)  22Х30Х60
	1000шт
	0,3
	
	
	
	

	299
	ЯЩИК С 3-Х ПОЛЮСНЫМ ВР32-31 С КОМПЛЕКТОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПН2-100   I ВСТ.=100А ЯВ3-31
	шт
	1
	
	
	
	

	300
	ЯЩИК-РУБИЛЬНИК ЯБПВУ-1М 100А
	шт
	2
	
	
	
	

	301
	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ДЛЯ ДАТЧИКА "САПФИР22М" МО 68-1 ТУ 38-105 1082-76.ТУ 25-38.005
	шт
	100
	
	
	
	

	302
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ АИР-10/М1-ДИ-1160-2,5МПА-С(0,5)-T0550-КМЧ-ГП
	шт
	10
	
	
	
	

	303
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ АИР-20/М2-ДД-420-02-А2-T1070-С05-40КПА-25МПА-50-СК-К1-КМЧ-ГП
	шт
	2
	
	
	
	

	304
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДД-2430-01-У2-0,5-40КПА-16-05-В
	шт
	2
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


Общая стоимость договора в руб., с НДС:________________________________________________
                                                                      (сумма цифрой и прописью)
	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.


Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку низковольтного оборудования
Анкета участника запроса ценовых котировок
	№ п/п
	
	Сведения об участнике

	1. 
	Полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
	

	2. 
	ОГРН
	

	3. 
	ИНН / КПП
	

	4. 
	Адрес место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица)
	

	5. 
	Почтовый адрес
	

	6. 
	Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа юридического лица.
	

	7. 
	Должность, Ф.И.О. лица, действующего на основании доверенности (в случае подписания документов лицом, действующим по доверенности).
	

	8. 
	Должность, Ф.И.О., контактные телефоны, ответственного лица Участника запроса ценовых котировок (с указанием кода города)
	

	9. 
	Телефон/факс (с указанием кода города)
	

	10. 
	Адрес электронной почты 
	

	11. 
	Банковские реквизиты 
	

	12. 
	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  (дата и номер Свидетельства, кем выдано)
	

	13. 
	Сведения, при необходимости, о лицензировании видов деятельности (дата, номер срок действия Лицензии, кем выдана)
	


____________________


_______________ ( _________________ )

           должность




подпись

Ф.И.О.








м.п.

дата

Приложение № 4 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку низковольтного оборудования
На фирменном бланке 
Исх. №, дата 
Наименование Заказчика, 
Организатора закупки 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на __________________________________________________________________________ 

(указать предмет закупки) 
Уважаемые господа!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, _____________________________________________________________________________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) ____________________________________________________________________________________участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического ____________________________________________________________________________________ лица), почтовый адрес участника

в лице ___________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № ____________ от «__» ________ 2011 г., в том числе: 

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ____________________________________________________________________________ 

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ____________________________________________________________________________.

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг). 
Обязуемся, в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке. 

4. К настоящей котировочной заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные печатью) документы:
1. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

2. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

n. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

____________________


_______________ ( _________________ )

           должность




подпись

Ф.И.О.



м.п.                                 дата
1
PAGE  
3

