2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения  положений документации о проведении открытого 
одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на проведение наладочных работ установки двухступенчатого натрий-катионирования, предназначенной для питания 

3-х паровых котлов типа ПК-16 и 3-х водогрейных котлов ПТВМ-50 
от «17» августа 2012 года Извещение № 139/2/672 от 17.08.2012г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на проведение наладочных работ установки двухступенчатого натрий-катионирования, предназначенной для питания 3-х паровых котлов типа ПК-16 и 3-х водогрейных котлов ПТВМ-50 от «17» августа 2012 года Извещение № 139/2/672 от 17.08.2012г.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Тип наладочных работ.
	Режимно-наладочные работы.

	2
	Количество и тип фильтров первой и второй ступени.
	Na-катионитовый ступень 1 (старая ХВО)

№4 ТКЗ ФиПа Ф2000 мм Р=6 кгс/см2 – 1 шт.
№5 ТКЗ ФиПа Ф2000 мм Р=6 кгс/см2 – 1 шт.
№6 ТКЗ ФиПа Ф2000 мм Р=6 кгс/см2 – 1 шт.
Na-катионитовый ступень 2 (старая ХВО)

№7 ЗиО-Подольск ФиПа Ф1500 мм Р=6 кгс/см2 – 1 шт.
№8 ЗиО-Подольск ФиПа Ф1500 мм Р=6 кгс/см2 – 1 шт.
№9 ЗиО-Подольск ФиПа Ф1500 мм Р=6 кгс/см2 – 1 шт.
Na-катионитовый ступень 1 (новая ХВО)

№2 Бийский Маш. з-д ФиПа Ф1500 мм Р=6 кгс/см2 – 1 шт.
№3 Бийский Маш. з-д ФиПа Ф1500 мм Р=6 кгс/см2 – 1 шт.
№7                                 ФиПа Ф2000 мм Р=16 кг/см2 – 1 шт.

	3
	Производительность установки натрий-катионирования.
	На 1 ступень до 210 т/ч

После 2 ступени ХВО составляет 92 т/ч


2

