Техническое задание

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Панель установочная    
Типа 
140 ХВР 006 00

или эквивалент

	Технические характеристики:         
панель установочная для 6 модулей ПЛК Quantum
	шт.
	1

	2
	Модуль питания   
Типа 
140 CPS 114 20

или эквивалент
	Технические характеристики:       
  вход:

- напряжение - ~ (170 - 276) В, (47 - 63) Гц;

- ток потребления – 0,6 А при ~230 В;

- номинальная мощность – 130 Вт;

 выход:

- напряжение – 5,1 В постоянного тока;

- ток нагрузки макс. -8А при 60 град. С
	шт.
	1

	3
	Модуль процессорный  
Типа 
140 CPU 434 12А

или эквивалент
	Технические характеристики:        
процессор 486, ОЗУ – 2 МВ;

Порт связи:

- Modbus (RS-232) – 2 порта, вилка D-SUB9;

- Modbus Plus (RS-485) - вилка D-SUB9.


	шт.
	1

	4
	Модуль сети

Ethernet 
Типа 
140 NOE 771 11

или эквивалент
	Технические характеристики:                                                    -порт 10/100 Buse-T (витая пара – коннектор RJ-45);

- порт 100 Buse-FX (оптика – коннектор MT-RJ);

- протокол – TCP/IP.


	шт.
	3


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная,товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия) ;гарантийный талон. В случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
