ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по изготовлению, установке, ремонту и обслуживанию изделий для торговых салонов Компании «Евросеть», расположенных в республике Хакасия и республике  Тыва:

- Стеклянные двери витрин и фурнитура к ним;

- Стеклопакеты, оклейка стёкол ударопрочной плёнкой.

Наименование предмета тендера: «Выполнение работ по установке, замене стеклянных дверей витрин, стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой (далее по тексту – «работы»/«изделия») для торговых салонов Компании «Евросеть» (далее по тексту – «ТТ»), расположенных в республике Хакасия и республике  Тыва.

Раздел 1. Общие требования.

- Качество работ и используемых материалов: Исполнитель предоставляет гарантию качества и безопасности на выполненные работы, которая составляет 1 (один) год с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантия на новые установленные изделия 2 года.

- Место и условия оказания услуг: Торговые объекты, расположенные в республике Хакасия и республике  Тыва (Приложение № 1). Доставка материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по предмету тендера, осуществляется Исполнителем по адресу, указанному Заказчиком в пределах указанных выше регионах. Связанные с доставкой погрузочные, экспедиторские и иные работы (услуги) осуществляются силами и за счёт Исполнителя.

- Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Формой оплаты является безналичный расчёт. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счёта, счёт-фактуры, Сервисного Акта (Приложение № 2) и Акта выполненных работ (Приложение № 3), предоставленные Исполнителем с отметкой представителя Заказчика от ТТ. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем платёжных документов. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

- Порядок формирования цены Договора: Общая стоимость Договора состоит из общей стоимости выполненных работ в рамках Договора, которая включает в себя стоимость используемых материалов и иных издержек и затрат Исполнителя (в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей), связанных с исполнением Договора.

Стоимость работ и материалов определяется в Протоколах согласования расценок, является фиксированной и не подлежит изменению в период всего срока действия Договора (1 год).

В отношении импортной продукции все риски, связанные с изменением курса валют, произошедшего в период действия настоящего Договора, несёт Исполнитель.

ВАЖНО: Не допускается изменение номенклатуры и количества позиций при заполнении Протоколов согласования расценок по установке, ремонту и техническому обслуживанию рольставен (защитных роллет) и рулонных ворот, раздвижных металлических решёток, металлических и противопожарных дверей, автоматических дверей (работы и материалы).

- Отсутствие в реестре недобросовестных Подрядчиков.

Раздел 2: Основные требования к Исполнителю, являющиеся предметом тендера.

- Персонал Исполнителя: Персонал Исполнителя, допущенный к проведению работ, должен иметь соответствующий профилю деятельности навык и опыт работы, а так же, соответствовать нормативным требованиям по состоянию здоровья. При оказании услуг по Договору, весь задействованный персонал Исполнителя обязан иметь гражданство РФ, оформленные трудовые отношения с Исполнителем (трудовые договора с оформлением трудовой книжки; договора гражданско-правового характера) во исполнение обязательств в части ответственности по Договору, в том числе в части материальной ответственности - избежание краж и т.п.

Персонал Исполнителя должен обеспечиваться спецодеждой. Спецодежда должна быть чистой, выглаженной, спокойных цветовых тонов с нанесённой символикой, отражающей информацию о принадлежности данного сотрудника к предприятию Исполнителя. Кроме того, каждый сотрудник Исполнителя, должен иметь нагрудный информационный знак (бейдж), содержащий название организации Исполнителя, наименование должности и имени сотрудника.

- Качество и безопасность выполняемых работ и используемых материалов: Исполнитель гарантирует, что качество изделий, фурнитуры и комплектующих к ним, применяемых им для выполнения работ, соответствуют государственным стандартам и техническим условиям и подтверждаются соответствующими документами. На момент выполнения работ продукция должна иметь действующий сертификат соответствия. Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает «Поставщика» от ответственности за использование продукции ненадлежащего качества.

- Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям Заказчика: Заказчик в течение срока действия Договора, вправе проверять ход и качество оказания услуг, а также давать Исполнителю указания, относительно результатов оказываемых услуг. Указания Заказчика обязательны для Исполнителя. Заказчик оставляет за собой право по результатам работы добавлять или снимать с обслуживания ТТ c уведомлением Исполнителя за 3 календарных дня до вступления корректировок в силу. Заказчик оставляет за собой право на выбор Исполнителя на оказание услуг и заключение Договоров по тендерной цене. Заказчик оставляет за собой право передавать на обслуживание от 100 до 500 объектов одному Исполнителю.

- Проведение работ по установке/замене стеклянных дверей витрин, стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой, а так же сроки выполнения работ и их максимальной продолжительности (периода): Выполнение работ по заявкам (заявка – это срочное, разовое выполнение работ по требованию Заказчика) осуществляется в течение срока действия Договора (1 год) в период 2014-2015. Исполнитель обязан в выходные и праздничные дни предоставлять аварийную бригаду (не менее 2-х человек) для выполнения срочных заявок. При установке/замене и ремонте изделий персонал Исполнителя обязан иметь при себе весь необходимый инструмент, материалы и оборудование для проведения данных видов работ. Выполнение работ по заявкам осуществляется по следующей схеме и включает в себя:

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ВИТРИН и ФУРНИТУРА К НИМ:

Установка/замена изделий (общие работы):

- получение заявки от Заказчика по электронной почте;

- выезд на замер (не более 1-го календарного дня с момента получения заявки);

- предоставление предварительного сметного расчёта и Сервисного Акта (срок - не более 1-го рабочего дня, после выезда на замер);

- производство изделий (не более 2-х календарных дней с момента получения согласования Заказчика предварительного сметного расчёта);

- доставка изделий, фурнитуры и сопутствующих материалов и инструментов на ТТ (не более 1-го календарного дня с момента производства изделий. Доставка осуществляется силами Исполнителя);

- разгрузка и перемещение изделий, сопутствующих материалов и инструментов от а/м до ТТ (в день доставки. Осуществляется силами Исполнителя).

- монтаж изделий (в день доставки);

- уборка мусора после проведения работ (в день монтажа);

- вывоз демонтированных элементов (в день монтажа).

При установке/замене изделий:

- подготовка к работе, включающая в себя демонтаж непригодных изделий;

- монтаж изделий с соблюдением всех правил и норм Техники безопасности, как персонала Исполнителя, так и окружающих.

- регулировка изделий и фурнитуры к ним;

- уборка мусора после проведения работ;

- демонстрация выполненной работы и краткий инструктаж по эксплуатации изделий представителю ТТ Заказчика с подписью в Акте;

- подписание представителем Заказчика на ТТ Акта приёма-передачи выполненных работ;

- вывоз демонтированных изделий.

Сроки и действия Исполнителя при установке/замене стеклянных дверей витрин и фурнитуры к ним (Таблица № 1).

СТЕКЛОПАКЕТЫ, ОКЛЕЙКА СТЁКОЛ УДАРОПРОЧНОЙ ПЛЁНКОЙ:

Установка/замена изделий (общие работы):

- получение заявки от Заказчика по электронной почте;

- выезд на ТТ (в день получения заявки от Заказчика);

- удаление осколков из внутренней части стеклопакета;

- установка временного стекла, вместо стеклопакета (в день выезда на ТТ);

- предоставление предварительного сметного расчёта и Сервисного Акта (срок - не более 1-го рабочего дня, после выезда на замер);

- производство изделий (не более 4-х календарных дней с момента получения согласования Заказчика предварительной сметы);

- доставка изделий, фурнитуры и сопутствующих материалов и инструментов на ТТ (не более 1-го календарного дня с момента производства изделий. Доставка осуществляется силами Исполнителя);

- разгрузка и перемещение изделий, сопутствующих материалов и инструментов от а/м до ТТ (в день доставки. Осуществляется силами Исполнителя).

- монтаж изделий с соблюдением всех правил и норм Техники безопасности, как персонала Исполнителя, так и окружающих.

- регулировка изделий и фурнитуры к ним;

- уборка мусора после проведения работ;

- демонстрация выполненной работы и краткий инструктаж по эксплуатации изделий представителю ТТ Заказчика с подписью в Акте;

- подписание представителем Заказчика на ТТ Акта приёма-передачи выполненных работ;

- вывоз демонтированных изделий.

Сроки и действия Исполнителя при установке/замене стеклопакетов и оклейке стеклопакетов ударопрочной плёнкой (Таблица № 2).

6. 	Процедура и перечень документов, передаваемых Заказчику:

Передача документов по установке/замене изделий осуществляется в следующем порядке: Исполнитель при выезде на ТТ по заявке, заполняет Сервисный Акт (Приложение № 2), в котором фиксируется тип, количество и размеры изделий; подписывает его у Представителя Заказчика ТТ. В случае ремонтных работ, согласовывает со Старшим Инженером стоимость проведения ремонтных работ, составляет смету и не позднее следующего дня после составления Сервисного Акта, направляет два документа и фотоотчёт на электронную почту Заказчику. После получения согласования сметы Заказчиком, Исполнитель проводит работы. Исполнитель фотографирует результат работ и заполняет Акт приёма-передачи и выполненных работ, подписывает его у Представителя Заказчика ТТ и не позднее следующего дня после проведения работ, направляет копии документов и фото на электронную почту Заказчику.

Исполнитель каждые 2 (две) недели предоставляет Заказчику полный пакет оригинальных документов по выполненным работам:

- Сервисный Акт

- Акт приёма-передачи и выполненных работ

- Счёт

- Счёт-фактура

- КС-2

- КС-3

- Доп. соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора.

- Перечень Приложений к ТЗ, являющихся неотъемлемой частью

- Приложение № 1 «Перечень торговых точек»

- Приложение № 2 «Шаблон Сервисного Акта»

- Приложение № 3 «Шаблон Акта выполненных работ»

Таблица № 1

| Действия Исполнителя при установке/замене стеклянных дверей витрин и фурнитуры к ним |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие Исполнителя после получения заявки от Заказчика/Этапы | Установка/замена |  |  |  |  |
|  | 1-й день | 2-й день | Этап согласов. сметы | 3-й день | 4-й день |
| Выезд на ТТ | + |  |  |  |  |
| Заполнение Сервисного Акта | + |  |  |  |  |
| Фотографирование до выполнения работ | + |  |  |  |  |
| Составление сметного расчёта |  | + |  |  |  |
| Предоставление Сервисного Акта Заказчику по эл. почте |  | + |  |  |  |
| Предоставление сметного расчёта Заказчику по эл. почте |  | + |  |  |  |
| Проведение работ |  |  |  | + |  |
| Предоставление Акта приёма-передачи Заказчику по эл. почте |  |  |  |  | + |
| Предоставление фотоотчёта |  |  |  |  | + |
| Сроки выполнения при установке/замене стеклянных дверей витрин и фурнитуры к ним |  |  |  |  |  |
| Действие после получения заявки от Заказчика | Срок выполнения (кал. дни/не более) |  |  |  |  |
|  | Установка/замена |  |  |  |  |
| Выезд на ТТ | 1 |  |  |  |  |
| Предоставление сметного расчёта | 1 |  |  |  |  |
| Производство конструкции | 2 |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 5 |  |  |  |  |

Таблица № 2

| Действия Исполнителя при установке/замене стеклопакетов и оклейке ударопрочной плёнкой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие Исполнителя после получения заявки от Заказчика/Этапы | Установка/замена |  |  |  |  |
|  | 1-й день | 2-й день | Этап согласов. сметы | 3-й день | 4-й день |
| Выезд на ТТ | + |  |  |  |  |
| Заполнение Сервисного Акта | + |  |  |  |  |
| Фотографирование до выполнения работ | + |  |  |  |  |
| Установка временного стекла | + |  |  |  |  |
| Оклейка неповреждённых стеклопакетов ударопрочной плёнкой | + |  |  |  |  |
| Составление сметного расчёта |  | + |  |  |  |
| Предоставление Сервисного Акта Заказчику по эл. почте |  | + |  |  |  |
| Предоставление сметного расчёта Заказчику по эл. почте |  | + |  |  |  |
| Проведение работ |  |  |  | + |  |
| Предоставление Акта приёма-передачи Заказчику по эл. почте |  |  |  |  | + |
| Предоставление фотоотчёта |  |  |  |  | + |
| Сроки выполнения при установке/замене стеклопакетов и оклейке ударопрочной плёнкой |  |  |  |  |  |
| Действие после получения заявки от Заказчика | Срок выполнения (кал. дни/не более) |  |  |  |  |
|  | Стеклопакет | Ударопрочная плёнка |  |  |  |
|  |  | Срочная заявка | Текущая заявка |  |  |
| Выезд на ТТ | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Предоставление сметного расчёта | В день выезда на ТТ | Согласование с отв. сотрудником Заказчика по телефону | Согласование с отв. сотрудником Заказчика по телефону |  |  |
| Производство изделия | 4 | - | - |  |  |
| Выполнение работ | 1 | В день выезда на ТТ | 1 |  |  |
| ИТОГО: | 6 | 1 | 2 |  |  |