от 17.12.2015 г. № 7408/999 Руп-1/П-15-Р

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/999 Руп1/П-15 «Поставка установок очистки хозяйственно-бытовых стоков и ливневых вод для выполнения работ подготовительного периода для сооружения энергоблока №1 АЭС «Руппур»:

 Вопрос: 
Согласно закупочной документации открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку товара по лоту №7408/999 Руп1/П-15 "Поставка установок очистки хоз-бытовых стоков и ливневых вод", а именно п. 2.3 проекта договора, приведены требования к упаковке оборудования в грузовые места, не превышающие следующих весогабаритных характеристик:- 11500 мм х 2250 мм х 2250 мм;- вес брутто 5000 кг;- объем - не менее 1 (одного) куб. метра. Одновременно с вышеуказанным, в Исходных технических требованиях 258-13.8-ITT (ИТТ), входящих в состав закупочной документации, а именно в приложении А к ИТТ, приведены требуемые (согласно п.3.5 ИТТ) габаритные размеры модулей, составляющие:- минимально 9000 мм х 2500 мм х 3000 мм;- максимально 12000 мм х 2500 мм х 3000 мм.Так как модули данного оборудования являются комплектными неразборными единицами оборудования, требования п. 2.3 проекта договора противоречат требованиям п.3.5 ИТТ, что приводит к невозможности выполнить условия договора и ограничению конкуренции. Просим Вас устранить данное несоответствие в закупочной документации.

Ответ: 
В п.2.3, п.4.12.12 проекта договора (ЧАСТЬ 3 ТОМА 1 закупочной документации) внесены соответствующие изменения.
