
Заказчик: ОАО "Новгородоблэнерго"

Объект: Реконструкция воздушной линии напряжением 0,4кВ фидер "ул. Полевая" (с разделением существующего фидера на два и подключением одного из них от трансформаторной подстанции ТП-66) по адресу: Новгородская область, г. Окуловка.

СМЕТА № 1  

Реконструкция воздушной линии ВЛИ-0,4кВ

Сметная стоимость
 

в том числе 

Налог на добавленную стоимость
 

	N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин

	
	Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных

(11.19+77.04)*1.2
	ТЕР 33-04-042-01

мдс 35 табл.1 п. 5
	6

1 опора
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ

(16.22+39.13)*1.2
	ТЕР 33-04-040-01

мдс 35 табл.1 п. 5
	6

1 опора (3 провода)
	
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж одного дополнительного провода # мдс 35 табл.1 п. 5

(1.88+7.61)*1.2
	ТЕР 33-04-040-02
	6

1 опора (3 провода)
	
	
	
	
	
	

	4
	Вывоз опор на расстояние до 10км
	ССЦ01.2000 т.3-1
	4.5

т
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А

45.58*(1.05*1.2)+0.55*1.2+193.64
	ТЕРм 08-03-521-15

гэсн т.ч.8 # мдс 35 табл.2 п. 5
	2

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	6
	Рубильник мачтовый  SZ156 с предохранителями ППН-33, Iп.в.=160А,   зажимами KG41. крышками SP42 и монтажной рейкой Ц=11970:1,18:3,94х1,02х1,06=2783,70
	прайс лист
	2

к-т
	
	
	
	
	
	

	7
	Изолирующая штанга  ST33 Ц=1865:1,18:3,94х1,02х1,06=433,72
	прайс лист
	1

шт
	
	
	
	
	
	

	8
	прим. Скрепа SOT 36
	ТССЦ 1113170
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	9
	Прим. Лента бандажная SOT 36 (длиной 50м)
	ТССЦ 1113165
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	10
	Заземляющий проводник ЗП 6 (3м) Ц=152:1,18:3,94х1,02х1,06=35,35
	прайс лист
	2

шт
	
	
	
	
	
	

	11
	Заземляющий проводник ЗП 2 (3м) Ц=110:1,18:3,94х1,02х1,06=25,58
	прайс лист
	2

шт
	
	
	
	
	
	

	12
	Прим. Зажим плашечный SL 37.1, SL4,26
	ТССЦ 5090262
	8

шт.
	
	
	
	
	
	

	13
	Прим. Зажим соединительный марки SLIP 22.12
	ТССЦ 1110129
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	14
	Кожухи защитные SР 15
	ТССЦ 5090814
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	15
	Бандаж дистанционный марки SO 79.5, SO 79,1 (8+8)
	ТССЦ 5091407
	16

шт.
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Промежуточная опора П11
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных

51.26*1.2+149.18*1.2+49.38
	ТЕР 33-04-003-01

мдс 35 табл.1 п. 5
	6

1 опора
	
	
	
	
	
	

	17
	Прим. Стойка опоры СВ 95-3 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
	ТССЦ 4032118
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	18
	Заземляющий проводник ЗП 6 (3м) Ц=152:1,18:3,94х1,02х1,06=35,35
	прайс лист
	6

шт
	
	
	
	
	
	

	19
	Прим. Крюк SOT 29,10
	ТССЦ 5090089
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	20
	Прим. Зажим соединительный марки SLIP 22.12
	ТССЦ 1110129
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	21
	прим. Скрепа SOT 36
	ТССЦ 1113170
	12

шт.
	
	
	
	
	
	

	22
	Зажим поддерживающий марки SO 69.95
	ТССЦ 1110132
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	23
	Прим. Зажим плашечный SL 37.2
	ТССЦ 5090262
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	24
	Прим. Кожухи защитные SР 15
	ТССЦ 5090814
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Угловая промежуточная опора УП 11
	
	
	
	
	
	
	
	


	25
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом

106.57*1.2+350.11*1.2+49.38
	ТЕР 33-04-003-02

мдс 35 табл.1 п. 5
	2

1 опора
	
	
	
	
	
	

	26
	Прим. Стойка опоры СВ 95-3 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
	ТССЦ 4032118
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	27
	Заземляющий проводник ЗП 6 (3м) Ц=152:1,18:3,94х1,02х1,06=35,35
	прайс лист
	2

шт
	
	
	
	
	
	

	28
	Прим. Крюк SOT 29,10
	ТССЦ 5090089
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	29
	прим. Скрепа SOT 36
	ТССЦ 1113170
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	30
	Прим. Зажим соединительный марки SLIP 22.12
	ТССЦ 1110129
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	31
	Прим. Зажим плашечный SL 37.2
	ТССЦ 5090262
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	32
	Прим. Кожухи защитные SР 15
	ТССЦ 5090814
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	33
	Зажим поддерживающий марки SO 69.95
	ТССЦ 1110132
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	34
	Прим. Кронштейн  на опоре # гэсн т.ч.8

16.16*(1.05*1.2)+7.87*1.2+4.28
	ТЕРм 08-02-364-01

мдс 35 табл.2 п. 5
	2

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	35
	Кронштейн У4 Ц=610,01:1,18:3,94х1,02х1,06=141,86
	прайс лист
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	36
	Изолированный наконечник CPTAUR 50, 54, Ц=270:1,18:3,94х1,02=62,79
	прайс лист
	4

шт
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Угловая анкерная  опора УА 11/ПУА 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами

163.36*1.2+562.63*1.2+49.38
	ТЕР 33-04-003-03

мдс 35 табл.1 п. 5
	2

1 опора
	
	
	
	
	
	

	38
	Прим. Стойка опоры СВ 95-3/бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
	ТССЦ 4032118
	5

шт.
	
	
	
	
	
	

	39
	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
	ТССЦ 4032127
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	40
	Заземляющий проводник ЗП 6 (3м) Ц=152:1,18:3,94х1,02х1,06=35,35
	прайс лист
	4

шт
	
	
	
	
	
	

	41
	прим. Скрепа SOT 36
	ТССЦ 1113170
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	42
	Прим. Крюк SOT 29,10
	ТССЦ 5090089
	5

шт.
	
	
	
	
	
	

	43
	Зажим поддерживающий марки SO 69.95
	ТССЦ 1110132
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	44
	Прим. Зажим натяжной марки SO 250.01
	ТССЦ 5091406
	5

шт.
	
	
	
	
	
	

	45
	Прим. Зажим соединительный марки SLIP 22.1, SLIP 22,12 (4+6)
	ТССЦ 1110129
	10

шт.
	
	
	
	
	
	

	46
	Прим. Зажим плашечный SL 37.2
	ТССЦ 5090262
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	47
	Прим. Кожухи защитные SР 15
	ТССЦ 5090814
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	48
	Кабельный наконечник SAL 1.27 Ц=150:1,18:3,94х1,02х1,06=34,88
	прайс лист
	4

шт
	
	
	
	
	
	

	49
	Бандаж  PER 15
	ТССЦ 5099702
	3

шт.
	
	
	
	
	
	

	50
	Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ плит опорных железобетонных

3.86*1.2+2.12*1.2+1.68
	ТЕР 33-04-006-02

мдс 35 табл.2 п. 5
	6

1 ригель
	
	
	
	
	
	

	51
	Опорно-анкерная плита П-3и Ц=2981,15:1,18:3,94х1,02х1,06=693,28
	прайс лист
	6

шт
	
	
	
	
	
	

	52
	Прим. Кронштейн  на опоре # гэсн т.ч.8

16.16*(1.05*1.2)+7.87*1.2+4.28
	ТЕРм 08-02-364-01

мдс 35 табл.2 п. 5
	4

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	53
	Кронштейн У4 Ц=610,01:1,18:3,94х1,02х1,06=141,86
	прайс лист
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	54
	Стяжка Г1 Ц=376:3,94х1,02х1,06=103,18
	прайс лист
	6

шт
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Анкерная  опора А11
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Установка дополнительных железобетонных подкосов ВЛ 0,38

51.26*1.2+149.18*1.2+49.38
	ТЕР 33-04-003-01

мдс 35 табл.1 п. 5
	2

1 опора
	
	
	
	
	
	

	56
	Прим. Стойка опоры СВ 95-3 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
	ТССЦ 4032118
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	57
	Заземляющий проводник ЗП 6 (3м) Ц=152:1,18:3,94х1,02х1,06=35,35
	прайс лист
	2

шт
	
	
	
	
	
	

	58
	прим. Скрепа SOT 36
	ТССЦ 1113170
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	59
	Прим. Крюк SOT 29,10
	ТССЦ 5090089
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	60
	Прим. Зажим натяжной марки SO 250.01
	ТССЦ 5091406
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	61
	Прим. Зажим соединительный марки SLIP 22.1, SLIP 22,12 (1+3)
	ТССЦ 1110129
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	62
	Прим. Зажим плашечный SL 37.2
	ТССЦ 5090262
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	63
	Прим. Кожухи защитные SР 15
	ТССЦ 5090814
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	64
	Кабельный наконечник SAL 1.27 Ц=150:1,18:3,94х1,02х1,06=34,88
	прайс лист
	2

шт
	
	
	
	
	
	

	65
	Прим.Колпачки изолирующие РК99. 25.95
	ТССЦ 5090047
	0.4

10 шт.
	
	
	
	
	
	

	66
	Прим. Кронштейн  на опоре # гэсн т.ч.8

16.16*(1.05*1.2)+7.87*1.2+4.28
	ТЕРм 08-02-364-01

мдс 35 табл.2 п. 5
	2

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	67
	Кронштейн У4 Ц=610,01:1,18:3,94х1,02х1,06=141,86
	прайс лист
	2

шт.
	
	
	
	
	
	

	68
	Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ плит опорных железобетонных

3.86*1.2+2.12*1.2+1.68
	ТЕР 33-04-006-02

мдс 35 табл.2 п. 5
	2

1 ригель
	
	
	
	
	
	

	69
	Опорно-анкерная плита П-3и Ц=2981,15:1,18:3,94х1,02х1,06=693,28
	прайс лист
	2

шт
	
	
	
	
	
	

	70
	Стяжка  Ц=376:3,94х1,02х1,06=103,18
	прайс лист
	4

шт
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Ответвление магистральных  СИП от  ВЛ
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Прим. Устройство ответвлений СИП (1 провод 4-х жильный)

45.88*1.2+146.3*1.2+5.68
	ТЕР 33-04-013-03

мдс 35 табл.1 п. 5
	1

1 ответвление
	
	
	
	
	
	

	72
	Прим. Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.12
	ТССЦ 1110129
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	73
	Прим. Крюк SOT 29,10
	ТССЦ 5090089
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	74
	Прим. Зажим натяжной марки SO 250.01
	ТССЦ 5091406
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	75
	Прим. Зажим соединительный марки SLIP 22.1
	ТССЦ 1110129
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	76
	Бандаж  PER 15
	ТССЦ 5099702
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	77
	Кабельный наконечник SAL 1.27 Ц=150:1,18:3,94х1,02х1,06=34,88
	прайс лист
	1

шт
	
	
	
	
	
	

	78
	прим. Скрепа SOT 36
	ТССЦ 1113170
	4

шт.
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Заземление и защита от перенапряжений
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Установка ограничителя перенапряжения

57.87*1.2+114.13*1.2+3.52
	ТЕР 33-04-030-01

мдс 35 табл.1 п. 5
	9

1 компл.
	
	
	
	
	
	

	80
	Ограничитель перенапряжения ОПН-SE 45 Ц=1480:1,18:3,94х1,02х1,06=344,18
	прайс лист
	9

шт
	
	
	
	
	
	

	81
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	ТССЦ 1010814
	0.0114

т
	
	
	
	
	
	

	82
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм

118.71*1.2+58.65*1.2+544.42
	ТЕРм 08-02-471-04

мдс 35 табл.2 п. 5
	1.2

10 шт.
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Провода и кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов

487.9*1.2+674.25*1.2+549.1
	ТЕР 33-04-008-03

мдс 35 табл.1 п. 5
	0.665

1 км изолированного провода 
	
	
	
	
	
	

	84
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2

27.23*1.2+79.89*1.2+1.14
	ТЕР 33-04-013-02

мдс 35 табл.1 п. 5
	12

1 ответвление
	
	
	
	
	
	

	85
	Провода самонесущие изолированные  СИП-2 с алюминиевыми жилами  напряжением 1кв (3*50+1*54,6мм2) Ц=129630:1,18:3,94х1,02х1,06=30146,25
	прайс лист
	0.14

1км
	
	
	
	
	
	

	86
	Провода самонесущие изолированные  СИП-2 с алюминиевыми жилами  напряжением 1кв (3*95+1*95мм2) Ц=238940:1,18:3,94х1,02х1,06=55566,96
	прайс лист
	0.17

1км
	
	
	
	
	
	

	87
	Провода самонесущие изолированные  СИП-4 с алюминиевыми жилами  напряжением 1кв 2*16мм2 Ц=41103:1,18:3,94х1,02х1,06=9558,75
	прайс лист
	0.3

1км
	
	
	
	
	
	

	88
	Провода самонесущие изолированные  СИП-4 с алюминиевыми жилами  напряжением 1кв 4*16мм2 Ц=46200:1,18:3,94х1,02х1,06=10744,1
	прайс лист
	0.055

1км
	
	
	
	
	
	

	89
	Прим. Гофротруба  диаметр  50 мм

234.26+614.36+876.46
	ТЕРм 08-02-409-02
	0.05

100 м
	
	
	
	
	
	

	90
	Прим. Гофротруба д. 50мм
	ТССЦ 1038020
	5

п.м
	
	
	
	
	
	

	91
	Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2

267.63+79.34+295.93
	ТЕРм 08-02-412-08
	0.05

100 м
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Устройство вводов в здания и аппараты
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Устройство ввода в здание

51.33*(1.05*1.2)+432.48*1.2+13.48
	ТЕРм 08-02-374-01

гэсн т.ч.8 # мдс 35 табл.2 п. 5
	12

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	93
	Прим. Крюк SOT 29,10
	ТССЦ 5090089
	18

шт.
	
	
	
	
	
	

	94
	прим. Скрепа SOT 36
	ТССЦ 1113170
	30

шт.
	
	
	
	
	
	

	95
	Прим. Лента бандажная SOT 36 (длиной 50м)
	ТССЦ 1113165
	1

шт.
	
	
	
	
	
	

	96
	Зажим анкерный марки SO 157.1
	ТССЦ 5091405
	10

шт.
	
	
	
	
	
	

	97
	Зажим анкерный марки SO 158.1
	ТССЦ 5091406
	6

шт.
	
	
	
	
	
	

	98
	Прим. Зажим соединительный марки SLIP 22.1, SLIP 22,12 (12+24)
	ТССЦ 1110129
	36

шт.
	
	
	
	
	
	

	99
	Бандаж  PER 15
	ТССЦ 5099702
	48

шт.
	
	
	
	
	
	

	100
	Предохранитель  на опоре железобетонной

9.04*(1.05*1.2)+51.29*1.2+3.21
	ТЕРм 08-02-372-02

т.ч. # мдс 35 табл.2 п. 5
	16

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	101
	Сменный предохранитель FG-235 Ц=100,22:1,18:3,94х1,02х1,06=23,31
	прайс лист
	16

к-т
	
	
	
	
	
	

	102
	Предохранительная вставка PF16 Ц=96:1,18:3,94х1,02х1,06=22,33
	прайс лист
	16

шт
	
	
	
	
	
	

	103
	Кронштейн SO 253    Ц=162:1,18:3,94х1,0х1,06=37,67
	прайс лист
	12

шт
	
	
	
	
	
	

	104
	Прим. Фиксатор (бандаж дистанционный) марки SO 76,19
	ТССЦ 5091407
	24

шт.
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Развозка материалов и конструкций
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор

(5.47+47.6)*1.2
	ТЕР 33-04-016-02

мдс 35 табл.1 п. 5
	17

1 опора
	
	
	
	
	
	

	106
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор

(3.11+11.57)*1.2
	ТЕР 33-04-016-05

мдс 35 табл.1 п. 5
	8

1 опора
	
	
	
	
	
	

	107
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор

(3.73+13.23)*1.2
	ТЕР 33-04-016-06

мдс 35 табл.1 п. 5
	4

1 опора
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	Восстановление уличного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания # гэсн т.ч.8 # общая часть п.3.1.4.

8.75*(1.05*0.3)+32.02*0.3
	ТЕРм 08-02-369-01
	2

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	109
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания # гэсн т.ч.8 # мдс 35 табл.2 п. 5

8.75*(1.05*1.2)+32.02*1.2+33.23
	ТЕРм 08-02-369-01
	2

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	110
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ

7.71+28.72
	ТЕР 33-04-040-01
	4

1 опора (3 провода)
	
	
	
	
	
	

	111
	Прим. Демонтаж траверс и изоляторов # общая часть п.3.1.4. # гэсн т.ч.8

7.86*(0.3*1.05)+44.49*0.3
	ТЕРм 08-02-366-01
	9

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	112
	Прим. Изоляторы на траверсах # гэсн т.ч.8 # мдс 35 табл.2 п. 5

7.86*(1.05*1.2)+44.49*1.2+0.31
	ТЕРм 08-02-366-01
	9

1 шт.
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по смете
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	
	
	


