ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
1. Предмет договора:

Поставка кабельной продукции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Кабель должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВВГнг-LS
 1 кВ 4х120
	Кабель силовой должен быть с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным дымогазовыделением, не распространяющей горение, на напряжение – 1кВ.

Длины не менее строительных. 

Дата выпуска не ранее 2014 года.
	Не менее

12 месяцев
	3,96
	км


        3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на доставку товара до места поставки, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи. 
.       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика      
        7. Сроки поставки продукции:

Не позднее 20 дней с даты подписания договора.
        8. Дополнительные условия:
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества. 

Начальник подразделения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                               Е.Н. Гапеев
