Участникам открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических изделий

О разъяснении положений документации по запросу цен (закупка на сайтах http://www.zakupki.gov.ru №31502879171,

на http://zakupki.rosatom.ru

№ 151022/0476/435,

на http://www.a-k-d.ru №Z040859)

# Уважаемые господа!

На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических изделий, в ответ на запрос участника запроса цен согласно информации, полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1:

Просим Вас дать уточнение по позиции №2 из Тома 2 «Техническая часть»

«Вставка плавкая Типа ВП2Б-1В 1А»

В техническом описании прописана отключающая способность вставок при напряжении 250 В должна быть 35 А , а в наименовании вставки прописаны параметры 1В 1А. Какой вариант считать правильным?

Ответ на вопрос 1:

Касательно Вашего запроса поясняем следующее: по позиции №2 Тома 2 «Техническая часть»:

Вставка плавкая  Тип ВП2Б-1В 1А

Рабочий ток 1А

Рабочее напряжение 250 В.

Тип вставки плавкой и рабочее напряжение в технической части указаны корректно.

Генеральный директор			                   		В.А. Василенко

Исп. Ю.В. Баранецкая  (81369) 6-03-41                                  Дело:32-11