Приложение №_____

к договору №____________

от «___»___________2013г.

Техническое задание №______

на проведение сервисного обслуживания «Аппаратуры технологического контроля параметров и защиты энергетических турбоагрегатов ЛМЗ-97» турбоагрегатов №1,2,4,5,6,7  ТЭЦ ОАО ППГХО.

- Наименование поставляемого товара, услуг, работ.

  - Проведение сервисного обслуживания «Аппаратуры технологического контроля параметров и защиты энергетических турбоагрегатов ЛМЗ-97» (далее – аппаратура ЛМЗ-97) турбоагрегатов №1,2,4,5,6,7  ТЭЦ ОАО ППГХО, так же обучения персонала её эксплуатации, обслуживанию, ремонту.

Разработчик и производитель аппаратуры ЛМЗ-97 турбоагрегатов №1,2,4,5,6,7 ТЭЦ ОАО ППГХО:  ЗАО «Энергоприбор» г. Санкт-Петербург.

- Описание товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

  - Проведение сервисного обслуживания аппаратуры ЛМЗ-97 (согласно таб.№1 настоящего технического задания) с привлечением специалистов на производственные площади Заказчика.

Таблица №1 Необходимый объём работ по сервисному обслуживанию

| №№ п/п | Этап проведения работ по сервисному обслуживанию. | Объём необходимых работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервисное обслуживание аппаратуры ЛМЗ-97 | - выезд квалифицированных сотрудников для диагностики аппаратуры ЛМЗ-97; - выявление и устранение неисправностей и отказов аппаратуры и программного обеспечения; - ремонт вышедшей из строя аппаратуры; - консультации квалифицированных специалистов по всем вопросам эксплуатации аппаратуры ЛМЗ-97 в рабочие, выходные и праздничные дни; - выезды «по скорой помощи» в экстренных ситуациях; - повышение навыков и знаний (переподготовка) для обслуживающего персонала на площадке ОАО ППГХО; - обучения персонала ТЭЦ эксплуатации, обслуживанию, ремонту аппаратуры ЛМЗ-97; - своевременные корректировки в программном обеспечении и в эксплуатационной документации; - обновление программного обеспечения аппаратуры ЛМЗ-97 - рассмотрение вопроса о возможной модернизации аппаратуры ЛМЗ-97; - закупка и замена оборудования или его восстановление, в случае выхода из строя, за счёт поставщика услуг; - продление срока действия стандартных гарантийных условий на замененное оборудование, ПО и техническое сопровождение в течение гарантийного периода; - пополнение резерва ЗИП в необходимом объеме, предусмотренном технической документацией к аппаратуре ЛМЗ-97. |

- Требования к выполняемым работам и оказанию услуг.

  - Поставщик гарантирует для работ по сервисному обслуживанию направить не менее двух специалистов с соответствующей квалификацией не ниже инженера-наладчика, программиста с документацией, подтверждающей опыт проведения данного вида работ на особо опасном производстве (СРО) и право законного представительства от Поставщика для решения всех возникающих вопросов в ходе сервисного обслуживания.

  - Поставщик обязан иметь свидетельство СРО  по пунктам : 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

  - Проезд специалистов, проживание и командировочные расходы осуществляются за счёт Поставщика.

  - Необходим минимум один выезд специалистов для проведения диагностики по согласованию с заказчиком.

  - Количество выездов специалистов в экстренных ситуациях не регламентируется и зависит от невозможности устранения неисправности по горячей линии технической поддержки.

  - Переподготовка и повышение квалификации персонала Заказчика, обслуживающего аппаратуры ЛМЗ-97 проводится на территории  Заказчика во время планового выезда специалистов Поставщика на ТЭЦ ОАО ППГХО.

  - По результатам проведённых работ в конце срока сервисного обслуживания аппаратуры ЛМЗ-97 составляется Акт, подписанный в двустороннем порядке представителями Поставщика и  Заказчика.

- Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг.

  - Началом оказания услуги, считается момент подписания договора об оказании услуги.

  - Срок окончания работ – не позднее 31.12.2013.

  - Сроки прибытия специалистов Поставщика на территорию Заказчика для проведения диагностики аппаратуры ЛМЗ-97 заранее согласовываются с Заказчиком.

- Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг.

  - Специалисты Поставщика должны представить документ, подтверждающий опыт проведения работ на данном оборудовании и право законного представительства от Поставщика для подписания в двустороннем порядке Акта выполненных услуг, работ.

- Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг.

  - Все работы должны поводиться с соблюдением всех необходимых правил и норм техники безопасности.

- Требования к результатам работ.

  - Результатом выполнения работ по сервисному обслуживанию аппаратуры ЛМЗ-97 турбоагрегатов №1,2,4,5,6,7  ТЭЦ ОАО ППГХО должна стать бесперебойная работа оборудования аппаратуры ЛМЗ-97  в течение срока предоставления услуги, а также гарантии на проведенные работы не менее 12 месяцев с момента окончания предоставления услуги;

  - Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и модернизации аппаратуры ЛМЗ-97 турбоагрегатов №1,2,4,5,6,7.

  - Результатом переподготовки персонала Заказчика должен стать допуск персонала ТЭЦ на работы на данной установке и её обслуживанию.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

  - Гарантии на проведенные работы не менее 12 месяцев с момента окончания предоставления услуги;

  - Срок предоставления услуги 1 (один) год с момента подписания договора об оказании услуги.

  - Недостатки, выявленные в результате диагностики аппаратуры ЛМЗ-97 турбоагрегатов №1,2,4,5,6,7,  устраняются Поставщиком.

  - Расходы, связанные с устранением недостатков, выявленных в процессе проведения сервисного обслуживания, несёт Поставщик услуг.

- Организация и порядок проведения работ.

  - Поставщик обязан провести диагностику аппаратуры ЛМЗ-97 турбоагрегатов №1,2,4,5,6,7 ТЭЦ ОАО ППГХО по следующему адресу:

- Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение», ТЭЦ.

- Требования к потенциальному участнику.

  - Участник процедуры закупки не должен  находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

  - Участник процедуры должен представить документ, подтверждающий опыт проведения работ на данном оборудовании.

Начальник цеха ТАИ ТЭЦ ОАО “ППГХО”						А.Н. Антипин

“___” __________2013г.

Начальник ТЭЦ  ОАО “ППГХО”							С.В. Гришин

“___” __________2013г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ОАО «ППГХО»							С.К. Кутузов

“___” __________2013г.

Исп. А.Н.Антипин

(30-245-31360)

От ПОСТАВЩИКА:						От ПОКУПАТЕЛЯ:

_________________________			Генеральный директор ОАО «ППГХО»

_______________/__________/		_____________________/С.В. Шурыгин/