Приложение № 2 к Договору

Качественные показатели Товара

Качество реализуемого сортового обогащенного угля должно соответствовать требованиям безопасности применения по ГОСТ Р 51591 «Угли бурые, каменные и антрацит», ГОСТ  Р 51971-2002 «Угли Восточной Сибири для энергетических целей. Технические условия» и техническому условию производителя угля, оформленному лабораторией угольной промышленности на содержание опасных химических элементов.

Источник:

Сорт, марка

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупность фракции | мм | от 50 мм и не более 300 мм; |
| 2 | Зольность (средняя) на сухое состояние | % | не более 14,8%; |
| 3 | Общая влага угля на рабочее состояние | % | не более 28%. |
| 4 | Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние | % | не менее 31 %; |
| 5 | Сера (общая) на рабочее состояние | % | не более 0,26%; |
| 6 | Теплота сгорания угля низшая на рабочее состояние | Ккал/кг | не менее 3875 ккал/кг |
| 7 | Теплота сгорания угля высшая на рабочее состояние | Ккал/кг | не менее 6893 ккал/кг |

Количество поставляемого Товара составляет 3880,68 тонн с базовой теплотворной способностью равной не менее 3875 Ккал/кг, что эквивалентно 9 141,42 Гкал тепловой энергии.

Наличие сертификата соответствия, сертификата качества, удостоверения качества на каждую партию реализованного Товара обязательно.

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | АО «Хиагда» |
|  | Генеральный директор |
| (Должность) | (Должность) |
|  | Дементьев А.А. |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |