«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«19» апреля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

циркуляционного термостата с прозрачными стенками Lauda Viscotemp 15 G для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Циркуляционный термостат с прозначными стенками Lauda Viscotemp 15 G

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

| №, п/п | Наименование | Характеристика | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляционный термостат с прозначными стенками Lauda Viscotemp 15 G | Характеристики: - Диапазон рабочих температур без подключения проточного охладителя: не менее 30-105 ºС; - Диапазон рабочих температур при подключении проточного охладителя (рабочая жидкость – вода): не менее 0-105 ºС; - Стабильность поддержания температуры: не хуже ±0,01 ºС; - Мощность нагревания: не менее 2,6 кВт; - Тип насоса: нагнетательный с не менее чем 5 уровнями мощности; - Максимальное давление нагнетания: не менее 0,55 бар; - Максимальный поток при нагнетании: не менее 22 л/мин; - Рабочий объем ванны: не менее 15 литров; - Габаритные размеры термостата (ДхШхВ): не менее 428х130х532 мм; - Габаритные размеры открытой части ванны (ДхШ): не менее 270х150 мм; - Глубина ванны: не менее 320 мм; - Подключается к однофазной электросети с напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц. - Потребляемая мощность: не менее 2,7 кВт. - Тип исполнения – настольное; - Материал ванны – нержавеющая сталь с изоляционным стеклом; - Цветной руссифицированный TFT дисплей в возможностью графического отображения процесса термостатирования; - Для визуального контроля за ходом процесса измерения на заднюю стенку термостата может устанавливается светодиодная лампа-экран Lauda BL 15. Лампа-экран питается от управляющего блока термостата через mini-USB кабель. | 1 |
| 2 | Крышка термостата | Нерж.сталь, для установки 4 вискозиметров, с отверстием для установки контрольного стеклянного термометра | 1 |
| 3 | Держатель вискозиметров ДВУ- | (нерж. сталь, тефлон) [предназначен для установки вискозиметров Cannon- Fenske, ВНЖ, ВПЖ в вискозиметричекой бане Lauda] | 4 |