Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке тепловизора TESTO 881-2-PROFI расширенной комплектации.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.Тепловизор TESTO 881-2-PROFI расширенной комплектации.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация на тепловизор TESTO 881-2-PROFI- 1 шт.

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения | от -20°C до 350°C. |
| Разрешение матрицы | 160 x 120 пикселей |
| Размер экрана | 3,5 дюйма LCD с разрешением 320 x 240 пикселей |
| Тепловая чувствительность | < 50 мК NETD. |
| Скорость захвата кадров | 9 кадров в секунду |
| Станд. об-в | 320×230 |
| Встроенная цифровая камера |  |
| Встр. СД-инд-ры |  |
| Записывание голоса через гарнитуру |  |
| Лазер |  |
| Сервофокус |  |
| Просмотр распред. пов. влажности (через ручн. ввод) |  |
| Изотермы |  |
| Мин./макс. значения участка |  |
| Распознавание холл.и гор. точек |  |
| Время работы от одной зарядки аккумулятора | до 4 часов |
| Габаритные размеры прибора | 152 х 108 х 262 мм |
| Вес | 900 грамм |
| Комплектность поставки: 1. Тепловизор Testo 881-2-PROFI. 2. Профессиональное ПО с функцией создания отчетов. 3. SD карта. 4. USB кабель. 5. Блок питания. 6. Li-ion перезаряжаемый аккумулятор. 7. Адаптер для крепления к штативу. 8. Высококачественный прочный кейс. 9. Сменный телеобъектив 9 x 7. 10. Дополнительный сменный аккумулятор. 11. Солнцезащитная бленда. 12. Устройство быстрой зарядки. 13. Чехол Soft-Case. |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течений 45 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока, несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3 В стоимость продукции должна входить первичная поверка.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Руководитель проекта

Командир ОВГСО                                                                         ____________ И.Г. Мудрак