федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) УТВЕРЖДАЮ Директор ОТИ НИЯУ МИФИ____________И.А. Иванов «____» _________2016 г. Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» для нужд Озерского технологического института - филиала НИЯУ МИФИ. Номер открытого аукциона в электронной форме: _________________ СОГЛАСОВАНО Председатель Единой комиссии ______________ В.В. Порошин «____»___________2016 г. Россия, г. Москва Каширское шоссе, д.31

\

| Раздел |  | Под раздел |  | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | 4 |
|  |  | 1.1 |  | Общие сведения | 4 |
|  |  | 1.2 |  | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  |  | 1.3 |  | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  |  | 1.4 |  | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  |  | 1.5 |  | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  |  | 1.6 |  | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  |  | 1.7 |  | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  |  | 1.8 |  | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  |  | 1.9 |  | Требования к участникам процедуры закупки | 9 |
|  |  | 1.10 |  | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 9 |
|  |  | 1.11 |  | Представление предложения о цене договора | 10 |
|  |  | 1.12 |  | Представление графика поставки товаров | 11 |
|  |  | 1.13 |  | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  |  | 1.14 |  | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 12 |
|  |  | 1.15 |  | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 15 |
|  |  | 1.16 |  | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 16 |
|  |  | 1.17 |  | Заключение договора | 19 |
|  |  | 1.18 |  | Право на обжалование | 22 |
| 2 |  | Информационная карта аукциона |  |  | 23 |
| 3 |  | Техническое задание |  |  | 27 |
| 4 |  | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  |  | 79 |
|  | Форма 1 |  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 79 |
|  | Форма 2 |  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров |  | 81 |
|  | Форма 3 |  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 83 |
|  | Форма 4 |  | Анкета участника процедуры закупки |  | 88 |
|  | Форма 5 |  | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации - участника процедуры закупки |  | 92 |
|  | Форма 6 |  | Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства |  | 93 |
| 5 | Проект договора |  |  |  | 98 |

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и пода чей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электрон ной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1 Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2 Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2) указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается.

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике проце дуры закупки, подавшем такую заявку:

1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6);

2) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

5) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

6) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

9) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставление сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электрон ной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4 При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5 При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей за явок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен со держать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рас смотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных все ми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен не позднее 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

1.17.1.1 Договор должен быть заключен не ранее 10 дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.13. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.9. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке.

2. Информационная карта аукциона

| № пункта Ин-форм. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 тел/факс: 8-499-324-97-93, Озерский технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ E-mail: oti@mephi.ru Адрес: 456783, Челябинская область, г.Озерск, пр-т.Победы, д.48. Телефон (35130) 4-39-39 , факс: (35130) 7-01-44, Контактное лицо: Порошин Владимир Васильевич E-mail: VVPorochin@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, с изменениями от 17.10.2016г., размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства; 2) быть правомочным заключать договор; 3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он об жалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 8) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 9) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 10) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 11) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку комплекта лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» для нужд Озерского технологического института - филиала НИЯУ МИФИ. |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара: Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д.48 |
| 2.7 | 1.12 | Сроки поставки товара: с даты заключения договора по 10 декабря 2016 г. |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2010 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 1 384 067 рублей 00 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: ___.________.2016 г. |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: ___.______.2016 г., __ час. __ мин. (время московское) |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: __.____.2016 г. |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: ___._____.2016 г., ___ час. ___ мин. (время московское) |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: ___._____.2016 г. |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: не установлено |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: не установлено |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |
| Подготовлено: Директор ОТИ НИЯУ МИФИ Дата: |  | ____________________ И.А. Иванов |

3. Техническое задание

Предмет договора: Поставка комплекта лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» для нужд Озерского технологического института - филиала НИЯУ МИФИ.

- Наименование и перечень видов поставляемого товара:

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» для нужд Озерского технологического института - филиала НИЯУ МИФИ, в том числе: | Комплект лабораторного оборудования предназначен для оснащения лаборатории электротехники кафедры ЭПП ОТИ НИЯУ МИФИ современным учебным оборудованием и проведения учебных занятий на нем. |  |  |
| 1.1 | Комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1М- С-К Изготовитель: ООО "ИПЦ «Учебная техника» | Комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1М- С-К (Комплект лабораторного оборудования) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по одноименным дисциплинам и допускает работу на нем при температурах от +10 до +35оС и относительной влажности воздуха до 80 % при +25оС. Общие характеристики комплекта лабораторного оборудования: Потребляемая мощность, В·А, 1000. Электропитание: - от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 380+ 38 В; - от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 220+22 В; - частота, 50+ 0,5 Гц. Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже первого. Габаритные размеры, (ДхШхВ) 4550х850х1600 мм. Масса 350 кг. Количество человек, которое одновременно может работать на комплекте: 3. В комплект лабораторного оборудования входят и имеют следующие характеристики: 1.1.1 Электромашинный агрегат с маховиком (с машиной постоянного тока, машиной переменного тока и преобразователем углового перемещения) – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Электромашинный агрегат с маховиком предназначен для электромеханического преобразования энергии машинами постоянного и/или переменного тока, получения сигналов, определяющих частоту вращения и угловое положение подвижных частей агрегата. Агрегат допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. Конструктивно агрегат представляет собой спаренные и установленные на едином основании машину постоянного тока, машину переменного тока и маховик. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Машина постоянного тока:. Номинальная полезная мощность, Вт; 90. Номинальное напряжение якоря, В; 220. Номинальный ток якоря, А; 0,56. Номинальное напряжение обмотки возбуждения, В; 220. Номинальный ток обмотки возбуждения, А; 0,2. Возбуждение; независимое. Номинальная частота вращения, мин-1; 1500. КПД, %; 57.5. Направление вращения; реверсивное. Режим работы; Двигательный / генераторный. Универсальная машина переменного тока:. Номинальная частота тока, Гц; 50. Число фаз на статоре; 3. Схема соединения обмоток статора; Yо /. Число фаз на роторе; 3. Схема соединения обмоток ротора; Yо. Направление вращения; реверсивное. Режим синхронной машины:. Номинальная полезная активная мощность, Вт; 100. Номинальное напряжение, В; 220. cosн; 1. Номинальная частота вращения, мин-1; 1500. Номинальный ток статорной обмотки, А; 0,24. Ток возбуждения холостого хода, А; 1,4. Номинальное напряжение возбуждения, В; 21. Номинальный ток возбуждения, А; 1,75. Направление вращения; реверсивное. Режим работы; Двигательный / генераторный. Режим асинхронного двигателя:. Номинальная полезная активная мощность, Вт; 60. Номинальное напряжение, В; 220. Номинальный ток статорной обмотки, А; 0,47. КПД, %; 60. Cosн; 0,62. Номинальная частота вращения; 1370. Маховик. Момент инерции, Нмс2; 0,009. Преобразователь угловых перемещений:. Количество выходных каналов; 6. Выходные сигналы; серия импульсов и опорный импульс. Число импульсов за оборот в серии; 1000. Диапазон изменения рабочих частот вращения вала, мин-1; 0...6000. Класс защиты от поражения электрическим током; 1. Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота; 900 160 270. Масса, кг; 22,5. Вал машины переменного тока сочленен с преобразователем угловых перемещений. Машина постоянного тока независимого возбуждения используется как двигатель или генератор постоянного тока с независимым или параллельным возбуждением, а также как электромагнитный тормоз. Концы обмоток машины выведены через гнезда на ее терминальную панель. Машина переменного тока имеет трехфазные обмотки на статоре и роторе. Она используется как классическая трехфазная синхронная машина в режимах генератора, двигателя и синхронного компенсатора, как трехфазная асинхронная машина в режимах генератора, двигателя с короткозамкнутым или фазным ротором и как машина двойного питания в генераторном и двигательном режимах. Машина переменного тока снабжена термоконтактом, размыкающемся при нагреве машины выше 70С. Концы термоконтакта выведены через гнезда на терминальную панель машины. На эту же панель выведены концы статорных и роторных обмоток машины. Для обеспечения электробезопасности агрегат снабжен гнездами защитного заземления, расположенными на терминальных панелях машины постоянного, переменного тока, маховика и на основании. Для защиты пользователя от движущихся частей агрегата соединительные муфты последнего закрыты кожухами. 1.1.2 Трехфазный источник питания – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Трехфазный источник питания предназначен для питания трехфазным и однофазным переменным током промышленной частоты функциональных блоков лабораторных комплексов. Источник допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропитание от трехфазной сети переменного тока с нулевым и защитным проводниками: - напряжение (линейное), В - ток, А - частота, Гц; 38038 6 500,5. Выходные - напряжение трехфазное (линейное), В - напряжение однофазное, В - ток, А; 38038 22022 10. Количество приборных розеток, шт.: - однофазных; - трехфазных; 1 1. Устройства защиты; автоматический выключатель, устройство защитного отключения, ключ - выключатель. Управление; ручное. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 140. Масса, кг; 3,5. Конструктивно источник выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений источника. На панели размещены три однофазных автоматических выключателя, устройство защитного отключения, ключ - выключатель, кнопки включения и отключения, гнезда “ТК” для подключения термоконтакта, гнезда “L1, L2, L3, N, PE” соответственно трех выходных фаз, нулевого провода и защитного заземления, а также три светодиода для сигнализации о наличии на выходе источника фазных напряжений. На кожухе с тыльной стороны расположены приборные трехфазные вилка и розетка и однофазная розетка с заземляющими контактами. 1.1.3 Однофазный тиристорный преобразователь – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Однофазный тиристорный преобразователь (далее - ОТП) содержит однофазную двухкомплектную мостовую схему выпрямления и элементы управления. ОТП предназначен для регулирования тока якоря двигателя постоянного тока при проведении лабораторного практикума в учебных учреждениях начального, среднего и высшего образования по курсам «Электрические машины», «Электрический привод», «Теория электропривода», «Системы управления электроприводами». ОТП допускает работу при температурах от +10 до +35 ºС и относительной влажности воздуха 80% при 25 ºС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания, В; 220±22. Частота напряжения питания, Гц; 50±0,5. Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже; I. Потребляемая мощность, Вт; 300. Потребляемый ток, А; 1,2. Выходное напряжение для питания якоря, В; 0…240. Выходной ток для питания якоря, А; 0…1. Выходное напряжение для возбуждения, В; 220±22. Выходной ток для возбуждения, А; 0,5. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота, - толщина; 275 297 200. Масса, кг; 4. Конструктивно блок выполнен в виде отдельной переносной коробки с лицевой панелью и кожухом. На лицевой панели нанесена мнемосхема, поясняющая назначение органов управления блока, и в соответствии с ней размещены гнезда для подключения внешних устройств, элементы управления и защиты. 1.1.4 Модель однородной длинной линии – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Модель однородной длинной линии предназначена для изучения установившихся и переходных процессов в длинной линии. Модель допускает работу при температурах от +10 до +35ºС и относительной влажности воздуха до 80% при 25 ºС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество П-образных L-C четырехполюсников (звеньев) линии, шт.; 17. Индуктивность звена, мГн; 16. Емкость звена, мкФ; 0,1. Активное сопротивление звена, Ом; 6,3. Волновое сопротивление линии, Ом; 400. Номинальное напряжение линии, В; 10. Номинальный ток линии, А; 0,2. Класс защиты от поражения электрическим током; III. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 95 297 60. Вес, кг; 3,0. Конструктивно модель выполнена в виде отдельной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений модели и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств. 1.1.5 Возбудитель синхронной машины – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Возбудитель синхронной машины предназначен для питания постоянным током обмотки возбуждения синхронной машины. Возбудитель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником: - напряжение, В - частота, Гц; 22022 500,5. Потребляемая мощность, ВА; 250. Выходное напряжение: постоянное, регулируемое, стабилизированное, В; 0...40. Выходной ток, А; 3.5. Защита; от перегрузки по току. Управление; ручное и дистанционное (автоматическое). Напряжение управления, В; 0...10. Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже; I. Выход; должен быть гальванически изолирован от питающей сети. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 210. Масса, кг; 5,5. Конструктивно возбудитель выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений возбудителя и в соответствии с ней размещены элементы управления, защиты, сигнализации, выходные гнезда, гнездо защитного заземления, аналоговые амперметр и вольтметр. На кожухе с тыльной стороны расположена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.6 Блок генераторов напряжений – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Блок генераторов напряжения (далее БГН) предназначен для формирования однофазных регулируемых сигналов различной формы (синусоидального, прямоугольного однополярного, прямоугольного двуполярного, двуполярного пилообразного), однофазного и трехфазного синусоидального напряжения промышленной частоты 50 Гц и постоянных напряжений для питания исследуемых схем. БГН является универсальным генератором и предназначен для проведения лабораторного практикума по различным учебным курсам. БГН допускает работу при температурах от +10 до +35 ºС и относительной влажности воздуха 80% при 25 ºС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Состав блока:; управляемый генератор напряжений специальной формы; генератор трехфазного напряжения; генератор однофазного напряжения: регулируемый источник питания 0…15 B; 2 нерегулируемых источника питания 15 B;. Наличие потенциальной развязки между генераторами и источниками питания; есть (все генераторы и источники питания имеют разделенные 0). Управляемый генератор напряжений специальной формы:. Число выходов; 1. Виды сигналов на выходе генератора; синусоидальный; прямоугольный двуполярный; прямоугольный однополярный; пилообразный двуполярный.. Способ формирования выходного сигнала; цифровой генератор. Изменение выходной частоты; энкодером-потенциометром. Дискретность изменения частоты; не хуже 1.5% к установленной частоте. Изменение выходного напряжения; однооборотным потенциометром. Защита от короткого замыкания; защита выходного усилителя на уровне 3А. Защита от перегрузки по току; самовосстанавливающийся предохранитель 0.2 A. Диапазон изменения амплитуды выходного напряжения; 0…12 В. Диапазон изменения частоты синусоидального сигнала, пилообразного сигнала; 0.2 Гц…200 кГц. Диапазон изменения частоты прямоугольного однополярного сигнала, прямоугольного двуполярного сигнала; 0.2 Гц…100 кГц. Генератор трехфазного напряжения:. Количество выходов; 3. Частота выходного напряжения; 50+/-1 Гц. Амплитуда выходного напряжения; 12+/-0.5 В. Защита от короткого замыкания; защита выходных усилителей на уровне 3.5 А. Защита от перегрузки по току; самовосстанавливающиеся предохранители 0.2 A. Регулируемый источник питания 0…15 В:. Количество выходов; 1. Диапазон регулирования выходного напряжения; 0…13 В. Регулирование выходного напряжения; однооборотным потенциометром. Стабилизация выходного напряжения; есть. Возможность принимать ток от нагрузки; есть. Возможность отключать выход генератора и закорачивать выходные гнезда; есть. Защита от короткого замыкания; защита выходных усилителей на уровне 3.5 А. Защита от перегрузки по току; самовосстанавливающиеся предохранители 0.2 A. Два нерегулируемых потенциально развязанных источника питания +15 В:. Количество выходов; 1. Выходное напряжение; +15+/-0.3В. Стабилизация выходного напряжения; есть. Возможность принимать ток от нагрузки; есть. Защита от короткого замыкания; защита выходных усилителей на уровне 3.5 А. Защита от перегрузки по току; самовосстанавливающиеся предохранители 0.2 A. Однофазный источник питания:. Количество выходов; 1. Выходное напряжение; -24+/-5В. Частота выходного напряжения; 50 Гц (сетевое напряжение). Стабилизация выходного напряжения; нет. Возможность принимать ток от нагрузки; есть. Защита от перегрузки по току; самовосстанавливающиеся предохранители 0.2 A. Напряжение питания блока; 220+/-22 В. Частота напряжения питания блока, Гц; 50+/-0,5. Защита по току; предохранитель 2А. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 160. Масса, кг; 4,3. Конструктивно блок генераторов выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели нанесена мнемоническая электрическая схема соединений и в соответствии с ней размещены регулировочные рукоятки, выключатели электропитания, держатели с предохранителями, гнезда для присоединения внешних устройств. На верхней боковой грани кожуха расположена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.7 Преобразователь частоты – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Преобразователь частоты (далее ПЧ) предназначен для исследования режимов работы автономного инвертора напряжения (далее АИН), замкнутой системы управления АИН - асинхронный двигатель, режимов разгона и торможения асинхронного двигателя при питании от АИН. Предназначен для проведения лабораторного практикума по учебным курсам “Электропривод”, “Системы управления электроприводами” и родственным им курсам. ПЧ допускает работу при температурах от +10 до +35 ºС и относительной влажности воздуха 80% при 25 ºС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Схемы преобразователя; Автономный инвертор напряжения со звеном постоянного тока (двухзвенный преобразователь частоты ДПЧ). Режимы работы трехфазного ДПЧ. -законы управления напряжение-частота; линейный (постоянный момент нагрузки на валу) / квадратичный закон управления / векторное управление потоком / энергосбережение. - выходная частота; 0…100 Гц. - диапазон регулирования времени разгона/торможения, c; 1...99/1...99. - тип регулятора замкнутой системы управления; пропорционально-интегральный (ПИ). Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником: - напряжение, В - частота, Гц; 220±22 50±0,5. Защита; от перегрузки по току/ от недонапряжения/ от пропадания фазы двигателя. Управление; Ручное / дистанционное (аналоговое). Напряжение управления (аналоговое), В; 0…10. Количество аналоговых выходов; 2. Напряжение аналоговых выходов, В - выход 1 - выход 2; 0...10 -5...0...5. Наличие встроенного датчика тока; есть. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 210. Масса, кг; 4.0. Конструктивно ПЧ выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений ПЧ и в соответствии с ней размещены элементы управления. 1.1.8 Однофазный источник питания – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Однофазный источник питания предназначен для питания однофазным переменным током промышленной частоты функциональных блоков лабораторных комплексов. Источник допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропитание от однофазной сети переменного тока с нулевым и защитным проводниками: - напряжение, В - ток, А - частота, Гц; 22022 16 500,5. Выходные - напряжение, В - ток, А, не более; 22022 16. Количество розеток, шт.: - приборных; - штепсельных; 3 3. Устройства защиты; автоматический выключатель, устройство защитного отключения с током срабатывания 10 мА. Управление; ручное. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 190 297 120. Масса, кг; 2,5. Конструктивно источник выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений источника. На панели размещены: однофазный автоматический выключатель, устройство защитного отключения, и три штепсельных розетки с заземляющими контактами. На кожухе с тыльной стороны расположены приборные однофазные вилка и три розетки с заземляющими контактами. 1.1.9 Трехполюсный выключатель – 4 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Трехполюсный выключатель предназначен для коммутации силовых электрических цепей постоянного и переменного тока. Выключатель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество силовых контактов, шт.; 3. Количество вспомогательных контактов, шт. - нормально разомкнутых - нормально замкнутых; 1 2. Номинальное напряжение коммутационной цепи, В; 220/380. Номинальный коммутируемый ток, А; 10. Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником: - напряжение, В - частота, Гц; 22022 500,5. Управление; ручное и дистанционное (автоматическое). Напряжение управления (постоянное), В; 241. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 95 297 120. Масса, кг; 1,5. Конструктивно выключатель выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели нанесена электрическая мнемосхема соединений выключателя и в соответствии с ней размещены гнезда и розетка управления для присоединения внешних устройств, элементы управления, сигнализации и защиты. На кожухе с тыльной стороны расположена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.10 Терминал – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Терминал предназначен для обеспечения возможности присоединения внешних устройств через контактные гнезда к входам/выходам цепей управления функциональных блоков. Терминал допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество терминальных розеток, шт.; 6. Количество контактов терминальной розетки (контактных гнезд 1,6 мм), шт.; 8. Напряжение сигналов, передаваемых через терминал, В; 42. Класс защиты от поражения электрическим током; III. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 95 297 70. Вес, кг; 0,75. Конструктивно терминал выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели размещены терминальные розетки и соединенные с их контактами соединительные гнезда. 1.1.11 Наборная панель – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Наборная панель предназначена для установки и соединения между собой миниблоков при построении электрических и электронных цепей по заданным схемам. Панель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество гнезд для соединения, шт.; 192. Количество независимых узлов, шт.; 44. Диаметр контактного отверстия, мм; 4. Класс защиты от поражения электрическим током; III. Габаритные размеры, мм - ширина - высота - толщина; 285 297 70. Масса, кг; 2,0. Конструктивно панель выполнена в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений панели и в соответствии с ней размещены соединительные гнезда. На кожухе с тыльной стороны установлены ножки для возможности расположения панели на лабораторном столе. 1.1.12 Активная нагрузка – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Активная нагрузка предназначена для моделирования однофазных и трехфазных потребителей активной мощности с регулированием вручную. Нагрузка допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Потребляемая мощность, Вт, не более; 350. Число фаз; 3. Дискретность регулирования потребляемой мощности одной фазой, %, не более; 10. Номинальное напряжение, В; 220. Номинальная частота напряжения, Гц; 50. Защита фазы от перегрузки по току осуществляется предохранителем с номинальным током, А; 0,16. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 200. Масса, кг; 3,25. Конструктивно нагрузка выполнена в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений нагрузки и в соответствии с ней размещены предохранители в держателях, гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления и рукоятки переключателей для изменения активного сопротивления фаз нагрузки. 1.1.13 Реостат для цепи ротора машины переменного тока – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Реостат для цепи ротора машины переменного предназначен для введения дополнительного активного сопротивления в цепь ротора асинхронной машины. Реостат допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Число фаз; 3. Активное сопротивление фазы, Ом; 0...40. Изменение активного сопротивления; Плавное. Ток фазы, А, не более; 1,0. Рабочее напряжение изоляции, В: - между токоведущими частями и корпусом - между фазами; 220 380. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 200. Масса, кг; 4,0. Конструктивно реостат выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений реостата и в соответствии с ней размещены рукоятки переключателей для изменения сопротивления, а также гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления. 1.1.14 Реостат возбуждения машины постоянного тока – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Реостат возбуждения машины постоянного тока предназначен для ручного регулирования тока независимой (параллельной) обмотки возбуждения машины постоянного тока. Реостат допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Активное сопротивление, Ом; 0...2000. Регулирование сопротивления; плавное. Номинальный ток, А; 0,25. Рабочее напряжение, В; 250. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 190 297 95. Масса, кг; 1,5. Конструктивно реостат выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений реостата и в соответствии с ней размещены рукоятки переключателей для изменения сопротивления, а также гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления. 1.1.15 Линейный реактор – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Линейный реактор предназначен для моделирования реактивного индуктивного сопротивления электрической цепи. Реактор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение междуфазной изоляции, В; 400. Номинальный ток, А; 0,5. Номинальная частота тока, Гц; 50. Число фаз; 3. Индуктивность/активное сопротивление фазы, Гн/Ом; 0,3/810%. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - глубина; 95 297 100. Масса, кг; 2,5. Конструктивно реактор выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений реактора и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств. 1.1.16 Емкостная нагрузка – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Емкостная нагрузка предназначена для моделирования однофазных и трехфазных генераторов реактивной мощности с регулированием вручную. Нагрузка допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Генерируемая мощность, В∙А; 340. Число фаз; 3. Дискретность регулирования потребляемой мощности одной фазой, %, не более; 25. Номинальное напряжение, В; 220. Номинальная частота напряжения, Гц; 50. Защита фазы от перегрузки по току осуществляется предохранителем с номинальным током, А; 0,25. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 200. Масса, кг.; 3,25. Конструктивно нагрузка выполнена в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений нагрузки и в соответствии с ней размещены предохранители в держателях, гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления и рукоятки переключателей для изменения активного сопротивления фаз нагрузки. 1.1.17 Трехфазный регулируемый автотрансформатор – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Трехфазный регулируемый автотрансформатор предназначен для преобразования трехфазного нерегулируемого напряжения промышленной частоты в трехфазное регулируемое напряжение той же частоты. Автотрансформатор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Число фаз; 1. Номинальная мощность, ВА; 1500. Номинальное напряжение, В: - первичной обмотки - вторичной обмотки; 3×220 3×0...240. Частота напряжения, Гц; 500,5. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Защита от перегрузки; нет. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 200 200 500. Масса, кг; 15,0. Конструктивно автотрансформатор выполнен из трех однофазных регулируемых автотрансформаторов с общей осью, лицевой панелью и кожухом. На лицевой панели нанесена электрическая мнемосхема соединений автотрансформатора и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления, вольтметр для контроля выходного напряжения. 1.1.18 Блок синхронизации – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Блок синхронизации предназначен для ручного или автоматического подключения к сети трехфазного синхронного генератора. Блок допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество силовых контактов, шт.; 3. Количество нормально разомкнутых вспомогательных контактов, шт.; 1. Номинальное линейное напряжение коммутируемой цепи, В; 220. Номинальный коммутируемый ток, А; 10. Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником: - напряжение (линейное), В - частота, Гц; 22022 500,5. Управление; ручное и дистанционное (автоматическое). Постоянное напряжение управления; 241. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - глубина; 285 297 160. Масса, кг; 4,0. Конструктивно блок выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений блока и в соответствии с ней размещены гнезда и розетка управления для присоединения внешних устройств, элементы управления, сигнализации, защиты и стрелочный синхроноскоп. На кожухе с тыльной стороны расположена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.19 Выпрямитель – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Выпрямитель предназначен для преобразования трехфазного (однофазного) напряжения переменного тока промышленной частоты в напряжение постоянного тока. Выпрямитель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинальное линейное напряжение, В; 400. Номинальный выпрямленный ток, А; 2. Номинальная частота входного напряжения, Гц; 50. Число фаз; 3 (1). Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 95 297 100. Масса, кг; 1,25. Конструктивно выпрямитель выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств. 1.1.20 Реостат – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Реостат предназначен для ограничения и регулирования тока в электрических цепях лабораторных комплексов. Реостат допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Активное сопротивление, Ом; 2 х 0...100. Вид регулирования сопротивления; плавный. Ток, А, не более; 1,0. Рабочее напряжение изоляции, В, не более; 660. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - глубина; 285 297 160. Масса, кг; 4,0. Конструктивно реостат выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений реостата и в соответствии с ней размещены рукоятки переключателей для изменения сопротивления, а также гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления. 1.1.21 Индуктивная нагрузка – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Индуктивная нагрузка предназначена для моделирования однофазных и трехфазных потребителей реактивной мощности с регулированием вручную. Нагрузка допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Потребляемая мощность, В∙Ар, не более; 340. Число фаз; 3. Дискретность регулирования потребляемой мощности одной фазой, %; 25. Номинальное напряжение, В; 220. Номинальная частота напряжения, Гц; 50. Защита фазы от перегрузки по току осуществляется предохранителем с номинальным током, А; 0,25. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 200. Масса, кг; 9,5. Конструктивно нагрузка выполнена в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений нагрузки и в соответствии с ней размещены предохранители в держателях, гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления и рукоятки переключателей для изменения активного сопротивления фаз нагрузки. 1.1.22 Коннектор – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Коннектор предназначен для обеспечения возможности присоединения внешних устройств через контактные гнезда 2 мм к аналоговым входам/выходам встроенной в него платы сбора данных типа NI USB-6212 и далее через кабель USB к персональному компьютеру. Коннектор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Число аналоговых входов: - с общей точкой - дифференциальных; 8 4. Число аналоговых выходов; 2. Число входов/выходов счетчиков/таймеров; 3. Число программируемых входов/выходов синхронизирующих сигналов: Синхронизации сбора данных Синхронизация генерирования сигналов Синхронизация общего назначения; 6 2 7. Число цифровых входов/выходов; 8. Выход источника постоянного тока: - напряжение, В - ток, А, не более; 5 0,1. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 130. Вес, кг; 2,3. Конструктивно выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств. 1.1.23 Блок ввода/вывода цифровых сигналов – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Блок ввода/вывода цифровых сигналов предназначен для обеспечения возможности присоединения внешних устройств через контактные гнезда 1,6 мм к цифровым входам/выходам платы сбора данных, встроенной в системный блок персонального компьютера. Блок допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником: - напряжение, В - частота, Гц; 22022 500,5. Потребляемая мощность, ВА, не более; 30. Число цифровых входов/выходов для сигналов типа «TTL» и «сухой контакт» , шт.; 8. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 95 297 110. Вес, кг; 1,8. Конструктивно быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели нанесена соответствующая маркировка и размещены соединительные гнезда, вилка и выключатель электропитания, предохранитель в держателе и вилка разъема для соединения с компьютером. 1.1.24 Коннектор – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Коннектор представляет собой переключатель пределов аналоговых сигналов напряжения и тока с потенциальной развязкой вход-выход и индикацией выбранного предела измерения и плату ввода-вывода NI-USB-6212-OEM. Коннектор предназначен для ввода аналоговых данных в компьютер по шине USB. Коннектор предназначен для проведения лабораторного практикума в учебных учреждениях среднего и высшего образования. Коннектор допускает работу при температурах от +10 до +35 ºС и относительной влажности воздуха 80% при 25 ºС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Состав блока:. Каналы коммутации напряжения; V0,V1. Каналы коммутации тока; A1,A2,A3,A4. Плата ввода-вывода NI-USB-6212-OEM; 1. Число одновременно вводимых в компьютер сигналов напряжения; 2. Число одновременно вводимых в компьютер сигналов тока; 2. Напряжение изоляции вход-выход и между любыми каналами тока и напряжения, минимум; ~ 200 B. Канал коммутации напряжения V0:. Пределы входного напряжения; 100 В, 20 В, 5 В. Предельно допустимое входное напряжение; 150 В. Способ переключения между пределами; кнопками. Канал коммутации напряжения V1:. Пределы входного напряжения; 20 В, 5 В, 1 В. Предельно допустимое входное напряжение; 100 В. Способ переключения между пределами; кнопками. Сдвоенный канал тока A1, A2:. Ввод данных в компьютер; только с одного из двух каналов. Переключение между каналами A1, A2; кнопкой. Переключение пределов тока по каналам A1, A2; индивидуальное для каждого канала. Пределы входного тока; 500 мА, 100 мА, 20 мА, 5 мА. Способ переключение между пределами; кнопками. Предельно допустимый входной ток; 1А. Сдвоенный канал тока A3, A4:. Ввод данных в компьютер; только с одного из двух каналов. Переключение между каналами A3, A4; кнопкой. Переключение пределов тока по каналам A3, A4; индивидуальное для каждого канала. Пределы входного тока; 500 мА, 100 мА, 20 мА, 5 мА. Способ переключения между пределами; кнопками. Предельно допустимый входной ток; 1А. Плата ввода вывода:; NI-USB-6212-OEM. Разрешение; 16 бит. Максимальное время выборки в совокупности на все каналы; 250 kS/s. Напряжение питания блока; 5+/-0.5 В (от шины USB компьютера). Ток потребления от шины USB, не более; 400 mA. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 95 297 147. Масса, кг; 1,7. Конструктивно выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств. 1.1.25 Трехфазная трансформаторная группа – 2 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Трехфазная трансформаторная группа предназначена для изменения напряжения в силовых цепях однофазного или трехфазного тока промышленной частоты. Трансформаторная группа допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество однофазных трансформаторов, шт.; 3. Номинальная мощность, ВА; 3х80. Схема соединения первичной обмотки; Y0. Номинальное первичное фазное напряжение, В; 220 / 225 / 230. Номинальные вторичные фазные напряжения, В; 133 / 220 / 225 / 230 / 235 / 240 / 245. Частота напряжения, Гц; 500,5. Напряжение короткого замыкания, %; 8. Ток холостого хода, А, не более; 0,1. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 155. Масса, кг; 10,0. Конструктивно трансформаторная группа выполнена в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели нанесена электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда, соединенные с выводами обмоток трансформаторов, а также гнездо защитного заземления. 1.1.26 Блок регуляторов – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Блок регуляторов (далее - БЛР) содержит основные узлы, позволяющие реализовать замкнутые системы управления «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока». БЛР предназначен для проведения лабораторного практикума в учебных учреждениях среднего и высшего образования по курсам, «Электрический привод», «Теория электропривода», «Системы управления электроприводами». БЛР допускает работу при температурах от +10 до +35 ºС и относительной влажности воздуха 80% при 25 ºС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Узел сигнал задания (ЗС). Выходное напряжение, В; -10…0…10. Узел задатчик интенсивности (ЗИ). Выходное напряжение, В; -10…0…10. Время задержки, с; 0…5. Узел регулятор скорости/регулятор напряжения (РС/РН). Входное напряжение, В; -10…0…10. Входное напряжение обратной связи (ОС); -10…0…10. Выходное напряжение, В; -10…0…10. Узел регулятор тока (РС/РН). Входное напряжение, В; -10…0…10. Входное напряжение обратной связи (ОС); -10…0…10. Выходное напряжение, В; -10…0…10. Напряжение питания блока, В; 220±22. Частота напряжения питания блока, Гц; 50±1,5. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Полная потребляемая мощность не более, ВА; 25. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 90. Масса не более, кг; 2. Конструктивно выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств. 1.1.27 Блок датчиков тока и напряжения – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Блок датчиков тока и напряжения предназначен для преобразования токов и напряжений произвольной формы в пропорциональные им гальванически изолированные от сети нормированные напряжения. Нагрузка допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество датчиков тока, шт.; 3. Количество датчиков напряжения, шт.; 3. Частота среза, не более, кГц; 10. Коэффициент передачи: - датчика тока, А/В - датчика напряжения, В/В; 3/3 600/3. Амплитуда измеряемого напряжения, В; 600. Амплитуда измеряемого тока в длительном режиме, А; 4. Амплитуда измеряемого тока в кратковременном (до 1,0 с) режиме, А; 4. Погрешность преобразователей, %, не более; 2,5. Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником: - напряжение, В - частота, Гц; 22022 500,5. Потребляемая мощность, ВА; 20. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 142,5 297 150. Масса, кг; 3,0. Конструктивно блок датчиков выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений блока датчиков, в соответствии с которой размещены гнезда для присоединения внешних устройств, выключатель электропитания, держатель предохранителя. На кожухе с тыльной стороны размещена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.28 Измеритель напряжений и частот – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Измеритель напряжений и частот предназначен для измерения частот и напряжений в цепях переменного тока промышленной частоты преимущественно при выполнении синхронизации трехфазного синхронного генератора с сетью. Измеритель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пределы измерения напряжения, В; 0...500. Погрешность измерения напряжения, %, не более; 1,5. Предел измерения частоты, Гц; 45…0…55. Погрешность измерения частоты, %, не более; 0,5. Количество вольтметров, шт.,; 2. Количество частотомеров, шт.,; 2. Номинальное напряжение частотомеров, В; 220. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Рабочее положение; вертикальное. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - глубина; 285 297 105. Масса, кг,; 3,5. Конструктивно измеритель выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений измерителя и в соответствии с ней размещены щитовые вольтметры, частотомеры и гнезда для присоединения внешних устройств. 1.1.29 Указатель угла нагрузки синхронной машины – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Указатель угла нагрузки синхронной машины предназначен для определения фазового сдвига между векторами ЭДС трехфазной синхронной машины и напряжения узла электрической сети (угла нагрузки синхронной машины) и формирования пропорционального сдвигу напряжения. Указатель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пределы измерения, град.эл.; 180...0...180. Погрешность измерения, %,; 2,5. Рабочее положение; вертикальное. Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником: - напряжение, В - частота, Гц; 22022 500,5. Входное напряжение узла электрической сети, В; 50...600. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 142,5 297 140. Масса, кг; 3,5. Конструктивно указатель выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели изображена мнемосхема указателя и в соответствии с ней размещены гнезда и розетки для присоединения внешних устройств, а также выключатель питания и предохранитель в держателе. На кожухе с тыльной стороны расположена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.30 Указатель частоты вращения – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Указатель частоты вращения (далее - УЧВ) представляет собой измеритель частоты вращения электромашинного агрегата. Входной сигнал на УЧВ поступает с энкодера, расположенного на валу электромашинного агрегата. Питание энкодера осуществляется от блока УЧВ. УЧВ предназначен для проведения лабораторного практикума в учебных учреждениях начального, среднего и высшего образования. УЧВ допускает работу при температурах от +10 до +35 ºС и относительной влажности воздуха 80% при 25 ºС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Состав блока:. Цифровой указатель частоты вращения; 1. Аналоговый указатель частоты вращения; 1. Выход аналогового сигнала, пропорционального частоте вращения; 1. Источник питания энкодера; 1. Цифровой указатель частоты вращения:. Единицы измерения; об/мин, рад/с. Максимальная частота вращения; 3000 об/мин. Абсолютная погрешность измерения,; +/-5 об/мин. Переключение между пределами измерения; кнопкой на передней панели блока. Аналоговый указатель частоты вращения:. Единицы измерения; об/мин. Максимальная частота вращения; 2000 об/мин. Абсолютная погрешность измерения,; +/-10 об/мин. Выход аналогового сигнала, пропорционального частоте вращения:. Коэффициент передачи; 0,002 В/мин-1. Максимальная частота вращения; 3000 об/мин. Абсолютная погрешность измерения,; +/- 10 об/мин. Источник питания энкодера:. Напряжение; 5 +/-0.3 В. Ток; 70 mA. Основные характеристики энкодера:. Число импульсов на оборот; 2500. Напряжение питания; +5 В. Напряжение питания блока; 220 В +10%/-15%. Частота напряжения питания блока; 50+/-0,5 Гц. Защита блока по току; предохранитель, 0.5 А. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 142 297 147. Масса, кг; 1,7. Конструктивно указатель выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели размещены щитовой микроамперметр, розетки для присоединения преобразователя угловых перемещений и фазометра, сетевой выключатель, держатель с предохранителем и гнезда для присоединения к компьютеру. На кожухе с тыльной стороны расположена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.31 Вольтамперметр – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Вольтамперметр предназначен для измерения напряжений и токов в цепях переменного тока промышленной частоты. Вольтамперметр допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пределы измерения напряжения, В; 0...300. Погрешность измерения напряжения, %; 2,5. Пределы измерения тока, А; 0,1…0,5. Погрешность измерения тока, %; 2,5. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Рабочее положение; вертикальное. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - глубина; 95 297 65. Масса, кг; 1,0. Конструктивно вольтамперметр выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей, нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены щитовые вольтметр и амперметр и гнезда для присоединения внешних устройств. 1.1.32 Блок мультиметров – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Блок мультиметров предназначен для измерения активного сопротивления элементов электрической цепи, токов и напряжений в этой цепи. Блок мультиметров допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником - напряжение, В - частота, Гц; 22022 500,5. Потребляемая мощность, ВА; 20. Количество мультиметров, шт.; 2. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - глубина; 190 297 100. Масса, кг; 2,0. Конструктивно блок мультиметров выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели закреплены мультиметры, сетевой выключатель и держатели с предохранителями. На верхней боковой грани кожуха расположена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.33 Набор миниблоков «Электрические и электронные компоненты» - 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Набор миниблоков предназначен для построения электрических и электронных цепей. Набор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество миниблоков, шт.,; 64. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 285 297 80. Масса, кг; 2,5. №; Наименование и тип миниблока; Параметры миниблока; Кол-во, шт.. Резисторы:. 1; С2-33н; 10 Ом, 2 Вт; 1. 2; С2-33н; 22 Ом, 2 Вт; 2. 3; С2-33н; 33 Ом, 2 Вт; 1. 4; С2-33н; 47 Ом, 2 Вт; 1. 5; С2-33н; 100 Ом, 2 Вт; 1. 6; С2-33н; 150 Ом, 2 Вт; 1. 7; С2-33н; 220 Ом, 2 Вт; 1. 8; С2-33н; 330 Ом, 2 Вт; 1. 9; С2-33н; 470 Ом, 2 Вт; 1. 10; С2-33н; 680 Ом, 2 Вт; 1. 11; С2-33н; 1 кОм, 2 Вт; 3. 12; С2-33н; 2,2 кОм, 2 Вт; 1. 13; С2-33н; 4,7 кОм, 2 Вт; 2. 14; С2-33н; 10 кОм, 2 Вт; 2. 15; С2-33н; 22 кОм, 2 Вт; 1. 16; С2-33н; 33 кОм, 2 Вт; 1. 17; С2-33н; 47 кОм, 2 Вт; 1. 18; С2-33н; 100 кОм, 2 Вт; 2. 19; С2-33н; 1,0 МОм; 1. Конденсаторы:. 20; К73-9; 0,01 мкФ, 100 В; 1. 21; К73-9; 0,1 мкФ, 100 В; 1. 22; К73-17; 0,22 мкФ, 63 В; 1. 23; К73-17; 0,47 мкФ, 63 В; 1. 24; К73-17; 1,0 мкФ, 63 В; 1. 25; SR; 10 мкФ, 63 В; 1. 26; SR; 100 мкФ, 63 В; 1. 27; SR; 470 мкФ, 35 В; 1. Катушки индуктивности:. 28; Катушка индуктивности; 10 мГн, 100 мА; 1. 29; Катушка индуктивности; 40 мГн, 90 мА; 1. 30; Катушка индуктивности; 100 мГн, 50 мА; 2. 31; Выключатель KN-01; 1 А, 100 В; 1. 32; Лампа накаливания СМН; 10 В, 55 мА; 1. 33; Лампа накаливания СМН (прожектор); 10 В, 55 мА; 1. 34; Термистор; 50 Ом, ПТКС; 1. 35; Термистор; 6,8 кОм, ОТКС; 1. 36; Варистор; 11 В, 1 мА; 1. 37; Фоторезистор; > 75 Ом; 1. 38; Резистор регулировочный СП4-2Ма-А; 1,0 кОм; 1. 39; Резистор регулировочный СП4-2Ма-А; 10 кОм; 1. 40; Диод КД226 Б; -; 6. 41; Стабилитрон КС510А; -; 1. 42; Светодиод АЛ 307Б; -; 1. 43; Варикап КВ105А; -; 1. 44; Симистор диодный; 33 В, 20 мА; 1. 45; Транзистор КТ503Г; -; 2. 46; Транзистор КТ502Г; -; 1. 47; Транзистор 2П303Е; -; 1. 48; Транзистор КП103Е; -; 1. 49; Транзистор КТ117Г; -; 1. 50; Тиристор КУ101Е; -; 1. 51; Операционный усилитель КР140УД608А; -; 1. 1.1.34 Набор миниблоков «Трансформаторы» - 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Набор миниблоков предназначен для построения двухобмоточных трансформаторов с различными коэффициентами трансформации. Набор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество трансформаторов, шт.; 4. Число витков / номинальный ток обмотки, А; 100 / 0,6 300 / 0,3 900 / 0,1. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 95 297 90. Масса, кг; 1,5. Конструктивно набор выполнен в виде панели с размещенными на ней однофазными трансформаторами. Конструкция трансформаторов – стержневая, разборная, с двумя обмотками, насаженными на ленточный разрезной магнитопровод, стянутый эластичным резиновым кольцом. Трансформаторы в наборе являются натурными аналогами реальных трансформаторов. 1.1.35 Лабораторный стол с двухуровневой рамой – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Лабораторный стол предназначен для размещения электротехнической и электронной лабораторной аппаратуры. Стол должен эксплуатироваться при температурах от +10 до +30С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры, мм: - длина (по фронту) - ширина - высота; 910 850 1600. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Масса располагаемой на столе аппаратуры, кг; 100. Масса, кг; 15. Материал каркаса: стальная труба квадратного сечения 25х25 мм, покрытая белой порошковой краской. Материал столешницы: ДСП. Ножки стола регулируются по высоте. Верхняя и нижняя рамы стола обеспечивают возможность установки в них всех функциональных блоков лабораторного комплекта. Функциональный блок устанавливается в раму стола без применения каких-либо инструментов путем заведения его спереди между направляющими, подъема блока с заведением его передней панели в паз верхней направляющей и последующего опускания блока в паз нижней направляющей. Общий вид стола соответствует представленному на чертеже: 1.1.36 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Лабораторный стол предназначен для размещения электротехнической и электронной лабораторной аппаратуры, принадлежностей, эксплуатационной документации и методических материалов. Стол должен эксплуатироваться при температурах от +10 до +30С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры, мм: - длина (по фронту) - ширина - высота; 910 850 1600. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Масса располагаемой на столе аппаратуры, кг; 100. Масса, кг; 45. Материал каркаса: стальная труба квадратного сечения 25х25 мм, покрытая белой порошковой краской. Материал столешницы и контейнера: ДСП. Контейнер запирается за ключ. В комплект входит два ключа. Ножки стола регулируются по высоте. Верхняя и нижняя рамы обеспечивают возможность установки в них всех функциональных блоков лабораторного комплекта. Функциональный блок устанавливается в раму стола без применения каких-либо инструментов путем заведения его спереди между направляющими, подъема блока с заведением его передней панели в паз верхней направляющей и последующего опускания блока в паз нижней направляющей. Общий вид стола соответствует представленному на чертеже: 1.1.37 Лабораторный стол с приспособлениями для размещения компьютера и двухуровневой рамой – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Лабораторный стол предназначен для размещения электротехнической и электронной лабораторной аппаратуры и составных частей компьютера. Стол должен эксплуатироваться при температурах от +10 до +30С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры, мм: - длина (по фронту) - ширина - высота; 910 850 1600. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Масса располагаемой на столе аппаратуры, кг; 100. Масса, кг; 40. Материал каркаса: стальная труба квадратного сечения 25х25 мм, покрытая белой порошковой краской. Материал столешницы и контейнера: ДСП. Ножки стола регулируются по высоте. Верхняя и нижняя рамы обеспечивают возможность установки в них всех функциональных блоков лабораторного комплекта. Функциональный блок устанавливается в раму стола без применения каких-либо инструментов путем заведения его спереди между направляющими, подъема блока с заведением его передней панели в паз верхней направляющей и последующего опускания блока в паз нижней направляющей. 1.1.38 Лабораторный стол с контейнером для проводников и двухуровневой рамой – 2 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Лабораторный стол предназначен для размещения электротехнической и электронной лабораторной аппаратуры, принадлежностей, эксплуатационной документации и методических материалов. Стол должен эксплуатироваться при температурах от +10 до +30С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры, мм: - длина (по фронту) - ширина - высота; 910 850 1600. Класс защиты от поражения электрическим током; 01. Масса располагаемой на столе аппаратуры, кг; 100. Масса, кг; 35. Материал каркаса: стальная труба квадратного сечения 25х25 мм, покрытая белой порошковой краской. Материал столешницы и контейнера: ДСП. Контейнер запирается за ключ. В комплект входят два ключа. Ножки стола регулируются по высоте. Верхняя и нижняя рамы обеспечивают возможность установки в них всех функциональных блоков лабораторного комплекта. Функциональный блок устанавливается в раму стола без применения каких-либо инструментов путем заведения его спереди между направляющими, подъема блока с заведением его передней панели в паз верхней направляющей и последующего опускания блока в паз нижней направляющей. Общий вид стола соответствует представленному на чертеже: 1.1.39 Многофункциональный электроизмерительный прибор – 1 шт. НАЗНАЧЕНИЕ Многофункциональный электроизмерительный прибор предназначен для измерения параметров 4-х проводной трехфазной сети переменного тока с симметричной и несимметричной нагрузкой частотой 45-55 Гц. Прибор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ: - Действующее значение фазного напряжения; - Действующее значение междуфазного напряжения; - Среднее действующее значение междуфазного напряжения; - Действующее значение фазного тока; - Среднее действующее значение фазного тока; - Активная мощность фазы нагрузки; - Суммарная активная мощность; - Реактивная мощность фазы нагрузки; - Суммарная реактивная мощность; - Полная мощность фазы нагрузки; - Суммарная полная мощность; - Коэффициент мощности в каждой фазе; - Общий коэффициент мощности; - Частота сети. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Предел измерения фазного напряжения, В; 288,7. Предел измерения линейного напряжения, В; 500. Диапазон измерения фазного тока, А; 0…1,0. Диапазон измерения частоты, Гц; 45…55. Диапазон измерения коэффициента мощности; ±(0…1…0). Диапазон измерения фазной мощности (активной, реактивной, полной), Вт, вар, В∙А; 219,4. Диапазон измерения трехфазной (суммарной) мощности (активной, реактивной, полной), Вт, вар, В∙А; 658,2. Класс точности; 0,5. Рабочее положение; вертикальное. Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником: - напряжение, В - частота, Гц; 22022 500,5. Потребляемая мощность не более, ВА; 15. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Габаритные размеры, мм: - ширина - высота - толщина; 190 297 110. Масса, кг; 2,5. Конструктивно выполнен в виде отдельной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений модели и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств, щитовой цифровой многофункциональный электроизмери-тельный прибор, сетевой выключатель, держатель с предохранителем и гнезда для соединения с внешними устройствами. На кожухе с тыльной стороны расположена вилка для присоединения шнура питания. 1.1.40 Персональный компьютер – 1 шт., содержащий: 1.1.40.1 Системный блок, который должен иметь: Процессор не ниже Intel Celeron E1400 -2/800/512 S775; Материнскую плату не ниже G31M-ES2C <S775 iG31 VGA DDR2 GbE S8; Модуль памяти не ниже DIMM DDR-II 2Gb PC-6400 (800); Накопитель не ниже 250Gb 7200-16M <ST3250410AS> SATA; Привод DVD+/-RW <SATA>; Корпус ATX TLA-487 350W <P4> silver/black/Usb; 1.1.40.2 Монитор LCD 18.5" <KBB> <5мс> wide black. В комплект поставки персонального компьютера входят: - Клавиатура Genius KB-06X2 <PS/2>; - Манипулятор Mouse NetScroll Optical 110 <PS/2> black. В комплект поставки лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1М- С-К входит: - Набор аксессуаров A – 1 шт. №; Наименование; Кол., шт.. 1; Шнур сетевой с евро вилкой и кабельной розеткой; 5. 2; Шнур сетевой с кабельными розеткой и вилкой; 5. 3; Удлинитель (четыре места, длина 3 м); 2. 4; Сетевой фильтр (пяти мест); 1. 5; Кабель USB 2.0 PRO Am-Bm /Экран 2x ферритовых фильтра (длина 1,8м); 1. 6; Шнур питания; 1. 7; Шнур контрольный-1; 5. 8; Шнур контрольный-2; 1. 9; Кабель RS-232 DB-9M/DB-9F (длина 1,8 м); 1. 10; Шнур контрольный-3; 1. 11; Шнур контрольный-4; 1. 12; Проводник с защищенными контактами Ø 4 мм - (минимальная длина, см / цвет): - 30 / черный; - 30 / красный; - 50 / черный; - 50 / красный; - 50 / желто-зеленый; - 100 / черный; - 100 / красный; - 100 / желто-зеленый; - 200 / черный; - 200 / красный; - 200 / желто-зеленый; 15 15 15 15 6 15 15 6 6 6 1. 13; Проводник с незащищенными контактами Ø 2 мм - (минимальная длина, см / цвет): - 20 / красный; - 20 / синий; - 60 / черный; - 60 / красный;; 10 10 6 6. 14; Стопорное устройство (для вала с высотой оси 63 мм); 1. 15; Вилка-ключ; 1. 16; Декоративная панель-1 (ширина 95 мм); 2. 17; Декоративная панель-2 (ширина 142,5 мм); 1. 18; Декоративная панель-3 (ширина 190 мм); 1. - Набор аксессуаров Б – 1 шт. №; Наименование; Кол, шт.. 1; Шнур сетевой с евро вилкой и кабельной розеткой; 1. 2; Шнур сетевой с кабельными розеткой и вилкой; 2. 3; Сетевой фильтр «Pilot GL» (пяти мест); 1. 4; Кабель USB типа А-B (длина 1,8 м); 1. 5; Перемычка 19 мм с адаптером и незащищенными контактами Ø 4 мм; 10. 6; Проводники с незащищенными контактами Ø 4 мм - (минимальная длина, см / цвет): - 40 / красный; - 40 / синий; - 40 / черный; - 60 / красный; - 60 / синий; - 60 / черный.; 5 5 5 2 2 2. 7; Проводник измерительный: - красный; - черный; 2 2. - Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. На бумажном носителе. Содержит пошаговое описание выполнения следующих лабораторных работ, выполнение которых должен обеспечивать комплект: Теория электрических цепей и основы электроники - Электрические цепи постоянного тока. - Параметры электрической цепи, напряжения и тока. - Закон Ома. - Исследование цепей с резисторами. - Линейные резисторы. - Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом. - Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом. - Варисторы. - Фоторезисторы. - Последовательное соединение резисторов. - Параллельное соединение резисторов. - Последовательно-параллельное соединение резисторов. - Резистивный делитель напряжения. - Эквивалентный источник напряжения (ЭДС). - Последовательное соединение источников напряжения (ЭДС). - Параллельное соединение источников напряжения (ЭДС). - Электрическая мощность и работа. - Коэффициент полезного действия электрической цепи. - Согласование источника и нагрузки по напряжению, току и мощности. - Процессы при заряде и разряде конденсатора. - Процессы при включении под напряжение и коротком замыкании катушки индуктивности. - Электрические цепи переменного тока. - Параметры синусоидальных напряжения и тока. - Активная мощность цепи синусоидального тока. - Цепи синусоидального тока с конденсаторами. - Напряжение и ток конденсатора. - Реактивное сопротивление конденсатора. - Последовательное соединение конденсаторов. - Параллельное соединение конденсаторов. - Реактивная мощность конденсатора. - Цепи синусоидального тока с катушками индуктивности. - Напряжение и ток катушки индуктивности. - Реактивное сопротивление катушки индуктивности. - Последовательное соединение катушек индуктивности. - Параллельное соединение катушек индуктивности. - Реактивная мощность катушки индуктивности. - Цепи синусоидального тока с резисторами, конденсаторами и катушками индуктивности. - Последовательное соединение резистора и конденсатора. - Параллельное соединение резистора и конденсатора. - Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности. - Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности. - Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о резонансе напряжений. - Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о резонансе токов. - Частотные характеристики последовательного резонансного контура. - Частотные характеристики параллельного резонансного контура. - Мощности в цепи синусоидального тока. - Трансформаторы. - Коэффициент магнитной связи. - Коэффициент трансформации. - Преобразование сопротивлений с помощью трансформатора. - Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы трансформатора. - Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия трансформатора. - Трехфазные цепи синусоидального тока. - Напряжения и токи в трехфазной цепи. - Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда». - Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник». - Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «звезда». - Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «треугольник». - Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном приложенном напряжении. - Переходные процессы в линейных электрических цепях. - Переходные процессы в цепи с конденсатором и резисторами. - Переходные процессы в цепи с катушкой индуктивности. - Переходные процессы в колебательном контуре. - Однородная длинная линия. - Распределение напряжения вдоль однородной длинной линии. - Исследование зависимости входных сопротивлений линии от её электрической длины и сопротивления нагрузки. - Отражение волн от конца длинной линии. - Электронные приборы и устройства. - Выпрямительные диоды. - Характеристики диода. - Однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель. - Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель. - Трехфазный нулевой неуправляемый выпрямитель. - Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель. - Стабилитроны. - Характеристики стабилитрона. - Исследование параметрического стабилизатора напряжения. - Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения. - Диоды с особыми свойствами. - Характеристики светодиода. - Характеристики варикапа. - Биполярные транзисторы. - Испытание слоев и исследование выпрямительного действия биполярных транзисторов. - Исследование распределения тока в транзисторе и управляющего эффекта тока базы транзистора. - Характеристики транзистора. - Установка рабочей точки транзистора и исследование влияния резистора в цепи коллектора на коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада с общим эмиттером. - Усилители на биполярных транзисторах. - Линейный регулятор напряжения. - Линейный регулятор тока. - Униполярные (полевые) транзисторы. - Испытание слоев и исследование выпрямительного действия униполярных транзисторов. - Характеристика включения затвора полевого транзистора. - Управляющий эффект затвора полевого транзистора n-типа. - Выходные характеристики полевого транзистора. - Усилители на полевых транзисторах. - Тиристоры. - Характеристики диодного тиристора (симистора). - Характеристики триодного тиристора. - Фазовое управление тиристором. - Логические элементы. - Логический элемент «И». - Логический элемент «ИЛИ». - Логический элемент «НЕ». - Логический элемент «И-НЕ». - Логический элемент «ИЛИ-НЕ». - Операционные усилители. - Инвертирующий усилитель. - Неинвертирующий усилитель. - Суммирующий усилитель. - Дифференциальный усилитель. - Исследование операционного усилителя в динамике. Электрические машины - Однофазный трансформатор. - Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора. - Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) однофазного трансформатора. - Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного трансформатора. - Снятие внешней характеристики U=f(I) однофазного трансформатора при активной нагрузке. - Определение рабочих характеристик I1=f(P2), P1=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2) однофазного трансформатора при активной нагрузке. - Определение уравнительного тока, вызванного неравенством коэффициентов трансформации параллельно включенных однофазных трансформаторов. - Определение небаланса токов параллельно включенных однофазных трансформаторов, вызванного неравенством их напряжений короткого замыкания. - Регистрация и отображение на компьютере тока включения однофазного трансформатора без нагрузки. - Регистрация и отображение на компьютере тока короткого замыкания однофазного трансформатора. - Однофазный автотрансформатор. - Определение коэффициента трансформации однофазного автотрансформатора. - Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного автотрансформатора. - Снятие внешней характеристики U=f(I) однофазного автотрансформатора при активной нагрузке. - Трехфазный трансформатор. - Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) трехфазного трансформатора. - Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) трехфазного трансформатора. - Проверка группы соединений обмоток трехфазного трансформатора. - Подтверждение недопустимости параллельной работы трехфазных трансформаторов с различными группами соединения обмоток. - Генераторы постоянного тока с независимым / параллельным возбуждением. - Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением. - Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением. - Снятие внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик генератора постоянного тока с независимым возбуждением. - Снятие внешней U=f(I) характеристики генератора постоянного тока с параллельным возбуждением. - Самовозбуждение генератора постоянного тока с параллельным возбуждением с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере. - Регистрация и отображение на компьютере тока короткого замыкания генератора постоянного тока с параллельным возбуждением. - Двигатели постоянного тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением. - Снятие электромеханической (скоростной) характеристики n=f(I) двигателя постоянного тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением. - Определение механической характеристики n=f(M) двигателя постоянного тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением. - Определение рабочих характеристик n=f(P2), P1=f(P2), М=f(P2), η=f(P2) двигателя постоянного тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением. - Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением изменением напряжения якоря. - Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением изменением сопротивления реостата в цепи якоря. - Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с независимым / параллельным возбуждением изменением тока возбуждения. - Регулирование частоты вращения двигателя с последовательным возбуждением шунтированием обмотки возбуждения. - Пуск в ход двигателя постоянного тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере. - Трехфазный асинхронный генератор. - Снятие характеристик мощности Р=f(n), Q=f(n) трехфазного асинхронного генератора. - Снятие характеристик идеального холостого хода I0=f(U), Q0=f(U) трехфазного асинхронного генератора. - Снятие и определение нагрузочных характеристик n=f(Р), I=f(Р), Q=f(Р), cosφ=f(P) трехфазного асинхронного генератора. - Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. - Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Снятие электромеханической (скоростной) характеристики n=f(I) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2), M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором изменением напряжения статора. - Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором согласованным изменением частоты и напряжения статора. - Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере. - Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором. - Снятие электромеханической (скоростной) характеристики n=f(I) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. - Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. - Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2), M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. - Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором изменением активного сопротивления цепи ротора. - Трехфазный синхронный генератор. - Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) трехфазного синхронного генератора. - Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) трехфазного синхронного генератора. - Снятие внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик трехфазного синхронного генератора. - Подключение к сети трехфазного синхронного генератора методом точной синхронизации. - Подключение к сети трехфазного синхронного генератора методом самосинхронизации. - Снятие угловых характеристик P=f(δ), Q=f(δ), U=f(δ) трехфазного синхронного генератора. - Снятие U-образной характеристики I=f(If) трехфазного синхронного генератора. - Регистрация и отображение на компьютере тока трехфазного короткого замыкания синхронного генератора. - Трехфазный синхронный двигатель. - Асинхронный пуск трехфазного синхронного двигателя. - Снятие U-образной характеристики I=f(If) трехфазного синхронного двигателя. - Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2, η=f(P2), cosφ=f(P2), M=f(P2) трехфазного синхронного двигателя. - Снятие угловых характеристик P=f(δ), Q=f(δ), U=f(δ) трехфазного синхронного двигателя. - Пуск в ход трехфазного синхронного двигателя с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере. Электрический привод - Механика электропривода. - Определение момента инерции электропривода методом свободного выбега. - Определение механической характеристики рабочего механизма. - Снятие зависимости скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме. - Электропривод с двигателем постоянного тока независимого (параллельного, последовательного) возбуждения. - Определение естественной и искусственных электромеханической и механической характеристик электропривода с двигателем постоянного тока в генераторном, двигательном и тормозном режимах. - Регулирование скорости вращения электропривода изменением сопротивления реостата в цепи якоря двигателя постоянного тока. - Регулирование скорости вращения электропривода изменением тока возбуждения двигателя постоянного тока. - Регулирование скорости вращения электропривода шунтированием обмотки возбуждения двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением - Регулирование скорости вращения электропривода изменением напряжения якоря двигателя постоянного тока. - Снятие зависимости тока якоря двигателя и скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме. - Определение энергетических показателей электропривода с двигателем постоянного тока. - Измерение температуры корпуса двигателя постоянного тока. - Электропривод с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. - Определение естественной и искусственных электромеханической и механической характеристик электропривода с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором в генераторном, двигательном и тормозном режимах. - Регулирование скорости вращения электропривода согласованным изменением частоты и величины напряжения статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Снятие зависимости тока статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме. - Определение энергетических показателей электропривода с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. - Измерение температуры корпуса асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Электропривод с асинхронным двигателем с фазным ротором. - Определение естественной и искусственных электромеханической и механической характеристик электропривода с асинхронным двигателем с фазным ротором в генераторном, двигательном и тормозном режимах. - Регулирование скорости вращения электропривода изменением сопротивления реостата в цепи ротора асинхронного двигателя с фазным ротором. - Снятие зависимости тока статора асинхронного двигателя с фазным ротором и скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме. - Определение энергетических показателей электропривода с асинхронным двигателем с фазным ротором. - Измерение температуры корпуса асинхронного двигателя с фазным ротором. - Электропривод с синхронным двигателем. - Определение электромеханической и механической характеристик электропривода с синхронным двигателем. - Снятие статической угловой характеристики синхронного двигателя. - Снятие статической U-образной характеристики синхронного двигателя. - Регулирование реактивной мощности синхронного двигателя изменением его возбуждения. - Снятие зависимости тока статора синхронного двигателя и скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме. - Определение энергетических показателей электропривода с синхронным двигателем. - Измерение температуры корпуса синхронного двигателя. - Разомкнутые системы управления электроприводами. - Разомкнутая система управления электроприводом с двигателем постоянного тока, обеспечивающая его пуск в функции времени (скорости, ЭДС, тока) и динамическое торможение в функции времени (скорости, ЭДС). - Разомкнутая система управления электроприводом с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, обеспечивающая его прямой пуск, реверс и динамическое торможение в функции времени (противовключением). - Разомкнутая система управления электроприводом с асинхронным двигателем с фазным ротором, обеспечивающая его пуск в функции времени (скорости, ЭДС, тока), реверс и динамическое торможение в функции времени (скорости, ЭДС). - Разомкнутая система управления электроприводом с синхронным двигателем, обеспечивающая его пуск и торможение. - Замкнутые системы управления электроприводами. - Замкнутая система управления электроприводом «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока». - Снятие регулировочных характеристик разомкнутой системы. - Настройка контура регулирования тока. - Настройка блока ограничения. - Настройка контура регулирования скорости. - Снятие регулировочных характеристик замкнутой системы. - Определение статических электромеханической и механической характеристик замкнутой системы. - Замкнутая система управления электроприводом «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель». - Настройка контура регулирования скорости. - Снятие регулировочных характеристик замкнутой системы. - Определение статической механической характеристики замкнутой системы. - Сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части – 1 шт. На бумажном носителе. Содержит инструкции по использованию функциональных блоков комплекта. 5. Программное и методическое обеспечение ЛК – 1 шт. На двух компакт-дисках. Включает в себя компьютерные программы для проведения лабораторных работ, руководства по выполнению экспериментов. | Шт | 1 |

2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость тары и упаковки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 1 384 067 рублей 00 копеек.

3. Место поставки товара: Челябинская область,  г. Озерск, пр. Победы, д.48.

Участник процедуры закупки должен учитывать и руководствоваться требованиями, установленными на основании действующего законодательства, которые изложены в пункте 19 «Особые условия» Технического задания.

4. Сроки поставки товара: с даты заключения договора по 10 декабря 2016 г.

5. Цели использования товара.

Комплект предназначен для проведения лабораторно-практических занятий для студентов ОТИ НИЯУ МИФИ по учебной дисциплине «Электротехника и основы электроники».

6. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

7. Требования к качеству товара.

Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность его применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

8. Требования к безопасности товара:

безопасность окружающих при использовании: соответствие классу II или III по ГОСТ IEC 61140-2012;

безопасность окружающих при поставке: согласно руководству по эксплуатации или паспорту на товар;

защита товара при поставке: согласно руководству по эксплуатации или паспорту на товар.

Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

9. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: комплект предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по электротехническим дисциплинам в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях.

10. Требования к размерам товара, его массе.

Вес брутто –350 кг;

11. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

12. Требования к отгрузке и доставке товара.

Доставка и разгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

13. Требования по комплектности товара. Комплект товара должен соответствовать  таблице 1.

Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие компоненты.

14. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи.

15. Порядок сдачи и приемки товара.

Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

16. Требования к условиям эксплуатации товара:

параметры электрической сети - 380 В трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками ,  - 220 В однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками , частота - 50 Гц;

запыленность – до 0,1 мг/м3.

Шум от работы поставляемого товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

17. Требования по сроку гарантии качества.

Требования устанавливаются в соответствии со статьей 5 Закона «О защите прав потребителей».

Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

Гарантийные обязательства распространяются на все товары и на все составляющие его части (или комплектующие).

Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами, аккредитованными производителем.

Гарантийный срок действует с момента приемки товаров заказчиком. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая - в течение 10 рабочих дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет поставщика и не требуют дополнительных затрат Заказчика.

В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с особой пропускной системой на территорию города  в соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Порядок доступа на территорию ЗАТО г. Озерска  утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии». Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 385, от 08.08.2003 г. № 475:

- въезд граждан для временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;

- допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;

- участники процедуры закупки, желающие принять участие в открытом аукционе в электронной форме, должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию города Озерска.

При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территории города, по допуску или отказе в допуске на территорию города участнику открытого аукциона в электронной форме.

ПОДГОТОВЛЕНО

Директор ОТИ НИЯУ МИФИ                                  И.А. Иванов

«_____»____________ 2016 г.

4. Образцы форм и документов для заполнения 
участниками процедуры закупки

Форма 1

Дата, исх. №

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

_________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку	, опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электрон ной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг) | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих |
|  |  |  |  | услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках то варов на	лист	(приложение №	к заявке на участие в открытом аукционе

в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на	лист	(приложение №	к заявке на

участие в открытом аукционе в электронной форме).

- Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

- Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
от «____» _____20__г. №__

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку______________________,

опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

Форма 3

На бланке

Дата, исх. №

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

_________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на	, опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического

лица, участника процедуры закупки)

в лице

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку

в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki. gov ,ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку

_________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п |  | Наименование |  | № страницы |  | Число страниц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписываю щее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |  |  |  |
| 5 | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6) |  |  |  |  |  |
| 11 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего - кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

| На бланке Дата, исх. №____ |  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»__20__г. №__ |
| --- | --- | --- |

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ - на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны |  |  |
| 3.5 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |  |
| 3.6 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1. ____________(название документа)_________(количество листов в документе);

2. ____________(название документа)_________(количество листов в документе);

n. ____________(название документа)_________(количество листов в документе);

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «____»_______20__г. №

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

Индивидуальный предприниматель

подпись	расшифровка подписи

МП

Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»_________20__г. №___

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

| подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

# Форма 6

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# о соответствии участника закупки критериям отнесения

# к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что_______________________________________________________________

(указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства

в зависимости от критериев отнесения отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:_______________________________________________________________________

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов | не более 49 |  | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | да(нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 120 в год - микро- предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | да (нет) |  |

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

5. Проект договора

Договор №

на поставку товара

| Город Озерск Челябинской области | «____»_____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Озерского технологического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее ОТИ НИЯУ МИФИ) Иванова Ивана Александровича, действующего на основании  доверенности ректора НИЯУ МИФИ от 26.04.2016г. № 329-17-251/16 с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р на основании результатов открытого аукциона в электронной форме  № __________ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет ________________ рублей

сумма цифрами

_____ копеек (________________________________________), в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________ рублей ____ копеек (_____________________________).

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, , уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара и  передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара: г. Озерск Челябинской области, пр. Победы, д. 48.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Поставщиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Поставщику или мотивированный отказ от его подписания.

7.3. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств Поставщиком.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Ответственность Сторон

10.1. Ответственность Заказчика:

10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. Ответственность Поставщика:

10.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

10.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

10.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

10.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

10.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

10.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.

12. Срок действия, изменение и расторжение
договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до 31 декабря 2016 г., истечение срока действия договора не освобождает стороны от взятых на себя обязательств.

12.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 26 декабря 2016 г.  при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 15 декабря 2016 г.

12.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

13. Прочие условия договора

13.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 09 до 17 часов по местному времени.

13.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара.

14. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |
| Юридический адрес: 115409 Москва, Каширское ш., 31 Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ) Фактический адрес: 456780, г.Озерск Челябинской области, пр.Победы,48 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140 КПП 741302001 В УФК по Челябинской области (ОТИ НИЯУ МИФИ л/с 30696ЦЗ6470) Отделение Челябинск г.Челябинск р/с 40501810600002000002 БИК 047501001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  | должность |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |
|  |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |
| Юридический адрес: 115409 Москва, Каширское ш., 31 Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ) Фактический адрес: 456780, г.Озерск Челябинской области, пр.Победы,48 ИНН 7724068140 КПП 741302001 В УФК по Челябинской области (ОТИ НИЯУ МИФИ л/с 30696ЦЗ6470) Отделение Челябинск г.Челябинск р/с 40501810600002000002 БИК 047501001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес: 115409 Москва, Каширское ш., 31 Фактический адрес: 456780, г.Озерск Челябинской области, Пр.Победы, 48 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140 КПП 741302001 В УФК по Челябинской области (ОТИ НИЯУ МИФИ л/с 30696ЦЗ6470) Отделение Челябинск г.Челябинск р/с 40501810600002000002 БИК 047501001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору
от____________№_____

# Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к договору
от____________№_____

# Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: Срок предоставления гарантий качества |  |
| --- | --- |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

к договору
от____________№_____

# График поставки товара

# _____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция согласно спецификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые способы и условия поставки: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  |  |  |  |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.А. Иванов |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки - юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки - юридическим лицом.

При подготовке заявки на участие в открытом   аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки-юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя - статус «Индивидуальный предприниматель»

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки - юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки - юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки - юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки - индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки - физическими лицами.

Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должны соответствовать величине НДС, указанной в договоре.

В случае если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.