Техническое задание

на поставку арматуры.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Количество |
| - Арматура Ø 8 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 1,665 |
| - Арматура Ø 10 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 0,300 |
| - Арматура Ø 12 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 72,151 |
| - Арматура Ø 14 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 0,507 |
| - Арматура Ø 16 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 45,425 |
| - Арматура Ø 20 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 34,174 |
| - Арматура Ø 25 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 100,976 |
| - Арматура Ø 28 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 243,922 |
| - Арматура Ø 32 А500С ГОСТ 52544-2006 | т | 81,787 |
| - Арматура Ø 6 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,961 |
| - Арматура Ø 8 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 1,624 |
| - Арматура Ø 10 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,201 |
| - Арматура Ø 12 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 9,241 |
| - Арматура Ø 16 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,230 |
| - Арматура Ø 20 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 7,315 |
| - Арматура Ø 25 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,039 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |
| Поставляемый Товар должен быть новым , выпуска не ранее 2014 года (который не был в употреблении и не был восстановлен). |  |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |  |
| Не требуются. |  |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |  |
| В соответствии с действующей нормативной документацией, в том числе ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82. |  |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП |  |  |
| 09 3311 6 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется для армирования железобетонных конструкций и изготовления закладных деталей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические характеристики в соответствии с ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82. Арматура поставляется в прутках, мерная длина 11,7м.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не установлено.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не установлено.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

4.5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006. 4.5.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. 4.5.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке. 4.5.4. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в Разделе 1, настоящего Технического задания, Товар возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (паспорт, гарантийный талон, инструкция на русском языке) и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортирование производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в том числе ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006. 6.2. Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика по адресу: 396070,Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4,своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в том числе согласно ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006. Арматура при хранении не должна соприкасаться с грунтом. Для этого ее укладывают на деревянные, стальные или бетонные подкладки. Условия хранения арматуры на складах должны исключать ее коррозию, загрязнение, поломки и деформации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара Заказчику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасностив соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. При поставке арматуры по ГОСТ Р52544-2006 импортного производства Поставщик обязан предоставить на каждую плавку результаты испытаний на свариваемость и выносливость по ГОСТ Р52544-2006, а также статистические показатели временного сопротивления бВ и предел текучести бТ(б0,2). 13.2. При поставке арматуры производства ООО «Ростовского электрометаллургического завода» поставщику необходимо предоставить акты дополнительных испытаний арматурного проката на каждую плавку, а именно «контроль макроструктуры» в соответствии с ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытания макроструктуры». Указанные испытания могут быть выполнены заводом-изготовителем или другой аттестованной организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ (возможно проведение испытаний в лаборатории ОАО «Атомэнерогопроект» в г. Нововоронеж). 13.3.Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию. 13.4. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396070,Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4, в течение 5 дней с момента поступления заявки от Покупателя согласно графика поставки 4 квартала 2014г. График поставки: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование товара (полная характеристика) | Ед. изм | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Итого: |
| 1 | Арматура Ø 8 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. | 1,661 | 0,004 |  | 1,665 |
| 2 | Арматура Ø 10 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. |  | 0,300 |  | 0,300 |
| 3 | Арматура Ø 12 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. | 51,461 | 13,534 | 7,156 | 72,151 |
| 4 | Арматура Ø 14 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. | 0,507 |  |  | 0,507 |
| 5 | Арматура Ø 16 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. | 13,609 | 14,518 | 17,298 | 45,425 |
| 6 | Арматура Ø 20 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. | 22,62 | 1,729 | 9,825 | 34,174 |
| 7 | Арматура Ø 25 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. | 40,547 | 40,338 | 20,091 | 100,976 |
| 8 | Арматура Ø 28 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. | 140,146 | 80,862 | 22,914 | 243,922 |
| 9 | Арматура Ø 32 А500 ГОСТ 52544-2006 | т. |  | 27,634 | 54,153 | 81,787 |
| 10 | Арматура Ø 6 А240 ГОСТ 5781-82 | т. | 0,748 | 0,213 |  | 0,961 |
| 11 | Арматура Ø 8 А240 ГОСТ 5781-82 | т. | 0,008 | 0,060 | 1,556 | 1,624 |
| 12 | Арматура Ø 10 А240 ГОСТ 5781-82 | т. |  | 0,201 |  | 0,201 |
| 13 | Арматура Ø 12 А240 ГОСТ 5781-82 | т. | 3,929 | 1,553 | 3,759 | 9,241 |
| 14 | Арматура Ø 16 А240 ГОСТ 5781-82 | т. | 0,044 | 0,186 |  | 0,230 |
| 15 | Арматура Ø 20 А240 ГОСТ 5781-82 | т. | 2,863 | 1,748 | 2,704 | 7,315 |
| 16 | Арматура Ø 25 А240 ГОСТ 5781-82 | т. |  | 0,039 |  | 0,039 |
|  | ИТОГО | т. | 278,143 | 182,919 | 139,456 | 600,518 |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор ВУС-ЭСМ  		__________________            (К.А. Бородин)