1. Назначение: конденсаторы ИК предназначены для первичного накопления электрической энергии и создания импульса «ударного» напряжения.
2. Технические требования
	Тип 
	ИК (импульсный, комбинированный диэлектрик)

	Номинальное значение напряжения, кВ
	200

	Номинальное значение емкости, мкФ
	0,1

	Индуктивность, нГн
	200

	Частота следования импульсов, Гц
	4

	Размеры корпуса (длина x ширина x высота), мм
	455 x 150 x 326

	Высота с выводами, мм
	345

	Материал корпуса
	Полипропилен светлый

	Масса, кг
	32

	
	

	Конденсатор пропитан экологически безопасной диэлектрической жидкостью.


3. Комплект поставки

- конденсатор ИК-200-0.1 – 19 шт.
4. Условия поставки
Самовывоз.
5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде.

7. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Особые условия:
1. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Гарантийные обязательства
1. Минимальный срок гарантии оборудования - 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
PAGE  
2

