ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников, фонарей и комплектующих к ним
(номенклатурная группа № 1.38 – поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку светильников, фонарей и комплектующих к ним
(номенклатурная группа № 1.38 – поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2014

	                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

	                                                                                                            Зам. генерального директора

                                                                                               по технической эксплуатации флота

	                                                                    
	                                            О.Э.Дарбинян

	                                                                                                                  «____» ___________2014г.
                                                                                                            Зам. генерального директора

                                                                                               по базированию и спецпроизводству
                            Н.В. Мантула
                                                                                                                  «____» ___________2014г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников, фонарей и комплектующих к ним
1. Предмет договора
Поставка светильников, фонарей и комплектующих к ним (номенклатурная группа № 1.38 – поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот». 
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Светильник судовой
	· СС-328Е/II
	50
	шт.

	2
	Плафон
	· К судовому светильнику СС-373
	30
	шт.

	3
	Фонарь «Экотон-17»
(или эквивалент)
	· дальность светового луча, м не менее            50

· ресурс светодиодного модуля, час не менее  50000
· встроенный литий-ионный аккумулятор
· ресурс аккумулятора, циклов заряд/разряд    1000 

· максимальное время зарядки, час не более   4

· класс защиты от поражения эл. током             III  
· несколько режимов работы
· масса, гр не более                                             150 
· в комплекте автоматическое зарядное устройство АЗУ-4.2          
	13
	шт.

	4
	прожектор
	· галогеновый

· мощность лампы, Вт,             1000

· тип цоколя R7s
· степень защиты  IP65   

· материал корпуса - металл   
· напряжение, В    220-230 

· тип отражателя - симметричный   
· встроенный ЭМПРА  
	4
	шт.

	5
	прожектор
	· галогеновый

· мощность лампы, Вт,             500

· тип цоколя R7s
· степень защиты  IP65   

· материал корпуса - металл   
· напряжение, В    220-230      
· тип отражателя – симметричный
· встроенный ЭМПРА
	2
	шт.

	6
	Фонарь-фара
	· Взрывозащищенный 0ExdmIICT6X
· Емкость батареи, мА/ч                                   6600

· Среднее время наработки на отказ, ч           50000

· Время непрерывной работы, ч                       14

· Ресурс аккумулятора, циклов заряд/разряд  1000

· Гарантийный срок    2 года

· Габаритные размеры, мм       120х120х210

· Масса, кг                                                           1,45

· Степень защиты,                                              IP67
	4
	шт.

	7
	фонарь
	· Светодиодный (9-13 мощных светодиодов)
· аккумуляторный (типоразмер АА или ААА)
· налобный
· аккумуляторы в комплекте 
· несколько режимов работы
	13
	шт.

	8
	фонарь
	· ручной

· светодиодный

· влагозащищенный 
· питание : 2 NiCd аккумулятора 600 mA/h
· возможность подзарядки от сети 220В
· Источник света: не менее 6 сверхярких светодиодов в индивидуальных отражателях, световым потоком по 10 лм 
· Габаритные размеры (длина), мм, не более - 150
· материал : пластиковый корпус (пластмасса) с оболочкой из резины
	18
	шт.

	9
	Фонарь-фара
	· ручной

· светодиодный

· прорезиненный пластик 
· питание : встроенный аккумулятор 6В/3.2A/ч
· возможность подзарядки от сети 220В
· не менее 3 режимов работы
	2
	шт.

	10
	Фонарь
	· «раскладушка»

· ручной

· светодиодный

· АБС пластик 
· питание : встроенный аккумулятор 4В/1.4A/ч
· возможность подзарядки от сети 220В
· не менее 3 режимов работы
· встроенная защита от перезаряда
	1
	шт.

	11
	Прожектор ПРС

(или эквивалент)


	· Кол-во LED                                          3х50Вт
· Световой поток, лм                             12750-15000
· Температура, К                                    2700-7000
· Напряжение, V  AC                             85-265
· Размер, мм                                           450х310х210
· Срок службы, час                                 50000
· Мощность, Вт                                       150    
· Класс защиты                                       IP65
· Угол свечения, град                           30,45,60,90,120
· Материал корпуса                          алюминий/стекло
· Гарантийный срок, лет                        3  
	2
	шт.

	12
	патрон
	· керамический
· Е-27
	20
	шт.

	13
	дроссель

	· 1И250ДРЛ 
	30
	шт.

	14
	Электронный балласт
	· NB-ETL-236-ICA3 (или эквивалент),  2х36W 
	40
	шт.

	15
	лампа
	· Натриевая, высокого давления 
· Мощность 250Вт
· Цоколь Е-40 
· Длина – 250мм, диаметр – 48мм
	50
	шт.

	16
	лампа
	· Натриевая, высокого давления 
· Мощность 400Вт
· Цоколь Е-40 
· Длина – 278мм, диаметр – 48мм
	54
	шт.

	17
	патрон
	· керамический
· Е-40Д-001
	20
	шт.

	18
	дроссель
	· 1И250ДНаТ
	20
	шт.

	19
	фонарь
	· Тип 938-2

· круговой

· красный
	4
	шт.

	20
	лампа
	· напряжение 10,5Вт

· мощность 80Вт

· цоколь Р15d с «юбкой»

· длина 75мм
	3
	шт.

	21
	дроссель
	· для люминисцентных ламп 36-40Вт
	50
	шт.

	22
	дроссель
	· для люминисцентных ламп 18-20Вт
	10
	шт.

	23
	плафон
	· к светильнику СС-117Б

·  уточнить размер при заключении договора
	10
	шт.

	24
	плафон
	· к светильнику СС-111Б

· уточнить размер при заключении договора
	10
	шт.

	25
	плафон
	· к светильнику СС-24Б

· уточнить размер при заключении договора
	10
	шт.

	26
	плафон
	· к светильнику СС-837Е1
	10
	шт.

	27
	стекло
	· к светильнику СС-411
	10
	шт.

	28
	ИЗУ
	· для лампы ДНаТ-400
	5
	шт.

	29
	Светильник станочный

С-2Б (или эквивалент)
	· светодиодный

· номинальная мощность 11Вт

· угол расхождения светового луча - 60°

· диаметр абажура – 135мм

· блок питания в комплекте

· наличие гофрированной стоки, позволяющей менять положение абажура

· основание светильника – металлический обод или штампованная пластина

· наличие выключателя на корпусе
	20
	шт.

	30
	Светильник станочный Optimum LED 3х500 (или эквивалент)
	· напряжение – 220V AC
· мощность – 24Вт

· степень защиты (не менее) IP64
· длина стойки/рукава – 530мм

· ресурс – 60000 часов

· длина кабеля (не менее) – 1,2м

· цветовая температура 4000-45000
	20
	шт.

	31
	Светильник BEL-175W

(или эквивалент)
	· Светодиодный

· Напряжение сети, В – 176-264 
· Номинальная мощность (не менее), Вт          175

· Коэффициент мощности не ниже 0,95
· Световой поток (не менее), Лм      19110
· Тип кривой силы света  Д
· Температура цвета (не ниже), К    4700-5300 
· Угол обзора (не менее), град     80
· Габаритные размеры, мм, не более – D316x269
· Температура эксплуатации, °С    -40…+50
· Класс защиты (не ниже)          IP54

· Эксплуатационный срок (не менее), час  100000

· Гарантийный срок (не менее), год           2
	30
	шт.


3. требования к комплектации
Комплектация должна соответствовать комплектации завода-изготовителя
4. Требования  к упаковке

4.1 Продукция поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок
5. Прочие условия

         5.1 Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей). 
5.2 Необходимо предоставление паспортов и сертификатов. По позиции 19 технического задания необходимо предоставить сертификат РМРС, соответствующий номерам фонарей
5.3 По позициям, не являющимся комплектующими, в техническом предложении указать маркировку (тип) предлагаемой продукции
5.4 В случае предложения эквивалента обязательно указать его тип (марку), изготовителя данного эквивалента, технические характеристики по каждому пункту соответствующей позиции, указанной в п.2 настоящего технического задания. В случае предоставления недостоверных технических характеристик предложенного эквивалента Покупатель вправе отклонить заявку участника данной закупочной процедуры 
6. Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

         6.1 Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие   атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

         6.2 Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
7. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
10. Сроки выполнения: 

вся  продукция по договору должна быть поставлена в сроки, указанные в спецификации.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Согласовано :

Начальник ЭМО УТЭФ                                      М.А. Смирнов

Гл. энергетик                                                       Д.В. Шурупов
