48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на  выполнение работ по  Техническому перевооружению котлоагрегата ТП-20-13 №6(СМР,пусконаладочные и режимно-наладочные работы)   в котельной здания 17 цеха 006 на ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор
1. Форма процедуры закупки: открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
Телефон/факс: (34342) 2-65-01
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru
3. Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Телефон/факс: (34342)  9-11-09 / 2-65-01 (факс с пометкой «для  Мирошкина»)
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «для  Мирошкина»)
Контактное лицо:  Мирошкин Евгений Владимирович
Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  (по московскому времени)
4. Предмет договора:  Техническое перевооружение котлоагрегата ТП-20-13№6(СМР,пусконаладочные работы, режимноналадочные работы)  в котельной здания17 цеха 006 на ФГУП,,Комбинат,,Электрохимприбор”.  
Состав и объем работ:
 Строительно- монтажные работы по установке исполнительных механизмов МЭО для дымососа и вентилятора, источников высокого напряжения для автоматического розжига горелок, пусконаладочные работы АСУТП котельной, режимноналадочные работы котла на жидком и газообразном топливе.  
Дополнительные условия

1. Приёмка выполненных работ производится рабочей комиссией из представителей заказчика и подрядчика с предоставлением исполнительной документации и актов на скрытые работы.
Срок выполнения работ: с 06.11.2012 г. по 20.12.2012 г.
5. Место выполнения работ:  По месту нахождения  Заказчика.  
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:
Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсной Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу предложений.

Для участия в запросе предложений участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.
Победителем запроса предложений признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.

7. Начальная (максимальная) цена договора:   2 558 516,12( Два миллиона пятьсот пятьдесят восемь  тысяч пятьсот шестнадцать   рублей   12 копеек) с НДС 18%.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, доставкой работников и оборудования до Объекта, перевозку, страхование, хранение, стоимость материалов и оборудования, расходы на подготовку и охрану строительной площадки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, проведение строительно-монтажных работ, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора.

В сумму настоящего Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений. Порядок получения документации по запросу предложений на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсной Дом» http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.
9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется

10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены: невозможна.
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсной Дом» http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 06:00 (время московское)  29 октября 2012 года.
12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика). Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений состоится не позднее 29 октября 2012 года.
13. Место и дата проведения отборочной стадии: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика), кабинет главного энергетика. Проведение отборочной стадии состоится не позднее 30 октября 2012 года
14. Место и дата подведения итогов запроса предложений: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика), кабинет главного энергетика. Подведение итогов запроса предложений состоится не позднее  30 октября     2012 года.
15. Срок заключения договора после определения победителя запроса предложений: не ранее чем через 10 дней после публикации протокола определения победителя запроса предложений.
16. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не требуется.
17. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса предложений имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса предложений.
18. Организатор запроса предложений вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
19. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
























































































































































































































































































































PAGE  
3

