ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку выключателей автоматических
	№ п/п
	Наименование 
товара,
комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
(НТД)
	Ед. изм.
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выключатель автоматический ВА 47-29 6А тип С 
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50345-2010
	ШТ
	7

	2
	Выключатель  автоматический ВА 57-35 УХЛ3 100А РЭ1250А (или эквивалент)
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	ШТ
	25

	3
	Выключатель автоматический ВА 57-35 60А (или эквивалент)
	ТУ 16-93 ИГПН.641452.068 ТУ
	ШТ
	4

	4
	Выключатель автоматический ВА 57-39 334630-20 630А УХЛ3
 (или эквивалент)
	ТУ 16-99 ИУКЖ.641653.029 ТУ
	ШТ
	3

	5
	Выключатель автоматический А3134 150А (или эквивалент)
	ТУ 16-526.010-73
	ШТ
	1

	6
	[bookmark: _GoBack]Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 6,3А 10IH 
(или эквивалент)
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	9

	7
	Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 10А 10IH 
(или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	2

	8
	Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 10А 10IH 
(или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	50

	9
	Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 16А 3,5IH 
(или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	2

	10
	Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 16А 10IH 
(или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	18

	11
	Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 25А IP54 кожух (или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	9

	12
	Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 40А IP54 кожух (или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	15

	13
	Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 2,5А 3,5IH
(или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	1

	14
	Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 6,3А 10IH
(или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	2

	15
	Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 6,3А IP54 IH10
(или эквивалент)
	ТУ 16-522.139-78
	ШТ
	42

	16
	Выключатель автоматический ВА 47-29 2А тип В 
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50345-2010
	ШТ
	50

	17
	Выключатель автоматический ВА 47-29 6А тип В 
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50345-2010
	ШТ
	1

	18
	Выключатель автоматический ВА 47-29 25А тип С 
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50345-2010
	ШТ
	40

	19
	Выключатель автоматический ВА 47-29 20А тип С 
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50345-2010
	ШТ
	1

	20
	Выключатель автоматический  ВА 47-29 50А тип С 
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50345-2010
	ШТ
	6

	21
	Выключатель автоматический ВА 57-31 80А УХЛ2 
(или эквивалент)
	ТУ 16-95 ИГПН.641353.077 ТУ
	ШТ
	1

	22
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010 160А РЭ2000А (или эквивалент)
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	ШТ
	1

	23
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010 20УХЛ3 200А (или эквивалент)
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	ШТ
	13

	24
	Выключатель автоматический ВА 61F29 10А тип B 
(или эквивалент)
	ТУ 16-99 ИУКЖ.641232.015 ТУ
	ШТ
	2

	25
	Выключатель автоматический ВА 61F29 16А тип B IP54 
(или эквивалент)
	ТУ 16-99 ИУКЖ.641232.015 ТУ
	ШТ
	5

	26
	Выключатель автоматический ВА 88-35 3п 250А МР211
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	ШТ
	1

	27
	Выключатель автоматический ВП 16ЛГ23Б231-55У2.3 
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50030.5.1-2005
	ШТ
	1

	28
	Выключатель автоматический С60N 1А тип В 
(или эквивалент) 
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	1

	29
	Выключатель автоматический АВ2М10С-55-41 500А
 (или эквивалент)
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	1

	30
	Выключатель автоматический  АВВ 6А In S201(261,251) C6 (или эквивалент)
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	1

	31
	Выключатель автоматический АВВ S201 C10  10А 
(или эквивалент)
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	1

	32
	Выключатель автоматический  АЕ 2044 40А (или эквивалент)
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	ШТ
	1

	33
	Выключатель конечный ПП-743 (или эквивалент)
	ГОСТ 2327-89
	ШТ
	1

	34
	Выключатель концевой 4112 ВПК 4112 (или эквивалент)

	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	10

	35
	Выключатель конечный 
КУ-801А2 
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 50030.5.1-2005
	ШТ
	1

	36
	Выключатель пакетный ПВ1-16 УХЛ1 16А однополюсный IP67 
(или эквивалент)
	ГОСТ 16708-84
	ШТ
	5

	37
	Выключатель пакетный ПВ 2-16 IP30 16А исполнение 4 
(или эквивалент)
	ТУ 3424-001-59826184-2005
	ШТ
	11

	38
	Выключатель ПВ 2-40 IP56 пластмассовый исполнение 3 (или эквивалент)
	ТУ 3424-001-59826184-2005
	ШТ
	4

	39
	Выключатель ПВ 3-16 IP30 пластмассовый исполнение 3 
 (или эквивалент)
	ТУ 3424-001-59826184-2005
	ШТ
	4

	40
	Выключатель ПВ 3-100 исполнение 3 (или эквивалент)
	ТУ 3424-001-59826184-2005
	ШТ
	1



