ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку выключателей автоматических

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выключатель автоматический ВА 47-29 6А тип С (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 7 |
| 2 | Выключатель автоматический ВА 57-35 УХЛ3 100А РЭ1250А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 25 |
| 3 | Выключатель автоматический ВА 57-35 60А (или эквивалент) | ТУ 16-93 ИГПН.641452.068 ТУ | ШТ | 4 |
| 4 | Выключатель автоматический ВА 57-39 334630-20 630А УХЛ3 (или эквивалент) | ТУ 16-99 ИУКЖ.641653.029 ТУ | ШТ | 3 |
| 5 | Выключатель автоматический А3134 150А (или эквивалент) | ТУ 16-526.010-73 | ШТ | 1 |
| 6 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 6,3А 10IH (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 9 |
| 7 | Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 10А 10IH (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 2 |
| 8 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 10А 10IH (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 50 |
| 9 | Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 16А 3,5IH (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 2 |
| 10 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 16А 10IH (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 18 |
| 11 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 25А IP54 кожух (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 9 |
| 12 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 40А IP54 кожух (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 15 |
| 13 | Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 2,5А 3,5IH (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 1 |
| 14 | Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 6,3А 10IH (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 2 |
| 15 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 6,3А IP54 IH10 (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 42 |
| 16 | Выключатель автоматический ВА 47-29 2А тип В (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 50 |
| 17 | Выключатель автоматический ВА 47-29 6А тип В (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 |
| 18 | Выключатель автоматический ВА 47-29 25А тип С (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 40 |
| 19 | Выключатель автоматический ВА 47-29 20А тип С (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 |
| 20 | Выключатель автоматический ВА 47-29 50А тип С (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 6 |
| 21 | Выключатель автоматический ВА 57-31 80А УХЛ2 (или эквивалент) | ТУ 16-95 ИГПН.641353.077 ТУ | ШТ | 1 |
| 22 | Выключатель автоматический ВА 57-35-340010 160А РЭ2000А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 1 |
| 23 | Выключатель автоматический ВА 57-35-340010 20УХЛ3 200А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 13 |
| 24 | Выключатель автоматический ВА 61F29 10А тип B (или эквивалент) | ТУ 16-99 ИУКЖ.641232.015 ТУ | ШТ | 2 |
| 25 | Выключатель автоматический ВА 61F29 16А тип B IP54 (или эквивалент) | ТУ 16-99 ИУКЖ.641232.015 ТУ | ШТ | 5 |
| 26 | Выключатель автоматический ВА 88-35 3п 250А МР211 (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 1 |
| 27 | Выключатель автоматический ВП 16ЛГ23Б231-55У2.3 (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | ШТ | 1 |
| 28 | Выключатель автоматический С60N 1А тип В (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1 |
| 29 | Выключатель автоматический АВ2М10С-55-41 500А (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1 |
| 30 | Выключатель автоматический АВВ 6А In S201(261,251) C6 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1 |
| 31 | Выключатель автоматический АВВ S201 C10 10А (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1 |
| 32 | Выключатель автоматический АЕ 2044 40А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 1 |
| 33 | Выключатель конечный ПП-743 (или эквивалент) | ГОСТ 2327-89 | ШТ | 1 |
| 34 | Выключатель концевой 4112 ВПК 4112 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 10 |
| 35 | Выключатель конечный КУ-801А2 (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | ШТ | 1 |
| 36 | Выключатель пакетный ПВ1-16 УХЛ1 16А однополюсный IP67 (или эквивалент) | ГОСТ 16708-84 | ШТ | 5 |
| 37 | Выключатель пакетный ПВ 2-16 IP30 16А исполнение 4 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 11 |
| 38 | Выключатель ПВ 2-40 IP56 пластмассовый исполнение 3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 4 |
| 39 | Выключатель ПВ 3-16 IP30 пластмассовый исполнение 3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 4 |
| 40 | Выключатель ПВ 3-100 исполнение 3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 1 |