ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кабеля 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВВГ 5х16 (ож) 660В
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

Номинальное переменное напряжение 660В

По ГОСТУ 16442-80
	10 лет
	5
	км

	2
	Кабель ВВГ-П 2х16 660В
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

Номинальное переменное напряжение 660В

По ГОСТУ 16442-80.
	10 лет
	12,7
	км


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 60 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Кабель должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации и к сертификации
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества на русском языке 
  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

В течение 25 дней со дня подписания договора.

   9. Дополнительные условия:
а) Кабель должен быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц;
б) Длины должны быть не менее строительных.
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям 

(инженер отдела снабжения ОМТО)                                                                                                                                                             Е.Н. Гапеев
Начальник подразделения                                                                                                                                                                             Д.П. Давыдов
