2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения  положений документации о проведении открытого 
одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку расширителя продувок с опорными металлоконструкциями для котла-утилизатора П-140 Южноуральской ГРЭС-2 блок 2 от «11» октября 2012 года Извещение № 139/2/796 от 11.10.2012г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку расширителя продувок с опорными металлоконструкциями для котла-утилизатора П-140 Южноуральской ГРЭС-2 блок 2 от «11» октября 2012 года Извещение № 139/2/796 от 11.10.2012г.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Можно ли предоставить дополнительную информацию (чертеж или эскизный проект) на конструкцию внутреннего устройства расширителя продувок с опорными металлоконструкциями для котла утилизатора П-140 Южноуральской ГРЭС-2 блок 2? 
	Расширитель продувок с опорными металлоконструкциями для котла утилизатора П-140 Южноуральской ГРЭС-2 блок 2, является стандартным изделием и установка внутрикорпусных устройств не предусмотрена.


2

