ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на разработку, метрологическую экспертизу и аттестацию методик для лаборатории радиационного контроля Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка, метрологическая экспертиза и аттестация методик для лаборатории радиационного контроля Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

1. Разработка, метрологическая аттестация методики дозиметрического контроля территории промплощадки Казанского отделения ФГУП «РосРАО». Регистрация методики в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ). 2. Разработка, метрологическая аттестация методики дозиметрического контроля производственных помещений и рабочих мест персонала Казанского отделения ФГУП «РосРАО». Регистрация методики в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ). 3. Разработка, метрологическая аттестация методики контроля радиоактивного загрязнения поверхностей помещений и оборудования Казанского отделения филиала ФГУП «РосРАО». Регистрация методики в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ).

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д. 28 (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Сроки и график оказания услуг: Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора; дата окончания оказания услуг – не позднее 20 декабря 2014 года.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Регистрация методик в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ).

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4. Специальные требования

Доставка методик Заказчику осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой и вручается лично в руки адресату, либо уполномоченному лицу Заказчика по адресу: 420054, г. Казань, ул. Складская, д. 28. Доставка осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя. Разработанная документация должна соответствовать «Метрологическим требованиям к измерениям, эталонам, единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области использования атомной энергии», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 31 октября 2013г. №1/10-НПА.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Свидетельства о метрологической аттестации методик - 3шт.; - Методики радиационного контроля (зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений) - 3шт.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Прием, сдача и рассмотрение оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями договора путем подписания сторонами акта оказанных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг производится Заказчиком в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента представления его Исполнителем. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в предусмотренные настоящим договором сроки, и отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг считается, что Акт оказанных услуг подписан Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, представленными в Акте и услуги считаются принятыми Заказчиком, как оказанные надлежащим образом.