## Общий
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | [17 empty] | Приложение №1 к договору №___________________от_______________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 4.ИСУП.3979694 | 0HD01C207 | Шкаф догрузочных резисторов №1 генератора 3GT01 | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
2 | 4.ИСУП.3979695 | 0HD01C112 | Шкаф догрузочных резисторов №2 генератора 3GT01 | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 47 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
3 | 4.ИСУП.3979696 | 0HD01C220 | Шкаф догрузочных резисторов №1трансформаторов собственных нужд 3ВТ01/3ВТ02 | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
4 | 4.ИСУП.3979698 | 0HD01C208 | Шкаф догрузочных резисторов №1 ВЛ 500 кВ WC01 "Невинномысск" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
5 | 4.ИСУП.3980409 | 0HD01C209 | Шкаф догрузочных резисторов №2 ВЛ 500 кВ WC01 "Невинномысск" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
6 | 4.ИСУП.3980412 | 0HD01C106 | Шкаф догрузочных резисторов №3 ВЛ 500 кВ WC01 "Невинномысск" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 47 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
7 | 4.ИСУП.3980414 | 0HD01C210 | Шкаф догрузочных резисторов №1 ВЛ 500 кВ WC02 "Тихорецк-2" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
8 | 4.ИСУП.3980416 | 0HD01C211 | Шкаф догрузочных резисторов №2 ВЛ 500 кВ WC02 "Тихорецк-2" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
9 | 4.ИСУП.3980418 | 0HD01C107 | Шкаф догрузочных резисторов №3 ВЛ 500 кВ WC02 "Тихорецк-2" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 47 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
10 | 4.ИСУП.3980419 | 0HD01C212 | Шкаф догрузочных резисторов №1 ВЛ 500 кВ WC03 "Тихорецк" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
11 | 4.ИСУП.3980420 | 0HD01C213 | Шкаф догрузочных резисторов №2 ВЛ 500 кВ WC03 "Тихорецк" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
12 | 4.ИСУП.3980421 | 0HD01C108 | Шкаф догрузочных резисторов №3 ВЛ 500 кВ WC03 "Тихорецк" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 47 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
13 | 4.ИСУП.3980425 | 0HD01C214 | Шкаф догрузочных резисторов №1 ВЛ 500 кВ WC04 "Шахты" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
14 | 4.ИСУП.3980432 | 0HD01C215 | Шкаф догрузочных резисторов №2 ВЛ 500 кВ WC04 "Шахты" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
15 | 4.ИСУП.3980433 | 0HD01C109 | Шкаф догрузочных резисторов №3 ВЛ 500 кВ WC04 "Шахты" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 47 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
16 | 4.ИСУП.3980434 | 0HD01C216 | Шкаф догрузочных резисторов №1 ВЛ 500 кВ WC06 "Южная" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
17 | 4.ИСУП.3980435 | 0HD01C217 | Шкаф догрузочных резисторов №2 ВЛ 500 кВ WC06 "Южная" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
18 | 4.ИСУП.3980437 | 0HD01C110 | Шкаф догрузочных резисторов №3 ВЛ 500 кВ WC06 "Южная" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 47 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
19 | 4.ИСУП.3980438 | 0HD01C218 | Шкаф догрузочных резисторов №1 ВЛ 500 кВ WC07 "Буденновск" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
20 | 4.ИСУП.3980441 | 0HD01C219 | Шкаф догрузочных резисторов №2 ВЛ 500 кВ WC07 "Буденновск" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 52 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
21 | 4.ИСУП.3980442 | 0HD01C111 | Шкаф догрузочных резисторов №3 ВЛ 500 кВ WC07 "Буденновск" | - | Одностороннего обслуживания, на базе ЯЗ 60М размерами (ВхШхГ) 600x500x250 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 47 | 1 | шт | 6613.47 | 6960.6772 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
22 | 4.ИСУП.3980447 | 0HD01C011 | Шкаф конвертера | - | Одностороннего обслуживания, на базе Zpas SNN2 9 размерами (ВхШхГ) 400x400x210 мм, цвет RAL7035, IP54 | - | 4 | II | R3.06175.4.0.32 | - |  | R3.06175.3.0.36 | 1 | 1 | шт | 36774.53 | 38705.1928 |  |  |  | Машинное отделение | 2013-03-20 |  |  | Отдел вторичных соединений и автоматики бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование
[12 empty] | Итого: |  | 22 |  | 175657.4 | 184879.4135
в т.ч. НДС 18%
|  |  | Оп Покупателя | [17 empty] | От Поставщика
|  |  | _______________________/_____________________/ | [17 empty] | _______________________/_____________________/