[image: image1.wmf]
    
Запрос:
В п.9 Технических требований извещения указано требование по оснащению дверей печей механическим приводом, что влечет неоднозначность трактования его необходимой реализации. Механический привод, как устройство для приведения чего-либо в действие должен состоять из двигателя, силовой передачи и системы управления. В указанных Вами моделях печей по п.1, 2, 4 Таблицы Технических требований привод открывания двери отсутствует: двери печей открываются вручную (в сторону, вбок или вверх). Исходя из вышеизложенного, просим Вас: либо, в случае, если допускалась возможность ручного открывания (на что указывают приведенные модели печей с ручным открыванием), откорректировать техническое задание и исключить требование механического привода в печах указных в п.1, 2, 4 Таблицы Технических требований, как ошибочно указанное, либо добавить возможность ручного открывания двери, либо конкретизировать каким именно механическим приводом должны быть оснащены двери, чем привод должен отличатся от допустимых приводов двери печи по поз. 3 Таблицы Технических требований и недвусмысленно указать на недопустимость ручного открывания.
Ответ:

- Механическим подразумевается ручным, о различных приводах к конкретной печи    расписано специально в п.9. 

- О направлении открытия печи указано в особых условиях, для остальных печей не принципиально.

- В таблице столбец - «Печи типа» указаны возможные типы печей, по которым можно понять как открываются в ручную или каким-либо механизмом. 

Запрос:

Прошу Вас уточнить: - в технических требованиях есть пункт "Точность поддержания температуры и равномерность температурного поля в рабочем пространстве печи,С"  ±5, в каком объеме должно выдерживаться данное требование к каждой электропечи. И в каком диапазоне температур (или только при  номинальной рабочей температуре).

-    6.
Электропечи должны иметь регистрирующий прибор для записи процесса нагрева и выдержки на бумажный носитель (приборы типа: «Диск-250 М», «Альфалог- 100», «Технограф» и др.аналоги(эквиваленты)).   Прошу разъяснить, приборы должны быть установлены на каждой электропечи или возможна установка одного (или нескольких) прибора(ов) который будет собирать информацию (данные) со всех шести электропечей. Т.к. у «Альфалог- 100» 6 каналов, а у «Технограф» 12 каналов, а у «Диск-250 М» 1 канал

Ответ.

-Равномерность температурного поля в рабочем пространстве печи ±5 0 С это в диапазоне рабочих температур в всех печах от 7000 С  до Тмакс , а объем определяется согласно существующим методикам по данным измерениям для каждого размера внутреннего пространства печи. 

-По п. 6 каждая печь должна иметь регистрирующий прибор т.к. печи могут находиться в разных помещениях, кроме того, приборы должны иметь возможность объединения их для дистанционного контроля см. п.7. (дальнейшая автоматизация ).

























    07.12.15   





Ответы  на запросы








