
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-112.12 «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Проведение гидрологических режимных наблюдений по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС. Цикл наблюдений 2012-2013 гг.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков

1.2 Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».
1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Проведение гидрологических режимных наблюдений по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС
Цикл наблюдений 2012-2013 гг.
	С момента заключения договора - 30.08.2013
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 05.10.2012
	Промежуточный отчет

	Организация работ. Разворот работ и выполнение режимных гидрологических наблюдений. Камеральные и лабораторные работы. Составление промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	06.10.2012 -
15.12.2012
	Промежуточный отчет

	Выполнение режимных гидрологических наблюдений. Камеральные и лабораторные работы. Составление промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	16.12.2012 -
25.06.2013
	Промежуточный отчет

	Выполнение режимных гидрологических наблюдений. Камеральные и лабораторные работы. Составление промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IVэтап
	26.06.2013 -
30.08.2013
	Технический отчет

	Выполнение режимных гидрологических наблюдений. Камеральные и лабораторные работы. Составление сводного технического отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация
2.1. Целевое назначение работ

Уточнение гидрологических характеристик р. Ока в створе гидротехнических сооружений АЭС, р. Теша в створе д. Горицы и р. Большая Кутра в створе д. Пертово.
2.2. Задачи работ
Проведение годичного цикла гидрологических наблюдений.

2.3 Изученность территории

 Наблюдения на реке Оке у Мурома ведутся с 1881 года, у г. Горбатов с 1891 года. На водомерных постах проводятся наблюдения за уровнем, расходом, температурой воды, ледовыми явлениями, толщиной льда. У Мурома также ведутся наблюдения за стоком взвешенных наносов.

На р. Теша ВВУГМС проводила наблюдения у п. Шатки, с. Новоселки и с. Натальино. 2 последние поста работают и в настоящее время. У Новоселок пост открыт в 1957 г., у Натальино – в 1963 г. На постах ведутся наблюдения за уровнем, расходами, температурой воды, толщиной льда и ледовыми явлениями.

На Большой Кутре у с. Кошелево с 1963 г. работает водомерный пост, где проводятся аналогичные наблюдения.
На р. Ока с июня 2012 работает водомерный пост ОАО «НИАЭП».

На р. Теша с июля 2012 работает водомерный пост ОАО «НИАЭП».

На р. Большая Кутра с июля 2012 работает водомерный пост ОАО «НИАЭП».

2.4 Содержание работ
- Организация наблюдений на водомерных постах на р. Ока у д. Чудь, на р. Б. Кутра у д. Пертово, на р. Теша у д. Горицы;

- 2 срочные режимные гидрологические наблюдения на водомерных постах  за уровнями, температурой и мутностью воды, ледовыми явлениями;

- на водомерном посту р. Ока дополнительно производится ежедневный отбор проб воды на мутность и 1 раз в 5 дней измеряется толщина льда у берега;

- организация гидростворов и измерение расходов воды рек Ока, Б. Кутра, Теша с подсчетом ежедневного стока; 

- ежемесячный отбор проб воды рек Оки и Б. Кутры для химических и бактериологических анализов.

При химическом анализе определяются:

- физические свойства воды: температура, прозрачность, цветность;

- взвешенные вещества;

- жесткость общая и карбонатная;

- газы (СО2, О2 и Н2S), растворенные в воде;

- концентрация водородных ионов (рН);

- содержание главных ионов (Са2+, Mg2+, Na+ + K+, CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-);

- биогенные вещества (NH4+, NO2-, NO3-);

- фосфаты (Р минеральный растворенный);

- Si;

- Fe (общее);

- перманганатная и бихроматная окисляемость;

- биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5);

- нефтепродукты;

- синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ);

- фенолы;

- тяжелые металлы /медь, свинец,  цинк, марганец, молибден, алюминий, никель/;

- пестициды.

При бактериологическом анализе определяется коли-индекс и коли-титр;

- организация и проведение наблюдений за деформацией правого берега и русла р. Оки в районе размещения насосной станции. 

Длина участка 500 м, Расстояние между поперечниками 100 м, расстояние между промерными точками в русле 10 м. Поперечник начинается с берега с отметки 85 м БС. Начало и точки перегиба поперечников закрепляются на местности, и по ним производится нивелировка до уреза воды, затем с катера выполняются промеры русла до противоположного берега.

 Проводится 2 цикла наблюдений: после весеннего половодья и перед установлением ледостава.

По результатам наблюдений оценивается величина деформации берега и русла Оки;

- проведение наблюдений за направлением и скоростью течения р. Оки (в районе предполагаемого размещения БНС на участке длиной 800 м).

Съемки течений выполняются 2 раза в год при низком и высоком уровнях воды.

Створы наблюдений располагаются через 200 м, точки наблюдений – через 50 м. На вертикали скорости и направление течения измеряются в точках поверхность, середина, дно. 

По результатам съемок течений составляются карты поверхностных и придонных течений;

- составление годового технического отчета по материалам наблюдений.

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, в котором приведены все данные наблюдений.  
Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана.
4. Метрологическое обеспечение 
При наблюдениях за уровнями, расходами, температурой воды глубиной водотоков, а также при выполнении химических анализов воды и используются измерительные приборы, которые должны быть метрологически обеспечены и подвергаться метрологическому обслуживанию (поверка, калибровка) через межповерочные (межкалибровочные) интервалы, с оформлением свидетельства о поверке (сертификаты калибровки).

Общее состояние метрологического обеспечения измерений должно соответствовать требованиям нормативных документов по метрологии РФ.
5. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
СППНАЭ-93 п.4.2. Требования к разработке ТЭО строительства атомных станций. Положение о порядке выбора площадки строительства.

2.
СППНАЭ-87 п.4.1. Основные требования по составу и объему инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.

3.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.
5. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.
6. СП 33-101-2003. Определение основных гидрологических характеристик.

7.  Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 2 и вып. 6.






















































































































































































































































