Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на мебель для организации рабочего места слесаря-сборщика радиоаппаратуры
Снежинск
2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.
 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


3
РАЗДЕЛ 2. 
СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ






5
РАЗДЕЛ 3. 
ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ





5
РАЗДЕЛ 4. 
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ





5
РАЗДЕЛ 5. 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки




5
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических 



и иных документов








5
РАЗДЕЛ 6. 
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ



6
РАЗДЕЛ 7. 
ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ





6
РАЗДЕЛ 8. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ




6
РАЗДЕЛ 9. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ




6
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




6
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ





6
РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


7
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ










7
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара


	Комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Код ОКП

	1
	Стол слесаря-сборщика радиоаппара туры 

АРМ-4320-ESD (или эквивалент)
	Стол слесаря сборщика размером (ДхШхВ) не более 120х80х171 см. Цвет алюминиевого каркаса- коричневый (RAL-8017), цвет ДСП-белый. Столешница размером (ДхШ) не более 120х80 см (не менее 118х78)  из антистатического меламинированного ДСП толщиной не менее 25мм. Две полки размером не менее 120х30 см с задней стенкой над столешницей. Одна полка размером не менее 120х30 см над столешницей. Кронштейн-штанга по всей ширине стола. Стол должен иметь двухуровневое освещение: светильники по 16 Вт (не менее), перфорированную стенку, набор крючков для крепления инструмента АРТ-9051 (или эквивалент); блоки розеток, разъемы заземления.
	Стол слесаря сборщика в комплекте:
1. Стол слесаря-сборщика радиоаппаратуры АРМ-4320-ESD (или эквивалент) – 1шт.;
2. Полка с задней стенкой-2шт.;
3. Полка над столешницей-1шт.;
4. Светильник-4шт;
5. Перфорированная стенка-1шт.;

6. Набор крючков АРТ-9051 (или эквивалент) -1шт.;

7. Блок розеток-2шт.;
8. Разъемы заземления-4шт.
	шт.
	3
	30.09.2015г.
	12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	56 2900 4 Мебель специальная прочая

	2
	Стол слесаря-сборщика радиоаппаратуры с антиста-тической столешницей

АРМ-4355-ESD (или эквивалент)
	Стол слесаря-сборщика радиоаппаратуры с антистатической столешницей размером не менее: 120х80х171см. Стол должен быть оборудован одной углубленной полкой размером не менее: 150x30 см над столешницей. Должны быть установлены разъемы заземления, 2-х уровневое освещение из 4-х люминесцентных светильников по 20 Вт, блок из 8 розеток с выключателем, блок инструментальных ящиков АРМ-7335 (или эквивалент), набор крючков для крепления инструмента АРТ-9051 (или эквивалент)
	Стол слесаря-сборщика в комплекте:

1. Стол слесаря-сборщика радиоаппаратуры с антистатической столешницей

АРМ-4355-ESD (или эквивалент);

2. Разъемы заземления-4шт.;

3.Люм. светильник-4шт.;

4.Блок из 8 розеток-1шт.;

5.Блок ящиков АРМ-7335 (или эквивалент) -1шт.; 
6.Набор АРТ-9051 (или эквивалент) -1шт.
	шт.
	6
	30.09.2015г.
	12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	56 2900 4 Мебель специальная прочая

	3
	Стол инженера с антистатической столешницей АРМ-4425-ESD (или эквивалент)
	Стол должен быть оборудован антистатической столешницей размером не менее120х80см, одной полкой размером не менее 120x20см над столешницей. Высота стола не менее 134 см. Освещение должно быть выполнено двумя люминесцентными светильниками по 16 Вт. Стол должен быть оснащен: блоком из 8 розеток, разъемами заземления, стойкой для PС и UPS АРМ-2626 (или эквивалент), выдвижной полкой под клавиатуру АРМ-9311 (или эквивалент)
	Стол инженера в комплекте:

1.Стол инженера с антистатической столешницей АРМ-4425-ESD (или эквивалент);

2.Светильник-2шт.;

3.Блок розеток-1шт.;

4.Разъемы заземления-4шт.;

5.Стойка АРМ-2626 (или эквивалент) -1шт.;

6.Полка АРМ-9311 (или эквивалент) -1шт.
	шт.
	5
	30.09.2015г.
	12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	56 2900 4 Мебель специальная прочая


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемые товары должны быть новым, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, а также собранным из восстановленных узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	На товары должна быть нанесена надпись, содержащая название, марку и модель, а также дату выпуска прибора изготовителем.

Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товары поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам,   обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка оборудования должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. В транспортировочной упаковке должна быть вложена инструкция о мерах предосторожностях при распаковке оборудования.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Товары необходимо распаковать сразу после доставки.

Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений.

Товары должны быть внимательно осмотрены на наличие любых механических повреждений, на соответствие количества и комплектности.

В случае обнаружения несоответствий по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

На случай предъявления жалоб о повреждении упаковочные материалы должны быть сохранены.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.
В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции, в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.
Техническая документация должна состоять из: руководства по сборке и эксплуатации, технических данных, инструкций по обслуживанию и другой необходимой документации. 

Поставляемое оборудование, подлежащее обязательной сертификации или декларированию, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р или действующему техническому регламенту.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование приборов производить крытым транспортом всех видов при тряске с ускорением не более 30 м/с2.

Транспортирование осуществлять при температуре окружающего воздуха от –30 до +45°С и относительной влажности до 80 % при температуре 25°С.

При транспортировке обязательно использование заводской упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование в процессе эксплуатации должны храниться в сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +45 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С. В окружающей среде не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование допускается хранить в закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий с колебанием температуры от –50 до +40°С и относительной влажностью воздуха до 98 % при температуре 25°С.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Оборудование должно быть укомплектовано всем крепежом, необходимым при монтаже и сборке.
Оборудование должно быть укомплектовано фурнитурой, необходимой для обслуживания.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товары не должно оказывать вредных воздействий на окружающую среду.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Товары не должно оказывать вредных воздействий на здоровье человека.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации на данные товары, а также требованиям настоящего технического задания.


РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Место поставки - Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	         В составе оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке. 


PAGE  
5

