Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

(АО «НПК «Дедал»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НПК «Дедал» ___________________ И. И. Сушков «___» ______________2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

Предмет закупки: Кабель ТППэп 10х2х0,32-315В

Дубна, 2016

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель связи ТППэп 10х2х0,32-315В | км | 140 |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Год выпуска -2016.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения кабеля ТППэп:

• для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи. Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабеля веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается.

Диапазон температур эксплуатации: от  60°С до -50°С.

Относительная влажность воздуха при температуре до 35ºС:  98%.

Прокладка и монтаж кабеля производится при температуре воздуха от -15 до 60°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Кабель связи ТППэп 10х2х0,32-315В. Кратность намотки кабеля на барабан: 252м (плюс по 3 метра на каждый барабан для проведения входного контроля), с нанесением на кабель маркировки ГКАЖ.685.612.007. Маркировку, наименование кабеля и завода-изготовителя не наносить. Производитель кабеля: завод АО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 31943-2012, ТС №179.

Подраздел 4.2 Требования к упаковке

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки соответствующего товара. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Каждый барабан кабеля должен быть обязательно снабжен фирменной биркой с логотипом, со штампом отдела технического контроля, на бирке обязательно должна быть приведена информация о длине кабеля на барабане, сечении кабеля, количестве пар, номер ГОСТ и ТС.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по качеству и количеству производится в точном соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, спецификациями, транспортными и удостоверяющими сопроводительными документами, имеющимися в наличии. Приемка товара по качеству производится на складе Покупателя, в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента фактической передачи товара Покупателю.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия. Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого товара всем обязательным требованиям предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировки данной категории товаров, содержащимся в Договоре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к качеству в соответствии с паспортами (документами) на поставляемый товар. Приложить сертификаты соответствия на товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Предмет договора: поставка кабеля связи ТППэп 10х2х0,32-315В – 140 км.

Количество: 140 км.

Срок поставки товара: не позднее 35 дней с даты заключения договора.

Место поставки товара: поставка осуществляется путем доставки товара силами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В бумажном и электронном виде, на русском языке, в двух экземплярах.

Начальник ОМТО ПД					А.Н. Кокорев

Вед. инженер ОМТО ПД					М.В. Павлов