ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку сплит-систем
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка сплит-систем  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее марта 2014г.), серийным, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сплит-система Toshiba RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES

(или эквивалент)

	Сплит система должна соответствовать данным характеристикам:

Мощностью 2.5(1.10-3.00) кВт.

    ERR (охлаждения)              не менее 3,2 и не более 3,5

    СОР (обогрева)                   не менее 3,5 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 0,75(0,26-0,97)

    Обогрев (кВт)                     не менее 0,86(0,20-1,20)

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок (мм)       не менее 245*730*185 и не более 255*745*200

    Вес нетто (кг)                     не более 8

    Расход воздуха                   не менее 522/576

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 20

    Уровень шума (дБ)            не более 40

    Наружный блок (мм)         не менее 530*660*240

    Вес нетто (кг)                     не более 27

    Мощность компресс.(Вт) не менее 750

    Уровень шума (дБ)            не более 50

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от +15 до +43/от -10 до +24
	не менее 12 месяцев со дня поставки

	15
	к-т.

	2
	Сплит-система Toshiba

RAS-13SKHP-ES/RAS-13S2AH-ES

(или эквивалент)
	Сплит система должна соответствовать данным характеристикам:

Мощностью 3.5(1.10-4.00) кВт. 

    ERR (охлаждения)              не менее 3,2 и не более 3,5

    СОР (обогрева)                   не менее 3,5 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 1,07(0,25-1,33)

    Обогрев (кВт)                     не менее1,13(0,17-1,48)

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок (мм)      от 270х785х225 до 280х795х230
    Вес нетто (кг)                     не более 10

    Расход воздуха                   не менее570/624

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 20

    Уровень шума (дБ)            не более 40

    Наружный блок (мм)         от 545х775х285 до 555х785х295
    Вес нетто (кг)                     не долее 33

    Мощность компресс.(Вт) не менее 750

    Уровень шума (дБ)          не более 50

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от -10 до +46/от -15 до +24
	не менее 12 месяцев со дня поставки


	35

	к-т.

	3
	Сплит-система Toshiba

RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES

(или эквивалент)
	Сплит система должна соответствовать данным характеристикам:

Мощностью 5,00(1.10-6.00) кВт.               

    ERR (охлаждения)              не менее 3,5 и не более 3,7

    СОР (обогрева)                   не менее 3,7 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 1,42(0,18-2,0)

    Обогрев (кВт)                     не менее 1,56(0,14-1,70)

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок (мм)      от 315х1045х238 до 325х1055х248
    Вес нетто (кг)                     не более 13

    Расход воздуха                   не менее 954/990

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 30

    Уровень шума (дБ)            не более 44

    Наружный блок (мм)         от 545х775х285 до 555х785х295
    Вес нетто (кг)                     не менее 39

    Мощность компресс.(Вт) не более 1100

    Уровень шума (дБ)          не более 50

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от -10 до +46/от -15 до +24
	не менее 12 месяцев со дня поставки


	10
	к-т.

	4
	Сплит-система Toshiba RAS-7SKHP-ES/RAS-7S2AH-ES 
(или эквивалент)


	Сплит система должна соответствовать данным характеристикам:

Мощностью 5,00(1.10-2.10) кВт.               

    ERR (охлаждения)              не менее 3,3 и не более 3,7

    СОР (обогрева)                   не менее 3,9 и не более 4

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 0.62

    Обогрев (кВт)                     не менее 0.53

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок (мм)       от 245х735х190    до 255х745х200
    Вес нетто (кг)                     не более 8

    Расход воздуха                   не менее 510/540

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 20

    Уровень шума (дБ)            не более 38

    Наружный блок  (мм)        от 525х593х195 до 535х603х205
    Вес нетто (кг)                     не менее 23

    Мощность компресс.(Вт) не более 605

    Уровень шума (дБ)            не более 20

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от +10 до +43/от -10 до +24
	не менее 12 месяцев со дня поставки


	29
	к-т.

	5
	Сплит-система Toshiba RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES 
(или эквивалент)


	Сплит система должна соответствовать данным характеристикам:

Мощностью 5,00(1.10-8.00) кВт.               

    ERR (охлаждения)              не менее 3,3 и не более 3,7

    СОР (обогрева)                   не менее 3,7 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 2,03

    Обогрев (кВт)                     не менее 1,93

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок (мм)      от 315х1045х223 до 325х1055х233
    Вес нетто (кг)                     не более 14

    Расход воздуха                   не менее 1240/1240

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 30

    Уровень шума (дБ)            не более 50

    Наружный блок (мм)         от 885х895х315 до 895х905х325
    Вес нетто (кг)                     не менее 64

    Мощность компресс.(Вт) не более 2000

    Уровень шума (дБ)          не более 85

    Температурные режимы
    охл./обогр. (С)                  от +15 до +43/от -10 до +24
	не менее 12 месяцев со дня поставки


	6
	к-т.

	6
	Кассетный внутренний блок RAV-SM1104UT-E (или эквивалент)


	Кассетный внутренний блок должен соответствовать данным характеристикам:

Расход воздуха

    (высокая/низкая скорость), м3/ч       2100 / 1230

    Звуковое давление, дБ(А)                44 / 34

    Звуковая мощность, дБ(А) 59 / 49

    Размеры В х Ш х Г, (мм)  от 314x835x835 до 324х845х845
    Масса, (кг)   не более 24

    Размеры панели В х Ш х Г, (мм) от 30x945x945 до 40х955х955
    Масса панели (кг)  не более 4,2
	не менее 12 месяцев со дня поставки


	4
	к-т.

	7
	Наружный

блок RAV-SM1403AT-E1

(или эквивалент)
	Наружный блок должен соответствовать данным характеристикам:

Типоразмер   5 НР (не менее 12,5 кВт)

    Электропитание (В-фаз-Гц)  220/240-1-50

    Расход воздуха:

    Охлаждение (м3/ч-л/с)  4500 – 1250

    Обогрев (м3/ч-л/с)          4500 – 1250

    Звуковое давления (охл./обогрев) дБ(А) не более 54/54

    Звуковая мощность (охл./обогрев) дБ(А)  не более 71/71

    Размеры (ВхШхГ) (мм)   от 790 х 95 х 315 до 800х105х325
    Масса (кг)  не более 77

    Тип компрессора  двухроторный инверторный компрессор постоянного тока

    Диаметр труб (газ-жидкость) (дюйм)  5/8” – 3/8”

    Минимальная длина трассы (м)  не менее 5

    Макс. длина трассы (м)   не менее 50

    Макс. перепад высот (м)   не менее 30

    Длина трассы без дозаправки (м)    не менее 30

    Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогрев)   от -15 до +43/ от -15 до +15
	не менее 12 месяцев со дня поставки


	4
	к-т.


        Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.  
    4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Сертификаты соответствия, инструкция на русском языке и паспорта.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 10 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Д.А. Бухтояров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
