Участникам открытого запроса цен

О разъяснении положений документации по запросу цен (закупка на сайтах http://www.zakupki.gov.ru №31502920729,

на http://zakupki.rosatom.ru

№ 151103/0476/447,

на http://www.a-k-d.ru №Z040973)

# Уважаемые господа!

На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку системы оперативно-диспетчерской связи и громкоговорящего оповещения, в ответ на запрос участника запроса цен, согласно требованиям настоящей документации по запросу цен, сообщает следующее:

Вопрос :

В разделе 1 «Перечня товаров и общих требований» в качестве системы оперативно-диспетчерской связи указана система типа «Набат» или эквивалент.

Далее идет перечень специфичных для системы «Набат» модулей и блоков из которых невозможно понять конфигурацию системы оперативно-диспетчерской связи (количество и тип внешних и внутренних линий связи, количество и параметры пультов) чтобы предложить эквивалент. В связи с этим, для подачи нами эквивалентного предложения, прошу разъяснить конфигурацию системы оперативно-диспетчерской связи в части количества и типа линий:

- Количество,тип,протокол внешних линий связи;

- Количество,тип,протокол внутренних линий связи;

- Количество,тип,функционал пультов оперативно-диспетчерской связи

Ответ :

Конфигурация системы оперативной прямой диспетчерской связи, типа СОДС «Набат»:

- Количество внешних соединительных линий связи – 8. Способ набора номера - импульсный/частотный (возможность подключения к городским АТС). Подробнее см. пункты 1.2 и 1.3 технического задания.

- Количество внутренних абонентских линий прямой связи ЦБ – 224. Способ набора номера абонентами ЦБ - частотный/импульсный (используемый телефонный аппарат, типа ТАС-М-6ЦБ). Подробнее см. пункты 1.2 и 1.3 технического задания.

- Количество пультов оперативно-диспетчерской связи – 2. Пульт должен иметь возможность подключения дополнительных консолей с кнопками прямого вызова (одним касанием). Общее количество кнопок прямого вызова – не менее 150.

- Количество 2-х канальных портов Е1– не менее 1. Возможность комплексирования по интерфейсу Е1 нескольких СОДС между собой по соединительным линиям с сигнализацией CAS и ОКС. Подробнее см. пункт 1.9 технического задания.

- Устройство для подключения удаленной

до 4 км СОДС по оптическому кабелю (многомодовый ST), протокол Е1 – не менее 1 шт. Подробнее см. пункт 1.10 технического задания.

Генеральный директор			                   		В.А.Василенко