ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на приобретение дозиметра-радиометра МКС-07Н (вариант исполнения ДКГ-07-БС) в кол-ве 5 штук, для обеспечения спецавтомобилей в качестве непрерывного дозиметрического контроля для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Дозиметр-радиометр МКС-07Н (вариант исполнения ДКГ-07-БС) с внешним блоком детектирования БДБГ-07. Количество – 5 шт.

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

- Начало формы Конец формы

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор для непрерывного дозиметрического контроля радиационной обстановки может размещаться на объектах контроля как настенный стационарный прибор и на транспортных средствах как бортовой. Прибор конструктивно выполнен в виде пульта в металлическом корпусе со встроенными детекторами и выносных блоков детектирования из комплекта МКС-07Н.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жесткие условия эксплуатации (устанавливаются в кабине и на борту специального автомобиля для перевозки радиоактивных отходов)

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 4.1. Основные параметры и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, масса |  | 162×208×129 мм, 1,8 кг |
| Диапазон рабочих температур |  | минус 40 ÷ +55 °С |
| Относительная влажность |  | 98 % влажности при 35 °С |
| Вибрационные нагрузки |  | 5 g |
| Ударные нагрузки |  | 15 g |
| 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |
| Диапазон измерения МАЭД |  | 0,1 мкЗв/ч 10 Зв/ч |
| Диапазон измерения АЭД |  | 1,0 мкЗв 999 Зв |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения |  | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД |  | ±15 % |
| Время измерения |  | 2 ÷ 20 с |
| Установка порогов срабатывания сигнализации: |  |  |
| при измерении МАЭД |  | с шагом 0,1 мкЗв/ч (во всем диапазоне измерения) |
| при измерении АЭД |  | с шагом 1,0 мкЗв (во всем диапазоне измерения) |
| Вид сигнализации |  | световая, звуковая |
| 4.3 Требования по надежности |  |  |
| – назначенный срок эксплуатации, лет, не менее 8 |  |  |
| 4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования |  |  |
| Прибор для непрерывного дозиметрического контроля радиационной обстановки может размещаться на объектах контроля как настенный стационарный прибор и на транспортных средствах как бортовой. Прибор конструктивно выполнен в виде пульта в металлическом корпусе со встроенными детекторами и выносных блоков детектирования из комплекта МКС-07Н. свойства: - герметичный металлический корпус, степень защиты IP56; - возможность работы пульта в автономном режиме от встроенных детекторов и в комплекте с выносными блоками детектирования; - взаимозаменяемость блоков из различных комплектов (в т.ч. из ЗИП) без проведения настройки и поверки; - звуковая и световая сигнализация о превышении устанавливаемых порогов; - жесткие условия эксплуатации; - два типа питания. |  |  |
| 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |
| Согласно технической документации |  |  |
| 4.6 Требования к стабильности |  |  |
| Энергетическая зависимость чувствительности (относительно Cs-137), не более |  | ±25 % |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности МЭД в диапазоне 0,1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч |  | не более ±(15+4/H)* % |
| 4.7 Требования к электропитанию |  |  |
| Питание | сеть 220 В/50 Гц, бортовая сеть 9 ÷ 33 В, |  |
| 4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике |  |  |
| нет |  |  |
| 4.9 Требование к комплектности |  |  |
| Всего поставляется 5 комплектов. В каждый комплект входит: - пульт ДКГ-07БС со встроенными детекторами; - внешний блок детектирования БДБГ-07; - кабель 10 м. Доставка по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я линия, д. 54 |  |  |
| 4.10 Требование к маркировке |  |  |
| Наименование, заводской номер |  |  |
| 4.11 Требования к упаковке |  |  |
| В соответствии с эксплуатационной документацией. |  |  |

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.2 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором – номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет покупателю следующую документацию: а) свидетельство о поверке; б) паспорт и руководство по эксплуатации на Товар (оборудование) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) счет-фактуру е) акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); ж) описание (Руководство по эксплуатации) на русском языке; з) счет на оплату.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с требованиями технической документации на эксплуатацию

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Дозиметры должны храниться в потребительской или транспортной таре в закрытых складских помещениях, исключающих контакт с парами кислот и щелочей, при нормальных условиях и в интервале температур от минус 40 до +55 °С

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- гарантийный срок эксплуатации, месс.…………………………………………не менее 12

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

нет

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

нет

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно технической документации

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Дозиметр пожаробезопасен.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Каждый дозиметр должен иметь паспорт с указанием основных технических характеристик и погрешности их определения. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дозиметров технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Средний срок службы должен составлять не менее 8лет. Предприятие-изготовитель должно обеспечить прием рекламации при условии несоответствия дозиметров техническим требованиям до истечения гарантийного срока при соблюдении потребителем всех требований и правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Тип дозиметра должен быть внесен в государственный реестр средств измерений. Дозиметр должен быть сертифицирован в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены в течение 90 календарных дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сокращения отсутствуют |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Приложения отсутствуют |  |