ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по экспертизе нормативов удельного расхода топлива и обоснования нормативов создания запаса топлива на 2016 г.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза нормативов удельного расхода топлива и обоснования нормативов создания запаса топлива на 2016 г.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Основное оборудование электростанции, для которого рассчитаны нормативы удельных расходов топлива и нормативные запасы топлива: №; Наименование основного оборудования; Тип, марка; Основные технические характеристики. 1; Котлы паровые станц. № 1-5; ТС-35; Рпп - 36 кгс/см2, tпп -435 °С, D- 35 т/ч. 2; Котёл паровой станц. № 6; ТП-170; Рпп - 100 кгс/ см2, tпп -510 °С, D - 170 т/ч. 3; Котлы паровые станц. № 7,8; БКЗ-160-100; Рпп - 100 кгс/ см2, tпп -540 °С, D - 160 т/ч. 4; Котёл паровой станц. № 9; БКЗ-220-100; Рпп - 100 кгс/ см2, tпп -540 °С, D - 220 т/ч. 5; Котлы водогрейные станц. №№ 1-3; ПТВМ-100; Q – 100 Гкал/ч. 6; Паротурбинные установки станц. №№ 1-4; П-4-35/5 «Лаваль»; Рэ - 4 МВт, D - 41 т/ч, Рпп - 35 кгс/см2 , Ротб - 4,5 кгс/см2. 7; Паротурбинная установка станц. №6; ВПТ-25-4; Рэ - 30 МВт, D - 240 т/ч, Рпп - 90 кгс/см2 , tпп -535 °С, Ротб - 10 кгс/см2, 1,5 кгс/см2. 8; Паротурбинная установка станц. №7; ПР-25-90/10/0,9; Рэ - 25 МВт, D- 190 т/ч, Рпп - 90 кгс/см2 , tпп -535 °С, Ротб/противодавл – 10/1,5 кгс/см2. 1. При поведении экспертизы расчетов и материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива: - ознакомление с технологической схемой производства тепловой и электрической энергии АО «СГК»; - ознакомление с НТД по топливоиспользованию, имеющейся на ТЭЦ АО «СГК»; - анализ данных по использованию топлива, выработке и отпуску тепловой и электрической энергии, в том числе за каждый месяц и в целом по году для периода регулирования; - анализ данных за 2012 – 2013 - 2014 годы по использованию топлива, выработке и отпуску тепловой и электрической энергии, в том числе за каждый месяц и в целом по году; - проверка правильности выполненных расчетов с выдачей рекомендаций и замечаний; выдача экспертного заключения на расчет (в 2-х экземплярах на бумажном носителе); - сопровождение процедуры рассмотрения расчетов НУР топлива до момента их утверждения в Минэнерго РФ. 2. При проведении экспертизы расчетов и материалов обосновывающих нормативы запасов топлива: - ознакомление с технологической схемой производства тепловой и электрической энергии АО «СГК», схемой доставки топлива; - ознакомление с расчетами определения среднесуточного в январе и апреле 2016 года расхода топлива, необходимого для выполнения программы выработки тепловой и электрической энергии планируемого года; - сопоставление и анализ ОНЗТ за 2013 – 2014 годы, утвержденных Минэнерго РФ с предлагаемым к утверждению на 2016 год; - проверка правильности выполненных расчетов с выдачей рекомендаций и замечаний; - выдача экспертного заключения на расчет (в 2-х экземплярах на бумажном носителе); - сопровождение процедуры рассмотрения расчетов создания запаса топлива до момента их утверждения в Минэнерго РФ. Вся необходимая документация (схемы, расчёты, данные по топливоиспользованию) для выполнения работы передаётся исполнителю работ после заключения договора.

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Экспертиза расчетов и материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию АО «СГК» на 2016 год – 1 экспертиза. Экспертиза материалов, обосновывающих значение нормативов создания запаса топлива АО «СГК» на 2016 год – 1 экспертиза.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Организация-исполнитель должна соответствовать требованиям Межрегиональной Ассоциации «Энергоэффективность и Нормирование» в системе РИЭР с установленной областью компетенции: «Экспертиза расчетов НУР топлива на электро- и тепловую энергию на ТЭС и котельных», что должно быть подтверждено предоставлением соответствующих документов.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Выполнение Экспертизы в установленные сроки и отсутствие замечаний к заключению со стороны Заказчика.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Экспертная организация несет ответственность за проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о АО «СГК», допускается по согласованию с Заказчиком

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

При нахождении на объектах и территории АО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом»

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Получение Заключения Экспертизы расчетов и материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию АО «СГК» на 2016 год. - Получение Заключения Экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов создания запаса топлива АО «СГК» на 2016 год.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка услуг осуществляется двухсторонней комиссией после их окончания с предоставлением необходимой документации в полном объёме.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

1. Заключение Экспертизы расчетов и материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию АО «СГК» на 2016 год – 2 экз. 2. Заключение Экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов создания запаса топлива АО «СГК» на 2016 год. – 2 экз. 3. Акт выполненных работ – 2 экз.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЕОСЗ ГК «Росатом» | Единый отраслевой стандарт закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |
| 2 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |