Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования СФЗ взамен вышедшего из строя, ЗИП для ремонта СФЗ Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
Техническое задание

на поставку оборудования СФЗ взамен вышедшего из строя, ЗИП для ремонта СФЗ Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Основание: 
Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год.

2. Сроки и график выполнения поставки оборудования:

Дата начала поставки – с даты подписания договора;

Дата окончания поставки – в течение 30 дней с момента заключения договора.

3. Место поставки оборудования: 

Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (53 км тракта Уфа-Янаул).

4. Перечень и технические характеристики оборудования:

	№

п/п
	Наименование и характеристика
	Ед.измерения
	Кол-во

	1
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 3000VA 230 V (или аналог)


	шт.
	1 

	2
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS XL3000VA 230 VA Tower/Rank-Mount 3000VA (или аналог)
	шт.
	1 

	3
	Источник бесперебойного питания для ПК 500VA
	шт.
	15 

	4
	Термокожух Samsung SHP для видеокамер Samsung SCP-34/30
	шт.
	2 

	5
	Термокожух Pelco ЕU 3512-3х
	шт.
	1 

	6
	Кронштейн для крепления термокожухов Samsung SBP-300WM1 (или аналог)
	шт.
	2 

	7
	Монтажный адаптер для подключения видеокамер МАР60+BG258
	шт.
	2 

	8
	Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО 407-14 «ФОН-3» (или аналог)
	шт.
	2 

	9
	Кабель ТППэП 20х2х0,5
	м
	600 

	10
	1-канальный пассивный передатчик видеосигнала NV-214A-M
	шт.
	2 

	11
	1-канальный активный передатчик видеосигнала NV-652-R
	шт.
	2 

	12
	Блок бесперебойного питания РИП-24 (исп. 01) 
	шт.
	1 

	13
	Извещатель охранный поверхностный звуковой  

ИО 329-5 Астра-С
	шт.
	5 

	14
	Камера видеонаблюдения RVI-E125 (или аналог)
	шт.
	1 

	15
	Кабель трибоэлектрический вибрационный КТВ-Мф
	м
	750 

	16
	Блок электронный «Годограф-Универсал»
	шт.
	2 

	17
	Видеокамера PELCO  CC 3770UN-7х
	шт.
	1 

	18
	Сетевой коммутатор ZYXEL-MES-3500-24 (или аналог)
	шт.
	2 


5. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 

Участник процедуры должен:

- обладать необходимыми сертификатами соответствия ГОСТ Р и/или иной документацией подтверждающей качество товара.

- обладать сертификатом пожарной безопасности на продукцию или подтверждение отсутствия необходимости таковой.

6. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…): 

Сертификаты, гарантийные талоны, технический паспорт и инструкция по эксплуатации должны быть представлены на русском языке.

7. Обоснованные требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…): 
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки. Оборудование должно быть поставлено новым, 2012-2013гг. выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также бывшего в употреблении, либо собранного из восстановленных узлов). Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Качество оборудования при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. Доставка оборудования производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу, указанному в п. 3.4. Приемка поставленного оборудования осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара. Гарантийный срок на поставленное оборудование определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки Покупателем оборудования на своем складе. 

2
Открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования СФЗ взамен вышедшего из строя, ЗИП для ремонта СФЗ Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

