Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ХРАНИЛИЩА РАО (ХБРО-1) НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРИДАНИЮ СТАТУСА ХРАНИЛИЩА НАЗЕМНОГО ТИПА ЗДАНИЮ № 20 ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет Договора:

Определение остаточного ресурса хранилища РАО (ХБРО-1) на основе материалов обследования для продления срока эксплуатации и экспертиза проектных решений по приданию статуса хранилища наземного типа зданию № 20 Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки оказания услуг:

С момента подписания договора до 31 декабря 2012 года.

- Адрес оказания услуг:

664022, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, д. 20.

- Основание для оказания услуг:

Выполнение условий нормативных документов «Требования к обоснованию возможного продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии» (НП-024-2000).

С целью восстановления эксплуатационных характеристик хранилища ХБРО-1 были проведены работы по ремонту хранилища и возведению над этим  хранилищем здания, которые в настоящее время представляют единый комплекс.

Поскольку проектом назначенный срок эксплуатации хранилища ХБРО-1 установлен не был, необходимо провести оценку остаточного ресурса для продления срока эксплуатации ХБРО-1 свыше 30 лет на основе имеющихся материалов обследования конструкций, анализа безопасности сооружения и проектных решений по дальнейшей эксплуатации здания хранилища.

  - Цель оказания услуг:

Цель работы - выполнение требований и получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию хранилища на дополнительный срок, при соблюдении критериев и требований обеспечения безопасности, и внесение изменений в связи с этим в условия действия лицензии от 20.10.2010 г. № ГН-03-303-2439 на право эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов.

  - Задачи оказания услуг:

- Провести оценку остаточного ресурса хранилища РАО (ХБРО-1) для продления срока эксплуатации свыше 30 лет, в соответствии с НП-024-2000, с использованием имеющихся материалов обследования конструкций и анализа безопасности сооружения.

- Дать заключение по приданию зданию № 20 (ХБРО-1) статуса хранилища РАО наземного типа с использованием имеющихся проектных решений.

- Технические требования:

  - Общие положения

ХБРО-1 Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - хранилище твердых РАО приземного типа, объёмом 200 м3, 1 отсек. Хранилище построено по типовому проекту ТП-4891-IV и введено в эксплуатацию в 1968 году. 30-летний срок его эксплуатации закончился. В настоящее время отсек хранилища заполнен низкоактивными твёрдыми радиоактивными отходами на 95 %.

Для обеспечения защиты РАО от атмосферных осадков (снег, дождь) и для усиления инженерных средств защиты над приземным сооружением (хранилищем) возведено одноэтажное производственное здание из стальных конструкций типа «Кузбасс» В 2008-2010 годах был выполнен капитальный ремонт хранилища, который включал в себя следующие работы:

- восстановление сейсмопояса хранилища, с устройством гнёзд для укладки плит;

- возведение над сооружением хранилища приземного типа модульного здания типа «Кузбасс» размером 18×60×10 м;

- устройство армированных бетонных полов внутри здания и обустройство бетонных отмосток и подъездных путей к хранилищу (зданию).

В настоящее время приземное сооружение и здание над ним являются одним комплексным объектом недвижимости – хранилище РАО (здание № 20), согласно Свидетельству о государственной регистрации права собственности от 11.02.2010 г. № 38 АД 126438.

В 2011 году проведены работы по комплексному обследованию конструкций хранилища ХБРО-1 и наземного строения (здания № 20), по согласованным с Ростехнадзором программам и методикам, с целью продления срока эксплуатации свыше 30 лет, а также разработаны проектные решения по приданию зданию № 20 статуса хранилища ТРО наземного типа.

По предварительным результатам обследования и проектным решениям имеющаяся свободная площадь и объём здания позволяют организовать в нём временное (в соответствии со сроками, определяемыми сертификатами контейнеров для хранения) хранение низкоактивных РАО в сертифицированных для хранения контейнерах типа НЗК или аналогичных, суммарным объёмом до 1 600 м3.

  - Перечень материалов, передаваемых «Заказчиком» для выполнения работы. «Заказчик» передает «Исполнителю» следующие материалы:

- Материалы, обосновывающие безопасность хранилища ХБРО-1, для продления срока эксплуатации свыше 30 лет:

- Общая и частные программы и методики обследования и анализа состояния, согласованные с Ростехнадзором. Всего 9 документов (альбомов).

- Отчет. Обследование технического состояния строительных конструкций хранилища ХБРО-1 и здания 20. 208618-ОСК. Инв. № 111-1101.

- Отчет. Комплексное обследование здания 20. 208618-ОСК. Инв. № 111-1632.

- Материалы для придания статуса хранилища наземного типа:

- Проектные решения. Пояснительная записка и чертежи. 208618-ПР. Рабочая документация. Силовое электрооборудование. 208618-20-ЭМ. Инв. № 111-1541.

- Расчеты. Конструкции металлические. 208618-20-КМ.Р.

- Рабочая документация. Технология производства. Основной комплект рабочих чертежей. 208618-20-ТХ. Инв. № 112-160.

- Рабочая документация. Основной комплект рабочих чертежей. Конструкции металлические. 208618-20-КМ. Инв. № 112-103.

- Рабочая документация. Технология производства. Чертеж общего вида поддона-фиксатора. 208618-20-ТХ.Н. Инв. № 112-162.

- Рабочая документация. Электроснабжение. 208618-20-ЭС. Инв. № 112-195.

- Спецификация оборудования, изделий и материалов. 208618-20-ТХ.С. Инв. № 112-161.

- Спецификация оборудования, изделий и материалов. 208618-20-ЭМ.С. Инв. № 111-1542.

- Спецификация оборудования, изделий и материалов. 208618-20-ЭС.С. Инв. № 112-94.

- Сметная документация. Всего 5 документов (альбомов).

  - Требования к объему выполняемых работ

«Исполнитель» выполняет следующие работы:

- Разрабатывает частную программу оценки остаточного ресурса хранилища радиоактивных отходов (ХБРО-1) и методику оценки остаточного ресурса хранилища радиоактивных отходов (ХБРО-1) и согласовывает их установленным порядком с Ростехнадзором.

- Проводит анализ и экспертизу материалов (по п. 5.2) по обследованию конструкций сооружения хранилища приземного типа и каркасного здания, возведенного над ним, на соответствие требованиям нормативных документов.

- Проводит оценку остаточного ресурса конструкций сооружения хранилища приземного типа и каркасного здания, возведенного над ним, и возможности продления срока эксплуатации хранилища ХБРО-1.

- Проводит анализ и экспертизу проектных решений по приданию зданию № 20 статуса хранилища ТРО наземного типа, на соответствие требованиям нормативных документов.

  - Отчётные документы по выполненным работам:

- Отчёт по оценке остаточного ресурса хранилища ХБРО-1.

- Проект программы продления срока эксплуатации хранилища ХБРО-1.

- Экспертное заключение по продлению срока эксплуатации хранилища ХБРО-1.

- Экспертное заключение на проектную и рабочую документацию по приданию зданию № 20 (ХБРО-1) статуса хранилища ТРО наземного типа.

- Проект решения по продлению срока эксплуатации хранилища ХБРО-1.

- Проект решения по приданию зданию № 20 (ХБРО-1) статуса хранилища ТРО наземного типа.

- Требования к исполнителю.

Исполнитель работ должен иметь действующую лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы проектной, конструкторской и технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности хранилищ радиоактивных отходов.

- Стоимость услуги (работ)

Начальная (максимальная) цена услуги – 2 000 000,00 руб. Окончательная цена работ определяется в результате торгов в виде открытого запроса цен на электронной площадке.

Форма, порядок и сроки оплаты работ – расчёт банковским переводом 100 % суммы по окончании работ, на основании представленного счёта-фактуры и утвержденного обеими сторонами акта выполненных работ, до 31.12.2012 г.

- Нормативно-методическая документация

| № п/п | Шифр | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСПОРБ-99/2010 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. СП 2.6.1.2612 - 10 |
| 2 | НРБ-99/2009 | Нормы радиационной безопасности. СанПин 2.6.1.2523 - 09 |
| 3 | СПОРО-2002 | Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СП 2.6.61168 - 02 |
| 5 | НП-020-2000 | Сбор, переработка, хранение и кондиционирование ТРО. Требования безопасности. Госатомнадзор России, 2000 г. |
| 6 | НП-024-2000 | Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной . энергии. Госатомнадзор России, 2000 г. |
| 7 | НП-034-01 | Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ. |
| 8 |  | Общая (типовая) программа комплексного обследования хранилищ радиоактивных отходов спецкомбинатов «Радон» с целью обоснования возможности продления назначенного срока эксплуатации Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.07.2006 г. № 185. |
| 9 | НП-055-04 | Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. |
| 10 | НП-058-04 | Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. Ростехнадзор, 2004 г. |
| 11 | НП-064-05 | Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. |
| 12 | НП-069-06 | Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности. |
| 13 | НПБ-105-2003 | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы пожарной безопасности, 2003 г. |
| 13 | РБ-011-2000 | Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов. Госатомнадзор России, 2000 г. |
| 14 | РБ-023-02 | Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения |
| 15 | МУ 2.6.1.25-2000 | Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования, Минатом РФ, Минздрав РФ, ФУ «Медбиоэкстрем», 2000 г. |
| 16 | СанПиН 2.6.1. 1281-03 | Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ), Минздрав РФ, 2003 г. |
| 17 |  | Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории РФ, Минстрой РФ, 1994 г. (от 06.12.94 г. № 17-48) |
| 18 | РД 153-34.1-21.326-2001 РД 153-34.1-21.530-99 | Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций: часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции; часть 2. Металлические конструкции» РАО «ЕЭС России», 2000-2001 гг. |
| 19 | МУ 34-70-116-85 | Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий, Минэнерго СССР, 1986 г. |
| 20 | РД 34.21.322-94 | Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов, деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (для руководства), РАО «ЕЭС России», 1994 г. |
| 21 |  | Рекомендации по оптимизации наблюдений за осадками фундаментов оборудования, зданий и сооружений тепловых и атомных электростанций, Союзтехэнерго, 1984 г. |
| 22 |  | Рекомендации по определению технического состояния ограждающих конструкций промышленных зданий», ЦНИИпромзданий, 1988 г. |
| 23 | - | «Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений, НИИСК, 1989 г. |
| 24 | - | Рекомендации по усилению стальных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий, Минэнерго СССР, 1987 г. |
| 25 | - | Рекомендации по усилению металлоконструкций зданий и сооружений энергопредприятий, Минэнерго СССР, 1987 г. |
| 26 | - | Рекомендации по повышению надежности железобетонных строительных конструкций зданий и сооружений энергопредприятий, Союзтехэнерго, 1980 г. |
| 27 | - | Рекомендации по усилению и восстановлению металлоконструкций зданий и сооружений энергопредприятий, Союзтехэнерго, 1980 г. |
| 28 | - | Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий, Стройиздат, 1981 г. |
| 29 | - | Руководство по проведению натурных обследований промышленных зданий и сооружений, ЦНИИпромзданий, 1975 г. |
| 30 | СНиП 2.01.07-85 | Нагрузки и воздействия |
| 31 | СНиП 2.02.01-83 | Основания зданий и сооружений |
| 32 | СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 33 | СНиП 3-02-01-87 | Земляные сооружения. Основания и фундаменты |
| 34 | СНиП 3-03-01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 35 | СНиП II-22-81 | Каменные и армокаменные конструкции |
| 36 | СНиП II-26-76 | Кровли |
| 37 | СНиП III-18-75 | Металлические конструкции |
| 38 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования |
| 39 | - ГОСТ Р 52037-2003 | Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов. Общие требования |
| 40 | ГОСТ 18 105.0-80 | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |
| 41 | ГОСТ 22 690.2-77 | Бетон тяжелый. Методы определения прочности эталонным молотком Кошкарова |
| 42 | ГОСТ 22 690.3-77 | Бетон тяжелый. Методы определения прочности |
| 43 | ГОСТ 22 690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 44 | ГОСТ 12 730.0-78 ГОСТ 12 730.5-78 | Бетоны. Методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 45 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции металлические строительные. Общие технические условия |
| 46 | ГОСТ 2.105-79 | ЕСКД. Общие требования к текстовым документам |
| 47 | ГОСТ 2.106-68 | ЕСКД. Текстовые документы |
| 48 | ГОСТ 2.111-68 | ЕСКД. Нормоконтроль |
| 49 | ГОСТ 2.501-68 | ЕСКД. Правила учета и хранения |
| 50 | ГОСТ 2.503-74 | ЕСКД. Правила внесения изменений |
| 51 | ГОСТ Р 50996-96 | Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 12.1.048-85 | Система стандартов безопасности труда. Контроль радиационный при захоронении РАО. Номенклатура контрольных параметров |
| 52 | ОСТ 95 10517-95 | Хранилища твердых отходов |
| 53 | Т-НВК-03-82 | Наблюдательные скважины для промплощадок и городских территорий. Предприятие п/я А-7631, 1982 г. |
| 54 | РБ, МАГАТЭ № WS-G-1.1 | Оценка безопасности приповерхностного захоронения радиоактивных отходов. |
| 55 | Требования, МАГАТЭ № WS-R-2 | Обращение с радиоактивными отходами перед их захоронением, включая снятие с эксплуатации |