ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ      

  им. А.П.Александрова»

Приложение №1 

к договору №___________от «____» _______ 2014 г.

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	

	
	Генеральный директор
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»

                                        В.А. Василенко
«____»____________ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Обследование технического состояния и остаточного ресурса железобетонных конструкций, стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища Х-01 № 2 отработавшей выемной части (ОВЧ) стенда прототипа ядерной энергетической установки КМ-1» 
2014 год

1 Общие положения
1.1 Наименование работы: «Обследование технического состояния и остаточного ресурса железобетонных конструкций, стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища Х-01 № 2 отработавшей выемной части (ОВЧ) стенда прототипа ядерной энергетической установки КМ-1».
1.2 Основание для выполнения работы:

· требования нормативно-правовых актов и нормативных документов в области использования атомной энергии;

· система разработки и постановки продукции на производство ГОСТ РВ 15.702-94 «Военная техника. Порядок установления и продления назначенных ресурса, срока службы, срока хранения»;

· Федеральные нормы и правила «Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии» НП-024-2000.
1.3 Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». 
1.4 Исполнитель: ____________________________________.
1.5 Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промышленная площадка ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», здание 101.

1.6 Срок выполнения работы: 

· начало: дата подписания договора обеими сторонами;
· окончание: 30 ноября 2014 года.
2 Цель работы
Целью работы является оценка фактического технического состояния и остаточного ресурса железобетонных конструкций, стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища ОВЧ Х-01 № 2 стенда прототипа ядерной энергетической установки КМ-1 здания 101 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», определение возможности их дальнейшей эксплуатации с обеспечением уровня безопасности, установленного требованиями нормативной документации в области использования атомной энергии.
3 Содержание работы:
По данному техническому заданию должны быть выполнены следующие работы:

· подбор технической документации на объект обследования;

· изучение и анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

· разработка и согласование программы работ по обследованию, оценке технического состояния и остаточного ресурса железобетонных конструкций, стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища ОВЧ Х-01 № 2 здания 101;

· проведение обследования железобетонных конструкций, стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища ОВЧ Х-01 № 2 здания 101 по разработанной  программе работ с последующей обработкой результатов и определением причин и факторов, повлиявших на возникновение дефектов, повреждений, деформаций, а также разработка рекомендаций и мероприятий по их устранению;

· расчетная оценка остаточного ресурса железобетонных конструкций, стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища ОВЧ Х-01 № 2;
· оформление отчёта по результатам обследования с выводами о фактическом техническом состоянии и остаточном ресурсе железобетонных конструкций, стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища ОВЧ Х-01 № 2 здания 101  с заключением о возможности и условиях продления срока их эксплуатации.

4 Основные требования
4.1 Программа работ по обследованию хранилища ОВЧ Х-01 № 2 здания 101 должна определять:

· объект обследования;

· цели обследования;

· объем, условия и порядок проведения обследования;

· материально-техническое обеспечение обследования;

· метрологическое обеспечение работ;

· меры безопасности;

· состав отчётной документации по результатам выполненной работы.

4.2 Обследование хранилища ОВЧ Х-01 № 2 здания 101 с целью оценки остаточного ресурса должно включать следующие этапы и работы:

4.2.1 Предварительное (визуальное) обследование:

· подбор и анализ имеющейся технической (проектной, исполнительной и эксплуатационной) документации;

· установление соответствия между проектно-технической документацией и фактическими конструктивными решениями;

· выявление нарушений правил эксплуатации строительных конструкций;

· проведение визуального обследования железобетонных конструкций и обеспечивающих систем с выявлением дефектов, повреждений и деформаций по внешним признакам;

· визуальный контроль сварных швов стальной облицовки хранилища;

· предварительное определение технического состояния строительных конструкций и элементов систем;

· определение вероятных причин возникновения явно выраженных дефектов и повреждений;

· выбор конструкций и их элементов, подлежащих детальному (инструментальному) обследованию.

4.2.2 Детальное (инструментальное) обследование:

· дополнительный анализ технической (проектной, исполнительной и эксплуатационной) документации;

· определение фактической прочности материалов строительных конструкций с использованием методов неразрушающего контроля;

· уточнение характера и инструментальное определение параметров дефектов, повреждений и деформаций строительных конструкций, выявленных в ходе предварительного обследования;

· фотофиксация дефектов и повреждений, составление ведомости дефектов и повреждений обследуемых конструкций;

· выполнение поверочных расчетов (при необходимости);
· ультразвуковая толщинометрия стальной облицовки хранилища;

· дефектоскопия сварных швов стальной облицовки;
· отбор образцов бетона из железобетонных конструкций для лабораторных исследований;

· лабораторные испытания образцов бетона, отобранных из железобетонных конструкций;
· расчетная оценка остаточного ресурса железобетонных строительных конструкций;
· аналитическая оценка остаточного ресурса стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища ОВЧ Х-01 № 2.

4.3 Технический отчет по результатам обследования железобетонных конструкций, стальной облицовки и обеспечивающих систем хранилища ОВЧ Х-01 № 2 здания 101 должен включать:
·  краткое описание обследованных систем и элементов, их назначение;

· перечень рассмотренных документов;

· объем и результаты проведенных в процессе обследования контроля, испытаний, измерений, исследований и т.п.;

· выводы о результатах оценки остаточного ресурса;

· перечень элементов, выработавших свой ресурс;

· выводы о фактическом состоянии систем и элементов по результатам контроля, испытаний, измерений, исследований и т.п. в процессе обследования;

· заключение о состоянии систем и элементов, а также рекомендации по реализации мер, необходимых для обеспечения их работоспособности и надежности;

· выявленные дефициты безопасности и предлагаемые компенсирующие меры;

· предложения по программам дополнительных работ для определения остаточного ресурса элементов хранилища (при необходимости).

5 Исходные данные объекта обследования

В качестве исходных данных для выполнения работ по данному техническому заданию ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» предоставляет необходимую техническую (проектную, исполнительную и эксплуатационную) документацию по хранилищу ОВЧ и зданию 101, имеющуюся в архиве предприятия.

6 Порядок приема-передачи работ
6.1 По результатам работ в установленном порядке Исполнитель передает Заказчику акты сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом. Приемка отчетной документации и оценка качества выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания.
6.2 Перечень отчетной документации, передаваемой Заказчику:

· программа работ по обследованию хранилища ОВЧ Х-01 № 2 здания 101 ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»;

· технический отчет по результатам обследования согласно п. 4.3 настоящего ТЗ.
6.3 Отчетная документация передается Заказчику в бумажной форме (3 сброшюрованных экземпляра) и на электронном носителе.
7 Специальные требования к организации–исполнителю
Организация–исполнитель должна иметь:

-   лицензию Госкорпорации «Росатом» по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (постановление правительства РФ №471 от 20.06.2000г);
· современный приборный парк для выполнения обследования строительных конструкций и высококвалифицированный персонал, имеющий:
· достаточный опыт работы по проведению обследования (в том числе в рамках продления срока эксплуатации) строительных конструкций зданий и сооружений на объектах использования атомной энергии;

· аттестацию на знание норм и правил в области использования атомной энергии в соответствии с порядком, установленным Ростехнадзором;

· аттестацию на знание норм и правил по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности;

· медицинский допуск к выполнению работ в особых условиях (воздействие ионизирующего излучения, работа на высоте);

· допуск персонала, участвующего в выполнении работ, к сведениям, составляющим государственную тайну (справки по форме 3).

PAGE  
2

