Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

(АО «НПК «Дедал»)

	
	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «НПК «Дедал»

___________________ И.И. Сушков

«___» ______________2016 г.


Техническое задание на поставку тепловизионного объектива

Предмет закупки: Тепловизионный объектив Ophir SupIR 25-225mm
Дубна, 2016
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Состав и срок поставки оборудования

1.1 В таблице 1 приведен состав и кол-во тепловизионных объективов, являющихся предметом поставки настоящего открытого запроса цен в электронной форме с указанием срока поставки:

Таблица 1 – Состав тепловизионных объективов
	№ п.п.
	Наименование
	Тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Тепловизионный объектив
	Ophir SupIR 25-225mm
(p/n: 680157-001) или эквивалент
	шт.
	6


1.2 Срок поставки – 3 квартал 2016 г. предполагает отгрузку оборудования в течение 8 недель с момента заключения договора.

1.3 В комплект поставки, кроме перечисленной в таблице продукции, должны входить:
---  паспорт

–– эксплуатационная документация;

– упаковка.

Примечание – Эксплуатационная документация, поставляемая с изделием, должна быть на русском языке.

2. Общие требования

2.1 Вся поставляемая продукция должна иметь маркировку, быть новой и не бывшей ранее в эксплуатации 

2.2 Поставщик оборудования должен обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание, осуществлять техническую поддержку.

2.3 Участник процедуры закупки должен представить копии сертификатов соответствия ГОСТ, ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемую продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3 Технические требования

3.1 Основные технические характеристики закупаемой продукции приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики тепловизионного объектива Ophir SupIR 25-225mm
	Наименование
	Значение

	
	Мин.
	Макс.

	Оптические характеристики

	Фокусное расстояние
	25мм
	225мм

	F/# (фокусное пятно)
	1,5

	Формат изображения
	640x480 (17.92x13.44мм)

640x480 (16.00x12.00мм)

640x480 (10.88x8.16мм)

1024x768 (17.41x13.06мм)

	Спектральный диапазон
	8-12 мкм

	Заднее вершинное фокусное расстояние
	30.743 мм

	Искажение
	не более 11%
	не более 5%

	Горизонтальные края MTF
	более 35% при любом увеличении

	Минимальный диапазон фокусировки
	2 м
	20 м

	Механические характеристики

	Габаритные размеры
	Длина – не более 240 мм

Диаметр спереди – не более 180 мм

Диаметр сзади – не более 140 мм 
(с выступами)

	Механизм фокусировки
	Механизированный, регулируемый

	Время фокусировки 
	не более 3 c

	Механизм увеличения
	Механизированный, регулируемый

	Время перехода от минимального к максимальному фокусному расстоянию
	не более 8 c

	Масса
	не более 5 кг

	Электрические характеристики

	Напряжение электропитания
	12 В (постоянный ток)

	Энергопотребление
	Среднее – не более 0,5 А

Максимальное – не более 4 А

	Интерфейс управления
	«RS-422»

	Устойчивость к воздействию внешней окружающей среды

	Рабочая температура
	от - 46 ºС до 76 ºС

	Температура хранения
	от - 54 ºС до 85 ºС

	Степень защиты оболочки
	не хуже IP67

(со стороны фронтальной линзы)

	Устойчивость к солнечной радиации
	Тепловой поток 1120W/m²,

действующий в течении 4 часов


3.2 Поставляемое оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам, иметь сертификат контроля качества ISO-9001. Сертификат Соответствия ГОСТ Р и соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 12.2.009-99 «Общие требования безопасности».

3.5 Поставляемое оборудование должно быть изготовлено не ранее 2016 года.

4. Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны составлять не менее 24 месяцев, считая от даты отгрузки продукции Заказчику.

Начальник     ОМТО ПД:                                                                                    А.Н.Кокорев
Инженер        ОМТО ПД:                                                                                     Е.В. Кашников

